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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Выполнение работ по текущему ремонту напольного покрытия на 3-м этаже Главного управления МЧС России по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Максима Горького, 72.

Описание объекта закупки: выполнение работ по текущему ремонту напольного покрытия в здании Главного управления МЧС России по Тюменской области.
Выполнение работ: по приведению полов в эстетичный вид в процессе монтажа коврового покрытия в здании Главного управления МЧС России по Тюменской области.
Работы выполняются: на территории Главного управления МЧС России по Тюменской области
Адрес проведения работ: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького, дом 72.
Срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты заключения контракта.
ОКПД 2: 43.39.19.190; 
Перечень выполняемых работ:
	№
	Объект закупки
	Кол-во.
	Ед. изм.
	Цена руб.
	Сумма руб.

	Перечень работ при проведении текущего ремонта

	1
	Подготовка основания пола (очистка, обезжиривание)
	32,77
	м.кв.
	
	

	2
	Монтаж полового покрытия (укладка иглопробивного коврового покрытия, подрезка, проклейка)
	48,73
	м.кв.
	
	

	
	Иглопробивное ковровое покрытие толщиной 6 мм, ворс полипропилен 100%, под основа резина, плотностью не менее 1040 г/м2, класс пожарной опасности КМ5, цвет серый
	48,73
	м.кв.
	
	

	
	Клей для напольных покрытий на водно-дисперсионной основе
	10
	кг
	
	

	3
	Установка металлических порогов
	3,6
	м.п.
	
	

	
	Металлический порог ширина 37 мм высотой не более 5 мм цвет венге
	3,6
	м.п.
	
	

	4
	Установка плинтусов
	34,3
	м.п.
	
	

	
	Плинтус напольный ПВХ, высота 80 мм, наличие кабель-канала, цвет венге
	35,2
	м.п.
	
	

	                                                                                                                                         ИТОГО         


Примечание: цена работ включает в себя стоимость расходных материалов.
Условия:
1. Работы должны быть выполнены качественно и в установленные сроки.
2. Работы проводятся с материалами Подрядчика.
3. В цену контракта включаются все расходы: стоимость расходных материалов, стоимость работ, транспортные услуги Подрядчика, хранение, таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи, командировочные расходы представителя Подрядчика.
Требования к безопасности выполняемых работ:
[bookmark: _GoBack]Требования к безопасности работ устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к выполняемому виду работ.
Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок на перечень работ по текущему ремонту напольному покрытию не менее шести месяцев со дня подписания документа о приемке. 

Инженер отдел ЭРЗСиРИ                                                                Нуртдинова Н.С.
