Описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку товаров для нужд Музея Победы

- Наименование и перечень поставляемого товара: поставка расходных материалов для электромонтажа (далее – Товар).

- Место поставки Товара: г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д.10.

- Срок поставки Товара: Товар поставляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

| № п/п | Наименование товара | ОКПД | Характеристики товара | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГнг(A)-LS | 27.32.13.111 | Тип кабеля: силовой; Количество жил: 3; Сечение жилы, мм2: 2,5; Материал изоляции: ПВХ пластикат; Материал оболочки: ПВХ пластикат; Толщина изоляции, мм: 0,65; Материал жилы: медь; Напряжение, В: 660; Номинальный ток, А: 29; Конструкция жилы: однопроволочная; Метраж кабеля: 100 метров | 1 | Упак. |
| 2 | Зажим безвинтовой (wago) | 27.33.13.120 | Номинальный ток: 32А; Тип зажима: безвинтовой, пружинный; Количество клемм: 3; Сечение жилы кабеля (мм2): 0,14 -4.0; Количество в упаковке, шт.: 50 | 1 | Упак. |

- Условия поставки товара:

4.1.  Поставка товара производится с момента заключения контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней по адресу: 121293, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Дорогомилово, ул. Братьев Фонченко, д. 10. Досрочная поставка допускается по согласованию с Заказчиком.

4.2. Поставщик производит поставку товара одной партией. Поставка товара осуществляется путем его доставки Поставщиком на условиях контракта. товар должен доставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара, предусмотренную требованиями государственных стандартов и иных нормативно-технических документов, а также положений законодательства Российской Федерации. На каждой упаковке товара Поставщиком должна быть нанесена надпись с указанием реквизитов контракта (наименование заказчика, предмет, дата и номер), наименование содержащегося в упаковке товара, его количество. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной упаковки. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет.

4.3. Выбор способа доставки товара принадлежит Поставщику. Поставщик обязуется известить заказчика о времени доставки товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до момента доставки товара. Поставщик в письменном виде, в том числе посредством элект32ронной почте или по телефону, извещает Заказчика об ожидаемой дате и времени доставки товара. Извещение должно быть направлено в адрес Заказчика в соответствии с контактными данными Заказчика. Не позднее 1 (одного) календарного дня, следующего за днем получения указанного извещения, Заказчик должен в письменном виде, в том числе посредством электронной почты или по телефону, подтвердить Поставщику свою готовность принять товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения Заказчика доставка товара в указанное Поставщиком время не производится.

4.4. При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику оформленную в двух экземплярах товарную накладную или универсальный передаточный документ (УПД), подписанный со стороны Поставщика, а также копии документов (при их наличии). Предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие товара, требованиям, установленным согласно законодательству Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам. Процедура приемки поставленного товара производится Заказчиком не позднее 2 (двух) рабочих дней после его доставки Заказчику.

4.5. На товар, в силу своих особенностей требующий наличия соответствующей специальной документации, Поставщик предоставляет инструкции по эксплуатации на русском языке, гарантийные талоны (или иные документы, подтверждающие гарантию производителя) или иные сопутствующие документы (при условии, что такие документы предусмотрены для товара данного вида). Если Поставщик не предоставил вместе с товаром полный комплект надлежащим образом оформленных документов, товар считается не поставленным до срока предоставления этих документов в полном объеме.

4.6. При приемке товара Заказчик осуществляет проверку поставленного товара на его соответствие количеству, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к качеству, размеру, упаковке, установленными условиями контракта и требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также проверяет необходимые документы, прилагаемые к товару.

4.7. В процессе приемки товара Заказчиком принимается одно из следующих решений:

4.7.1. Товар поставлен в соответствии с условиями контракта и подлежит приемке. Если товар поставлен в соответствии с условиями контракта, сторонами подписывается УПД, при этом товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком. Один из экземпляров УПД передается Поставщику не позднее 3 (трех) календарных дней со дня ее подписания Заказчиком.

4.7.2. Товар поставлен Поставщиком с нарушением условий контракта. В этом случае Заказчик составляет письменный мотивированный отказ от приемки товара (далее – акт о выявленных недостатках товара) с перечнем обнаруженных недостатков, устанавливает Поставщику срок для устранения выявленных недостатков, который не может быть менее 2 (двух) рабочих дней со дня получения Поставщиком от Заказчика акта о выявленных недостатках товара. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия товара условиям контракта, Поставщик обязан без дополнительных расходов со стороны Заказчика заменить товар (поставить соответствующий товар) в срок, установленный Заказчиком, со дня получения от Заказчика акта о выявленных недостатках товара.

4.8. Возврат товара, поставленного Поставщиком с нарушением условий контракта, осуществляется силами и за счет Поставщика, последний обязан вывезти такой товар с территории Заказчика в течение 1 (одного) календарного дня со дня предъявления Заказчиком соответствующего требования.

4.9. Допоставка недостающего или замена неисправного/несоответствующего товара на надлежащий товар оформляется УПД, при этом приемка такого товара выполняется сторонами в соответствии с настоящим разделом технического задания.

4.10. Товар считается принятым Заказчиком с момента подписания УПД.

4.11. По итогам приемки Товара Заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) по унифицированной форме, в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина России от 15.04.2021 № 61н. Акт формируется на основании данных документов, предоставленных Исполнителем и подтверждающих поставку Товара. В соответствии с условиями Контракта приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком без присутствия представителя Исполнителя, подписание Акта приемки (ф. 0510452) Исполнителем не требуется. Акт приемки (ф. 0510452) без подписи Исполнителя считается надлежаще оформленным при его подписании и утверждении Заказчиком в установленном порядке. При наличии запроса Исполнителя последнему направляется копия Акта приемки (ф. 0510452), заверенная Заказчиком надлежащим образом.

4.12. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

5. Форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг:

5.1 Оплата товара производится в течение 7 (семи) рабочих дней после принятия товара и подписания сторонами УПД, на основании счета, счет-фактуры (при наличии), выставленных Поставщиком с указанием необходимых реквизитов. Оплата товара осуществляется в безналичной форме.

5.2. Авансирование не предусмотрено.

5.3. Порядок формирования цены контракта: Цена сформирована с учетом накладных, транспортных расходов, налогов, расходов на погрузочно-разгрузочные работы, затрат по доставке по адресу Заказчика, страхованию, уплате таможенных пошлин и всех иных расходов, связанных с выполнением обязательств по настоящему контракту.

6. Ответственность сторон:

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила № 1042), и условиями контракта.

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер пени составляет 0,1% от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщик.

6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского и иного законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

7. Изменение и расторжение контракта:

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту являются неотъемлемой частью настоящего контракта и действительны при условии, если они совершены в письменной форме и скреплены печатями (при наличии).

7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из сторон контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации и положениями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Прочие условия:

8.1. При подаче ценового предложения Участник закупки подтверждает свое соответствие требованиям части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также требованиям, указанным в настоящем Задании на выполнения работ (оказания услуг).

9. Контактная информация, контактное лицо по вопросам поставки Товара:

| Ф.И.О.: | Савельев Сергей Сергеевич |
| --- | --- |
| Контактный телефон: | +7 929 632-03-53 |
| Адрес эл. почты: | s.saveliev@cmvov.ru; verina@cmvov.ru |