ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по текущему ремонту трубопровода отопления центрального теплового пункта в административном здании по адресу: 
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1

ОКПД 2: 43.22.12.190

г. Москва 2026

- Основание для выполнения ремонтных работ

Выполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «Федеральный закон о теплоснабжении», п. 9.1.32 «Правил технической эксплуатации тепловых установок» от 24.03.2003 № 115 о создании резервного источника тепловой энергии, обращения ПАО «МОЭК» от 26.08.2022 № Ф1/07-2916/22  и Положения об Управлении делами Федеральной службы государственной статистики Приказа Федеральной службы государственной статистики от 05.02.2021 № 72.

- Государственный заказчик

2.1. Федеральная служба государственной статистики (далее – Заказчик).

2.2. Адрес: Россия, 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, 39, стр. 1, www. rosstat.gov.ru.

3. Место и сроки выполнения работ

3.1. Место выполнения работ:  г. Москва, ул. Мясницкая, 39, стр. 1.

3.2. Начало выполнения Работ - с момента подписания обеими Сторонами Контракта.

3.3. Срок выполнения Работ  - 30 рабочих дней.

- Требования к выполнению работ

  - Подготовка комплекта документов в том числе исполнительной документации по монтажу косой аварийной перемычки (разработка рабочего проекта по установке косой аварийной перемычки).

  - Выполнить строительно-монтажные работы по прокладке косой аварийной перемычки в центральном тепловом пункте.

  - Сопровождение строительно-монтажных работ и сдача объекта в эксплуатацию.

- Количество выполняемых работ

| №пп | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы | 1000 м³ | 0,0186 |
| 2 | Демонтаж весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм | км | 0,0093 |
| 3 | Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового хризотилцемента | м² | 2 |
| 4 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | шт | 3 |
| 5 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм | 10м | 0,3 |
| 6 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм | стык | 5 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,03 |
| 8 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 15 мм | шт | 2 |
| 9 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл. | 1 |
| 10 | Нарезка короткой резьбы на трубопроводе с помощью устройства для нарезания резьбы труб при непредвиденном ремонте на действующих системах диаметром: 50 мм | 100 шт | 0,01 |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм - установка головки пожарной на трубопроводах | шт | 1 |
| 12 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м² | 0,04 |
| 13 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 0,4 |
| 14 | Разработка исполнительной документации и согласование исполнительной документации с представителями теплоснабжающей организации) | компл | 1 |
| 15 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | 100 м | 1,2 |
| 16 | Демонтаж щита огнезащитного из кровельной стали и листового хризотилцемента | м² | 2 |

- Цели использования результатов работ:

6.1. Исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «Федеральный закон о теплоснабжении», п. 9.1.32 «Правил технической эксплуатации тепловых установок» от 24.03.2003 № 115 о создании резервного источника тепловой энергии, обращения ПАО «МОЭК» от 26.08.2022 № Ф1/07-2916/22.

6.2. Обеспечение бесперебойной циркуляции теплоносителя на городской теплосети, в случае аварии на территории Заказчика для предотвращения размораживания городской теплосети.

7. Виды выполняемых работ (оказываемых услуг):

7.1. Работы по п.5. включают в себя:

- совместное обследование Заказчиком и Исполнителем объекта производства работ с оформлением акта в произвольной форме;

- составление схемы установки аварийной перемычки, рабочей документации и технического отчета;

- согласование схемы установки аварийной перемычки, рабочей документации в Предприятии №1 Филиала №1, ПАО «МОЭК»;

- передача схемы установки аварийной перемычки Заказчику по акту передачи, после согласования в ПАО «МОЭК»;

- выполнение работ по прокладки аварийной перемычки, в том числе:

1) врезка в трубопровод первичного теплоносителя поступающего с городской магистрали города;

2) прокладка трубопровода из стальных бесшовных труб;

3) установка полнопроходной запорно-регулирующей арматуры;

4) предоставление Заказчику паспорта и свидетельства о поверке на манометр; или новый;

5) установка манометра;

6) прокладка дренажного трубопровода из стальных бесшовных труб;

7) монтаж изоляции трубопровода из вспененного каучука, вспененного полиэтилена;

8) другие сопутствующие работы, необходимые для получения качественного результата.

- Условия выполнения работ:

- согласование схемы аварийной перемычки в 4-м эксплуатационном районе Филиала № 20 «Магистральные тепловые сети» ПАО «МОЭК», после согласования с Заказчиком;

- обеспечение присутствие инженера из 4-го эксплуатационного района Филиала 
№ 20 «Магистральные тепловые сети» ПАО «МОЭК», для ввода в эксплуатацию аварийной перемычки;

- ввод в эксплуатацию аварийной перемычки в присутствии представителя 4-го эксплуатационного района Филиала № 20 «Магистральные тепловые сети» ПАО «МОЭК».

- Общие требования к выполнению работ.

9.1. Перед началом работ, Исполнитель согласовывает с Заказчиком технические решения по проведению работ, а также план проведения работ.

9.2. Исполнитель предоставляет на согласование с Заказчиком График производства работ.

9.3. После выполнения полного комплекса работ на объекте, перед сдачей его Заказчику, Исполнитель обязан вывезти и утилизировать весь мусор (остатки строительных материалов) с территории Заказчика.

9.4. Исполнитель должен выполнить работы в полном соответствии с Техническим заданием, с соблюдением технологии и качества выполняемых работ.

9.5. Исполнитель должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего учреждения, без остановки рабочего процесса.

Учитывая режимный характер Объекта, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта обязан предоставить Заказчику: списки работников – граждан Российской Федерации, их паспортные данные и иные сведения, необходимые для оформления соответствующего доступа на территорию Заказчика, одновременно с этим необходимо направить подтверждающие документы о договорных отношениях указанных работников с подрядной организацией. В случае привлечения работников субподрядных организаций, Исполнитель также обязан предоставить документальное подтверждение с указанием наименования организации.

Ответственность за сроки предоставления и информации в предоставлении списков работников несет Исполнитель.

Также необходимо предоставить номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ.

На территорию объекта заказчика допускаются транспортные средства, имеющие государственные регистрационные знаки Российской Федерации.

Работы должны проводиться в рабочее время, в будние дни
с 09:15 до 17:45 с перерывом с 13:00 до 14:00.

При выполнении работ на территории объекта должен находиться представитель Исполнителя - инженер по качеству/надзору строительства.

9.6. Ответственность за соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на строительной площадке возлагается на Исполнителя.

Кроме того, персонал Исполнителя проходят дополнительный противопожарный инструктаж в 127 пожарной части ФПС, расположенный в здании Росстата.

10. Условия выполнения работ.

10.1. При выполнении работ Исполнитель несет полную имущественную ответственность за порчу имущества Росстата (далее – Заказчика). В случае порчи имущества Исполнитель возмещает Заказчику стоимость испорченного имущества 
по рыночной стоимости и восстанавливает за свой счет нарушенную отделку помещений.

10.2. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций (инструктаж перед началом работ, контроль выполнения работниками требований по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, наличие свидетельства на право производства ответственных работ и др.) обеспечивает Исполнитель.

10.3. Исполнителю необходимо строго соблюдать технику безопасности 
при выполнении всех ремонтных работ во избежание производственных травм 
и несчастных случаев. В случае возникновения производственных травм и несчастных случаев ответственность несет Исполнитель.

10.4. В случае некачественного выполнения работ, Исполнитель обязуется устранить в полном объеме за свой счет некачественно выполненные работы в течение двух рабочих дней со дня поступления претензии от Заказчика.

10.5. После подписания Заказчиком Документа о приемке, в случае возникновения дефектов в течение гарантийного периода Исполнитель обязан устранить их в полном объеме за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления претензии от Заказчика.

10.6. Контроль за ходом выполнения работ осуществляет Заказчик, а также при необходимости проводит с Исполнителем рабочие совещания по согласованию возникающих вопросов при производстве работ.

10.7. Организационно-технологическая схема производства работ, методы производства работ, их эффективность и надежность определяются Исполнителем 
по согласованию с Заказчиком:

- Поставить материалы, необходимые для выполнения работ согласно Технического задания. Материалы должны быть поставлены Заказчику в заводской упаковке, без повреждений упаковок. Материалы, применяемые во время производства работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ, пожарной безопасности, санитарным нормам и должны быть изготовлены в год выполнения работ или в год, предшествующий работам. Наличие сертификатов, паспортов обязательно. Манометры должны быть поверены, что подтверждается свидетельствами о поверке, новыми, технически исправными, не бывшими в эксплуатации и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и не должны находиться в залоге. Под арестом или под иным обременением.

- Торговые марки на материальные ресурсы указанные в локальном сметном расчете могут быть заменены на эквивалент  (технические характеристики и цены должны быть равнозначными или превышающими). Требования к качеству и безопасности, материалов и комплектующих, необходимых для выполнения работ, должны соответствовать 	Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-Ф3 «О техническом регулировании».

- Предоставить документы о назначении ответственных лиц за проведение работ, видов работ, за электробезопасность, за пожарную безопасность, за технику безопасности и охрану труда.

- Исполнитель до начала проведения работ представляет Заказчику план-график выполнения ремонтных работ.

- При невыполнении любого из вышеуказанных требований Заказчик вправе приостановить производство работ.

10.8. За сохранность оборудования, рабочего инструмента и материалов, завозимых на Объект, отвечает Исполнитель.

10.9. Финансовые расходы за материалы, использование машин и механизмов осуществляет Исполнитель.

10.10. При производстве работ Исполнитель ежедневно, после завершения работ, должен производить полную уборку мест производства работ.

10.11. При производстве работ необходимо постоянное присутствие 
на Объекте сотрудника Исполнителя ответственного за производство работ, назначенного приказом.

10.12. Исполнитель обязуется не позднее срока окончания выполнения работ письменно известить Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

10.13. Частичное выполнение работ в рамках государственного контракта 
не допускается.

10.14. Работы должны быть выполнены в полном объеме, в установленные сроки и в полном соответствии с настоящим Техническим заданием.

10.15. Работы считаются принятыми с даты подписания сторонами Документа о приемке Работ.

10.16. При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать режимные требования и пропускной режим, установленные на объекте.

10.17. Пропускной режим, проход в здание осуществляется по заранее согласованным заявкам и при наличии паспорта гражданина Российской Федерации.

10.18. Внос и вынос строительных материалов осуществляется по оформленным материальным пропускам с 9:15 до 17:45 часов.

10.19. Персонал Исполнителя до начала работ должен пройти обучение 
и проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

10.20. Персонал Исполнителя во время нахождения на территории Заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной 
и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, 
в соответствии с Договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.

11. Требования к качеству выполняемых работ.

11.1. Работы должны быть выполнены согласно требованиям нормативных документов Российской Федерации в области строительства, Федеральному закону 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий», ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», СП 7.13330.2023 «Тепловые сети», СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства» без нарушения режима работы Росстата.

11.2. Исполнителем в ходе выполнения работ должны применяться безопасные 
и эффективные методы работ и оборудование, а также с соблюдением требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

11.3. Исполнитель выполняет работы с использованием своих инструментов, своими силами, своими материалами.

11.4. Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ квалифицированным персоналом. До начала выполнения работ предоставить Заказчику документы, подтверждающие прохождение работниками Исполнителя:

- аттестация по специальностям необходимым для монтажа аварийной перемычки, в том числе газо-сварочные работы;

- документы, подтверждающие прохождение представителями Исполнителя проверки знаний, с присвоением групп, необходимой для выполнения работ.

11.5. Работы выполнять поверенными приборами, необходимым  оборудованием, инструментами, приспособлениями и средствами индивидуальной защиты за счёт средств Исполнителя и при помощи оснастки и приспособлений, инструмента, разработанных заводами-изготовителями.

11.6. Исполнитель обязуется нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ, использование некачественных материалов недопустимо. Все используемые при производстве работ материалы должны быть сертифицированы в случае их обязательной сертификации.

11.7. Выполнение работ осуществляется в соответствии с Контрактом, Техническим заданием, Локальным сметным расчетом.

11.8. До приема Заказчиком работ, ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности, охраны труда и санитарно-эпидемиологических норм на период проведения работ возлагается на Исполнителя, который назначает лицо, ответственное за процесс производства работ и соблюдение указанных требований.

11.9. Исполнитель обязан принять меры по уменьшению уровня шума при проведении ремонтных работ. При соответствующих претензиях Заказчика, Исполнитель должен прекратить работы вызывающие шум и согласовать с Заказчиком возможное время производства работ. Обеспечить поддержание на объекте Заказчика запаса материалов.

11.10. Исполнитель своим приказом назначает ответственных лиц за выполнение работ. Копия приказа передается Заказчику до начала выполнения работ.

12. Требования к гарантиям качества и безопасности.

12.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательных, нормативно-технических и руководящих документов Российской Федерации, в том числе:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации»;

- СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;

- СП 76.13330.2016  «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»;

- ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживании зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», с соблюдением правил пожарной безопасности, других действующих на территории Российской Федерации норм и правил, касающихся данных видов работ;

- от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»;

- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;

- СП 30.13330 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (с изменениями № 1, № 2);

- СП 61.13330 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (с изменениями № 1, № 2);

- СП 71.13330 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия» (с изменениями № 1, № 2);

- СП 72.13330 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» (с изменением № 1);

- СП 73.13330 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий» (с изменением № 1);

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» (с изменениями № 1, № 2, № 3);

- СП 74.13330.2023 «СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети»;

- СП 470.1325800 Конструкции стальные. Правила производства работ;

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;

- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

При пользовании настоящим Техническим заданием целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим техническим заданием следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте, соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

12.2. Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии 
со статьей 721 от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.3. Работы считаются выполненными в полном объёме и качественно, если они представлены в соответствии с данным Техническим заданием, без нарушений требований санитарных, противопожарных и иных нормативных документов, регламентирующих безопасность данных работ, как для сотрудников Исполнителя, так и для сотрудников Заказчика и третьих лиц.

12.4. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 
12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами Документа о приемке Работ. Гарантии качества предоставляются в полном объеме и распространяются на весь объем работ, выполненных Исполнителем по Контракту. Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта, ненадлежащего последующего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

13. Форма отчетов за выполненные работы.

13.1. Приемка производится представителями Заказчика в количестве не менее 
5 (пяти) человек и представителей Исполнителя, с оформлением акта комиссионной приемки выполненных ремонтных работ.

13.2. По завершению и сдаче работ по п. 4.1. Технического задания Исполнитель передаёт Заказчику  Технический отчёт с приложением Акта передачи рабочей документации для производства работ по форме 14 (Приложение к Ведомственным строительным нормам ВСН 478-86).

13.3. По завершению и сдаче работ по п. 4.2. Технического задания Исполнитель передаёт Заказчику Акт испытания по форме № 4 (Приложение к Ведомственным строительным нормам ВСН 478-86).

13.4. Приемка работ по Контракту осуществляется Заказчиком по документам 
о приемке выполненных работ посредством проверки соответствия выполненных работ требованиям Технического задания и Локального сметного расчета. По результатам проверки работ Сторонами подписывается акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет, счет-фактура в двух экземплярах или Заказчиком оформляется мотивированный отказ с указанием перечня дефектов, недостатков. При наличии скрытых работ, которые невозможно проверить, без нанесения ущерба имуществу Заказчика или материалам, оборудованию составляется акт на скрытые работы.

13.5. Исполнитель предоставляет следующую документацию:

- Акт о приемке выполненных работ КС - 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС - 3;

- Акты освидетельствования скрытых работ по форме № 9 (Приложение к Ведомственным строительным нормам ВСН 478-86) (при наличии скрытых работ, которые невозможно проверить, без нанесения ущерба имуществу Заказчика или материалам, оборудованию составляется акт на скрытые работы);

Акт выполненных работ предоставляется с указанием в нем номера Контракта, даты его заключения, периода проведения работ за подписью уполномоченного лица Исполнителя и скрепленного его печатью.

13.6.  Дефекты, допущенные Исполнителем  и обнаруженные заказчиком 
при приёмке работ, подлежат устранению в порядке и сроках предусмотренные договором.

13.7.  В случае выполнения работ Исполнителем с отступлением 
от договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодными для предусмотренного в договоре использования, Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком в соответствии со статьей 723 от 26 января 1996 г. 
№ 14-ФЗ Гражданского кодекса Российской Федерации.

14. Гарантийные обязательства.

| Требуется гарантия качества товара, работы, услуги | да |
| --- | --- |
| Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | 1. Требования по сроку, гарантии качества на результаты работ 12 (двенадцать) месяцев и на материалы не менее 12 (двенадцати) месяцев и начинает исчисляться с даты подписания акта приемки выполненных ремонтных работ Сторонами. 2. Требования по объему гарантий качества: в полном объеме в соответствии с требованием Гражданского кодекса РФ. 3. В гарантийный период Исполнитель обязан выезжать на объект для устранения возможных дефектов и при условии надлежащей эксплуатации, устранять их. 4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то он обязан их устранить за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней и зафиксировать это в акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |

15. Ответственность Сторон.

15.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается Контрактом в порядке, установленном Законом №44-ФЗ.

15.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения, Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

15.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

15.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

15.2.3. Размер штрафа устанавливается Контрактом и рассчитывается как процент цены Контракта (далее – цена Контракта).

15.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

15.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

15.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

15.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами.

15.3.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1 000,00 (одна тысяча) рублей.

15.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

15.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) и возмещения убытков, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

15.6. Уплата Сторонами неустоек (штрафов, пеней) и (или) применение к ним иных мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых ими по Контракту обязательств не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.

15.7. В случае начисления неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренного контрактом, Заказчик самостоятельно производит перечисление суммы неустойки за Исполнителя напрямую в доход бюджета Российской Федерации.

15.8. Предупреждаем участника закупки об административной и уголовной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства, о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях и осуществления согласованных действий.