ПРИЛОЖЕНИЕ

К ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

| № | Наименование | Номер в госреесте (индекс СО) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стандартный образец массовой концентрации сухого остатка воды (комплект 37СО) | ГСО 9101-2008 | упак. | 5 |
| 2 | Стандартный образец состава 1,2-дихлорэтана | ГСО 7332-96 | амп. | 2 |
| 3 | Стандартный образец состава антрацена в ацетонитриле | ГСО 8749-2006 | амп. | 2 |
| 4 | Стандартный образец состава антрацена в ацетонитриле | СОП 0102-03 (ER-PAH -2) | амп. | 2 |
| 5 | Стандартный образец состава аценафтена в ацетонитриле | СОП 0103-03 (ER-PAH -10) | амп. | 2 |
| 6 | Стандартный образец состава бенз(а)антрацена в ацетонитриле | СОП 0105-03 (ER-PAH -15) | амп. | 2 |
| 7 | Стандартный образец состава бенз(а)пирена в ацетонитриле | СОП 0106-03 (ER-PAH -3) | амп. | 2 |
| 8 | Стандартный образец состава бенз(b)флуорантена в ацетонитриле | СОП 0115-03 (ER-PAH -14) | амп. | 2 |
| 9 | Стандартный образец состава бенз(k)флуорантена в ацетонитриле | СОП 0116-03 (ER-PAH -16) | амп. | 2 |
| 10 | Стандартный образец состава бенз(g,h,i)перилена в ацетонитриле | СОП 0117-03 (ER-PAH -17) | амп. | 2 |
| 11 | Стандартный образец состава дибенз(a,h)антрацена в ацетонитриле | СОП 0108-03 (ER-PAH -11) | амп. | 2 |
| 12 | Стандартный образец состава нафталина в ацетонитриле | СОП 0109-03 (ER-PAH -6) | амп. | 2 |
| 13 | Стандартный образец состава пирена в ацетонитриле | СОП 0110-03 (ER-PAH -12) | амп. | 2 |
| 14 | Стандартный образец состава фенантрена в ацетонитриле | СОП 0111-03 (ER-PAH -7) | амп. | 2 |
| 15 | Стандартный образец состава флуорантена в ацетонитриле | СОП 0112-03 (ER-PAH -8) | амп. | 2 |
| 16 | Стандартный образец состава флуорена в ацетонитриле | СОП 0113-03 (ER-PAH -9) | амп. | 2 |
| 17 | Стандартный образец состава хризена в ацетонитриле | СОП 0114-03 (ER-PAH -13) | амп. | 2 |
| 18 | Стандартный образец состава бенз(а)пирена в ацетонитриле | ГСО 7515-98 | амп. | 4 |
| 19 | Стандартный образец состава бенз(а)пирена в гексане | ГСО 7515-98 | амп. | 6 |
| 20 | Стандартный образец состава раствора формальдегида | ГСО 8639-2004 | амп. | 5 |
| 21 | Стандартный образец состава раствора сероводорода | ГСО 7389-97 | амп. | 2 |

Место, срок и условия поставки товаров:

Товар должен быть поставлен с 01.09.2026г. до 30.09.2026г. по адресу: 680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 155А в рабочие дни силами и средствами Поставщика, в согласованное с Заказчиком время.

Требования к году изготовления товара:

Товар должен быть изготовлен не ранее 2026 года;

Остаточный срок годности Товара на момент поставки Заказчику (Покупателю) должен составлять не менее 80 % от срока годности в соответствии с описанием типа данного стандартного образца и исчисляется с даты подписания Сторонами акта приема-передачи товара, товарной накладной и распространяется на весь поставляемый товар.

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, в отношении проведения испытаний, методов испытаний

Каждый экземпляр или комплект поставляемого Товара должен быть маркирован или снабжен этикеткой и паспортом в соответствии с ГОСТ Р 8.691-2010 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Стандартные образцы материалов (веществ). Содержание паспортов и этикеток».

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.

Маркировка транспортной тары (упаковки) Товара должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». Маркировка должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию, обеспечивающую возможность идентифицировать Товар.

Товар должен транспортироваться в упакованном виде любыми крытыми видами транспорта, обеспечивающими сохранность стеклянных ампул в упаковке изготовителя, с соблюдением температурного режима.

Общие требования безопасности Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

Уведомляем Вас, что проведение процедуры сбора информации не влечет за собой каких-либо обязательств заказчика.

Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать оказываемые услуги, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе оказания услуг отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.