Государственный контракт №

на поставку IP - телефонных аппаратов

| г. Москва | «___» ________ 2026 г. |
| --- | --- |

Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Департамента цифровой трансформации Мицкевича Феликса Владимировича, действующего на основании приказа Минэнерго России от 24.11.2021 
№ 1286 и доверенности от 03.03.2025 № СЦ-3295/14, с одной стороны, 
и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон
о контрактной системе) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт)
о нижеследующем:

Предмет Контракта

- Поставщик обязуется поставить IP -телефонные аппараты (далее – Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар.

- Наименование, характеристики, стоимость и количество Товара указаны 
в Техническом задании (приложение № 1 к настоящему Контракту) и в Спецификации (приложение № 2 к настоящему Контракту), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

- ИКЗ: 261770584752977050100100360000000244.

- КМИ: 022.00100022.22.Э.50023.26.

- Заказчиком установлено требование об отсутствии в предусмотренном Законом 
о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Поставщике, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке 
на участие в закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 43 Закон
о контрактной системе, включенной в такой реестр в связи с отказом от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика политических или экономических санкций иностранными государствами, совмещающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введения иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера.

Цена Контракта и порядок оплаты

- Цена Контракта составляет __________________ (________________) рублей __ копеек, 
в том числе НДС __________________ (________________) рублей __ копеек и включает 
в себя расходы на уплату налогов, пошлин и иных обязательных платежей, в том числе, расходов 
за доставку, подъем и разгрузку Товара.

- Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта 
и не подлежит изменению.

- Все расчеты за поставленный Товар осуществляются в рублях и производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

- Оплата по настоящему Контракту осуществляется за фактически поставленный Товар 
на основании Акта приема-передачи товара (приложение № 3 к настоящему Контракту) 
с приложением счета, счета фактуры и товарной  накладной или универсального передаточного документа в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара (приложение № 3 к настоящему Контракту).

- Финансирование по настоящему Контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета.

- В случае неисполнения Поставщиком требований об уплате неустоек (пеней), предъявляемых Заказчиком, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (пени). Исполнение обязательства Поставщиком 
по перечислению неустойки (пени) в доход бюджетной системы Российской Федерации 
в данном случае возлагается на Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пени) 
в доход соответствующего бюджета.

Условия поставки Товара

- Место поставки Товара – административное здание Заказчика (далее – офис), расположенное по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 42 ,стр.2, этаж 2, каб. СКТЭК.

- Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

- Поставщик осуществляет в офис Заказчика поставку, разгрузку и подъём Товара своими силами и за свой счет.

- Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Упаковка (тара) должна гарантировать целостность и сохранность Товара 
при перевозке и хранении. Упаковка (тара) не должна содержать вскрытие, вмятин, порезов 
и обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении. Упаковка (тара) Товара 
и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки 
или листы).

- Поставщик сопроводительным письмом предоставляет Заказчику в день поставки Товара Акт приема-передачи товара (Приложение № 3 к настоящему Контракту) с приложением счета, товарной накладной и счета-фактуры или универсального передаточного документа.

- Право на Товар переходит к Заказчику со дня его поставки Заказчику и оплаты полной стоимости Товара.

- Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приема-передачи товара (приложение № 3 к Контракту) обязан подписать представленный Поставщиком акт 
(или дать мотивированный отказ) и отправить второй экземпляр по адресу, указанному 
в настоящем Контракте.

Обязанности Сторон

- Обязанности Поставщика:

  - Поставить Товар в офис Заказчика в сроки в соответствии с условиями настоящего Контракта.

  - Передать Товар, который по количеству, качеству и описанию соответствует Техническому заданию (приложение № 1 к настоящему Контракту) и Спецификации (приложение № 2 к настоящему Контракту).

  - Своевременно и в полном объеме представить документы на оплату Товара.

- Обязанности Заказчика:

- Обеспечить оплату Товара.

- Принять Товар в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта, в том числе обеспечив приемку Товара, проверку Товара и соответствующей документации.

Ответственность Сторон

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

- В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

- В случае задержки платежей Заказчиком против срока, указанного в Контракте, Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплату неустойки (пени) на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Контракте.

- При недостижении договоренности все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Срок действия Контракта

- Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует 
до полного выполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 01.10.2026.

Досрочное прекращение Контракта

- Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством.

- Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
в случае поставки Товара ненадлежащего качества, нарушении сроков поставки Товара и по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

- О наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке 
их действия Сторона, для которой они наступили, извещает в письменной форме другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления. Сроки исполнения обязательств переносятся пропорционально действию форс-мажорных обстоятельств, но не более чем на два месяца.

- Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

- В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более двух месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, создав комиссию из представителей Сторон 
для урегулирования всех споров.

Другие условия

- Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Контракту 
или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

- Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

- Все приложения и изменения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, являются его неотъемлемой частью.

- При изменении места нахождения и банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 
5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом друг друга.

- Приложения к Контракту:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Спецификация;

Приложение № 3 – Форма акта приема-передачи товара.

Реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) | __________________________________________________________________________________________________________________ |
| Юридический адрес: 109012, г. Москва, Китайгородский пр-д, д. 7 Фактический адрес: 129110, г. Москва, Щепкина ул., д. 42, стр. 1, 2 ИНН 7705847529, КПП 770501001 Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (Минэнерго России, л/с 03951000220) р/с 40102810045370000002 в Операционном департаменте Банка России //Межрегиональное операционное УФК г. Москва к/с 03211643000000019503 БИК 024501901 ОКПО/ОКТМО 00083641/45381000 E-mail: pleshakovaga@minenergo.gov.ru Тел: (495) 631-95-36 | Юридический адрес: ___________________ ___________________________________________________________________________, Почтовый адрес: _______________________ ___________________________________________________________________________, ИНН _____________, КПП ______________ ОКПО____________, ОКТМО ___________, ОГРН ___________, ОКВЭД ____________, Банковские реквизиты: _________________ ___________________________________________________________________________, р\с ________________________, к\с ________________________, БИК ________________________, е-mail: _______________________________, тел. _________________________________, Дата постановки на учет в налоговом органе _______________. |
| ЗАКАЗЧИК: Директор Департамента цифровой трансформации ____________________/Ф.В. Мицкевич/ | ПОСТАВЩИК: ___________________ / _____________/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 1

к Контракту № _____________

от «___» ________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку IP -телефонных аппаратов

Наименование закупки

Поставка IP -телефонных аппаратов (далее – Товар) согласно Спецификации.

Сроки поставки Товара

Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Доставка, разгрузка, размещение Товара в помещениях Заказчика осуществляется в рабочие часы Заказчика (по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут; по пятницам
и предпраздничным дням – с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут) с учетом времени
на разгрузку Товара.

Поставщик направляет Заказчику уведомление о готовности поставить Товар
на электронный адрес: compred@minenergo.gov.ru не позднее 2 (двух) рабочих дней до начала поставки Товара.

В уведомлении необходимо указать дату, время поставки Товара, номер и марку транспортного средства, фамилию, имя, отчество, паспортные данные водителя, грузчиков
и уполномоченного представителя Поставщика.

Электронный адрес compred@minenergo.gov.ru используется исключительно
для уведомления Заказчика о готовности поставить Товар.

Место поставки Товара

Поставка Товара осуществляется по адресу: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42 ,стр.2, этаж 2, каб. СКТЭК силами и транспортом Поставщика и за его счет. Доставка Товара, разгрузка-погрузка (подъем) в помещениях Заказчика сопровождается уполномоченным представителем Поставщика на основании доверенности.

Общие требования к Товару

Код ОКПД2:   26.30.11.110 – Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации.

Код КТРУ: 26.30.11.110-00000047 – Терминал IP-телефонии

Состав поставляемых товаров представлен в Таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование объекта закупки, товарный знак, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы | Тип объекта закупки | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Количество (объем) и единица измерения товара, работы, услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | IP-телефон Yealink SIP-T31P* | Товар | 26.30.11.110 – Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации. 26.30.11.110-00000047 – Терминал IP-телефонии |  | 130 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристики объекта закупки |  |  |  |  |
|  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  | Единица измерения характеристики |  |
|  | Тип устройства | Стационарный телефон |  | - |  |
|  | Количество дисплеев | 1 |  | Штука |  |
|  | Комплектация | Блок питания |  | - |  |
|  | Сетевые протоколы | Поддержка SIP |  | - |  |
|  | Конструкция | Электропитание по стандарту PoE |  | - |  |

*Эквивалентный товар не допустим в соответствии с пунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с частью 6 Технического задания к Контракту, поставляемый Товар должен быть полностью совместим с существующим оборудованием, эксплуатируемым Заказчиком.

Товар должен быть оригинальным, новым, не восстановленным (произведённым с заменой комплектующих), свободными от прав третьих лиц, гарантировать бесперебойную работу оборудования и обеспечивать полное с ним взаимодействие.

Все прописанные технические характеристики должны точно соответствовать маркировке 
на упаковке Товара. Все маркировки должны быть нанесены типографским способом, все надписи должны быть легко читаемыми.

В целях обеспечения максимального срока годности Товара, год производства Товара: 
не ранее 2022 г.

Гарантия Поставщика на поставляемый Товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев 
с даты подписания Акта приема-передачи Товара.

Требования к безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара

Маркировка Товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителем:

голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок;

Товар не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

Приложение № 2

к Контракту № ________________

от «___» ________2026 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Описание | Страна происхождения | Цена за ед. изм. (руб.) | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP-телефон Yealink SIP-T31P* | шт. | 130 | Тип устройства: Стационарный телефон Количество дисплеев: 1 Комплектация: Блок питания Сетевые протоколы: Поддержка SIP Конструкция: Электропитание по стандарту PoE |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС |  |  |  |  |  |  |  |

*Примечание:

Эквивалентный товар не допустим в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с частью 6 Технического задания к Контракту, поставляемый Товар должен быть полностью совместим с существующим оборудованием, эксплуатируемым Заказчиком.

| ЗАКАЗЧИК: Директор Департамента цифровой трансформации ____________________/Ф.В. Мицкевич/ | ПОСТАВЩИК: ___________________ / _____________/ |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 3

к Контракту № ________________

от «___» ________2026 г.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) | ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| Юридический адрес: 109012, г. Москва, Китайгородский пр-д, д. 7 Фактический адрес: 129110, г. Москва, Щепкина ул., д. 42, стр. 1, 2 ИНН 7705847529, КПП 770501001 Банковские реквизиты: Межрегиональное операционное УФК (Минэнерго России, л/с 03951000220) р/с 40102810045370000002 в Операционном департаменте Банка России //Межрегиональное операционное УФК г. Москва к/с 03211643000000019503 БИК 024501901 ОКПО/ОКТМО 00083641/45381000 E-mail: pleshakovaga@minenergo.gov.ru Тел: (495) 631-95-36 | Юридический адрес: ____________________ ___________________________________________________________________________, Почтовый адрес: _______________________ ___________________________________________________________________________, ИНН _____________, КПП ______________, ОКПО____________, ОКТМО ___________, ОГРН ___________, ОКВЭД ____________, Банковские реквизиты: _________________ ___________________________________________________________________________, р\с ________________________, к\с ________________________, БИК ________________________, E-mail: _______________________________, Тел. _________________________________, Дата постановки на учет в налоговом органе _______________. |

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА №___

по Контракту от «___» ___________ 2026 г.  № ______________________________

| г. Москва | «___» ____________ 2026 г. |
| --- | --- |

Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в  в лице директора Департамента цифровой трансформации Мицкевича Феликса Владимировича, действующего на основании приказа Минэнерго России от 24.11.2021 № 1286 и доверенности от 03.03.2025 № СЦ-3295/146, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_____________________________, действующего на основании________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт 
о нижеследующем:

1.	В соответствии с условиями контракта от «__» __________ 2026 г. № _______ 
(далее – Контракт) Поставщиком передан, а Заказчиком принят Товар по предмету закупки: ________________________________________.

2.	Контрактом предусмотрена поставка:

| Наименование товарной позиции | Количество, шт. | Страна происхождения | Цена за ед. (руб.), в т.ч. НДС (при наличии) | Сумма (в руб.), в т.ч. НДС (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.	Фактически поставлено:

| Наименование товарной позиции | Количество, шт. | Страна происхождения | Цена за ед. (руб.), в т.ч. НДС (при наличии) | Сумма (в руб.), в т.ч. НДС (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.	Срок поставки по Контракту: _____________________________________________.

Фактический срок поставки: ___________________ г.

Вариант 1.

Вышеперечисленный Товар поставлен полностью и в срок. Заказчик по объему, качеству и срокам поставки Товара претензий не имеет.

Итого стоимость поставки Товара составляет ___________________________________ рублей __ копеек, в том числе НДС[1]   _____ (______________________) рублей __ копеек.

Аванс не перечислялся.

Неустойка Поставщику не начисляется.

Вариант 2.

В ходе поставки Товара Заказчик выявил отклонения от условий Контракта или следующие недостатки в поставке Товара: ________________________________________________________.

Поставщику начислена неустойка:

- пени в соответствии с п.__ Контракта в сумме __________________руб.

Итого стоимость поставки Товара составляет ___________________________________ рублей __ копеек, в том числе НДС[1]   _____ (______________________) рублей __ копеек.

5.	Сумма, подлежащая уплате Поставщику за Товар, принятый по настоящему акту 
(с учетом удержания пени) – ______________________ руб., в том числе НДС 
/без НДС.

| ЗАКАЗЧИК: ___________________ / _____________/ | ПОСТАВЩИК: ___________________ / _____________/ |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНА КАК ФОРМА

| ЗАКАЗЧИК: Директор Департамента цифровой трансформации ____________________/Ф.В. Мицкевич/ | ПОСТАВЩИК: ___________________ / _____________/ |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

В случае, если Поставщиком применяется упрощенная система налогообложения, т.е. Поставщик
не признается налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, то цена Контракта устанавливается без НДС, при этом указывается основание в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

[1] В случае если Поставщик освобожден от уплаты НДС, указать причину такого освобождения