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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№№ п/п
	Наименование Товара
	Технические характеристики

	1. 
	Пластырь медицинский фиксирующий 
	Пластырь медицинский фиксирующий. 
Основа - стерильная гипоаллергенная самоклеящаяся повязка на основе особо тонкого полимера с впитывающей подушечкой покрытой слоем сополимера стирол-поли (этилен-пропилен), неприлипающим к ране и устраняющим запах. Паропроницаема, водонепроницаема - обеспечивает надежную защиту от бактерии и вирусов, влаги. Позволяет следить за ходом раневого процесса не снимая повязку. 
Адгезив - безвредный для кожи полиакрилат. Состав впитывающей подушечки - вискозное волокно, стирол-поли (этилен-пропилен).
Функциональные характеристики 
Толщина полиуретановой пленки не более 0,03 мм. Уровень проницаемости водяного пара в сутки не менее 200 г/м2. Разрыв при растяжении не менее 200%. Усилие на разрыв не менее 25,7 Н/25мм. Удельный вес подушечки не более 110 г/м2. Размер не менее 10х25 и не более 12х27 см. Размер подушечки не менее 5х20 и не более 7х22 см
Остаточный срок годности  не менее 14 мес

	От Заказчика:
	
	От Поставщика:

	Зам. главного врача

_______________Н.Н. Рощипкин

	
	


2. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: 
2.1. Требования к гарантии качества товара, а также гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества: Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество на русском языке. Гарантия производителя на товар составляет не менее 12 месяцев. Гарантия Поставщика на товар составляет (не менее гарантии производителя) не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего документа (УПД). 
2.2. Иные требования: Требования к качеству товара: Год выпуска не ранее 2026 года. 
2.3. Требования к упаковке и маркировке: Товар поставляется в упаковке, соответствующей ГОСТам, с соблюдением требований к упаковочным материалам и способу упаковывания, с использованием материалов, разрешенных к применению, обеспечивающих его сохранность от повреждений, а также сохранность качества и безопасность при перевозке всеми видами транспорта.

