Техническое задание

на поставку сантехнических товаров

- Заказчик: Управление Роскомнадзора по Тверской области, 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 6, 
e-mail: rsockanc69@rkn.gov.ru, тел. 8-(482)-245-20-40.

Контактное лицо: ведущий специалист-эксперт Коновальчик А.А., 8(4822) 45-20-51 доб. 105.

- Наименование объекта закупки: поставка сантехнических товаров.

| № | ОКПД 2 | Наименование / Характеристики | Единица измерения | Кол-во | Цена единицы, ₽ | Стоимость, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### 28.14.12.110 | ### Смеситель для кухни, назначение на мойку, поворотный излив, длина ~ излива 21 см. (±2 см.), высота излива от 27 см., диаметр отверстия в раковине 35 мм., крепление гайка/шпилька, материал корпуса латунь, цвет хром, тип смесителя однорычажный, картридж керамический, присоединительный размер ½”. | ШТ. | 1 | до 3971,33 | до 3971,33 |
|  | ### 28.14.12.110 | ### Смеситель для раковины, назначение на раковину, крепление гайка/шпилька, поворотный излив, длина ~ излива 23 см. (±2 см.), высота излива от 10 см., диаметр отверстия в раковине 35 мм., материал корпуса латунь, цвет хром, тип смесителя однорычажный, картридж керамический, присоединительный размер ½” | ШТ. | 1 | до 3990,66 | до 3990,66 |
|  | ### 28.14.13.130 | ### Гибкая подводка для воды ½”х½”, гайка-штуцер, 120 см. | ШТ. | 1 | до 346,25 | до 346,25 |
|  | ### 28.14.13.130 | ### Гибкая подводка для воды ½”, гайка-гайка, 100 см. | ШТ. | 6 | до 291,33 | до 1747,98 |
|  | ### 28.14.13.130 | ### Комплект гибкой подводки для смесителя ½”, 50 см. | ШТ. | 1 | до 345,00 | до 345,00 |
|  | ### 28.14.12.110 | Сифон – колба с гофрой d/ ½”-40/50. | ШТ. | 1 | до 491,00 | до 491,00 |
|  | ### 28.14.12.110 | Ниппель (бочонок) латунный, ½”, Н/Н MPF. | ШТ. | 1 | до 196,33 | до 196,33 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | до 11088,55 |

- Место поставки товара: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 6, этаж 6.

- Требования к отгрузке и поставке товара:

Доставка и разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет Поставщика.

Поставка товара должна осуществляться с учётом рабочего графика Заказчика (в пятидневную рабочую неделю с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу и предпраздничные дни с 8:30 до 16:00, перерыв на обед с 12:30 до 13:15). Транспортировка товара осуществляется с соблюдением требований и нормативов, предъявляемых к хранению и перевозке соответствующих товаров.

Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан предоставлять Заказчику надлежащим образом оформленные документы, а именно: товарную накладную или универсальный передаточный документ (далее - УПД), документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

Поставщик не позднее 1-го рабочего дня до предполагаемой даты поставки товара, обязан направить контактному лицу информацию о дате и времени поставки товара, а также скан копии товарной накладной или УПД.