# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Наименование закупочной сессии: Поставка наконечников для дозатора для автоматического анализатора «Cobas e 411», имеющегося в клинико-диагностической лаборатории Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ РФ в 2026 году

# НМЦК: 60 048,00 рублей

# Условия закупки:

# Основание закупки: п.5 ст.93 44-ФЗ

Предлагаемый Товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам РФ и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами:

- Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации;

Условия доставки:

Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика с разгрузкой транспортного средства.

Поставщик обязан осуществить доставку товара не позднее 01 июня 2026 г.

Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара является дата поставки товара и предоставления Поставщиком, надлежащим образом оформленных сопроводительных документов, предусмотренных Контрактом (УПД, счет, Акт по форме 0510452 и т.д.).

Место доставки и приема товара: аптечный склад Клиник ИГМУ по адресу г. Иркутск, бульвар Гагарина, д.6.

Срок действия Контракта: с момента заключения до 01.12.2026 г.

Описание объекта закупки

| Наименование | Код ОКПД | Технические характеристики | Единица измерения | Требуемое количество в ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наконечник пипетки ИВД | 32.50.50.190 | Наконечник для автоматического анализатора «Cobas e 411», имеющегося у Заказчика. При поставке наконечники комплектуется в штативы по ≥120 штук в каждом. Остаточный срок годности не менее 9 месяцев | штука | 14 400 |