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	Приложение №1
К Контракту №_______________
От «___» ____________________




Техническое задание
на поставку оборудования системы охранно-тревожной сигнализации, 
включая работы по монтажу и пуско-наладке на объекте центрального аппарата 
Федеральной службы по финансовому мониторингу 

Настоящее техническое задание определяет требования к составу оборудования, объему и качеству работ по установке системы передачи извещений о нападении или иной чрезвычайной ситуации (тревожной кнопки) на объекте центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу, расположенном по адресу: г. Москва, Большой Трехсвятительский переулок д. 2/1, стр. 1.
1. Цель выполнения работ
Организация бесперебойной передачи сигнала тревоги дежурным силам охранной организации и/или оповещение дежурной части МВД России о поступивших с объекта сигналов «Тревога», в целях немедленного реагирования силами вооруженного наряда территориального подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации для обеспечения безопасности персонала и сохранности материальных ценностей Росфинмониторинга при возникновении нештатных ситуаций.
2. Место и сроки выполнения работ
2.1. Адрес объекта: г. Москва, Большой Трехсвятительский переулок д. 2/1, стр. 1.
На посту охраны.
2.2. Срок поставки оборудования, выполнения монтажных и пуско-наладочных работ: в течение трех рабочих дней с даты заключения договора.
2.3. Режим проведения работ: в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
3. Состав оборудования и технические требования
В состав системы должны входить: 
- одна стационарная тревожная кнопка на посту охраны;
- устройство оконечное объектовое;
- два носимых радиоканальных брелока с дальностью действия радиоизвещения 
не менее 50 метров;
- резервный источник питания, укомплектованный аккумуляторной батареей, должен обеспечивать работу системы в дежурном режиме не менее 24 часов и в режиме «Тревога» не менее 3 часов при отключении основного электропитания 220В, 50 Гц;
- выносная антенна для усиления приема GSM-сигнала (при необходимости по результатам замера уровня сигналов на объекте);
- индикатор прибытия наряда.
Информация и документы, подтверждающие страну происхождения Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации:
а) для подтверждения происхождения товара, указанного в позициях 216, 218 приложения № 2 к ПП РФ № 1875 из Российской Федерации – номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного ст. 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации»; 
б) для подтверждения происхождения товаров, указанных в позициях 216, 218 приложения № 2 к ПП РФ № 1875, из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, – номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (евразийский реестр промышленных товаров).
4. Объем работ
Доставка оборудования и материалов на объект.
Монтаж оборудования, установка стационарной кнопки и радиобазы.
[bookmark: _GoBack]Программирование прибора, занесение номеров телефонов для оповещения ответственных лиц и дежурных сил охранной организации.
Проведение индивидуальных и комплексных испытаний (проверка срабатывания каждой кнопки (стационарной, брелоков), проверка работы АКБ путем отключения сети 220В).
Уборка строительного мусора после завершения работ.
5. Приемка работ
5.1. По завершении работ Подрядчик проводит демонстрацию работоспособности системы представителю Заказчика.
5.2. Оформляется Акт приема выполненных работ.
5.3. Подрядчик обязан передать Заказчику следующий пакет документов:
исполнительную схему монтажа;
паспорта и сертификаты соответствия на все установленное оборудование;
инструкции по эксплуатации оборудования.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Гарантия на смонтированное оборудование и выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания акта приемки.
6.2. Срок реакции на гарантийную заявку (выезд специалиста) – не позднее 24 часов с момента уведомления.
6.3. В рамках гарантии бесплатно устраняются неисправности, возникшие не по вине Заказчика, включая стоимость запчастей.
7. Особые условия
7.1. Сотрудники Подрядчика должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Допуск на объект осуществляется по заранее оформленным заявкам только 
в сопровождении сотрудника Заказчика.
7.2. Сотрудники Подрядчика обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка объекта. 

Заказчик оформляет Акт приемки товаров (код формы по ОКУД 0510452) без участия поставщика. Данный Акт приемки товара формируется на основании документов, подтверждающих поставку товара. Заказчик оплачивает поставленные товары на основании представленных Исполнителем документов и Акта приемки товаров (код формы по ОКУД 0510452). 
Оригиналы платежных документов могут быть переданы в системе электронного документооборота с использованием сертифицированных средств криптографической защиты.
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Спецификация на поставку системы охранно-тревожной сигнализации, 
включая работы по монтажу и пуско-наладке на объекте центрального аппарата для нужд Росфинмониторинга


	п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1
	
	
	
	
	

	Итого:
	































Приложение № 3

к Контракту № _____________
от «____» ___________ 2026 г. 
Форма  
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА  №_____от ____________202_ г.
К Контракту № ______________ от ________202__ г.
____________________________________________, именуем__    в дальнейшем   Исполнитель 
                           (наименование организации),
                                                                                                                                                                                    в лице  ___________________________________, действующ ___     на основании
                                                          (должность, Ф.И.О.)                                                                                 
_____________________________, 
      (устава/ положения/ доверенности)          с одной стороны, и Федеральная служба по финансовому мониторингу, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице_______________________________________________, действующ____ на основании 
                                                  (должность, Ф.И.О.)      
____________________________________________________________________________,
                            (устава/ положения/доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Во исполнение Договора № ________________ от "___"______ 202   г.
Исполнитель оказал услуги, а Заказчик принял:
	 №
поз.
	Наименование
товара
	Кол-во
	Ед.изм.
	    Цена                                   ( руб.)
	Сумма                                    ( руб.)

	1
	
	
	
	
	

	Итого
	



2. Экспертиза оказанных услуг проверена Заказчиком в присутствии Исполнителя и _____________________________ (соответствует/не соответствует) требованиям Заказчика   и/или условиям Договора.
Претензий к Исполнителю  по качеству, срокам и объему оказанных услуг Заказчик не имеет.
(Вариант дополнительно: Заказчиком выявлены следующие недостатки результата оказанных услуг: ________________________________,подлежащие устранению Исполнителем в срок до "___"__________ ____ г. в следующем порядке:__________________________________________).
3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон.
	
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

___________________/                      /
               М.П.
	
ЗАКАЗЧИК 

_________________/                     /
                  М.П.
	
	



