| ИКЗ: 261671500149067150100100710000000000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1                                                                                                                                                                                      к Электронной версии контракта

№ ____________________от   ___     _________   2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Место поставки: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.71.

Предмет контракта: поставка расходных материалов для медицинской техники

Срок действия контракта: с даты заключения контракта до 31.12.2026 г.

Срок поставки:  Период поставки с момента подписания контракта по 20.12.2026 г. Товар поставляется по заявке Заказчика, автотранспортом Поставщика или за его счет. Количество товара, ассортимент и конкретная дата доставки указывается в заявке. Заявка подается не позднее 5 календарных дней до даты поставки, указанной в заявке. Досрочная поставка товара возможна только с согласия Заказчика.

Условия поставки: цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Под погрузкой-выгрузкой Товара понимается: Выгрузка Товара из транспорта поставщика в камеру хранения или на место хранения, указанное представителем Заказчика. В случае поставки весового Товара выгрузка осуществляется на весы, для определения фактического веса Товара, затем в камеру хранения. При возврате Товара Поставщику в установленных Контрактом случаях со склада Заказчика, погрузка товара в транспорт Поставщика производится силами Поставщика.

| № п/п | Наименование | функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики материалов используемых при выполнении работ, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться. | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест полоски для определения концентрации рабочих растворов перекиси водорода | Полоски индикаторные № 100 предназначены для экспресс-контроля концентрации рабочих растворов перекиси водорода с концентрациями 3,0; 4,0; 6,0% по действующему веществу. Остаточный срок годности: 12 месяцев с момента поставки товара. Рег.удостоверение: наличие | шт | 500 |
| 2 | Тест-полоски индикаторные для анализа воды | Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения pH воды (5 -9 ед рН), жесткости воды, хлора, нитратов и нитритов в воде. Остаточный срок годности: 12 месяцев с момента поставки товара. Рег.удостоверение: наличие | шт | 125 |
| 3 | Шапочка | Код позиции КТРУ: 14.12.30.190-00000178- Шапочка хирургическая, одноразового использования, нестерильная. Способ фиксации: резинка Тип: берет *Вид: шапочка-шарлотка медицинская * Рег.удостоверение: наличие * Остаточный срок годности: 12 месяцев с момента поставки товара. | шт | 10 000 |

Поставщик обязан предоставить к поставке документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено

извещением об осуществлении закупки) копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие при его наличии в Государственном реестре медицинских изделий.

Особенности исполнения контракта.

ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России является режимным учреждением.

Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).

Для оформления пропуска на проезд к складу Заказчика водитель Поставщика и лица, осуществляющие погрузку-выгрузку Товара должны при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан - документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации). Так же водитель Поставщика должен при себе иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на получение и перевоз материальных ценностей. Контроль за пропускным режимом прохождения транспорта и передвижением его по территории Заказчика осуществляется сотрудниками ФСИН России. Заказчик не несет ответственности за время, потраченное Поставщиком на прохождении пропускного режима.