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Приложение № 1                                                                                                                                                                                      к Электронной версии контракта                                                                       
                                                                         № ____________________от   ___     _________   2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Место поставки: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.71.
Предмет контракта: поставка расходных материалов для медицинской техники             
Срок действия контракта: с даты заключения контракта до 31.12.2026 г. 
             Срок поставки:  Период поставки с момента подписания контракта по 20.12.2026 г. Товар поставляется по заявке Заказчика, автотранспортом Поставщика или за его счет. Количество товара, ассортимент и конкретная дата доставки указывается в заявке. Заявка подается не позднее 5 календарных дней до даты поставки, указанной в заявке. Досрочная поставка товара возможна только с согласия Заказчика.
Условия поставки: цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
          Под погрузкой-выгрузкой Товара понимается: Выгрузка Товара из транспорта поставщика в камеру хранения или на место хранения, указанное представителем Заказчика. В случае поставки весового Товара выгрузка осуществляется на весы, для определения фактического веса Товара, затем в камеру хранения. При возврате Товара Поставщику в установленных Контрактом случаях со склада Заказчика, погрузка товара в транспорт Поставщика производится силами Поставщика.

	№ п/п
	Наименование
	функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики материалов используемых при выполнении работ, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
	Ед.
изм.
	Кол-
во

	

1
	Тест полоски для определения концентрации рабочих растворов перекиси водорода 
	Полоски индикаторные № 100 предназначены для экспресс-контроля концентрации рабочих растворов перекиси водорода с концентрациями 3,0; 4,0; 6,0% по действующему веществу.
Остаточный срок годности: 12 месяцев с момента поставки товара.
Рег.удостоверение: наличие
	шт
	500

	

2
	Тест-полоски индикаторные для анализа воды

	Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения pH воды (5 -9 ед рН), жесткости воды, хлора, нитратов и нитритов в воде.
Остаточный срок годности: 12 месяцев с момента поставки товара.
Рег.удостоверение: наличие
	шт
	125

	



3
	Шапочка
	Код позиции КТРУ: 14.12.30.190-00000178- Шапочка хирургическая, одноразового использования, нестерильная.
Способ фиксации: резинка
Тип: берет
*Вид: шапочка-шарлотка медицинская
* Рег.удостоверение: наличие
* Остаточный срок годности: 12 месяцев с момента поставки товара.

	шт
	10 000








Поставщик обязан предоставить к поставке документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено
извещением об осуществлении закупки) копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие при его наличии в Государственном реестре медицинских изделий.

Особенности исполнения контракта.
ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России является режимным учреждением.
Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).
Для оформления пропуска на проезд к складу Заказчика водитель Поставщика и лица, осуществляющие погрузку-выгрузку Товара должны при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан - документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации). Так же водитель Поставщика должен при себе иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на получение и перевоз материальных ценностей. Контроль за пропускным режимом прохождения транспорта и передвижением его по территории Заказчика осуществляется сотрудниками ФСИН России. Заказчик не несет ответственности за время, потраченное Поставщиком на прохождении пропускного режима.
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