Описание объекта закупки

- Наименование объекта закупки: работы по замене электрооборудования, электрической проводки в помещении № 33(каб.203) и групповых щитов 2-го этажа на объекте Центральной базовой таможни по адресу: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 56 (далее – работы).

2. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования 
к качественным, техническим и/или функциональным характеристикам товаров, 
в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг:

2.1. Объем работ определен приложениями к Описанию объекта закупки.

2.2. Используемые в работах товары и материалы должны быть новыми (товарами 
и материалами, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительский свойств), надлежащего качества и соответствовать характеристикам, установленным приложением 
к Описанию объекта закупки, ТУ, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров и материалов, не иметь дефектов, связанных с качеством их изготовления, 
либо с качеством используемых при их изготовлении материалов, отвечать требованиям пожарной безопасности и экологии, быть свободными от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.

3. Требования к составу работ или услуг, к документам, передаваемым Заказчику вместе с товаром, документом о приемке, порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график:

3.1. Выполнять работы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами (СанПиН), действующими строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами, правилами технической эксплуатации, охраны труда, пожарной безопасности и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации и г. Твери.

3.2. Перед началом работ Подрядчик должен провести инструктажи со своим персоналом о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Обеспечить безопасность выполняемых работ в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда 
при эксплуатации электроустановок»; при выполнении огневых, сварочных работ постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и др. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, трудовой дисциплины и санитарно-гигиенических правил возлагается на Подрядчика.

При несоблюдении правил, повлекших за собой случай(и) производственного травматизма или гибели людей, частичного или полного уничтожения материалов 
и оборудования, Подрядчик несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации.

3.3. Работы выполняются без прекращения эксплуатации объекта. Выполнение работ Подрядчиком не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика. 
При выполнении работ Подрядчик огораживает места выполнения работ, обеспечивает безопасный проход людей.

3.4. Персонал Подрядчика обязан быть аттестованным по правилам техники безопасности при проведении работ, иметь удостоверения (аттестаты) на право проведения работ 
с использованием специальной техники и оборудования, работ по специальностям 
и с конкретным оборудованием, применяемым для выполнения работ, а также не иметь медицинских противопоказаний.

3.5. Подрядчик обязан соблюдать требования трудового законодательства в области безопасных условий и охраны труда.

До начала проведения работ предоставить Заказчику Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на объекте.

3.6. Для качественного и своевременного выполнения работ на объекте Заказчика должна быть сформирована бригада, укомплектованная необходимыми специалистами 
и работниками, имеющими соответствующую квалификацию и оснащенными необходимым инструментом, оборудованием, материалами, экипированная спецодеждой единого образца.

3.7. До начала выполнения работ Подрядчик определяет ответственное лицо 
и предоставляет Заказчику информацию о данном сотруднике с указанием предоставляемых ему полномочий (включая право подписания и согласования актов о приемке выполненных работ 
по форме КС-2, справок о стоимости работ по форме КС-3, актов скрытых работ). В случае если руководитель Подрядчика принимает решение о передаче таких полномочий, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

3.8. Подрядчик обязан обеспечить лиц, выполняющих работы, инструментами 
и материалами, необходимыми для выполнения работ с надлежащим качеством. Оборудование 
и инструменты, используемые при выполнении работ, должны быть проверены и исправны.

Подрядчик должен согласовать с Заказчиком применяемые материалы.

3.9. Подрядчик обязан доставлять персонал, товар, материал, оборудование, инвентарь, 
а также проводить, погрузочно-разгрузочные работы товара, материала, оборудования, инвентаря самостоятельно за свой счет (включая подъем на этаж).

3.10. Подрядчик предоставляет всю техническую документацию (сертификаты, паспорта, паспорта качества и т.д.) на используемые при выполнении работ материалы и товары вместе 
с актом о приемке выполненных работ.

3.11. Заказчик имеет право в любое время осуществлять контроль за качеством выполняемой Подрядчиком работы, соблюдением сроков ее выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов и товаров.

3.12. Работы, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах, подлежат освидетельствованию уполномоченным представителем Заказчика с оформлением 
в установленном порядке актов сдачи-приемки скрытых работ. Акты скрытых работ предоставляются Заказчику вместе с актом о приемке выполненных работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом 
или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

3.13. Подрядчик обязан своевременно предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ 
в установленный срок, Подрядчик заблаговременно обязан уведомить об этом Заказчика 
для рассмотрения и принятия решения об изменении срока производства работ. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий.

3.14. Режим работы персонала Подрядчика на объектах Заказчика: в рабочие дни 
с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 16-45. Подрядчик должен предусмотреть возможность выполнения работ в выходные и праздничные дни, рабочие дни после 18.00 при необходимости (по заявке Заказчика), при этом работы выполняются с учетом требований действующего законодательства.

Работы, связанные с отключением электроэнергии, повышенным уровнем шума 
или нагрузками на электросети, проводить по согласованию с Заказчиком.

3.15. На объектах Заказчика установлен пропускной режим в соответствии с приказом ФТС России от 29.09.2020 № 848 «Об утверждении Инструкции по организации пропускного 
и внутриобъектового режимов в таможенных органах Российской Федерации и учреждениях, находящихся в ведении ФТС России». Пропуск лиц и автотранспорта (представителей обеспечивающих организаций) на объект Заказчика осуществляется через контрольно-пропускные пункты (КПП) по разовым, временным, транспортным пропускам, спискам 
при наличии документов, удостоверяющих личность.

Для оформления временных пропусков Подрядчику необходимо предоставить письмо 
с данными (ФИО, паспортные данные) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Срок оформления допуска для граждан Российской Федерации от 1 (одного) до 3 (трех) рабочих дней; для иностранных граждан – от 1 (одного) до 15 (пятнадцати) рабочих дней.

3.16. Требование о конфиденциальности информации.

3.16.1. Заказчик и Подрядчик (далее – Стороны) обязуются, начиная с даты заключения Контракта, соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими 
друг от друга или ставшей известной им в ходе исполнения Контракта (конфиденциальную информацию), без предварительного письменного согласия другой Стороны не передавать, 
не открывать и не разглашать в общем или в частности конфиденциальную информацию 
каким-либо третьим лицам, в том числе исключить доступ к конфиденциальной информации третьих лиц или представителей Сторон, не уполномоченных работать с конфиденциальной информацией.

3.16.2. Подрядчик обязуется не публиковать какую-либо информацию, документ 
или статью в отношении выполненных работ в каких-либо средствах массовой информации 
без предварительного письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязан в любом случае направлять Заказчику все запросы от средств массовой информации в отношении работ.

3.16.3. Письменное согласие на раскрытие конфиденциальной информации не требуется при раскрытии ее лицам и (или) в случаях, предусмотренных Контрактом, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.16.4. Заказчик вправе без получения какого-либо согласия Подрядчика в одностороннем порядке раскрыть конфиденциальную информацию своим кредиторам и страховщикам, сторонним юридическим и физическим лицам для эксплуатации, ремонта или технического обслуживания объектов Заказчика, а также соответствующему органу власти, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик.

3.17. Подрядчик несет ответственность за получение в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, согласия своих работников и иных физических лиц, действующих от его имени или в его интересах, на передачу их персональных данных (включая имя, фамилию, отчество, занимаемую должность, телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации по месту жительства и иные данные) Заказчику для целей исполнения Контракта 
и осуществления иного взаимодействия.

3.18. Во всех случаях ссылки в приложении к Контракту на товарные знаки читать их 
со словами «или эквивалент». Решение об использовании товара-аналога согласовывается 
с Заказчиком.

3.19. Во время выполнения работ Подрядчик обязан не допускать захламления помещений и прилегающих территорий мусором и принимать меры по его своевременному вывозу. Уборку 
и вывоз мусора осуществлять в соответствии с правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка. При этом Подрядчик обязан заключать договора с полигонами и предприятиями по приему отходов строительного производства 
или привлекать субподрядную организацию, имеющую соответствующие разрешительные документы. Место установки контейнера или бункера для вывоза мусора должно быть согласовано с Заказчиком.

3.20. В случае причинения Подрядчиком ущерба имуществу Заказчика при выполнении работ, произвести ремонт и восстановление повреждений за свой счет в течение 
15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии от Заказчика.

3.21. Персонал Подрядчика обязан знать и соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускной режим, установленные на объектах Заказчика.

4. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе календарные сроки начала и завершения поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, этапы исполнения контракта: работы осуществить в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта, но не позднее 1 июля 2026 года.

5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 56.

6. Требования по объему гарантий качества, требования к гарантийному сроку 
на результаты осуществления закупки: подрядчик обязуется предоставить гарантию качества результата работ в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата работ, то Подрядчик (в случае, если будет установлена 
его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, указанные в претензии Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

7. Требования, устанавливаемые к участникам закупки (лицензии, допуски, разрешения, декларации о соответствии, сертификаты, согласования): участник закупки 
не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер 
в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

8. Порядок оплаты, в том числе выплаты аванса, а также поэтапной оплаты результатов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

8.1. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Поставщика за фактически выполненные работы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

8.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон платежных реквизитов, указанных 
в Контракте, она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения реквизитов письменно известить об этом другую Сторону.

8.3. Основанием для оплаты выполненных работ являются следующие документы: 
акт выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счет, подписанные Сторонами, а также наличие документов, указанных в п. 3.10. Описания объекта закупки.

9. Стороны определили следующий порядок обмена документами или юридически значимыми сообщениями:

– нарочно. Факт получения документа должен подтверждаться отметкой Стороны 
на копии документа, содержащей дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

– заказным письмом с уведомлением о вручении;

– электронной почтой (с применением адресов электронной почты Сторон);

– посредством ЭДО с использованием квалифицированной электронной подписи.

Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения 
по Контракту влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.

Документы, переданные с помощью средств электронной почты, имеют юридическую силу до момента получения оригиналов отправленных документов.

10. Способ и сроки осуществления приемки: приемка выполненных работ в части 
их соответствия объемам, качеству и требованиям, установленным Контрактом, и оформление результатов такой приемки производятся Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с даты выполнения работ при наличии сопроводительных документов, указанных 
в п. 8.3. Описания объекта закупки.

В цену закупки включены: стоимость ремонтных работ, расходы на проезд к месту выполнения работ, используемые для выполнения работ материалы (товары), оборудование 
и инвентарь, их погрузка, доставка, разгрузка, подъем на этаж, а также расходы на уборку, вывоз и утилизацию мусора, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и других обязательных платежей, взимаемых на территории Российской Федерации.

Приложение: 1. Локальный сметный расчет и Ведомость объемов работ (отдельный файл).

Ссылка на электронную версию в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – https://customs.gov.ru/storage/document/document_file/2022-03/16/848_2.pdf