#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на оказание услуг по диагностике, ремонту, техническому обслуживанию 
и пуско-наладочным работам технологического оборудования продовольственной службы
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области

1. Предмет контракта:

1.1. Оказание услуг по диагностике, ремонту, техническому обслуживанию 
и пуско-наладочным работам технологического оборудования ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области.

1.2. Обслуживание включает в себя выполнение регламентного комплекса мероприятий, направленных на поддержание технологического оборудования в исправном состоянии и соответствующем внешнем виде, а также на выявление и устранение возможных скрытых неисправностей.

1.3. Ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности технологического оборудования.

1.4. Проведение технической диагностики, позволяющей предупредить и устанавливать признаки неисправности.

1.5. Список продовольственного оборудования, подлежащего ремонту, техническому обслуживанию и пуско-наладочным работам технологического оборудования:

Таблица 1

| № п/п | Наименование технологического оборудования | Кол-во, шт., усл.ед |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котел пищеварочный электрический КЭ-250К-6 (инв. № 1013400360) |  |
| 1.1 | Замена ТЭН КЭ-160 № 18-01 | 6 |
| 2 | Плита электрическая ПЭ-0,51 СП (Инв. № 1013400441) |  |
| 2.1 | Замена ТЭНов 191 В 8 / 2,0 Т 230 УХЛ4 | 3 |
| 2.2 | Замена ТЭНов 194 В 8 / 2,0 Т 230 УХЛ4 | 3 |
| 3 | Плита электрическая ПЭ-0,51 СП (Инв. № 1013400440) |  |
| 3.1 | Замена ТЭНов 191 В 8 / 2,0 Т 230 УХЛ4 | 2 |
| 3.2 | Замена ТЭНов 194 В 8 / 2,0 Т 230 УХЛ4 | 1 |
| 4 | Посудомоечная машина МП-2000 "Ураган" (инв. № 1013400046) |  |
| 4.1 | Ремонт электродвигателя | 1 |
| 5 | Шкаф холодильный Frostor RV 500 (инв. № ИК1610940) |  |
| 5.1 | Диагностика | 1 |
| 6 | Шкаф Frostor RV-400 Gpro (инв. № 9446) |  |
| 6.1 | Диагностика | 1 |
| 7 | Камера холодильная КНЗРП -2-12 (инв. № 1101041110) |  |
| 7.1 | Замена контролера | 1 |
| 7.2 | Установка контактора для управления оттайкой | 1 |
| 7.3 | Установка контролера фаз | 1 |
| 7.4 | Установка клапана шредера | 1 |
| 7.5 | Дозаправка фреона | 1 |
| 7.6 | Замена вентилятора испарителя | 1 |
| 7.7 | Замена ТЭНов испарителя | 2 |
| 7.8 | Пуско-наладочные работы | 1 |

2. Требования к месту оказания услуг:

2.1. Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика (адрес: 180000, г. Псков, 
ул. Некрасова, д. 39).

3. Порядок и сроки оказания услуг

3.1. Срок оказания услуг: с даты заключения Контракта в течение 30 (тридцати) рабочих дней. Услуги оказываются исполнителем в течение срока действия настоящего Контракта 
по заявке Заказчика. Исполнитель должен прибыть к месту оказания услуг в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления Заказчиком заявки по телефону, электронной почте, указанным в реквизитах Исполнителя.

4. Порядок и сроки сдачи, приемки и оформления оказанных услуг:

4.1. По окончании оказания услуг Исполнитель обязан уведомить Заказчика о готовности оказываемых услуг к сдаче.

5. Порядок и сроки оплаты оказанных услуг:

5.1. Оплата оказанных услуг осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.2. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

6. Механизм и гарантийные требования:

6.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии 
с требованиями, предусмотренными отчетной документацией и Контрактом.

6.2. Гарантийный срок составляет:

- на услуги, работы по ремонту и техническому обслуживанию - не менее 6 (шести) месяцев;

- на запасные части – не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее срока, установленного заводом-изготовителем

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Заказчиком документов о приемке.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков и/или дефектов.

7. Дополнительные требования к оказанию услуг:

7.1. Оказываемые услуги по обслуживанию, ремонту и пуско-наладке, должны соответствовать требованиям завода-изготовителя.

7.2. Используемые материалы и запасные части должны быть новые, не бывшие 
в употреблении, должны соответствовать требованиям по качеству, установленными заводом изготовителем с определенным сроком гарантии (т.е. быть оригинальными).

7.3. Исполнитель оказывает услуги с требуемым качеством и в сроки, установленные эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями предприятия – изготовителя 
с учетом их сложности.

Начальник ОКБИиХО

капитан внутренней службы                                             				    Д.А. Минин