Приложение №1 к Контракту

№ 1001368421261000___ от __.07.2026

Описание объекта закупки (техническое задание)

Поставка расходомера для узла учета тепловой энергии для нужд Межрайонной ИФНС России №5 по Московской области (прочее оборудование)

Заказчик: Управление федеральной налоговой службы по Московской области

Адрес Заказчика: 125284, г. Москва, Хорошевское ш., д. 12А.

Место доставки: Московская область, г. Подольск ул. Комсомольская 7.

Наименование Грузополучателя: Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области;

Адрес Грузополучателя: Московская область, г. Подольск ул. Комсомольская 7.

Контактный номер: Толстоноженко Ирина Васильевна (____).

ОКПД 2: 26.51.52.110

Спецификация:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Ед. измерения | Цена единицы, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходомер РСМ-05-05 Дм25 | 1 | Шт. | 123 |  |
| Итого: ______ (_________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 22% - _____ (_____) рублей ___ копейки. |  |  |  |  |  |

Технические характеристики:

Расходомер осуществляет измерение расхода без индикации измеряемых показаний. В основном используется в составе теплосчетчиков ТЭМ-104, ТЭМ-106, ТЭСМА-106 для увеличения количества измеряемых каналов расхода.

- Расходомеры имеют один независимый канал измерения расхода и осуществляют измерение среднего объемного расхода G [м3 /ч, л/ч, л/мин, л/с] или объема V [м3 , л] при прямом и обратном (реверсивном) движении жидкости в диапазонах расходов, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

| Условный диаметр, Ду, мм | Типы ППР |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРП, ПП | ПРПМ | ПРПН | ПРПН/Р | ПРП, ПП | ПРПМ | ПРПН | ПРПН/Р |
|  | Наименьший расход GН, м3 /ч |  |  |  | Наибольший расход GВ, м3 /ч |  |  |  |
| 25 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |

Потребитель может устанавливать значение минимального G и максимального G порога измерения объемного расхода , в пределах от 0,25% до 10% Gв – для G и от 60% до 125% Gв – для G, при выходе за пределы которых изменяется частота мигания красного светодиода (см. п.2.2.7). Под наибольшим и наименьшим расходом подразумевается максимальное и минимальное значение расхода, при котором расходомер обеспечивает свои метрологические характеристики при непрерывной работе.

- Расходомеры могут осуществлять (в зависимости от установок) контроль обрыва или короткого замыкания в цепи возбуждения ППР, а также контроль заполнения трубопровода жидкостью.

- Выходной каскад аппаратно может формировать: выходной сигнал – «напряжение», выходной сигнал типа «сухой контакт», выходной сигнал типа «открытый коллектор» (см. рисунок 8.15).

- Конфигурация выходных каскадов для расходомеров по умолчанию выполнена как «сухой контакт». Напряжение на переходе коллектор - эмиттер не должно превышать 30В.

- Ток нагрузки не должен превышать 10 мА.

- В конфигурации выходного каскада – "выход – напряжение" уровню логической единицы соответствует величина напряжения от 9 до 14 В, уровню логического нуля – от 0 до 1,5 В.

- Расходомер индицирует состояние системы при помощи двух светодиодов, расположенных на верхней панели ПМ: − зеленый светодиод мигает – подано питание, расходомер находится в рабочем режиме

− красный мигает с частотой 5Гц – расход больше Gв; − красный мигает с частотой 2Гц – расход меньше Gн.

- Расходомеры могут оснащаться модулем последовательного интерфейса RS-485. Скорость передачи данных – 9600 бит/с. Максимальная длина линий связи – 1200 м.

- Потребляемая мощность расходомеров не превышает 10 ВА Степень защиты оболочки расходомеров от проникновения пыли и влаги соответствует IP54 по ГОСТ 14254. По заказу ППР изготавливаются со степенью защиты оболочки IP65 или IP68. 2.10

- Расходомеры предназначены для непрерывной работы.

- Среднее время наработки на отказ при эксплуатации расходомеров в рабочих условиях с учётом технического обслуживания, регламентируемого паспортом, не менее 75 000 часов.

Средний срок службы расходомеров не менее 12 лет.

1.Сроки и условия поставки Товара

1.1. Срок поставки товара: в течение 10 (десять) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Поставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, в пятницу с 09.00 до 16.00 по согласованию с Заказчиком.

О дате осуществления поставки, Поставщик должен уведомить Заказчика не позднее чем за 1 рабочий день.

1.2.	Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. Поставка, выезд замерщика погрузочно-разгрузочные работы, доставка/ подъем на этаж до места монтажа, сборка/монтаж и вывоз тары осуществляется силами Поставщика.

1.3.	Товар принимается в собранном виде с имеющимися документами (Сертификаты, гарантийный талон и паспорт Товара.)

1.4.	Уборка и вывоз упаковки производится силами Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поставки Товара.

2. Стандарт Товара

2.1.Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

2.2. Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть прочной, целой, без посторонних запахов, а также должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика, без механических повреждений и следов воздействия влаги.

Корпус и детали поставляемого товара не должны иметь потертостей, трещин, вздутий, царапин, заусенцев, сколов, следов вскрытия и других дефектов, ухудшающих внешний вид и снижающих качество товара.

Поверхности деталей товара должны быть чистыми, гладкими без изгибов и заломов.

Товар должен поставляться со всеми комплектующими частями, необходимыми для обеспечения работоспособности товара.

Не должна допускаться поставка выставочных и (или) опытных образцов товара.

2.3. В стоимость поставляемого Товара включены все расходы на сопутствующие работы и услуги. Комплектация и доставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, и в сроки, установленные в Техническом задании.

2.4. В случае обнаружения недостатков (дефектов) Товара, Поставщик обязуется безвозмездно устранить недостатки Товара не позднее, не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с момента получения претензии от Заказчика.

2.5. Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54863-2011, ГОСТ 33125-2014.

3.Объем и сроки гарантий качества

3.1.Гарантийный срок на поставляемый Товар от Поставщика составляет не менее 48 месяцев (4 года) с момента передачи Товара, но не менее срока, установленного производителем. Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара.

В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

При обнаружении недостатков (дефектов) Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от заказчика причинам, Поставщик обязуется безвозмездно устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым.

3.2. Качество и безопасность поставляемого товара и процессов установки, должны быть подтверждены надлежащим образом оформленными документами, подтверждающими соответствие требованиям, действующих норм, правил и действующих стандартов, утвержденных на данный вид товара, в том числе не обязательных для применения на территории Российской Федерации.

3.3. На момент передачи Заказчику товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен являться предметом залога или спора Поставляемый товар должен быть: свободен от претензий третьих лиц, являться новым, ранее не использованным, не иметь каких-либо дефектов, в том числе связанных с конструкцией, материалами, программным обеспечением, не после капитального либо иного ремонта, не восстановленным.

3.4. Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Приемка Товара

4.1. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется в установленном порядке законодательством Российской Федерации.

4.2. Поставщик самостоятельно доставляет товар по адресу Грузополучателя, в течение срока, установленного п. 1.1. Описания объекта закупки.

4.3. Передача товара осуществляется Поставщиком Грузополучателю по адресу в соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки «Перечень грузополучателей», в день доставки товара.

При передаче товара Поставщик передает Грузополучателю следующие документы: товарную накладную (форма ТОРГ-12) или УПД и счет.

4.4. В день поставки товара уполномоченное лицо Грузополучателя осуществляет:

- проверку наличия документов к товару в соответствии с требованиями Контракта, полноты и правильности их оформления;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений товара и упаковки товара;

- проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

4.5. При наличии претензий к оформлению товарной накладной (форма ТОРГ-12), или УПД на поставленный товар, а также при выявлении несоответствий в поставленном товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)), препятствующих его приемке, приемка товара не осуществляется.

4.5.1. Грузополучатель отказывает в приемке товара и направляет Поставщику в течение 1 (одного) рабочего дня мотивированный отказ от приемки товара с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения не более 3 (три) рабочих дней.

При этом Грузополучатель в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления мотивированного отказа Поставщику направляет его копию Заказчику.

4.5.2. Поставщик не позднее 3 (три) рабочих дней с даты предъявления соответствующего мотивированного отказа устраняет все замечания и повторно поставляет Грузополучателю товар с сопутствующими документами, указанными в п.4.3 Описания объекта закупки.

4.6. В день поставки товара при отсутствии у Грузополучателя претензий и несоответствий, указанных в пункте 4.5. Описания объекта закупки, уполномоченное лицо Грузополучателя (ответственное лицо) принимает товар, подписывает товарную накладную (форма ТОРГ-12), или УПД и передает 1 (один) экземпляр Поставщику.

4.7. Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Контракта Грузополучатель проводит экспертизу в день поставки Товара, но не более 20 (двадцать) рабочих дней. Экспертиза поставленного Товара может проводится Грузополучателем своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации). Результат экспертизы оформляется Экспертным заключением.

4.8. Результат приемки оформляется Актом приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452).

4.8.1. Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) формируется на основании документов, подтверждающих поставку товаров, выполнение (сдачу) работ (услуг), ответственным исполнителем из состава приемочной комиссии, уполномоченным на его формирование, или иным уполномоченным лицом Грузополучателя.

Приемка товаров, работ, оказанных услуг может осуществляться как с участием приемочной комиссии, так и без нее.

В случае, если принято решение, что для приемки товаров, работ, услуг приемочная комиссия не создается, Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) формируется уполномоченным лицом Грузополучателя, подписывается ответственным лицом Грузополучателя, принявшим товары, работы, услуги, и утверждается подписью руководителя Грузополучателя.

4.8.2. При наличии количественных и (или) качественных расхождений характеристик товара, информация отражается в Акте приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452).

4.9. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Экспертного заключения Грузополучателем, Грузополучатель направляет Заказчику оригиналы документов: Экспертное заключение, 1 (один) экземпляр товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД с печатью и Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), счет.

4.10. Заказчик утверждает Экспертное заключение в срок не более 10 (десять) рабочих дней, с даты получения от Грузополучателя, в соответствии с датой штампа входящего документа, в лице начальника отдела - инициатора закупки и представителем заказчика.

4.11. Реквизиты оформляющей части Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) «должность», «расшифровка подписи» подписывает представитель заказчика в лице заместителя руководителя Управления, а также с отражением суммы принятых денежных обязательств на титульной странице Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), в срок утверждения Экспертного заключения в соответствии с п.4.10.

4.12. При отражении в Акте расхождений, Заказчик направляет претензионное письмо поставщику (подрядчику).

4.13. Датой подписания Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) считается дата его подписания представителем заказчика, в соответствии с п.4.11.

5. Цена контракта и оплата

5.1.Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

5.2.Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, сборку, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

5.3.Источник финансирования – Федеральный бюджет.

5.4.Оплата за поставленный Товар осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями по факту поставки Товара, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг по форме ф. 0510452, и на основании следующей документации:

- Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452);

- счет;

-товарная накладная/универсальный передаточный документ (для каждой из сторон).

5.5.Документы для оплаты отправляются на электронную почту Заказчика Zakupki.r5000@nalog.ru (за исключением отправки с gmail) для согласования реквизитов и соответствия заполнения наименования, качественных и количественных характеристик Товара, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки.

5.6.Оплата производится только по оригиналам первичных документов на бумажном носителе согласно п.1 и п.5 ст .9 Закона №402-ФЗ.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. Уплата неустойки (пени, штрафа), предусмотренной Контрактом, не освобождает виновную (нарушившую условия Контракта) сторону от необходимости исполнения обязательств в полном объеме.

  - Ответственность Заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленного товара, связанную с несвоевременным поступлением платежных документов от Поставщика или ненадлежащим оформлением Поставщиком платежных документов.

  - Ответственность Поставщика:

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщиком требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.7. Во всех остальных случаях Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.8. Неустойка (штрафы, пени) перечисляется Поставщиком в доход федерального бюджета по реквизитам, предоставленным Заказчиком. В подтверждение уплаты неустойки (штрафов, пеней) Поставщиком предоставляет Заказчику копию платежного поручения в течение 10 (десяти) рабочих дней.

6.9. Для сверки расчетов с должником (кредитором) в целях фиксации задолженности Сторонами оформляется Акт сверки расчетов (ф. 0510477).

6.10. Акт сверки расчетов (ф. 0510477) формируется Заказчиком в разрезе документов-оснований.

6.11. Акт сверки расчетов (ф. 0510477) с заполненным Разделом 1 направляется Заказчиком Поставщику для заполнения Раздела 2 «По данным контрагента».

6.12. Раздел 2 Акта сверки расчетов (ф. 0510477) заполняется ответственным исполнителем Поставщика по данным Поставщика в соответствии с документом-основанием.

6.13. Подписание Раздела 2 Акта сверки расчетов (ф. 0510477) со стороны Поставщика осуществляется руководителем (уполномоченным им лицом) и главным бухгалтером. (п. 64.182. Приказа Минфина России от 15.04.2021 N 61н).

6.14. Подписанный Поставщиком Акт сверки расчетов (ф. 0510477) направляется Заказчику в форме электронного образа (скан-копии) документа на электронную почту, указанную в п.5.5 Описания объекта закупки, и на бумажном носителе удобным для Поставщика способом.

6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.16. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

6.17. В соответствии с п.24 ч.1 ст.42 Закона № 44-ФЗ участник закупки предупреждается об административной и уголовной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления, ограничивающих конкуренцию согласованных действий.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта.

7.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

7.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3. Сторона, решившая расторгнуть Контракт по соглашению Сторон должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Контракт другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения.

7.4. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.7. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления одной Стороной другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8. Разрешение споров.

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в рамках Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

9. Срок действия Контракта.

9.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует по 30.09.2026г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.