ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. НАИМЕНОВАНИЕ  ТОВАРА:  

	Наименование товара
	Наименование параметра (показателя) товара
	Требуемое значение
	Кол-во, шт.

	Спектрофотометр СФ-2000
	Диапазон длин волн, нм
	190…1100
	


1

	
	Точность установки длины волны, нм
	±0,4 (190…390 нм)
±0,8 (390…1100 нм)
	

	
	Выделяемый спектральный интервал, нм
	1
	

	
	Спектральный диапазон измерения коэффициентов направленного пропускания, нм
	190…1000
	

	
	Абсолютная погрешность измерения коэффициента пропускания, %
	±1
	

	
	Рассеянный свет, не более, % (при 330 и 450 нм)
	1,0
	

	
	Диапазон показаний оптической плотности, Б
	-0,3…3,0
	

	
	Питание, В/Гц
	220/50
	

	
	Потребляемая мощность, Вт
	100
	

	
	Габариты (Д×Ш×В), мм
	460×380×180
	

	
	Комплектация
	спектрофотометр;
держатель для кювет евростандарта (ширина 12,5 мм, тип СФ) с длиной оптического пути от 1 до 10 мм и от 20 до 50 мм (по 1 шт.);
 кварцевая кювета типа СФ с длиной оптического пути 10 мм (2 шт.);
запасная галогеновая лампа;
комплект кабелей;
программное обеспечение;
паспорт и руководство по эксплуатации с копией методики поверки


	



2. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА: 
В течение 10(десяти) рабочих дней от даты заключения договора.

3. АДРЕС ПОСТАВКИ ТОВАРА:
109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д.23, стр. 1

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРА:
Поставка товара осуществляется по соглашению сторон. Цена поставляемого товара включает в себя транспортные и прочие расходы, связанные с доставкой товара, расходы на разгрузку, занос  в помещения учреждения, подъем на этаж (без лифта), расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных и подлежащих к выплате в соответствии с законодательством РФ. Товар должен быть новым. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под другим иным обременением.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА:
1)Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные по Договору, являются не бывшими в эксплуатации и не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика.
2) Поставляемые Товары должны быть сертифицированы.
3) Поставщик предоставляет гарантии качества на поставляемые Товары (гарантийный срок эксплуатации Товаров) - не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки, но не менее срока, установленного производителем.
4) В случае выявления недостатков поставленных Товаров в период действия гарантийного срока
эксплуатации Товаров, Поставщик за свой счет устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену Товаров на новые Товары.
5) В случае необходимости замены неисправных или бракованных Товаров в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить замену неисправных Товаров на исправные аналогичные Товары в течение 3 (трех) дней, следующих за днем получения заявки от Заказчика
6. ОПЛАТА ТОВАРА
 Оплата товара производится за счет средств Соглашения №25-16-00005 от 30.05.2025 г. в течение 7(Семи) рабочих дней с момента поставки и приемки Товара.

