Приложение № 1

к  контракту № _______________________

от _______________ 2026

Техническое задание

на поставку электроматериалов

1. Предмет закупки: Поставка электроматериалов

2.Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С.Алфёрова»

3. Место поставки и установки: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом 23.

4. Срок поставки Товара: в течение 10 календарных  дней со дня заключения Договора.

5. Наименование товара, функциональные и качественные характеристики товара:

| Приоритет (запрос) | № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Функциональные, качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 17 | Лампа светодиодная Elementary Gauss | шт | 120 | Мощность 20 Вт, напряжение 150-265 В, цоколь Е27, колба А60, световой поток 1520 Лм; цветовая температура 3000К класс А+, цветопередача Ra 80-89, срок службы 25000 час, степень защиты IP 20 Elementary Gauss |
| 2 | 20 | Выключатель 2 клавишный AtlasDesignATN000151 Systeme Electric | шт | 11 | Номинальный ток 10А, номинальное напряжение 250В, степень защиты IP 20, для скрытой установки, крепление на лапках и винтами, цвет белый |
| 2 | 21 | Розетка 2P+E 16АAtlasDesign ATN000143 Systeme Electric | шт | 30 | Розетка одноместная для скрытой проводки с защитным контактом стандарта SCHUKO, без шторок, материал термопласт, номинальный ток 16А, номинальное напряжение 250В, способ присоединения винтовая клемма, монтаж на лапках и винтами, степень защиты IP 20, цвет белый, гарантийный срок не менее 5 лет. |
| 2 | 22 | Розетка 2х2P+E 16А в сборе AtlasDesignATN000124 Systeme Electric | шт | 50 | Розетка двойная с заземлением без шторок ток номинальный 16А, напряжение 250В, лицевые детали из ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению, степень защиты IP20, цвет белый |
| 2 | 23 | Розетка компьютерная 2хRJ45 AtlasDesignATN000185 Systeme Electric | шт | 4 | Розетка двойная компьютерная разъем RG45, категория 5е, степень защиты IP 20, крепление в распор лапками и винтами, цвет белый |
| 2 | 24 | Коробка накладного монтажа 1 пост белый AtlasDesign ATN000100 Systeme Electric | шт | 35 | Коробка накладного монтажа 1 пост, соединение коробок между собой, степень защиты IP 20, цвет белый |
| 2 | 25 | Коробка монтажная установочная для полых стен IMT35150 Systeme Electric | шт | 100 | Коробка монтажная установочная 68х45 мм для полых стен, металлические лапки, трёхзаходные винты с обжимкой на концах, степень защиты IP20, огнестойкость – 850 °С материал: полипропилен |
| 2 | 26 | Рамка двухпостовая AtlasDesign ATN000102 Systeme Electric | шт | 12 | материал термопласт, крепление введением фиксатора в паз, расположение при монтаже горизонтальное/вертикальное, степень защиты IP 20 цвет белый |
| 2 | 27 | Рамка четырехпостовая AtlasDesign ATN000104 Systeme Electric | шт | 4 | материал термопласт, крепление введением фиксатора в паз, расположение при монтаже горизонтальное/вертикальное, степень защиты IP 20 цвет белый |
| 2 | 28 | Коробка распределительная для открытой проводки HEGEL | шт | 130 | Семь гермовводов, размер 100*100*50мм, номинальное напряжение 400В, фиксация крышки защелкиванием, температура эксплуатации - 25..+40 градусов, степень защиты IP 55 цвет серый |

6. Условия поставки Товара: доставка, погрузка, разгрузка Товара Заказчику осуществляется транспортом, силами и за счет средств Поставщика.

Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, обеспечивающих сохранность Товара при перевозке и хранении.

В случае несоответствия поставленного Товара требованиям договора, а также в случае обнаружения в упаковках Товара со скрытым браком, Стороны обязаны составить акт с указанием недостатков Товара и/или иных претензий к поставляемому Товару.

Подписание акта Сторонами является основанием для замены Товара ненадлежащего качества на качественный Товар в ассортименте, согласованном Сторонами.

7. Общие требования к товарам:

- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, неиспользованным, пригодным для его использования по назначению и с распространением полной гарантии производителя. Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и подтверждаться соответствующими документами. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технического задания.

- Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования товара по назначению.

– К поставляемым материалам должны быть приложены заверенные копии сертификатов соответствия.

##### 8.Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:

Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и подтверждаться соответствующими документами, ТР ТС 004/2011,ТР ТС 020/2011, ГОСТ IEC 60598-1-2013;  ГОСТ 31947-2012; ГОСТ 7399-97; ГОСТ Р МЭК 62560-2011; ГОСТ Р МЭК 610084-1-2022

##### 9.Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:

##### При поставке товара Поставщик обязан предъявить товарную накладную (универсальный передаточный документ), счет, счет-фактуру (при наличии НДС в цене договора), документы подтверждающие качество поставляемой продукции (сертификат соответствия/ декларацию соответствия),  гарантийный талон и паспорт на русском языке.

10. Требования к сроку службы и гарантийному сроку на товар:

Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

Предоставление гарантии осуществляется вместе с Товаром со дня подписания товарных накладных или универсального передаточного документа.

11. Обязанности сторон:

11.1. Заказчик обязан:

11.1.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

11.1.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств.

11.1.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.1.4. Назначить в день заключения договора ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Поставщику информацию об ответственном лице письменно, лично либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Поставщика.

Должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица:

Главный энергетик УрГАХУ Шорохов Евгений Юрьевич; +7(912)-233-48-11 ; energy@usaaa.ru

11.1.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

11.1.6. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями договора.

11.2. Поставщик обязан:

11.2.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором и Спецификацией.

11.2.2. Поставить Товар надлежащего качества в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании и договоре. Одновременно с товаром предоставить Заказчику документы – товарную накладную либо универсальный передаточный документ, счет-фактуру (при наличии НДС в цене договора), счет.

11.2.3. Доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства, своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организации и за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару.

По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим, в том числе в случаях, указанных в пункте 12 Технического задания.

11.2.4. В соответствии с условиями договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 3 (Три) рабочих дней с момента получения запроса Заказчика.

11.2.5. Назначить в день заключения договора ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Заказчику информацию об ответственном лице письменно, либо по адресу электронной почты Заказчика:   ___________________________________

12. Порядок приемки товара

12.1. Поставка товара осуществляется в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Договора.  Предусмотрена поэтапная поставка и оплата товара.

Место поставки товара: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Карла Либкнехта, дом 23.

Поставка, погрузка, разгрузка, размещение в месте расположения Заказчика производится Поставщиком своими силами и средствами.

12.2. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

12.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров.

12.4. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение не более 5 рабочих дней с момента поставки (доставки) Товара Заказчику, а в случае привлечения для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций – не более 10 рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает товарную накладную (универсальный передаточный документ), после этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

12.5. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 12.4. Технического задания, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

12.6. Поставщик обязуется произвести замену Товара (или его часть) или поставить недостающий Товар (или его часть) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа от приемки товара.

12.7. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 11.2.2 Технического задания.

12.8. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара уполномоченному представителю Заказчика – кладовщик, тел +7(343) 221-29-13.

12.9. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке.