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Описание объекта закупки
на выполнение работ по ремонту системы вытяжной вентиляции
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Объем

	1
	Вытяжка над пароконвектоматом
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной  до 0.9 мм диаметром/периметром до 165мм/540мм
	М2
	0,2

	
	
	Воздуховод Ф 200 (цинк) 0,5 дл.3000
	м
	6

	
	
	Врезка прямая Ф 200 (цинк) 0,5
	шт
	1

	
	
	Отвод Ф200 (цинк) 0.5 90 гр
	шт
	2

	
	
	Шибер Ф200 (цинк) 0,5
	шт
	1

	
	
	Крепежный комплект
	шт
	1

	
	
	Монтаж воздуховодов
	шт
	1

	2
	Установка зонта над оборудованием
	Зонт вытяжной (цинк) 1500*1000*Н400 Ф200 0,7
	шт
	1

	
	
	Фильтр бокс Ф200 (цинк) 0,5 с жироулав.элементом
	шт
	1

	
	
	Крепежный комплект
	шт
	1

	
	
	Монтаж зонта
	шт
	1
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