УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ №171

__________М.А.Шахалова

«______» ___________2026 год

Описание объекта закупки

на выполнение работ по ремонту системы вытяжной вентиляции

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вытяжка над пароконвектоматом | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0.9 мм диаметром/периметром до 165мм/540мм | М2 | 0,2 |
|  |  | Воздуховод Ф 200 (цинк) 0,5 дл.3000 | м | 6 |
|  |  | Врезка прямая Ф 200 (цинк) 0,5 | шт | 1 |
|  |  | Отвод Ф200 (цинк) 0.5 90 гр | шт | 2 |
|  |  | Шибер Ф200 (цинк) 0,5 | шт | 1 |
|  |  | Крепежный комплект | шт | 1 |
|  |  | Монтаж воздуховодов | шт | 1 |
| 2 | Установка зонта над оборудованием | Зонт вытяжной (цинк) 1500*1000*Н400 Ф200 0,7 | шт | 1 |
|  |  | Фильтр бокс Ф200 (цинк) 0,5 с жироулав.элементом | шт | 1 |
|  |  | Крепежный комплект | шт | 1 |
|  |  | Монтаж зонта | шт | 1 |

Подготовлено:

заместитель заведующего по АХЧ  МКДОУ № 171 города Кирова	________  М.А.Коробова