Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по метрологической поверке измерителя влажности для нужд Белгородской таможни.

2. Заказчик - Приокский тыловой таможенный пост, расположенный по адресу: 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Литвиновская, д. 2А.

3. Исполнитель – лицо, оказывающее услуги по метрологической поверке измерителя влажности для нужд Белгородской таможни.

4. Получатель услуг – Белгородская таможня, расположенная по адресу: 308009, г. Белгород, ул. Победы, д. 78А.

5. Представитель Получателя услуг – должностное лицо Белгородской таможни, ответственное за координацию действий Белгородской таможни с Исполнителем, при оказании услуг по метрологической поверке измерителей влажности для нужд Белгородской таможни.

6. Услуги – по метрологической поверке измерителя влажности для нужд Белгородской таможни.

7. Место оказания услуг – Поверка осуществляется по месту нахождения Исполнителя. Доставка измерителя влажности в место проведения поверки и возврата Получателю услуг осуществляется силами и за счет средств Исполнителя.

8. Услуги, предусмотренные Контрактом, оказываются с даты заключения по 30.09.2026г. Поверка измерителя влажности должна быть не ранее 21 мая. Исполнитель для поверки забирает измеритель влажности по адресу: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 131,  4 этаж, каб. 417. В рабочие дни: понедельник – четверг с 9-00 до 17-30, в пятницу и предпраздничные дни: с 9-00 до 16-30 часов по Московскому времени.

9. Количество услуг – Исполнитель обязуется оказать услуги по метрологической поверке измерителя влажности для нужд Белгородской таможни в соответствии с перечнем измерителей влажности, подлежащих поверке приведенного в Таблице №1

Перечень измерителей влажности, подлежащих поверке

Таблица № 1

| № п/п | Наименование средств измерений | Тип | Инвентарный номер | Заводской номер | Регистрационный номер в ФИФ по ОЕИ (Госреестр) | Метрологические характеристики |  | Периодичность поверки, мес. | Дата последней поверки, | Срок проведения поверки | Сфера государственного метрологического контроля и надзора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Класс точности, погрешности | Предел (диапазон) измерений |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Измеритель влажности | Testo 606-1 | 1013442434 | 59006353/0421 | 59641-15 | - | От 8 до 30 % | 12 | 21.05.2025 | май | Таможенные операции |

10. Описание объекта закупки:

10.1. Требования к Исполнителю - поверка измерителя влажности должна проводиться в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» и утвержденными методиками поверки средств измерений.

10.2. Цена государственного контракта - в цену по государственному контракту входят все затраты Исполнителя на оказание услуг по метрологической поверке измерителя влажности и его доставке от Получателя услуг к Исполнителю и обратно, в нее также входят расходы на погрузку, разгрузку, страхование, заработную плату, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

10.3. Требования к результатам работ, услуг: выдача свидетельства о поверке средства измерения на бумажном носителе. Результаты периодических проверок подлежат учету в Федеральной государственной информационной системе «Аршин» установленным порядком.

11. Контактное лицо: Бугрим Валерий Юрьевич, ведущий инспектор отдела технических средств таможенного контроля и технических средств охраны информационно-технической служб, тел.: +7 915 567 47 27, +7 (4722) 31 05 88; e-mail: belg-otstk@ctu.customs.gov.ru

12. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13. Поставщик / Исполнитель/ Подрядчик в комплекте предоставляемых бухгалтерских документов при поставке товаров/оказании услуг/выполнении работ, на основании Приказа Министерства финансов РФ № 144н от 30.09.2024 предоставляет заполненный акт приемки товаров/работ/услуг по ф. 0510452 в 3 экземплярах (Приложение № 1 к ТЗ).

14. Неотъемлемой частью Технического задания  является Акт сдачи-приемки оказанных услуг (рекомендуемая форма) (отдельным файлом)– Приложение № 2.