Электронный документ

Описание объекта закупки

Наименование товара, работы, услуги

Оказание услуг по проведению программно-производственного контроля для нужд ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Код позиции (ОКПД 2 (ОК) 034-2014 (КПЕС 2008)/Код КТРУ) | Ед. изм. | Кол-во, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований по программе производственный контроль для нужд Клиники № 1 ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России | 86.90.19.110 | шт | 1 |
| 2 | Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных исследований по программе производственный контроль для нужд СКДЦ ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России | 86.90.19.110 | шт | 1 |

Место оказания услуг: Исследования проводятся в лаборатории по месту нахождения организации Исполнителя.

Забор материала и инструментальные измерения Исполнитель производит на территории Заказчика по следующим адресам:

Таблица №2

| № п/п | Наименование услуги | Код позиции (ОКПД 2 (ОК) 034-2014 (КПЕС 2008)/Код КТРУ) | Клиника №1 ВолгГМУ, ул. им. Никитина, д. 64 | СКДЦ ВолгГМУ ул. им. Герцена, 10 | ОСП №2 СКДЦ ВолгГМУ ул. им. Тулака, 2/1 | ОСП №1 СКДЦ ВолгГМУ ул. им. Кирова, д. 113 | ИТОГО | Ед. изм. | Кратность | Номер позиции области аккредитации соответствующего исследования (для заполнения участником закупки) в соответствии с требованиями п.2.5 инструкции по заполнению заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смывы с поверхностей на присутствие бактерий группы кишечных палочек | 86.90.19.110 | 10 | 45 | 45 | 25 | 125 | Шт | 2 раза в год |  |
| 2 | Смывы с поверхностей на золотистый стафилококк | 86.90.19.110 | 10 | 45 | 45 | 25 | 125 | Шт | 2 раза в год |  |
| 3 | Бактериологические исследования воздуха на общее микробное число, золотистый стафилококк | 86.90.19.110 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | Шт | 1 раз в год |  |
| 4 | Стерильность медицинских инструментов | 86.90.19.110 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | Шт | 1 раз в год |  |
| 5 | Бактериологические исследования по контролю воздушных стерилизаторов с применением тест-культур | 86.90.19.110 | 130 | 30 | 30 | 20 | 210 | Шт | 2 раза в год |  |
| 6 | Бактериологические исследования по контролю паровых стерилизаторов с применением тест-культур | 86.90.19.110 | 110 | 30 | 30 | 20 | 190 | Шт | 2 раза в год |  |
| 7 | Исследование дезинфицирующих средств на основе ЧАС (четвертичных аммониевых соединений) и хлора активного | 86.90.19.110 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | Шт | 1 раз в год |  |
| 8 | Исследование дезинфекционных средств на основе перекиси водорода | 86.90.19.110 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | Шт | 2 раза в год |  |
| 9 | Исследование дезинфекционных средств на основе хлора | 86.90.19.110 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | Шт | 2 раза в год |  |
| 10 | Смывы на свинец | 86.90.19.110 | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | Шт | 1 раз в год |  |
| 11 | Воздух рабочей зоны: озон | 86.90.19.110 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | Шт | 1 раз в год |  |
| 12 | Воздух рабочей зоны: азота диоксид | 86.90.19.110 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | Шт | 1 раз в год |  |
| 13 | Воздух рабочей зоны: диоксид серы | 86.90.19.110 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Шт | 1 раз в год |  |
| 14 | Воздух рабочей зоны: пыль (гипсовочная) | 86.90.19.110 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Шт | 1 раз в год |  |
| 15 | Воздух рабочей зоны: пыль (оксид хрома) | 86.90.19.110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Шт | 1 раз в год |  |
| 16 | Смывы с поверхностей на отсутствие жизнеспособных яиц гельминтов, цист патогенных кишечных простейших, ооцист криптоспоридий | 86.90.19.110 | 25 | 10 | 10 | 10 | 55 | Шт | 1 раз в год |  |
| 17 | Контроль параметров микроклимата (скорость движения воздуха, относительная влажность, температура) | 86.90.19.110 | 75 | 10 | 10 | 6 | 101 | Шт | 2 раза в год |  |
| 18 | Параметры искусственной освещенности | 86.90.19.110 | 50 | 5 | 5 | 4 | 64 | Шт | 1 раз в год |  |
| 19 | Бактериологическое исследование воды на общие колиформные бактерии, термотолерантные бактерии, общее микробное число, краткий химический анализ воды (мутность, цветность, запах, железо общее) | 86.90.19.110 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | Шт | 1 раз в год |  |
| 20 | Смывы на легионеллы с наркозной аппаратуры, аппаратов ИВЛ | 86.90.19.110 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | Шт | 2 раза в год |  |
| 21 | Контроль эффективности работы дезкамеры | 86.90.19.110 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | Шт | 2 раза в год |  |
| 22 | Исследование лечебного питания на микробиологические показатели (КМАФАнМ, БГКП, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, Staphylococcus aureus) | 86.90.19.110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Шт | 2 раза в год |  |
| 23 | Горячая вода на легионеллы | 86.90.19.110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Шт | 2 раза в год |  |
| 24 | Воздух рабочей зоны на глутаровый альдегид | 86.90.19.110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Шт | 1 раз в год |  |

Сроки оказания услуг: с даты заключения контракта по 31 декабря 2026 года.

Сроки исполнения и предоставления Заказчику результатов исследования: по мере готовности, но не более чем, в течение 20 рабочих дней, с даты взятия проб.

Условия оказания услуг:

Забор лабораторного материала осуществляется по рабочим дням транспортом Исполнителя с 9 до 14 часов. Исполнитель закупает необходимые материалы для проведения исследований своими силами за счет собственных средств.

Отбор проб для лабораторного исследования и доставка должна осуществляться квалифицированными специалистами Исполнителя.

Исполнитель проводит исследования, используя оборудование, диагностику, среды и реактивы, отвечающие современным требованиям и разрешенные Минздравом РФ.

Исполнитель обеспечивает своевременную передачу информации о результатах исследований. Результаты исследований должны сопровождаться  протоколами лабораторных исследований и заключениями в соответствии с действующими нормативными документами.

Оказываемые услуги должны соответствовать параметрам и требованиям, предъявляемым к данному виду услуг на территории РФ, должны проводиться в соответствии с нормативными документами и актами, регулирующими данный вид деятельности.

Исполнитель гарантирует качество проводимых исследований в соответствии  со стандартами оказания медицинской помощи, в части проведения исследования, составляющей предмет заказа, утвержденными Минздравом РФ.

Исполнитель обеспечивает исключение порчи контейнеров с отобранными пробами для исследований во время перевозки от Заказчика до лаборатории Исполнителя.

Исполнитель самостоятельно производит отбор проб, подлежащих исследованию, (лабораторная посуда для забора материала предоставляется Исполнителем) в согласованные с Заказчиком сроки.

Доставка проб к месту исследования производится Исполнителем  в день их отбора.

Требование к качеству оказываемых услуг:

Требования к качеству и безопасности услуг установлены следующей нормативно-правовой и нормативно - технической документацией:

- Федеральным законом от 21.11.2011г № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Федеральным законом от 02.01.2000г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Примечания:

- Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.