Техническое задание

на поставку инструмента ручного электрического

| №пп | ОКПД2/КТРУ | Товар | Характеристики (удовлетворяет следующим параметрам): | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.24.11.000 КТРУ: - | Перфоратор электрический *Эскиз | Перфоратор электрический профессиональный в кейсе ЗУБР, 1350 Вт, ЗПМ-45-1350 ЭВ Тип - Перфоратор Максимальная мощность, Вт - 1350 Макс. энергия удара, Дж - 12.5 Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм - 45 Количество скоростей - 2 Тип питания - От сети Конструктивные особенности Регулируемый ограничитель, Кейс в комплекте Режимы работы Сверление с ударом Тип патрона SDS-Max Длина шнура питания, м - 5 Класс инструмента - Профессиональный Гарантия - 5 лет | шт | 1 |
| 2 | ОКПД2: 26.51.43.110 КТРУ: - 26.51.43.110-00000001 | Мультиметр цифровой *Эскиз | Мультиметр цифровой 10 А MASTECH MY64 тестер электрический / токовые клещи Постоянное напряжение: 200 мВ/2 В/20 В/200 В (±0,5%+3), 1000 В (±0,8%+3) Переменное напряжение: 2 В/20 В/200 В (±0,8%+5), 750 В (±1,2%+3) Постоянный ток: 2 мА/20 мА/200 мА (±1,5%+1), 10 A (±2,0%+5) Переменный ток: 2 мА/20 мА/200 мА (±1,8%+5), 10 A (±3,0%+5) Сопротивление: 200 Ом/2 КОм/20 КОм/200 КОм/2 Мом (±0,8% +3), 20 МОм (±1,0% +5), 200 МОм (±6,0%+10) Емкость: 2 нФ/20 нФ/200 нФ/2 мкФ (±4,0%+3), 100 мкФ (±6,0%+10) Частота: 20 кГц (±1,5%+5) Температура: –20~+1000 °С (±2,0%+2) Разрядность шкалы мультиметра: 1999 отсчетов Тестирование диодов Прозвонка целостности цепи <50 Ом Коэффициент усиления транзисторов h21: до 1000 Генератор прямоугольного сигнала (меандр) Ручной выбор предела измерений Возможность фиксации показаний – да Максимальное постоянное напряжение, U - ≥ 600 Максимальное сопротивление, Мом - ≥ 60 Максимальный постоянный ток - ≥ 10 Ампер Питание - 9 V Комплектация Мультиметр – 1 шт. Измерительные провода (красный/черный) – 1 пара. Термопара типа «К» - 1 шт. Многофункциональный переходник MS3204 – 1 шт. Защитный чехол – 1 шт. Батарея 9 В («Крона») – 1 шт. | шт | 2 |
| 3 | ОКПД2: 27.90.31.150 КТРУ: - | Электропаяльник *Эскиз | Электропаяльник ЭПСН 40Вт/220В (г.Великие Луки) Изделие имеет стабилизатор температуры нагрева. Технические параметры: Тип нагревателя паяльника – Керамический Материал - Медь, Металлокерамика, Термопластик (TPU) Мощность: 40 Вт Питание: 220 В Форма жала - Скос Время готовности паяльника к работе: 4 мин Время непрерывной работы: 8 часов Рабочая температура стержня: 300...380 °C | шт | 1 |
| 4 | ОКПД2: 25.73.40.119 КТРУ: - | Пика для перфоратора по бетону *Эскиз | Пика для перфоратора по бетону SDS max 600 мм пикообразное Тип - Пика для отбойного молотка Длина, мм - 600 Патрон/шпиндель/крепление - SDS-Max Совместимый инструмент - Дрель, Перфоратор Материал - Сталь Назначение - Для бетона, Для камня, Для кирпичной кладки | шт | 1 |
| 5 | ОКПД2: 25.73.40.119 КТРУ: - | Зубило лопатка для перфоратора по бетону *Эскиз | Зубило лопатка для перфоратора по бетону sds max GEPARD (GP0709-400) Материал - Сталь Назначение - Для бетона, Для камня, Для кирпичной кладки Совместимый инструмент - Перфоратор, Отбойный молоток Длина, мм - 400 Ширина, мм - 50 Посадочный диаметр, мм - 18 Патрон/шпиндель/крепление - SDS-Max | шт | 1 |
| 6 | ОКПД2: 25.73.40.119 КТРУ: - 25.73.40.111-00000001 | Бур проходной по бетону *Эскиз | Бур проходной по бетону 40 х 920 мм для перфоратора SDS-Max, D.BOR, ZENTRO монолит 4-cutting реж. кромки по арматуре Вид спирали –двойная Диаметр – 40 миллиметр Назначение – по бетону, по кирпичу Наличие алмазного напыления – нет Общая длина – 920 миллиметр Рабочая длина сверления – 800 миллиметр Тип- Проходной Тип хвостовика - SDS-max Вид сверла – Спиральное Материал - Легированная сталь | шт | 1 |