II. Техническое задание (описание объекта закупки) 

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика или № ТРУ в ЕАТ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Фильтр сменный для аппарата для аспирации дыма АСД-«ФОТЕК», ШГИД.943129.001ТУ. Исполнение 3 [EH218.2]
	Назначение: для задерживания частиц, микроорганизмов, токсичных газов, запахов, образующихся при сжигании тканей. Тип фильтрующего элемента: сменный, используется до выработки ресурса. Ресурс сменного фильтра при максимальном уровне аспирации: не менее 18 часов. Совместим с аппаратом для аспирации дыма ФОТЕК.
Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/03723839 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/03723839). ООО «ФОТЕК», Россия
	штука
	2

	2
	Шланг аспирационный, исполнение 3 (внутренний диаметр 22 мм, длина 3 м) [EH221]
	Назначение: для удаления дыма из операционного поля, подсоединяется к входу фильтра сменного. Внутренний диаметр шланга: 22 ± 5% мм. Длина: 3 ± 5% м. Совместимость с аппаратом для аспирации дыма ФОТЕК.
Регистрационный номер медицинского изделия: ФСР 2010/09018 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02939409). ООО «ФОТЕК», Россия
	штука
	2

	3
	Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Держатель (кабель) для подключения инструментов для гибких эндоскопов. Инструментальная часть - подключение к инструментам для гибких эндоскопов. Аппаратная часть - защищенный штекер 4 мм (ФОТЕК, MARTIN). Длина кабеля 3 м [EH352-3]
	Аппаратная часть: защищенный штекер 4 мм (ФОТЕК, MARTIN). Инструментальная часть: подключение к инструментам для гибких эндоскопов. Длина кабеля: 3 ± 5% м. Материал изоляции кабеля: cиликоновая смесь. Метод обработки / стерилизации: автоклавирование. Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК.
Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2020/10482 (ЕРУЛ - Г004-00110-
00/02942588). ООО «ФОТЕК», Россия
	штука
	2



	Требования к поставке:

	Документ, подтверждающий качество и безопасность товара
	Участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведения в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия:
-копию регистрационного удостоверения;
-выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства от 30.09.2021 № 1650;
-сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения;
-копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в ПП РФ № 430 от 03.04.2020).

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А (Центральный склад)

	Срок поставки
	В течение 20 рабочих дней с момента подписания договора

	Гарантия не менее
	6 месяцев

	Специальные условия, обусловленные спецификой товара 
	В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика.



