ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(СПЕЦИФИКАЦИЯ)

1. Общие сведения:

1.1. Наименование объекта закупки: Поставка дренажных насосов для кондиционеров (далее – Товар/Товары).

1.2. Код ОКПД2/КТРУ: 28.13.11.130 / 28.13.10.000-00000001.

1.3. Место поставки Товара: 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 8, корп. 1.

1.4. Срок поставки Товара: в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Договора.

1.5. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки (Товара):

| №п/п | Наименование товара | Характеристика Товара | Значение характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за 1 ед. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дренажный насос для кондиционера (проточный, 18 л/ч) | Max потребляемая мощность | ≥ 0.003 кВт | Шт. | 37 |  |
|  |  | Max мощность присоединяемого кондиционера | ≥ 14 кВт |  |  |  |
|  |  | Высота всасывания конденсата до уровня насоса | ≥ 2.5 м |  |  |  |
|  |  | Высота подъема конденсата от уровня насоса | ≥12 м |  |  |  |
|  |  | Длина подачи (по горизонтали) | ≥60 м |  |  |  |
|  |  | Уровень шума на выходе | ≥19 дБ |  |  |  |
|  |  | Max производительность | ≥18 л/ч |  |  |  |
|  |  | Электропитание, В | 220-240 |  |  |  |
|  |  | Защита от перегрева | Есть |  |  |  |
|  |  | Дренажный насос для кондиционера Machine DС Pump (проточный, 18 л/ч) Ballu. Поставка эквивалента не допускается по причине необходимости в оригинальных расходных материалах и запчастях для уже имеющегося у Заказчика оборудования и инвентаря |  |  |  |  |

*В перечне Постановления Правительства от 31.12.2009 № 1221 содержится продукция с кодом ОКПД2 28.13 «Насосы для воды». При этом, Постановление от 31.12.2009 № 1222 содержит Перечень товаров, на которые распространяется требование о содержании информации о классе энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, в котором отсутствует вид товара – «Дренажный насос для кондиционера» с ОКПД2 28.13.11.130. Приказ Министерства промышленности и торговли от 29.04.2010 № 357 и Перечень Приказа Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 также не содержат сведений по «Дренажному насосу для кондиционера» с ОКПД2 28.13.11.130. Исходя из вышеуказанного, требование энергоэффективности к «Дренажному насосу для кондиционера» не применяется

2. Требования к поставляемому Товару:

2.1. Поставка Товаров, погрузка-разгрузка, подъем на этаж осуществляется силами и средствами Поставщика.

2.2. Все Товары должны быть поставлены одной партией.

2.3. Поставщик обязан предварительно уведомить Заказчика о дате и времени поставки Товаров не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до дня поставки.

2.4. День поставки Товаров: любой рабочий день с понедельника по пятницу.

2.5.  Время поставки Товара: с 10:00 до 16:00 (МСК).

2.6. Товар на момент передачи Заказчику должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

2.7. Товар должен иметь необходимую маркировку, если такое требование предъявляется к данному виду товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству Российской Федерации. Вместе с поставкой Товара Поставщик предоставляет сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение на поставляемый Товар в случаях, если такие документы требуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для данного вида товара.

2.8. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

2.9. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не проходившим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Товар не должен ранее быть в эксплуатации, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика при соблюдении Заказчиком (Получателем) правил эксплуатации поставляемого Товара. Товар должен быть готов к эксплуатации.

2.9.1. Поставляемый Товар должен соответствовать техническим регламентам, государственным стандартам (ГОСТ, ГОСТ Р), техническим условиям, действующим и являющимся обязательными для данного вида товара, отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, а также отвечать обязательным требованиям к качеству, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Товар должен поставляться в заводской упаковке, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

2.9.2. Остаточный срок годности на позиции Товара, для которых производителем установлен срок годности, должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев на момент поставки Товара Заказчику.

2.9.3. При обнаружении Заказчиком в процессе приемки Товара с остаточным сроком годности менее требуемого, а также в случае обнаружения любых дефектов, в том числе скрытого брака или несоответствия требованиям, указанным в настоящем техническом задании, Заказчик вправе потребовать устранения дефектов и замены такого Товара на новый, соответствующий требованиям Контракта, технического задания. Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты или заменить Товар на новый без изменения его стоимости, если Поставщик не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара или его хранения.

3. Требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара:

3.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время доставки к Заказчику. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

3.2. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учётом необходимых маркировок, тара и упаковка входят в стоимость поставляемого Товара.

3.3. Маркировка должна быть нанесена чётко, несмываемой краской и включать в себя наименование Заказчика, номер Договора, наименование Грузополучателя, Поставщика и Грузоотправителя, адрес Грузополучателя.

3.4. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Утеплённый вагон» (а также другие возможные обозначения, необходимые в зависимости от специфики Товара).

3.5. Поставщик несёт ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании к Заказчику.

4. Требования к качеству, безопасности (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества товара и сопутствующих услуг):

4.1. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации Заказчиком (Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей).

4.2. Материалы, применяемые для изготовления товара, не должны содержать ядовитых (токсичных компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

4.3. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

4.4. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

*Указывается по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя).