Приложение № 1 к Электронная версия контракта

по закупке №______________ от «__» ______ 2026 г.

Техническое задание

1. Объект закупки. Оказание услуг по обучению и предэкзаменационной подготовке работников требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (до и выше 1000 В) (далее услуги).

2. Место оказания услуг. по информационно телекоммуникационной сети "Интернет» (дистанционно).

3. Сроки оказания услуг. По установленному графику обучения Исполнителя, но не позднее 30.11.2026. Оказание услуг должно осуществляться по рабочим дням 
с 10-00 до 16-00 часов.

4. Характеристики услуг.

4.1. Обучение и проверка знаний электротехнического персонала 
2-4 группы допуска работы в электроустановках потребителей напряжением до 1000В (40 час.) количество слушателей 2 человека;

4.2. Обучение и проверка знаний электротехнического персонала 3-5 группы допуска работы в электроустановках потребителей напряжением до и выше 1000В (40 час) количество слушателей 5 человек.

4.3. Программа обучения должны быть разработана на основе Приказа Минэнерго и согласованы/актуализированы под актуальные тестовые билеты Ростехнадзора.

5. Требования к оказываемым услугам.

5.1. Образовательная программа должна соответствовать действующим государственным стандартам, нормам и правилам, установленным в Российской Федерации для данного вида услуг, в том числе Федеральному закону от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и требованиями, предъявляемыми к осуществлению образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам:

Постановление Правительства от.24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

Приказ Минтруда Российской Федерации от15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 № 811.

5.2. По завершению обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.

5.3. Внесение сведений об обучении в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении.

5.4. По итогам обучения, Исполнитель обязан подготовить и направить в Ростехнадзор комплект документов слушателей для прохождения аттестации.

5.5. Обеспечение слушателя необходимым комплектом обучающих материалов (методическое пособие, электронная библиотека и др.), которые подготовлены исполнителем для использования в процессе обучения через сайт исполнителя, по разделам учебной программы.

6. Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации Исполнитель должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих качественному оказанию услуг, Исполнитель извещает об этом Заказчика в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких обстоятельств.

7. Требования к Исполнителю услуг.

# 7.1. К исполнителю устанавливаются единые требования, установленные ч. 1 ст. 31 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

  - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона о контрактной системе.

Наличие у исполнителя лицензии на осуществление образовательной деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании образовательной деятельности»).

Исполнитель должен обеспечить соответствие профессионально-квалификационного уровня специалистов, привлекаемых к оказанию услуг. Наличие у лекторов профильного высшего образования и подтвержденной аттестации по тепловым энергоустановкам.

8.	Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

  - По факту оказания услуг по Контракту, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет Заказчику распечатанные и подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах комплект документации, предусмотренной в Техническом задании, акт сдачи-приемки оказанных услуг /универсальный передаточный документ (УПД).

  - Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 7.1 Технического задания, проверяет соответствие объема и качества оказанных услуг требованиям Контракта и по результатам проверки подписывает и направляет Исполнителю акт сдачи-приемки оказанных услуг/УПД. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг оформляет и направляет Заказчику счет на оплату и счет-фактуру (в случае, если услуги облагаются НДС).

  - По итогам приемки оказанных услуг Заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг по унифицированной форме (ф.0510452) (далее – Акт), утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению».  Акт формируется на основании данных документов, предоставленных Исполнителем и подтверждающих оказание услуг. Акт, подписывается Заказчиком и направляется Исполнителю для его уведомления о результатах приемки.

  - В случае отказа Заказчика от приемки результатов оказанных услуг, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки результатов оказанных услуг и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг с указанием нарушений, послуживших причиной для отказа и сроков их устранения.

  - Исполнитель в сроки, установленные Заказчиком, осуществляет устранение нарушений, указанных в мотивированном отказе Заказчика, своими силами и за счет собственных средств, после чего повторно направляет Заказчику документацию, указанную в п. 8.1. Технического задания.

  - В случае неустранения Исполнителем нарушений, послуживших причиной отказа Заказчика от приемки результатов оказанных услуг в сроки, установленные Контрактом, Заказчик составляет, подписывает и направляет Исполнителю уточненный акт сдачи-приемки оказанных услуг для подписания его Исполнителем в сроки, установленные Заказчиком. В уточненном акте сдачи-приемки оказанных услуг указываются нарушения, выявленные Заказчиком при приемке результатов оказания услуг, объем и стоимость принятых Заказчиком результатов оказания услуг с учетом выявленных нарушений. Уточненный акт сдачи-приемки оказанных услуг является официальным отказом Заказчика (полным либо частичным) от приемки и оплаты услуг.

  - Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг (оказанной услуги) в случае выявления несоответствия этих услуг (услуги) условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг (услуги) и устранено Исполнителем.

  - В случае отказа Исполнителя от подписания уточненного акта сдачи-приемки оказанных услуг в установленный Заказчиком срок результаты оказания услуг считаются принятыми Заказчиком на условиях, указанных в таком акте.

9. Форма, сроки и порядок оплаты услуг.

9.1. Оплата по Контракту осуществляется в безналичной форме в российских рублях в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания обеими Сторонами акта приема-сдачи оказанных услуг/универсального передаточного документа и выставления Исполнителем счета на оплату путем перечисления денежных средств с расчетного (лицевого) счета Заказчика на расчётный счет Исполнителя.

9.2. Цена Контракта является твердой и включает в себя: стоимость услуг, включающую все возможные расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и иные расходы прямо не поименованные, но возникающие у Исполнителя в связи с исполнением обязательств по Контракту.

9.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг и иных условий исполнения Контракта.

9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

10. Требования по объему и сроку гарантий качества на оказанные услуги.

10.1.	Услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или Контрактом.

10.2.	Заказчик вправе проверять ход и качество оказываемых услуг в период действия Контракта, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

10.3.	В случае выявления Заказчиком нарушений в ходе оказания услуг со стороны Исполнителя Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков услуг и сроков их устранения.

10.4.	В случае нарушения требований к качеству результатов услуг Заказчик вправе по своему выбору потребовать: устранения недостатков результатов услуг за счет Исполнителя; соразмерного уменьшения цены Контракта; возмещения своих расходов на устранение недостатков результатов услуг.

10.5.	Если недостатки результатов услуг в установленный Заказчиком срок Исполнителем не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков

- Ответственность Сторон.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №-570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №-1063» и иным законодательством Российской Федерации.

  - Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном настоящим разделом, в том числе рассчитывается как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены Этапа исполнения Контракта (далее - Цена Контракта (Этапа)).

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации Цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 10 процентов цены Контракта

  - За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере 1000 рублей.

  - За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1000 рублей.

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

  - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

  - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

  - Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

  - В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Подписи Сторон

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по финансам и экономике ___________________ Л.В. Давыдова ЭП | Должность ____________________/_______________/ ЭП |

Спецификация

| № | Наименование работ и материала | Ед.изм | Кол-во | Цена за единицу, в т.ч. НДС | Цена всего, в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обучение и проверка знаний электротехнического персонала 2-4 группы допуска работы в электроустановках потребителей напряжением до 1000В (40 час.) | чел | 2 |  |  |
|  | Обучение и проверка знаний электротехнического персонала 3-5 группы допуска работы в электроустановках потребителей напряжением до и выше 1000В (40 час) | чел | 5 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Цена Контракта составляет __________ (____________) рубля___ копеек, в том числе НДС 22 % в размере ____ рублей __ копеек/ НДС не облагается на основании ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации.

Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о закупочной деятельности.

Подписи Сторон

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по финансам и экономике ___________________ Л.В. Давыдова ЭП | Должность ____________________/_______________/ ЭП |