Приложение

к электронной версии Контракта

№

Техническое задание

на поставку «оборудования дуплексной связи»

1. Идентификационный код закупки: 26 1 2703004531 270301001 0020 _ _ _ 0000 000

2. Спецификация

| Наименование | Технические характеристики | ОКПД2 | Кол-во | Ед.изм. | цена за единицу руб. | Всего в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абонентское переговорное устройство антивандального исполнения | Тип: проводной Модель: совместимая с имеющимся оборудованием GC-1036F6 режим громкой дуплексной связи – да; автоматическое включение / выключение с пульта – да; электропитание по 2-х проводной соединительной линии от пульта; ток потребления – не более 35 мА; уровень звука – не менее 75 Дб; выходная мощность в громкоговорящем режиме не более 500 мВт; максимальное удаление от пульта – 1200 м; настенное крепление; разборная конструкция корпуса спец ключом; материал корпуса переговорного устройства: метал. Абонентское устройство громкой селекторной связи, предназначенное для совместной работы с диспетчерскими пультами GC-1001D4, GC-1006DG, GC-3006DG, GC-1009D1, серии GC-1036F или Commax PI-30LN, Commax JNS-24, Commax JNS-36 (или аналог) | 26.30.11.199 | 17 | шт. |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

3. График поставки:

| Наименование | Срок поставки | Адрес поставки товара |
| --- | --- | --- |
| Абонентское переговорное устройство антивандального исполнения | не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта. | Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Знаменщикова д.6., в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00, выходные – суббота, воскресение Телефон: 8(4217) 24-15-92 |

4. Товар должны быть новыми и поставляться в оригинальной упаковке производителя, индивидуальной для каждой единицы товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту складирования. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 мес. от срока годности, установленного на данный вид товара.

5. Цена контракта включает в себя стоимость товара, услуги, работ, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы по поставке до Грузополучателя, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и все расходы Поставщика, которые он несет в связи с исполнением обязательств по контракту.

6. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Источник финансирования – федеральный бюджет.

7. Вместе с Товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к Товару документацию:

товарную накладную, оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика, и Государственного заказчика);

копию декларации о соответствии или сертификата соответствия, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке (передаются с продукцией подлежащей декларированию либо сертификации);

акт приема-передачи товара, оформленный в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика).

счет.

8. В случае, когда документы, указанные в пункте 6 настоящего приложения, не переданы Поставщиком Заказчику одновременно с товаром, товар считается непоставленным и приемке не подлежит.

9. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Заказчиком денежных средств, выделенных из федерального бюджета, на расчетный счет Поставщика. Товар оплачивается по факту поставки в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара, выполнения работ (услуг).

10. Заказчик в момент поставки товара своими силами проводит экспертизу товара на соответствие его качественного состояния условиям Контракта, нормативной документации. Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика на ответственном хранении.

Экспертиза проводится путем визуального осмотра целостности и сохранности упаковки, оценки внешнего вида, качественного состояния товара, его соответствия нормативной документации. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения в день ее проведения. При установлении по результатам экспертизы соответствия товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям контракта уполномоченные представители Поставщика и Заказчика приступают к его последующей приемо-передаче.

Приемка товара по количеству и качеству проводится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки товара Поставщиком Заказчику в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения итоваров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта. Приемка товара по количеству подтверждается подписанием Грузополучателем товарной накладной.

По факту приемки товара, уполномоченные представители Поставщика и Заказчика подписывают акт приема-передачи товара и товарную накладную в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Поставщика, после чего все экземпляры акта передаются на подписание Заказчику. Экземпляры документов для Заказчика передаются ему Поставщиком в течение 3 рабочих дней со дня подписания Заказчиком. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика акта приема-передачи товара, Заказчик подписывает указанный акт.

Товар, не соответствующий требованиям Контракта, приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом уполномоченный представитель Заказчика составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Поставщику в срок, указанный для приемки товара.

Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по контракту считается дата подписания без замечаний уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика акта приема-передачи товара по факту приемки товара.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.

11. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

12. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности, условиям Контракта.

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком и соответствующей требованиям нормативной документации на данный вид товара действующей в Российской Федерации.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

13. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

15. Настоящее приложение является электронным документом, который подписан электронными подписями сторон, и неотъемлемой частью контракта. Контракт, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «30» декабря 2026 г.

16. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

17.	Поставщик соответствует требованиям, указанным в части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».