Техническое задание

- Адрес поставки: 119334 г. Москва, ул. Вавилова, 26

- Сроки поставки товара: 5 дней с даты заключения договора.

| № п/п | Наименование товара (работ, услуг) | Требуемые характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоразрядная ртутная лампа высокого давления с интегрированным отражателем для УФ-осветителя микроскопа. | - Тип лампы — газоразрядная ртутная лампа высокого давления с интегрированным отражателем. - Модель — HXP R 120 W/45 C VIS. - Производитель — OSRAM GmbH. - Номинальная мощность — 120 Вт. - Номинальное напряжение — 85 В. - Рабочее напряжение лампы — 60–90 В. - Номинальный ток — 1,4 А. - Тип питающего тока — переменный (AC). - Номинальный световой поток — 2800 лм. - Цветовая температура — 9500 К. - Фокусное расстояние отражателя — 45 мм. - Тип охлаждения — принудительное (Forced cooling). - Рабочее положение лампы — P20. - Номинальный срок службы — не менее 2000 часов. - Максимальный диаметр лампы — 67 мм. - Длина лампы — 77 мм. - Наличие встроенного электрического соединителя. - Тип разъема — 5-контактный. - Идентификационный номер изделия (Product code) — 4050300882772. - Требования к совместимости: Лампа должна обеспечивать полную механическую, электрическую и оптическую совместимость с имеющимся в лаборатории УФ-осветителем микроскопа. Конструкция лампы, размеры, расположение отражателя, электрического соединителя и фокусное расстояние должны полностью соответствовать штатной лампе осветителя и обеспечивать установку без использования дополнительных переходников, доработки конструкции или изменения электрической схемы осветителя. Лампа должна быть предназначена для эксплуатации с электронным пускорегулирующим устройством OSRAM PT VIP EVG. - Область применения Лампа предназначена для использования в составе осветителя люминесцентного микроскопа при проведении исследований методом флуоресцентной микроскопии. - Производитель OSRAM GmbH или эквивалент, полностью соответствующий указанным техническим характеристикам. Лампа должна быть полностью совместима с установленным в ЦКП УФ-осветителем без необходимости регулировки оптической системы, замены блока питания, системы охлаждения, электрических разъемов и механических креплений. | 1 |