Описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.13 № 44-ФЗ.
Техническое задание 
на выполнение работ по Техническому обслуживанию медицинского оборудования (Микроскоп операционный OPMI Lumera 700, s/n 6634121718) , без замены запасных частей.
ОКПД 2 - 33.13.13.000
1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по Техническому обслуживанию медицинского оборудования (Микроскоп операционный OPMI Lumera 700, s/n 6634121718).
2. Перечень медицинских изделий (далее МИ), подлежащих Техническому обслуживанию:
	№ п/п
	Наименование МИ
	Модель МИ
	Год выпуска
	Сервисный номер
	Инвентарный номер

	1
	Микроскоп операционный OPMI Lumera 700, s/n 6634121718 
	OPMI Lumera 700
	2011
	6634121718
	07.0005741


3. Работы выполняются по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4, литера А
4. Регламентные работы по Техническому обслуживанию: 1 раза в год
	№ п/п
	Описание (технические характеристики услуг)
	Качественные и функциональные характеристики услуг

	1
	Проверка балансировки микроскопа
	наличие

	2
	Проверка работоспособности ручек
	наличие

	3
	Проверка фокусировки микроскопа
	наличие

	4
	Проверка системы увеличения микроскопа
	наличие

	5
	Проверка движения XY муфты
	наличие

	6
	Проверка соединений на нижней панели
	наличие

	7
	Проверка состояния проводов в системе подвески
	наличие

	8
	Проверка состояния навесного оборудования
	наличие

	9
	Проверка всех ручных переключателей и ручек изменения параметров микроскопа
	наличие

	10
	Внешний осмотр микроскопа
	наличие

	11
	Проверка перемещения ассистентского микроскопа
	наличие

	12
	Проверка работоспособности системы Resight (если имеется)
	наличие

	13
	Проверка работоспособности инверсии в тубусах
	наличие

	14
	Проверка проводки к встроенному монитору (если имеется)
	наличие

	15
	Проверка работоспособности монитора
	наличие

	16
	Проверка проводки к системе записи видео (если имеется)
	наличие

	17
	Проверка работоспособности системы записи видео
	наличие

	18
	Проверка систем освещения и часов выработки ламп
	наличие

	19
	Проверка систем вентиляции
	наличие

	20
	Проверка колёс микроскопа
	наличие

	21
	Проверка работоспособности электромагнитных тормозов оси 1, 2 и 3 на штативе
	наличие

	22
	Проверка работоспособности и соединения педали управления
	наличие

	23
	Проверка работоспособности механики микроскопа
	наличие

	24
	Чистка оптики
	наличие

	25
	Проверка состояния стерильных колпачков
	наличие

	26
	Проверка оптических параметров микроскопа
	наличие

	27
	Запись в журнале технического обслуживания о проведенных работах
	

	28
	Инструктаж персонала
	


5. Сроки выполнения работ: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта

	 1
	Срок гарантии на выполняемые работы - 3 (три) месяца. 
	[bookmark: _GoBack]Соответствие

	2
	Техническое обслуживание и ремонт МИ производится строго в соответствии с действующей технической (эксплуатационной) документацией на МИ, в противном случае, работы не принимаются.
	Наличие

	3
	Техническое диагностирование МИ производится только с применением инструментов, расходных материалов, запасных частей и программного обеспечения, а также и других средств диагностики и контроля разрешенных и рекомендованных изготовителем (производителем) МИ, необходимых для выполнения работ согласно технической (эксплуатационной) документации.
	Наличие

	4
	Выполнение работ проводится квалифицированным (обученным проведению технического обслуживания и ремонта данного МИ по стандартам изготовителя (производителя) персоналом с предоставлением копий соответствующих удостоверяющих документов о таком обучении по требованию Заказчика. Инженер Исполнителя обязан предъявить копию соответствующего удостоверяющего документа об обучении проведению технического обслуживания соответствующего наименования и модели МИ непосредственно перед началом выполнения работ/услуг, в противном случае Заказчик вправе не допустить его к выполнению работ/услуг. Исполнитель вправе привлекать субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения работ/ услуг.
	Наличие

	5
	Инженеры Исполнителя должны иметь все предусмотренные действующим законодательством (в т.ч. миграционным законодательством и законодательством об электробезопасности) разрешения и допуски для выполнения технического обслуживания и ремонта МИ на территории РФ. Инженер, у которого нет необходимых разрешений на работу, допуска по электробезопасности и иных необходимых по российскому законодательству документов, на территорию Заказчика не допускается.
	Наличие

	6
	Наличие выписки из реестра лицензий на право осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий, с соответствующим классом потенциального риска согласно законодательству Российской Федерации.
	Наличие

	7
	Обязательное наличие у Исполнителя действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485
	Наличие




