«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник СУЭР и ПТО

_____________ Голубчик Д.А.

«____»____________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию ДГ зданий ФГБНУ «ИЭМ» по адресу: ул. Академика Павлова д.12, литер Д и ул. Академика Павлова д.12, литер З.

1. Общие требования:

1.1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт экспериментальной медицины» (ФГБНУ «ИЭМ»)

1.2. Место выполнения работ по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова д.12, литер Д и ул. Академика Павлова д.12, литер З.

1.3. Срок выполнения работ – не более 5 дней. Объект передается Подрядчику не позднее 2 рабочих дней с даты заключения Договора.

1.4. Количество и наименование работ: замена масляных фильтров, замена жидкостей, проверка АКБ, ПНР.

2. Требования к производству работ:

2.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003№ 229 техническая эксплуатация эл. станций и сетей РФ.

- ПУЭ 7 издание.

2.2. Материалы, применяемые в ходе выполнения работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность использования.

2.3 Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, передаются Заказчику вместе с актом о приемке выполненных работ.

3.   Порядок и условия выполнения работ:

3.1. Работы осуществляются в условиях действующего здания без прекращения их функционирования в режиме с 9:30 до 18:15 (в пятницу 9:30 до 17:15) по Московскому времени 3.2. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью.

3.3. Все скрытые работы (при наличии) должны быть приняты заказчиком и оформлены актами освидетельствования скрытых работ.

3.4. Любые повреждения в процессе производства работ, имущества третьих лиц, произошедшие по вине Подрядчика, он устраняет за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

3.5. Ответственный за производство работ и осуществление контроля за качеством работ назначается приказом Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.

3.6. Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов, получаемых при проведении работ. Место временного накопления отходов на территории Заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, Подрядчик обязан до начала производства работ согласовать с Заказчиком.

4. Требования к безопасности выполнения работ:

4.1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, сводами правил, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими и санитарно-гигиеническими и другими нормами.

4.2. Подрядчик ответственен за соблюдение правил по технике безопасности при проведении работ.

4.3. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для безопасного выполнения работ.

4.4. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности)

4.5. Подрядчик несёт ответственность за причинённые его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

4.6. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются ремонтные работы.

5.   Требования к гарантийному сроку выполненных работ:

5.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 60 месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ. Гарантии качества предоставляются в полном объёме и распространяются на весь объём Работ, выполненных Подрядчиком.

5.2. Подрядчик несёт ответственность за недостатки, дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта, ненадлежащего последующего ремонта Объекта, произведённого самим Заказчиком или привлечёнными им третьими лицами.

5.3. При обнаружении недостатков, Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик в течение 3-х рабочих дней обязан направить своего представителя для составления и подписания акта, фиксирующего выявленные дефекты, а также сроки устранения недостатков. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков, дефектов.

5.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта выявленных дефектов, недостатков Заказчик составляет односторонний Акт выявленных недостатков, дефектов на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счёт.

5.5. При выявлении недостатков или несоответствий, возникших по вине Подрядчика, Подрядчик обязуется в срок, установленный пунктом 5.3, устранить выявленные несоответствия и/или недостатки, при этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком в полном объёме.

Перечень работ при выполнении контракта:

- Замена масла;

- Замена масляного фильтра

- Замена воздушного фильтра

- Замена топливного фильтра

- Проверка, отчистка или замена фильтра-сепаратора

- Визуальный осмотр всех деталей, частей, механизмов

- Проверка натяжения, состояния или замена ремней

- Замена охлаждающей жидкости

- Проверка или регулировка клапана механизма

- Проверка и диагностика регулятора оборотов

- Проверка или очистка системы вентиляции картера

- Поверка системы впуска воздуха

- Проверка системы выпуска газов

- Проверка состояния АКБ

- Проверка работы зарядного генератора

- Проверка работы подзарядного устройства

- Проверка качества электрических соединений

- Тестовый запуск ДГУ на холостом ходу

- Проверка работы регулятора напряжения

- Проверка срабатывания термостата

- Проверка соответствия требованиям инструкции топливной системы

- Проверка/ протяжка резьбовых соединений

- Контроль выходных параметров

- Проверка функции защиты панели  управления ДГУ

- Проверка журнала записи событий

- Имитирование режимов запуска ДГУ

- Отчистка внутренних полотей ДГУ

- Отчистка топливной системы

- Проверка герметичности полостей отдельных узлов.