Техническое задание

Наименование и количество поставляемого товара:  кондиционер настенный сплит-система

Производительность:

Холодопроизводительность

16000-18500 BTU

Мощность охлаждения

4000-5420 Вт

Мощность обогрева

4000 5570 Вт

Рекомендуемая площадь помещения

20-30 м²

Функционал:

- Основные режимы

автоматический, вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение

- Дополнительные режимы

интенсивный (Turbo), ночной (Sleep), экономичный (ECO)

- Регулировка направления потока воздуха

с пульта вертикально, с пульта горизонтально

- Память положения жалюзи

- Максимальный уровень шума внутреннего блока - 42 дБ

Очистка воздуха

·         Фильтры  -предварительной (грубой) очистки