Техническое задание на поставку медицинских перевязочных расходных материалов для нужд клиники ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

| № п/п | Наименование медицинского изделия | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Салфетка 2-х слойная марлевая стерильная | Назначение | Базовое операционно-перевязочное средство, применяемое для наложения повязок, осушения ран, при перевязках и операциях, для тампонады с целью остановки кровотечения и дренирования, для закрепления перевязочного материала | упаковка | 2 |
|  |  | Свойства | Не прилипает к раневой поверхности, не травмирует при снятии подлежащие ткани, не вызывает болевого синдрома. |  |  |
|  |  | Состав | 100 % хлопок (медицинская отбеленная марля) |  |  |
|  |  | Количество слоев | 2 |  |  |
|  |  | Плотность марли | - от 28 до 32 г/м |  |  |
|  |  | Стерильность | Стерильно (апирогенно, нетоксично, метод стерилизации обычно паровой или радиационный) |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | не менее 10 штук |  |  |
| 2 | Лейкопластырь бактерицидный 2,5*7,2 №1 | Назначение | Первая помощь при мелких порезах, ссадинах, царапинах и мозолях | штука | 200 |
|  |  | Состав | каучук натуральный 12,85 г, каучук синтетический 12,58 г, цинка оксид 32 г, ланолин 9,9 г, вазелиновое масло 11,3 г, канифоль 20,35 г, агидол-1 0,75 г. |  |  |
|  |  | Размер полоски | не менее 2,5×7,2 см |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |
|  |  | Форма выпуска | - Индивидуальная стерильная упаковка |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | не менее 1 штуки |  |  |
| 3 | Пластырь для фиксации катетеров 8*6 см | Назначение | Пластырь-повязка, фиксирующий с абсорбирующей подушечкой с разрезом посередине (пластырь для катетера), применяемый для надежной фиксации постоянных и внутривенных катетеров, канюль и других медицинских устройств | упаковка | 16 |
|  |  | Свойства | Имеет нетканую основу, которая является перфорированной, прочной, мягкой воздухо и паропроницаемой, не вызывает мацерации кожи под повязкой, не оставляет следов на коже, легко и безболезненно снимается |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | не менее 100 штук |  |  |
|  |  | Размер | не менее 8×6 см |  |  |
| 4 | Лейкопластырь медицинский 3*500 на тканевой основе | Назначение | Прочный рулонный перевязочный материал, предназначенный для фиксации повязок на ранах, царапинах, фурункулах - в стационарных и амбулаторных лечебно-профилактических медицинских учреждениях | штука | 175 |
|  |  | Размер ленты | не менее 3х500см |  |  |
|  |  | Свойства фиксации | Сильная/максимальная прочность, надежно удерживает тяжелые повязки и медицинские трубки. |  |  |
|  |  | Воздухопроницаемость | Микропористая структура ткани и клеевого слоя позволяет коже «дышать», предотвращая мацерацию (размокание). |  |  |
|  |  | Материал основы | 100% хлопчатобумажная ткань (белого или телесного цвета). |  |  |
|  |  | Форма выпуска | Рулон (катушка) в индивидуальной картонной или пластиковой упаковке. |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | не менее 1 шт |  |  |

Условия поставки:

| Адрес поставки | г. Чита, ул. Новобульварная, 163, клиника разгрузка на первом этаже в медицинский склад время с 08-30 до 16-00 (время местное) |
| --- | --- |
| Срок поставки | 2 рабочих дней с момента заключения контракта |