Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки: приобретение видеорегистратора цифрового и видеокамер цифровых для ремонта и модернизации существующей системы видеонаблюдения.

2.Заказчик – Воронежская таможня, юридический адрес: 394030, г. Воронеж, ул. 40 лет Октября, д.16;

3. Место поставки: Доставка и отгрузка товара производится за счет сил                             и средств поставщика на склад Воронежской таможни, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, 258 В (3-й этаж);

4. Срок поставки товара: до 14 августа 2026 г.

5. Количество товара – в соответствии со Спецификацией на поставку товара.

Спецификация на поставку товара

| Наименование | ОКПД/КТРУ | Характеристика |  | Коли-чество (объем работы, услуги) | Еди-ница изме-рения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Видеокамера цифровая | 26.40.33.111/нет | Разрешение основного видеопотока | ≥ 1920x1080 | 4 | штука |
|  |  | Тип камеры | Цифровая |  |  |
|  |  | Число мегапикселей матрицы | < 4 |  |  |
|  |  | Тип объектива | Фиксированный монофокальный |  |  |
|  |  | Фокусное расстояние | 2,8 мм |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP 66 |  |  |
|  |  | Функции и возможности | Встраиваемый детектор движения |  |  |
|  |  | Минимальная рабочая температура | ≤ -40 |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | ≥ +60 |  |  |
|  |  | Поддержка PoE | Наличие |  |  |
|  |  | Ночная съемка | Наличие |  |  |
|  |  | Тип конструкции камеры | Цилиндрическая |  |  |
|  |  | Поддержка видеокодеков | H.265 |  |  |
|  |  | Поддержка протоколов | ONVIF или RTSP |  |  |
| 2. Видео-регистратор цифровой | 26.40.33.114/нет | Тип | сетевой | 1 | штука |
|  |  | Количество портов с поддержкой PoE | 4, не менее |  |  |
|  |  | Поддержка форматов сжатия H265/H264 | наличие |  |  |
|  |  | Количество слотов для HDD | 1, не менее |  |  |
|  |  | Интерфейс SATA | наличие |  |  |
|  |  | Интерфейс USB | 1, не менее |  |  |
|  |  | гарантийной срок | 12 месяцев, не менее |  |  |

6. Описание объекта закупки:

- Товар должен быть новым товаром, ранее не находящимся в использовании у Поставщика или у третьих лиц. Не допускается поставка товара, бывшего в употреблении или восстановленного.

- Поставщик гарантирует, что поставляемый на склад Заказчика Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Товар, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ, должен иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ.  Поставляемый Товар должен быть упакован в стандартную упаковку, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении.

- Упаковка должна предотвращать (в том числе при поставке) порчу товара, загрязнение, механические повреждения, обеспечить защиту от сырости.

- В случае выявления недостатков Заказчик составляет акт с перечнем недостатков Товара. Поставщик обязан произвести замену некачественного Товара за свой счет в течение  5 (Пяти) рабочих дней со дня получения акта.

В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. Данное письмо является неотъемлемой частью контракта.

7. Поставщик / Исполнитель/ Подрядчик в комплекте предоставляемых бухгалтерских документов при поставке товаров/оказании услуг/выполнении работ, на основании Приказа Министерства финансов РФ № 144н от 30.09.2024 г. предоставляет заполненный акт приемки товаров/работ/услуг по форме                          ф. 0510452 в 3 экземплярах.

8. Контактное лицо:

-  Окладникова Наталья Сергеевна

ведущий инспектор ОАиОФИТ

тел.: +7 (473) 269 88 99;

почта: OkladnikovaNS@ctu.customs.gov.ru