Описание объекта закупки
(Техническое задание)

                                           
Предмет закупки: 
Поставка счетчиков воды для нужд ФКУ СИЗО-12 ГУФСИН России по г. Москве
1. [bookmark: _Hlk222585381]Место поставки: Российская Федерация, 124575 г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21, расходы на поставку и разгрузку Товара в соответствии с условиями настоящего контракта несет Поставщик. 
2. Остаточный срок годности (хранения) на дату поставки товара должен быть не менее 80%.

Общие показатели (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики) и их значения[footnoteRef:1] (являющиеся показателями для определения соответствия закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям): [1: ] 

	Грузополучатель, адрес
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во, кг.
	График поставки

	ФКУ СИЗО-12 ГУФСИН России по г. Москве,
124575, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова,
 д. 21
8 (499) 731-00-74; дежурная часть: 
8 (499) 731-00-82
	Счетчик воды турбинный СТВХ-50 с импульсным выходом (ДГ) 78-50-03 Декаст
Условный проход мм – 50;
Тип – импульсный;
Тип присоединения – фланцевый;
Материал – чугун;
Температура эксплуатации -от +5 до +50.
	шт
	2
	В течении 10 календарных дней после заключения Государственного контракта.



3. Требования к отгрузке и доставке товара:
Поставка товара осуществляется по адресу: Российская Федерация, 124575 г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 21, расходы на поставку и разгрузку Товара в соответствии с условиями настоящего контракта несет Поставщик. После поставки товара сторонами подписываются акты приема-передачи товара.
Поставщик обязуется:  
- поставить Заказчику товар в соответствии с техническим заданием.
- обеспечить сохранность и целостность товара при транспортировке. 
- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить поставку при обнаружении: 
а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе поставки товара,
б) иных, не зависящих от Поставщика обстоятельств, угрожающих срокам поставки.
4. Требования к таре и упаковке товара:
- поставляемый товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами, 
- товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей полную его сохранность от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любым транспортным средством с учётом нескольких перегрузок в пути,
 - упаковка должна обеспечивать сохранность товара во время транспортировки и разгрузочных работ на территории Заказчика. 
- упаковка должна быть оригинальной и недеформированной.
5. Требования к качеству и безопасности товара:
Поставщик должен гарантировать безопасность товара для жизни, здоровья, имущества заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов, установленных в Российской Федерации к такому виду товара, а также экологическим, санитарно-гигиеническим правилам и другим нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации.
