ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Спецификация

| № п/п | Наименование товара; технические характеристики, комплектация | ОКПД 2 | Страна происхождения | Ед.изм | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонагреватель электрический Thermex H 10 O (PRO) | 27.51.25.110 | Китай | шт | 3 | Тип водонагревателя: Накопительный Форм-фактор: Мини Литраж (объем): 10 л Способ нагрева: Электрический Технические параметры Макс. мощность электрическая: 1500 Вт Режимы мощности электрической: 1500 Вт (без регулировки) Параметры сети: 230 В Подключение к стандартной розетке: Да Количество нагревательных элементов: 1 Материал нагревательного элемента: Нержавеющая сталь Тип электрического нагревательного элемента: Трубчатый («мокрый» ТЭН) Время нагрева на ΔtΔt 45° при макс. мощности 20 мин Постоянные суточные потери энергии: 0,51 кВт⋅ч/сут Фактическое годовое потребление эл. энергии:186 кВт⋅ч Макс. температура нагрева воды: 75 °С Конструкция и материалы: Количество внутренних баков 1 Материал внутреннего бака: Биостеклофарфор Количество анодов: 1 Точки водоразбора: Несколько Установка: Вертикальная Подводка: Нижняя Способ крепления: Настенный Присоединительный размер: G1/2 Расстояние между патрубками подключения: 100 мм Расстояние от стены до патрубков подключения: 100 мм Расстояние от крепежных отверстий до патрубков: 276 мм Расстояние между крепежными отверстиями: 65 max. мм Управление и безопасность Тип управления: Механическое Класс защиты корпуса: IPX4 Клапан предохранительный : Да (в комплекте) Индикация включения: Да Индикация нагрева: Да Макс. давление воды: 0,8 МПа Мин. давление воды: 0,05 МПа Гарантия на внутренний бак: 36 мес. Гарантия на изделие: 12 мес. Даты производства: не ранее 2025 года. |

Спецификацию согласовали: