Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений

при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки)

Запасные части для ремонта видеогастроскопа EG-530NW, видеоколоноскопа EC-530WL3 .

| № п/п | Наименование товара | Характеристика или № ТРУ в ЕАТ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рубашка вводимая гибкая в сборе | Рубашка вводимая гибкая в сборе FW12G68A921114S Описание: Совместимость с видеогастроскопом EG-530NW | штука | 1 |
| 2 | Трубка вода/воздух | Трубка вода/воздух F370Y200582 Описание: Совместимость с видеогастроскопом EG-530NW | штука | 1 |
| 3 | Канал операционный | Канал операционный FW12G68A979629S Описание: Совместимость с видеогастроскопом EG-530NW | штука | 1 |
| 4 | Рубашка коннекторная | Рубашка коннекторная FW12G343A1136501S Описание: Совместимость с видеогастроскопом EG-530NW | штука | 1 |
| 5 | Рубашка коннекторная | Рубашка коннекторная FW12G343A1136505D Описание: Совместимость с видеоколоноскопом EC-530WL3 | штука | 1 |
| 6 | Электронный коннектор | Электронный коннектор FW12G28B10404180 Описание: Совместимость с видеоколоноскопом EC-530WL3 | штука | 1 |

| Требования к поставке: |  |
| --- | --- |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А |
| Срок поставки | 90 календарных дней с даты подписания контракта |
| Гарантийный срок | Гарантия 3 месяца |
| Специальные условия, обусловленные спецификой товара | В цену товара включаются: доставка, работы по выгрузке на склад заказчика |