III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара.

Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, его характеристики (показатели) | Требуемое значение характеристик (показателей) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде [Код позиции КТРУ 20.30.11.120-00000001] |  |
| 1.1 | Тип краски | Воднодисперсионная |
| 1.2 | Область применения | Внутренняя окраска |
| 1.3 | Основа состава | Акриловая |
| 1.4 | Вид краски | Эмаль |
| 1.5 | Моющаяся | Да |
| 1.6 | Цвет | Белый |
| 1.7 | Вес в упаковке, кг | Не менее 10,0 не более 15,0 |
| 2 | Лента клеевая на бумажной основе [Код позиции КТРУ 17.23.11.150-00000001] |  |
| 2.1 | Длина рулона, м | Не менее 50 |
| 2.2 | Количество липких сторон | 1 |
| 2.3 | Лента окрашенная | Нет |
| 2.4 | Ширина ленты, мм | Не менее 48 |
| 3 | Пигменты и составы на их основе (Колер) [ОКПД 2: 20.12.21.118] |  |
| 3.1 | Цвет | Кофейный |
| 3.2 | Область применения | Внутренняя окраска |
| 3.3 | Структура | Колер-краска |
| 3.4 | Консистенция | Жидкая |
| 3.5 | Объем упаковки, л | Не менее 0,1 не более 0,25 |
| 4 | Валик с ручкой [ОКПД 2: 20.30.24.121] |  |
| 4.1 | Материал валика | Полиэстер на вязанной основе, сшитый |
| 4.2 | Цвет | Белый |
| 4.3 | Высота ворса, мм | Не менее 14 |
| 4.4 | Плотность, гр/м2 | Не менее 450 |
| 4.5 | Стержень диаметром, мм | Не менее 6 |
| 4.6 | Длина валика, мм | Не менее 240 |
| 4.7 | Ширина валика, мм | Не менее 200 и не более 300 |
| 5 | Клей полимерный [Код позиции КТРУ - 20.52.10.190-00000014] |  |
| 5.1 | Вид | Дисперсионный |
| 5.2 | Водостойкость | Да |
| 5.3 | Термостойкость | Да |
| 5.4 | Тип по количеству компонентов | Однокомпонентный |
| 5.5 | Форма выпуска | Гель |
| 5.6 | Химическая стойкость | Да |
| 6 | Стержень телескопический [ОКПД 2: 25.73.60.190] |  |
| 6.1 | Назначение | Для удлинения рукоятки малярного инструмента во время выполнения отделочных работ в труднодоступных местах и на высокорасположенных поверхностях |
| 6.2 | Материал | Металл |
| 6.3 | Диаметр, мм: |  |
| 6.3.1 | нижняя граница | Не менее 2,5 |
| 6.3.2 | верхняя граница | Не более 3,0 |
| 6.4 | Длина (регулируемая), м. |  |
| 6.4.1 | нижняя граница | Не менее 1 |
| 6.4.2 | верхняя граница | Не более 3 |
| 7 | Кисть малярная [Код позиции КТРУ 32.91.19.120-00000004] |  |
| 7.1 | Вид щетины | Искусственная |
| 7.2 | Форма пучка | Прямоугольная |
| 7.3 | Ширина пучка, мм | Не менее 50,0 не более 75,0 |
| 7.4 | Рукоятка | Наличие |

Требования к упаковке, маркировке, этикеткам, подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических

регламентов, стандартов, технических условий

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей защиту товара от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах и соответствующей требованиям действующего законодательства.

Маркировка товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства.

Требования к году (месяцу) изготовления товара

Год изготовления Товара – не ранее 2025.

Сроки поставки товара:

Товар должен быть поставлен Поставщиком в течении 5 (пяти) календарных дней, после заключения Договора. Поставщик имеет право поставить товар раньше указанного срока при соблюдении всех технических характеристик.

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

Приложение 1.1

МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

(ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПЕРЕДАЧИ ПРАВА)

| № п/п | Наименование Оборудования | Получатель | Места доставки товара | Количество, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 30 кг |
| 2 | Лента клеевая на бумажной основе | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 10 рулонов |
| 3 | Пигменты и составы на их основе (Колер) | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 1 литр |
| 4 | Валик с ручкой | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 2 штуки |
| 5 | Клей полимерный | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 1 кг |
| 6 | Стержень телескопический | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 1 штука |
| 7 | Кисть малярная | КГКУЗ «МИАЦ» МЗ ХК | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Советская 34 | 4 штуки |