Объявление о закупочной сессии № 90-26-еп/28_ОТЭЗ
1. Государственный заказчик (далее – заказчик):

Наименование заказчика: Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Владимире
ИНН/КПП: 7709895509/332843001
Место нахождения заказчика: Российская Федерация, 600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Кирова, д. 7

Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Кирова, д. 7

Адрес электронной почты заказчика: cokr_vladimir@roskazna.ru
2. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 261770989550933284300100040000000000.

3.Дата, время и длительность закупочной сессии:

Дата: 26.05.2025
Время и длительность закупочной сессии: в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента размещения объявления о закупочной сессии на ЕАТ.
4. Планируемая дата заключения государственного контракта: 08.06.2026
5. Количество товара (объем работы, объем услуги):
Единица измерения – единица.

Объём оказываемых услуг – 1 (одна) единица.

ОКПД 2: 33.12.19.000

6. Место поставки товара (место выполнения работы, оказания услуги) или указание на самовывоз: 
Место оказания услуг: Владимирская область: г. Владимир, ул. Кирова, д.7.
7. Сроки поставки товара или выполнения работы либо график оказания услуги: 
Услуги оказываются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта.
Услуги оказываются в рабочее время Заказчика/Управления Федерального казначейства по Владимирской области (далее- Получатель) с 08:30 до 12:30 и с 13:20 до 16:00 (время московское). Дата и время оказания услуг предварительно согласовываются с Заказчиком.
 8. Информация о ценовом предложении и Участнике, его предложившем: 
НМЦК 15 000,00 ООО «МАЙКЛИМАТ» ИНН 3329097464
       9. Условия оплаты: Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится за фактически оказанные услуги в течение 7 (семи) рабочих дней на основании акта приемки товаров, работ, услуг (код формы по ОКУД 0510452), подписанного сторонами контракта.
Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней по акту приемки товаров, работ, услуг (код формы по ОКУД 0510452).
В сроки, установленные для приемки услуг, Исполнитель подписывает представленный Заказчиком в двух экземплярах акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (код формы по ОКУД 0504103) и один экземпляр, оформленный и подписанный Исполнителем, возвращает Заказчику.
10. Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11. Ответственность Сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (договором) в соответствии с п. 5, 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
12. Возможность рассмотрения предложений Участников закупки или Участников закупки-агентов на соответствие установленным им требованиям к товарам (работам, услугам), требованиям части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ:

Заказчик вправе рассматривать предложения Участников закупки или Участников закупки-агентов на соответствие установленным им требованиям к товарам (работам, услугам), требованиям части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ
13. Возможность Участникам подавать предложения на повышение количества позиций спецификации на сумму, не превышающую Стартовую цену – не предусмотрена

14. Контактная информация об уполномоченном лице, ответственном за закупку:
Номер контактного телефона заказчика: 8 (4922) 77-16-40
Ответственное должностное лицо заказчика: Лопухина Анна Петровна
15. Требование об отсутствии информации об участнике закупочной сессии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
Установлено требование об отсутствии в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупочной сессии.

16. Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (наличие лицензии (разрешения), свидетельства о допуске участника закупки, наименование лицензии, законодательный акт):

Не установлено.

17. Описание объекта закупки.
Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): 

Оказание услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту системы вентиляции воздуха для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Владимирской области.
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

Услуги по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту системы вентиляции воздуха (далее – Системы) для обеспечения нужд Получателя должны обеспечивать бесперебойное функционирование Систем.

Перечень обслуживаемого оборудования

Таблица № 1

	№

п/п
	Наименование обслуживаемого оборудования
	Год выпуска
	Количество, шт.

	1.
	Нагреватель водяной 800х500-2 установки CV-A1LN-74A/1-1
	2017
	1


Перечень оказываемых услуг для Системы:

Таблица № 2

	№ п/п
	Наименование оказываемых услуг

	1. 
	Снятие нагревателя водяного с вентиляционной установки

	2. 
	Промывка внутренней полости трубного пучка

	3. 
	Выявление трещин, свищей

	4. 
	Запайка трещин и свищей

	5. 
	Установка нагревателя водяного на вентиляционную установку

	6. 
	Проведение гидравлических испытании теплообменников повышенным давлением

	7. 
	Пуско-наладочные работы


Состав и порядок оказания услуг:

Учитывая установленный контрольно-пропускной режим объектов, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта предоставляет Заказчику Список сотрудников, привлекаемых к исполнению контракта, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, гражданства, должности (профессии), номера и даты заключенного трудового договора (договора гражданско-правового характера) и (или) договора субподряда, вида оказываемых услуг каждым сотрудником по форме согласно Приложению № 2 к объявлению о закупочной сессии, а также контактную информацию и список транспортных средств, имеющих право доступа на территорию объектов, для оформления пропусков.
Оказание услуг должно осуществляться гражданами Российской Федерации и/или иностранными гражданами, имеющими право на трудовую деятельность на территории Российской Федерации и получившими специальное разрешение, предусмотренное п. 1 ст. 11 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2002 г. № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение» (для въезда на объекты, на которых размещаются органы государственной власти, осуществляющие работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну).

К оказанию услуг на объекте(ах) допускаются сотрудники Исполнителя, прошедшие инструктаж по охране труда. Для проведения инструктажа по охране труда с работниками Исполнителя, оказывающими услуги на выделенном участке, и оформления записей в журнале регистрации инструктажей, Исполнитель до начала оказания услуг предоставляет списки работников и обеспечивает их личное присутствие на инструктаже по охране труда на территории Заказчика.

Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, инструкций и требований охраны труда, пожарной безопасности, действующих у Получателя и Заказчика, а также предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель, при обнаружении угрозы жизни и здоровью людей, а также имуществу Получателя и Заказчика или иных обстоятельств, указывающих на возможное наступление неблагоприятных последствий, либо фактического наступления данных обстоятельств, обязан незамедлительно приостановить оказание услуг и известить об этом Получателя и Заказчика.

Продолжить оказание услуг Исполнитель имеет право только после устранения всех обстоятельств, указывающих на возможное наступление неблагоприятных последствий и обязательного согласования продолжения оказания услуг с Получателем и Заказчиком.

Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта и в процессе оказания услуг обязан предъявлять Заказчику необходимую информацию и наличие требуемых законодательством документов, указанных в Ведомости учета мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по государственному контракту, представленной в Приложении № 3 к объявлению о закупочной сессии.

Оказывать услуги Исполнитель обязан в строгом соответствии с действующими нормами и требованиями Роспотребнадзора, правилами противопожарного режима в Российской Федерации, с учетом экологических и санитарно-гигиенических требований (ГОСТ, НП, ТУ, СНиП, СанПиН), соблюдая нормы и правила охраны труда, пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории объекта.

Заказчик вправе не допускать Исполнителя к оказанию услуг или приостанавливать оказание услуг в случае выявления косвенной или прямой угрозы жизни или здоровью людей, либо угрозы возникновения аварии или материального ущерба, а также в случае непредоставления информации, указанной в Приложениях № 2 и № 3 к объявлению о закупочной сессии.
Оказание услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с требованиями технической документации производителя оборудования и нормативно-правовыми актами, регулирующими исполнение данных видов услуг и действующих на территории Российской Федерации.

Исполнитель обеспечивает оказание услуг персоналом в присутствии Заказчика.

Все товары (материалы) и запасные части, используемые при оказании услуг, предоставляются Исполнителем.

Качество товаров (материалов) и запасных частей, используемых при оказании услуг, должно соответствовать государственным стандартам или техническим условиям и иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность применения, а также отвечать предъявленным характеристикам. Все товары (материалы) и запасные части, используемые при оказании услуг, предоставляемые Исполнителем, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь соответствующие сертификаты (паспорта) качества. Исполнитель гарантирует, что все предоставляемые им товары (материалы) и запасные части, используемые при оказании услуг, являются новыми, неиспользованными ранее и не имеют дефектов. 

Исполнитель обязан после окончания оказания услуг в полном объеме очистить территорию объекта Получателя и Заказчика от мусора, образовавшегося в ходе оказания услуг, и принадлежащего исполнителю инструмента и инвентаря.

Технология, качество и безопасность оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям:

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- «ГОСТ 12.4.021-75*. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования»;

- «СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- «СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»;

- Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»;
- Приказа Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- Приказа Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;
- «ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;

- «ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию»;

-Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;

- нормативно-правовых документов, регулирующих вопросы качества и безопасности для данного вида услуг в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей обслуживаемого оборудования, в том числе с соблюдением в полном объеме требований правил противопожарной 

и промышленной безопасности, нормативных актов по охране труда, а также с соблюдением экологических, санитарных, санитарно-гигиенических норм и других требований, установленных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека.
Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

Гарантийный срок на оказанные услуги, а также на используемые при оказании услуг товары (материалы) и запасные части – 1 (один) год с даты приёмки оказанных услуг.

Объём предоставления гарантий качества оказанных услуг – на все услуги, оказанные в рамках контракта, на все товары (материалы) и запасные части, используемые при оказании услуг.

Заместитель начальника Межрегионального 

филиала Федерального казенного учреждения

«Центр по обеспечению деятельности

Казначейства России» в г. Владимире


                                              В. В. Ханбабаева
Начальник отдела

Отдел ОТЭЗ 


                                                                                             А.П. Лопухина
Согласовано:

Начальник юридического отдела 

                      
                                              С.В. Никишова
Уполномоченный сотрудник отдела 

бюджетного учета и отчетности                            
                                              И.С. Нестерова

Исполнитель:

Тел. (02821) 3417



                                                                     И.В. Адамович
Приложение № 1

к Объявлению о закупочной сессии  

  Исполнитель:

	Банк исполнителя


	БИК
	

	ИНН 
	КПП 
	р/сч
	

	Наименование исполнителя


	кор/сч
	

	Адрес: 


 Заказчик:

	ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
	БИК
	012202102

	ИНН 7709895509


	КПП 332843001


	Номер казначейского счета
	03211643000000013236

	
	
	Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС
	40102810745370000024

	Межрегиональный филиал Федерального казенного  учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Владимире
	л/сч
	03281D00040 в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области

	Адрес: 600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Кирова, д. 7


АКТ ПЕРЕДАЧИ (СДАЧИ) ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

№______от «_____»________20__г.

по государственному контракту от «_________» №_____

Исполнитель ____________________________________________ в лице ______________________________________ (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ____________________ составил настоящий акт о том, что Исполнитель сдал следующие оказанные услуги:

	№ п/п
	Наименование оказанных услуг
	Ед. изм.
	Объем
	Цена (руб.)
	Сумма (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	

	В том числе НДС (%):
	
	
	
	


Все услуги, указанные в настоящем акте, оказаны. 

Исполнитель               _______________    _________   ______________________

   М.П.                              (должность)        (подпись)      (расшифровка подписи)

                                                                                       «___»_____________20__г.

Акт о передаче (сдаче) оказанных услуг Заказчиком получен:                            

                                         _______________    _________   ______________________

                                              (должность)        (подпись)      (расшифровка подписи)

                                                                    М.П.                       

                                                                                        «___»_____________20__г.

	Заказчик
	Исполнитель

	Заместитель начальника Межрегионального 

филиала Федерального казенного 

учреждения «Центр по обеспечению 

деятельности Казначейства России» 

в г. Владимире


__________________  В.В. Ханбабаева


Приложение № 2
к Объявлению о закупочной сессии  

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

________________________________________________________________________________________________________

Список сотрудников, привлекаемых к исполнению контракта

	№ п/п
	Фамилия, Имя, Отчество
	Паспортные данные
	Гражданство/

разрешение на работу
	Должность (профессия)
	Виды оказываемых услуг
	Наименование организации субподряда
	Номер и дата трудового договора (договора гражданско-правового характера) и (или) договора субподряда
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Дата составления списка «___» ______________20 ___ г.

Руководитель организации___________________________________________________________________(Фамилия И.О.)

                                                                                                                     (Подпись)

М.П.

	
	


Приложение № 3
к Объявлению о закупочной сессии 

Ведомость № ______
 учёта мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по государственному контракту

ГК от ___________№ _____________________ на оказание услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту системы вентиляции воздуха для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Владимирской области
Адрес объекта: _________________________________________________.
Сроки оказания услуг: ___________________________________________.

	Дата
	Время
	Номер и дата выдачи разрешительных документов на оказание услуг (допуски, удостоверения, свидетельства об обучении)*


	Замечания к оборудованию и приспособлениям (визуальный осмотр, наличие документации (по необходимости)
	Наличие и применение СИЗ (личные карточки учета выдачи СИЗ)
	Медицинские заключения, разрешающие  оказание услуг (по необходимости в соответствии с законодательством)
	Замечания к  оказанию услуг
	Ф.И.О., должность представителя Заказчика, подпись
	Ф.И.О., должность ответственного лица за  оказание услуг по ГК от Исполнителя, подпись
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*- копии разрешительных документов прилагаются к настоящей Ведомости учёта мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по ГК

[image: image1.png]



2

