Техническое задание

| № | Наименование Товаров Качественные характеристики | ОКПД2 | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический выключатель ИЭК ВА47-29 4,5кА характеристика С (автомат электрический) MVA20-3-025-C 3 полюса. 25 ампер. Предназначен для лифтов Ситилифт, 2020 года выпуска, Зав. № СЛ1347, № СЛ1348, № СЛ1349. | 27.12.22.000 |  | шт | 2 |
| 2 | Контактор 3-фазный LC1D12BD, вспомогательные контакты NC, NO, 12А, 24VDC Напряжение цепи управления: 24 В. Предназначен для лифтов Ситилифт, 2020 года выпуска, Зав. № СЛ1347, № СЛ1348, № СЛ1349. | 27.33.13.140 |  | шт | 6 |
| 3 | Контактор LC1D32BL, НО+ НЗ, с катушкой 24 В 3 полюса. 32 ампера. Предназначен для лифтов Ситилифт, 2020 года выпуска, Зав. № СЛ1347, № СЛ1348, № СЛ1349. | 27.33.13.140 |  | шт | 3 |
| 4 | Вкладыш с антивибрационной вставкой EKS 9, 309163 ETN Предназначен для лифта Orona, 2010 год выпуска, Зав. № EXSU03846NJ. | 22.29.29.190 |  | шт | 12 |
| 5 | Преобразователь частоты AS320 4T05P5 M Номинальный ток: 13 А. Мощность: 5.5 кВт. Тип: силовой. Тип тока: переменный (AC). Напряжение: 380(400) В. | 27.11.50.120 |  | шт | 1 |

1. Условия поставки Товаров: Время поставки Товаров: с 9-00 до 16-00 часов. Поставщик должен уведомить Заказчика о дате поставки Товаров заранее, используя контактную информацию, указанную в Контракте. Въезд машин на территорию Заказчика осуществляется по заранее оформленному пропуску.

Доставка, погрузка и разгрузка в места, указанные ответственным представителем Заказчика, осуществляется силами и средствами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет средств Поставщика. Ответственность за действия третьих лиц несет Поставщик. Поставщик несет ответственность за разглашение своими сотрудниками любой служебной информации, принадлежащей Заказчику, и осуществляет контроль дисциплины своих сотрудников в процессе поставки Товаров.

Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, уведомлений) в электронной форме, номер телефона, и уведомить об этом Заказчика посредством электронной почты, указанной в Контракте.

В случае какого-либо повреждения имущества, принадлежащего Заказчику или третьим лицам, в ходе поставки Товаров, Поставщик должен произвести восстановительные (ремонтные) работы за свой счет с применением сертифицированных, качественных материалов и оборудования. В случае порчи имущества Поставщик устраняет и/или компенсирует порчу имущества Заказчика или третьих лиц в полном объеме в течение 3 (трёх) календарных дней.

Погрузка и разгрузка Товаров не должна препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу жизни и здоровью людей, угрозу возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций. Поставщик обязан неукоснительно соблюдать требования правил внутреннего распорядка, установленных в организации Заказчика и на территории административных зданий и объектов Министерства финансов Российской Федерации.

2. Требования к качеству и безопасности Товаров: Все поставляемые Товары должны соответствовать характеристикам, указанным в разделе Технического задания, а также требованиям и нормам законодательства Российской Федерации.

Поставляемые Товары должны быть новыми, не восстановленными, не бывшими в эксплуатации и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика.

Товары должны быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан за свой счёт произвести замену некачественных Товаров на качественные в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика о скрытых недостатках поставленных Товаров.

3. Требования к упаковке Товаров: Поставщик поставляет Товары в упаковке, содержащей сопроводительную информацию о виде и количестве Товаров, находящихся в ней. На поставляемые Товары должны быть представлены сертификаты и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким видам Товаров.

Упаковка Товаров должна обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении.

Поставляемые Товары не должны иметь внешних повреждений.

4. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества Товаров: Поставщик предоставляет гарантии на Товары, в соответствии с гарантийным сроком и условиями, определенными фирмой производителем.

5.  Место поставки Товаров: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1.

6.  Срок поставки Товаров: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.