СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку трансформаторов тока нулевой последовательности для центра компетенций по релейной защите и автоматики ИГЭУ

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (характеристика товара) /ед. измерения характеристик | Значение показателя (характеристики) товара |
| 1. | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-I У2 ОКПД2: 27.12.31.000 | Количество, шт. | 2 |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |
|  |  | Односекундный ток термической стойкости вторичной обмотки, А | 140 |
|  |  | Коэффициент трансформации | 25/1 |
|  |  | Диаметр окна, мм | 71 |
|  |  | Климатическое исполнение и категория размещения | У2 |
| 2. | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗРЛ-100 У2 ОКПД2: 27.12.31.000 | Количество, шт. | 2 |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |
|  |  | Односекундный ток термической стойкости вторичной обмотки, А | 140 |
|  |  | Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ | 3 |
|  |  | Коэффициент трансформации | 30/1 |
|  |  | Диаметр окна, мм | 100 |
|  |  | Климатическое исполнение и категория размещения | У2 |
| 3. | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛЭ-125 УХЛ2 ОКПД2: 27.12.31.000 | Количество, шт. | 2 |
|  |  | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |
|  |  | Односекундный ток термической стойкости вторичной обмотки, А | 140 |
|  |  | Испытательное одноминутное напряжение, кВ | 3 |
|  |  | Коэффициент трансформации | 30/1 |
|  |  | Диаметр окна, мм | 125 |
|  |  | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ2 |

Приложение к Спецификации

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-I У2 | шт. | 2 |
| 2 | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗРЛ-100 У2 | шт. | 2 |
| 3 | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛЭ-125 УХЛ2 | шт. | 2 |

*Поставка эквивалентов не допускается

Приобретаются конкретные модели оборудования.

Обоснование: Оборудование приобретается для Центра компетенций по релейной защите и автоматике. Доукомплектование лабораторий центра компетенций РЗА на базе ФГБОУ ВО «ИГЭУ», в том числе финансирование, производятся в соответствии с Соглашением о партнерстве между АО «Концерн Росэнергоатом» и ФГБОУ ВО «ИГЭУ».

Центр создан с целью повышения качества эксплуатации оборудования релейной защиты и автоматики действующих атомных станций – филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – РЗА АЭС), для поддержания квалификации работников РЗА АЭС и повышения качества подготовки будущих работников РЗА АЭС из числа студентов профильных направлений подготовки в системе высшего образования в соответствии с технологическим уровнем РЗА АЭС.

Товар, предлагаемый к поставке, должен быть новым, не бывшем в употреблении, должен соответствовать действующим стандартам, требованиям безопасности, условиям хранения и транспортировки, иметь целостность упаковки (при наличии), предусмотренной изготовителем. Качество товара должно удостоверяться сертификатами качества (соответствия), в случае если их наличие предусмотрено изготовителем, оригиналы и (или) копии которых передаются заказчику одновременно с товаром без дополнительной оплаты.

Гарантийный срок: 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания документа о приемке товара Заказчиком. В случае если производителем данного вида товара предоставляется гарантия на больший срок, то Поставщик предоставляет гарантию на срок производителя.