Приложение №2

АКТ № 1

общего осмотра здания (дефектная ведомость)

на "01" февраля 2026 г.

выборочный текущий (капитальный) ремонт в здании по адресу:

3 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Томской области,

г. Томск, ул. Больничная, 4

1. Общие сведения по объекту

| 1.Год постройки | 1984 |
| --- | --- |
| 2.Материал стен | кирпич |
| 3.Число этажей | 5 |
| 4.Площадь (м2) | 3129,1м2 |

2. Результаты осмотра

Комиссия в составе:

Председатель:	Начальник ОЭРЗСиРИ УМТО  Дубасова А.В _______

Члены комиссии:	Главный специалист-эксперт ОЭРЗСиРИ УМТО Щитов В.П._

Начальник  3 ПСЧ 1 ПСО ГУ МЧС России по Томской области Галактионов Д.В.

произвела осмотр объекта и отметила следующее:

| № п/п | Наименование помещений, конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. изм. | Кол-во |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения с указанием объёма и места дефекта | Решение о принятии мер (что необходимо сделать) | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. требует ремонта |  |  |  |
|  | Покрытия дорожного полотна перед въездными воротами пожарной части | М3 | 54,18 | 54,18 | Физический износ асфальтобетонного покрытия. | Выполнить замену асфальтобетонного покрытия на бетонное с обязательным армированием и подстилающем слоем дорожной одежды из ПГС. | Бетон М200-54,18м3 Арматура 10-500кг Песок-15м3 Щебень-20м3 Сетка ячейка 100*100 5 мм-2 шт |

Примечания:

Условия производства работ с их обоснованием________________________________________________________

3. Выводы и предложения комиссии:

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия считает, что:

1) Строение находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта.

Председатель комиссии: ________________________________Дубасова А.В.___________________

(подпись, ФИО)

Члены комиссии: ______________________________________Щитов В.П._______________

(подпись, ФИО)

______________________________________Галактионов Д.В______________

(подпись, ФИО)

______________________________________________

(подпись, ФИО)