### ИКЗ 261602708615860270100100340000000244

### Техническое задание

на оказание услуг по обслуживанию и заправке кондиционеров

| № п/п | Наименование пункта | Содержание пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Используемый способ определения поставщика | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) |
| 2 | Заказчик | Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области |
|  | Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона | Почтовый адрес: ​180019, Псковская область г. Псков ул. Текстильной д.3 Контактный телефон (факс): 8-964-314-30-43 Адрес электронной почты: mto@r60.fssp.gov.ru |
| 3 | Наименование объекта закупки (предмет договора) | Оказание услуг по техническому обслуживанию и заправке кондиционеров (далее – услуги) |
| 4 | Источник финансирования | Средства федерального бюджета |
| 5 | Срок оказания услуг | В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта. |
| 6 | Цена договора включает в себя | Цена договора включает все возможные расходы на оказание услуг, включая стоимость материалов и оборудования, необходимых для оказания услуг, транспортные расходы, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в связи с исполнением договора. Неучтенные затраты Исполнителя, связанные с исполнением договора, и не включенные в предлагаемую Цену договора, не подлежат оплате Заказчиком. Цена договора является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. |
| 7 | Порядок и срок оплаты услуг | Оплата за оказанные услуги производится по безналичному расчету в российских рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг. Авансирование не предусмотрено. |
| 8 | Условия оказания услуг | Оказание услуг по обслуживанию кондиционеров включает в себя: - выезд специалиста к месту оказания услуг (1 раз); - проверку работоспособности пульта ДУ (замена батареек (при необходимости) производится Исполнителем, батарейки входят в стоимость оказания услуги); - проверку работы кондиционера во всех режимах работы; - замер температурных параметров выходного потока (насколько t воздуха на выходе системы соответствует требуемым параметрам); - проверку дренажной системы на предмет засорения, в случае необходимости ее очистка; - проверку параметров давления испарения и конденсации; - дозаправку кондиционера фреоном, в случае пониженного давления в компрессоре (хладагент входит в стоимость оказания услуги); - чистку фильтров внутреннего блока; - чистку теплообменника внешнего блока; - проверку надежности контактов электрических соединений питающего и соединительного кабелей; - очистку от загрязнения и пыли наружных поверхностей внутреннего и внешнего блоков кондиционера; - оформление отчета об исполнении контракта на оказание услуг по обслуживанию кондиционера (Приложение №1 к Техническому заданию). Исполнитель обязан не позднее, чем за один рабочий день до даты начала оказания услуг уведомить Заказчика о дате начала оказания услуг в конкретном месте оказания услуг. На основании данных специалистов, привлеченных к исполнению договора, Исполнитель предоставляет Заказчику дефектную ведомость (Приложение №2 к Техническому заданию), с перечнем необходимых запасных частей и агрегатов к оборудованию (соответствующих производителей или совместимых аналогов), необходимых для оперативного (аварийного) восстановления и ремонта данного оборудования. Услуги по обслуживанию и ремонту кондиционеров должны выполняться согласно техническим требованиям предприятий-изготовителей такого оборудования. Услуги должны быть оказаны в рабочее время (с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00) в присутствии представителя Заказчика. В течение срока действия договора Исполнитель предоставляет Заказчику консультации по правильной эксплуатации системы кондиционирования. |
| 9 | Требования к качеству, безопасности и техническим характеристикам оказываемых услуг | Все материалы, оборудование, приборы, средства автоматизации и приспособления, используемые при оказании услуг, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности и входить в стоимость услуг по техническому обслуживанию кондиционеров. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, ПТЭЭП, 2003г., СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». |
| 10 | Приемка оказанных услуг | Приемка оказанных услуг осуществляется уполномоченным лицом Заказчиком на основании представленного Исполнителем акта приемки оказанных услуг. |
| 11 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки оказанных услуг. |

12. Объем и место оказания услуг

| № п/п | наименование | Место расположения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер Royal Clima | 4 этаж | 2 |
| 2 | Кондиционер Lessar | 3 этаж | 1 |

Приложение №1

к Техническому заданию

Отчет об исполнении контракта

на оказание услуг по обслуживанию кондиционера

| Место оказания услуг (адрес) |  |
| --- | --- |
| Марка обслуживаемого кондиционера |  |

| № п/п | Наименование оказываемой услуги | Отметка об исполнении (выполнено/ не выполнено) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата выезда специалиста к месту оказания услуг |  |  |
| 2 | Проверка работоспособности пульта ДУ (замена батареек (при необходимости) производится Исполнителем) |  |  |
| 3 | Проверка работы кондиционера во всех режимах работы |  |  |
| 4 | Замер температурных параметров выходного потока (насколько t воздуха на выходе системы соответствует требуемым параметрам) |  |  |
| 5 | Проверка дренажной системы на предмет засорения, в случае необходимости ее очистка |  |  |
| 6 | Проверка параметров давления испарения и конденсации |  |  |
| 7 | Дозаправка кондиционера фреоном, в случае пониженного давления в компрессоре (хладагент входит в стоимость оказания услуги) |  |  |
| 8 | Чистка фильтров внутреннего блока |  |  |
| 9 | Чистка теплообменника внешнего блока |  |  |
| 10 | Проверка надежности контактов электрических соединений питающего и соединительного кабелей |  |  |
| 11 | Очистка от загрязнения и пыли наружных поверхностей внутреннего и внешнего блоков кондиционера |  |  |

____________________________                                                                _______________________________                       /_____________________/

Ответственное должностное лицо Исполнителя                                                                Подпись                                                           Расшифровка

Приложение №2

к Техническому заданию

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«___» ____________ 20 ____ г.

| Марка кондиционера |  |
| --- | --- |
| Место нахождения объекта (кондиционера) (адрес) |  |

1. При осмотре выявлены дефекты в работе.

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

2. Для устранения выявленных дефектов необходима замена следующих запасных частей:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

________________                                              _______________________________                       /_____________________/

Ответственное должностное лицо Исполнителя                                                                Подпись                                                           Расшифровка