ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. [bookmark: _Hlk185951607]Наименование объекта закупки: выполнение работ по текущему ремонту (далее - Работы).
2. Место выполнения работ: 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 8, корп. 1, тамбур 1-го этажа (далее – Объект).
3. Код ОКПД2: 43.39.19.190.
4. Объем работ: 1 усл. ед.
5. Срок выполнения работ: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора. 
6. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд информации по водных ресурсам» (сокращенное наименование - 
ФГБУ «Акваинфотека»).
7. [bookmark: _Hlk118906898]Подрядчик: ______________ (сокращенное наименование – _____________________).
8. Цели выполнения работ:
8.1. Подрядчик должен выполнить за свой счет, собственными силами и средствами работы на Объекте, в соответствии с условиями Технического задания (далее – Техническое задание). Подрядчик осуществляет уборку и содержание строительного объекта и вывоз строительного мусора в период всей работы. Отключение электрических, санитарно-технических сетей производится только по предварительному согласию с представителем Заказчика.  Подрядчик несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика в ходе проведения работ по вине Подрядчика. Подрядчик гарантирует полную сохранность всего имущества Заказчика в период проведения работ на объекте, в случае повреждения или утраты имущества Заказчика, Подрядчик за свой счет приобретает аналогичное оборудование и материалы.
[bookmark: _Hlk120218499]8.2. Объемы и виды Работ установлены настоящим Техническим заданием, Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору, именуемое в дальнейшем – Сметная документация). 
8.3. Результат работ выполненных Работ Подрядчиком должен соответствовать условиям настоящего Технического задания, Сметной документации, а также нормативным требованиям установленным Законодательством Российской Федерации на момент сдачи выполненных работ Подрядчиком.
9. Краткая характеристика Объекта: 
9.1.  Площадь помещений, в которых проводится текущий ремонт, расположенных на 1 этаже в административном здании, по адресу: 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 8, корп. 1, составляет 13,8 м²;
9.2. Нежилое административное здание типовой серии I-410 (модификации I-410 (САКБ), 1952 года постройки.
9.3. Каркас/стены – кирпич/кирпич, перекрытия сборные железобетонные с опиранием на несущие кирпичные стены и железобетонные ригели, проложенные между кирпичными стенами.
9.4. Площадь административного здания – 4 333,5 м². 
9.5. Количество этажей административного здания – 5, подвал и чердак. 
10. Общие требования к выполнению работ:
10.1. Полный перечень видов и объемов работ, указан в Сметной документации.
10.2. Подрядчик обеспечивает качество выполняемых работ в соответствии с требованиями, установленными настоящим Техническим заданием, технологическими регламентами, действующими строительными нормами и правилами, иными нормативными документами, применимых к выполняемым работам.
10.3. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями, установленными Договором, Техническим заданием, Сметной документацией.
10.4. При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться и строго соблюдать требования нормативных и нормативно-технических документов, действующих правил, строительных норм и правил, санитарных норм и правил, стандартов, приказов и указаний, в том числе требования:
· Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
· Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
· Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
· СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
· Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
· СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства СНиП 12-01-2004»;
· СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
· СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения».
· СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;
· СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*»;
· СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;
· СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
· СП 6.13130.2021 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
· ПУЭ «Правила электроустановок. Седьмое издание»;
· СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий СНиП 3.05.01-85»;
· СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;
· СП 2.1.3678-20 «Свод правил. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
· СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;
· СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»;
· СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция»;
· СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85*»;
· СП 40-102-2000 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»;
· СП 8.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;
· СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;
· Иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.
10.5. В случае если, Заказчиком установлены требования к выполняемым работам в соответствии с недействующими ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иными нормативными и регулирующими документами – Подрядчику необходимо руководствоваться документами, которые заменяют собой недействующие.
11. Порядок и условия организации выполнения работ:
11.1. Заказчик обязан не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Договора осуществить передачу Объекта до начала выполнения работ Подрядчиком, по Акту приема-передачи Объекта, а Подрядчик обязуется принять Объект. В случае, если в ходе приемки Объекта Подрядчиком установлено наличие замечаний к Объекту, Стороны отражают соответствующие замечания в Акте приема-передачи Объекта. После окончания выполнения работ по Договору, Подрядчик передает Заказчику Объект по Акту приема-передачи Объекта.
11.2. При демонтажных работах демонтированные элементы передаются на склад Заказчика по акту приема-передачи. В случае непередачи демонтированных элементов по акту приема-передачи Заказчику, Подрядчик должен предоставить аналогичные новые материалы.
11.3. До начала выполнения работ, но не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения Договора, Подрядчик обязан предоставить Заказчику Приказы о назначении ответственных должностных лиц на Объекте.
11.4. До начала выполнения работ, но не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты заключения Договора, Подрядчик обязан предоставить Заказчику список ФИО всех сотрудников/ работников, привлекаемых к работе на Объекте, с указанием полных паспортных данных, указанных сотрудников и работников.
11.5. На весь период выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие ответственных должностных лиц на Объекте.
11.6. Подрядчик должен обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима Заказчика, установленного на Объекте.
11.7. Время проведения работ на Объекте: ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 08:00 (МСК) по 18:00 (МСК).
По требованию Заказчика, Поставщик должен незамедлительно приостановить производство работ, на время проведения мероприятий (совещаний), проводимых на территории Объекта/Здания.
11.8. Вся ответственность за нарушения в области охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов и действующего законодательства, лежит на Подрядчике, который несет ответственность за действия (или бездействие) своих и/или привлеченных сотрудников.
11.8.1. Категорически запрещается проживание сотрудников Подрядчика на территории Объекта или непосредственно на Объекте.
11.8.2. Категорически запрещается сотрудникам Подрядчика курить на территории Объекта или непосредственно на Объекте.
11.8.3. Отдельные складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. Подрядчик самостоятельно, в соответствии с действующими нормами и правилами, предварительно согласовав с Заказчиком, организует временные места складирования и организации бытовых условий труда своих и/или привлеченных им сотрудников.
11.8.4. Сотрудники Подрядчика, допущенные к выполнению работ, должны быть обеспечены всеми необходимыми инструментами, расходными материалами, оснасткой, рабочей одеждой строителя, средствами индивидуальной защиты. 
11.8.5. Заказчик вправе в любой момент предъявить требования к Подрядчику о замещении любого сотрудника Подрядчика в следующих случаях:
- появление на рабочем месте в нетрезвом виде;
[bookmark: _Hlk126173393]- нарушение технологического процесса выполнения работ;
- нарушение правил техники безопасности, требований по электробезопасности и пожарной безопасности.
- при выявлении фактов хищения.
11.8.6. Выполнение работ должно осуществляться лицами (организациями), обладающими всеми необходимыми правоустанавливающими и разрешительными документами, в том числе всеми лицензиями и допусками в случаях, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
11.8.7. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения (в том числе и субподрядными организациями) иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Подрядчик в ходе выполнения работ должен соблюдать правила привлечения иностранной рабочей силы, установленные:
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение».
11.8.8. Подрядчику запрещается загромождать пути эвакуации при выполнении работ.
11.9. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподряд). В случае привлечения третьих лиц (субподрядчиков) Подрядчик несет полную ответственность за действия и/или бездействие третьих лиц (субподрядчиков), за соблюдение ими требований по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности и прочих нормативных требований, применимым к данным видам работ.
11.10. Приемка скрытых работ осуществляется только при условии их освидетельствования уполномоченным представителем Заказчика. В ходе приемки осуществляется обязательная фото/видео фиксация Объекта приемки.
11.11. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику по первому требованию необходимые журналы, свидетельства и прочую обязательную документацию, предусмотренную нормативными требованиями, применимыми к данным видам работ. 
11.12. В ходе производства Работ, в установленном порядке, Подрядчик:
- обеспечивает содержание и уборку Объекта и прилегающих территорий и площадей, подвергающихся негативным воздействиям в ходе выполнения работ, а также чистоту выезжающего транспорта, путей подхода к Объекту;
- выполняет за свой счет устройство всех временных инженерных коммуникаций и сооружений, необходимых для выполнения Работ;
- выполняет за свой счет все пуско-наладочные работы, испытания и опробования систем и оборудования, предусмотренные в качестве условий сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с нормативными требованиями, настоящим Техническим заданием и Сметной документацией;
11.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, до приемки этого Объекта Заказчиком несет Подрядчик.
11.14. Подрядчик при исполнении Договора может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и (или) оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и (или) оборудование), указанные в Сметной документации. 
Замена материалов и оборудования в обязательном порядке должна быть согласована с Заказчиком с предоставлением технических характеристик заменяемых и представляемых к замене материалов/оборудования. 
11.15. Материалы (комплектующие и (или) оборудование), которые предполагается использовать при выполнении работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено Техническим заданием, Сметной документацией. Перед заказом материалов для выполнения работ Подрядчик должен произвести контрольные замеры, согласовать цветовые решения материалов и вид изделий, которые предполагается использовать при выполнении работ.
12. Порядок приемки выполненных работ и исполнительная документация.
12.1. Сдача Работ производится Подрядчиком по окончанию выполнения работ, в срок установленный настоящим Техническим заданием. Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик.
12.2. Подрядчик оформляет результаты выполненных работ в соответствии с разделом 3 Договора. В соответствии в п. 3.2.2. Договора Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе (допускается предоставление 1 (Одного) из экземпляров исполнительной документации в форме бумажной копии, надлежаще заверенной Подрядчиком), в следующем составе:
[bookmark: _Hlk185954366]1) Сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний, декларации соответствия и иные документы, удостоверяющие качество, безопасность и свойства материалов, конструкций, оборудования и изделий, примененных при производстве работ;
2) Акты освидетельствования скрытых работ;
3) Акты КС-2, Справки КС-3;
4) Копии документов, которые подтверждают расходы на транспортировку и размещение мусора и отходов, их обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение, в частности, к ним относятся копии договоров с организациями, осуществляющие данные виды деятельности, акты выполненных работ (услуг), соответствующую копию лицензии, счета на оплату, чеки, платежные поручения, квитанции, талоны и прочие документы, предусмотренные нормативными требованиями;
[bookmark: _Hlk185954202]5) товарная накладная по форме ТОРГ-12/универсальный передаточный документ, на все оборудование, требующих постановки на баланс Заказчика (при необходимости);
6) Исполнительную документацию на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
12.3.	Требования к исполнительной документации:
12.4.1. Отчетные формы и состав исполнительной документации должен строго соответствовать установленным нормативным требованиям к данной документации.
12.4.2.	Исполнительные схемы и чертежи, должны соответствовать шифру и названию актов скрытых работ и содержать виды работ и объёмы, быть привязаны к номеру позиции акта выполненных работ, а также должна быть прорисована графическая часть выполненного объёма работ и выполнен расчёт объёмов (должны быть указаны размеры, высотные отметки и др. обозначения для проверки объёмов (площадей) и т.п. выполненных работ).
12.4.3.	На исполнительных схемах и чертежах должен быть проставлен штамп (надпись) «Исполнительная схема» или «Исполнительный чертёж». В угловом штампе основной надписи указывается исполнитель (инженер ПТО) и проверивший его со стороны Подрядчика, со стороны Заказчика. 
12.5. При внесении изменений в проектную/рабочую документацию, предварительно согласованных с Заказчиком в ходе проведения производства работ, Подрядчик должен предоставить изменения на бумажном носителе и в электронном виде, в рамках сдачи пакета Исполнительной документации/ (Исполнительных схем).
13.  Устранение недостатков, выявленных при приемке работ Заказчиком.
13.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ полном соответствии с настоящим Техническим заданием, Сметной документацией и Договором, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ.
13.2. Если при приемке работ Заказчиком, будут выявлены недостатки (дефекты) работ, Заказчик сообщает об этом Подрядчику в порядке, и в сроки, предусмотренные Договором, путем направления Подрядчику мотивированного отказа от подписания документа о приемке работ.
13.3. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком в срок, установленный в пункте 3.7. Договора, а именно не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком   мотивированного отказа от приемки работ, если в самом мотивированном отказе не указан иной разумный срок устранения недостатков Работ.
13.4. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
13.5. Все обязательства, установленные условиями Технического задания, являются существенными для Заказчика и Подрядчика. Неисполнение (ненадлежащее исполнение, в т.ч. просрочка исполнения) обязательств, установленных в настоящем Техническом задании, является существенным нарушением и надлежащим основанием для одностороннего отказа от исполнения Договора.
14.  Гарантийные обязательства.
14.1. Срок предоставления гарантий качества Работ составляет 24 (Двадцать четыре) календарных месяца с момента подписания Заказчиком Документа о приемке по завершении Подрядчиком всего объема работ, предусмотренных Договором. 
14.2. Гарантийный срок на поставленный товар и использованные материалы - 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком Документа о приемке по завершении Подрядчиком всего объема работ, предусмотренных Сметной документацией, но не менее гарантийного срока, установленного фирмой-производителем (На товар и материалы гарантию несет завод изготовитель, если подписан Документ о приемке Заказчиком, то считается что товар и материалы установлены и смонтированы верно, согласно монтажным листам от завода изготовителя, тем самым Подрядчик ответственность не несет, завод изготовитель должен предоставить новое, взамен бракованного/неисправного оборудования). 
14.3. Подрядчик за свой счет исправляет все недостатки, допущенные им в ходе выполнения работ по первому требованию Заказчика в течение всего гарантийного периода, в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора.
15. Иные требования к работам и условиям их выполнения. 
15.1. В ходе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить сохранность и неразглашение сведений, которые могут стать известными или доступными в связи с выполнением работ.
15.2. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. 
15.3. Подрядчик несет полную материальную ответственность за отказы в работе инженерных систем и оборудования происшедшие по вине Подрядчика, из-за неправильных действий при выполнении работ оборудования на объекте, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и за несвоевременное исполнение предписаний органов технического надзора.
15.4. Подрядчик несет полную материальную ответственность за выявленные нарушения работы инженерных систем и оборудования, происшедшие по вине Подрядчика, из-за неправильных действий при выполнении работ по монтажу оборудования на Объекте.
Подрядчик несет полную ответственность за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и за несвоевременное исполнение предписаний органов технического надзора.
15.5. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика. Для проверки соответствия качества выполненных работ Подрядчиком, требованиям установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 
15.6. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем и других конструктивных элементов объекта и имущества третьих лиц, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению повреждений производит Подрядчик за свой счет.
15.7. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от ответственности, включая штрафы, взыскания, административную и прочие виды ответственности, по всем претензиям, требованиям и предписаниям в случае происшествия, нарушения или несчастного случая непосредственно связанного и/или вызванного с выполнением работ на Объекте.
15.8. Подрядчик несет ответственность за нанесенный по вине Подрядчика в ходе выполнения работ ущерб имуществу Заказчика и/или третьим лицам. Такой ущерб компенсируется Подрядчиком в полном объеме.

