Объявление о закупочной сессии

в соответствии с п.5. ч.1. ст. 93 ФЗ-44

Заказчик (информация о покупателе):

	Наименование
	ФКУ ДПО МУЦ УФСИН России по Республике Башкортостан

	Место нахождения
	453850, Республика Башкортостан,            г. Мелеуз,  ул. Правды, д.26

	Почтовый адрес
	453850, Республика Башкортостан,             г. Мелеуз,  ул. Правды, д.26

	Адрес электронной почты
	(ot.muc@02.fsin.gov.ru)

	Номер контактного телефона
	тел./факс . (34764) 3-37-52

	Ответственное должностное лицо заказчика
	Абдуллин Р.Р.


Условия закупки:

	Время продолжительности закупочной сессии, час
	24 часа

	Тип закупки
	Единственный поставщиком                            по п.5. ч.1. ст. 93 ФЗ-44

	Краткое описание объекта закупки
	на выполнение ремонтных работ холодильного оборудования, согласно техническому заданию.

	ОКПД 2
	33.12.18.000

	Срок выполнения работ 
(оказания услуг, поставки товара)
	до 27 июля 2026 г.

	Количество услуг

	1 условная единица

	Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	453850, Республика Башкортостан,

г. Мелеуз,  ул. Правды д.26

	Вид оплаты
	Безналичный расчёт

	Условия оплаты
	Оплата стоимости оказанных услуг по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путём перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте в течение     10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами, выставленного поставщиком оригиналы счета и счета-фактуры.

	Стартовая цена, руб.
	147000,00 (сто сорок семь тысяч рублей). В цену контракта включены расходы на выполнение всего объема работ, транспортные расходы, погрузка, разгрузка,  страхование, накладные расходы, уплата налогов (в т. Ч. НДС), сборов и других обязательных платежей, а также другие обязательные платежи и возможные затраты, определенно неупомянутые, но необходимые для исполнения контракта.

	Планируемая дата заключения договора
	В течение 3 рабочих дней с момента размещения итогового протокола.

	Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
	Настоящий контракт, может быть, расторгнут:

 -по соглашению Сторон                                  в одностороннем порядке,                           в соответствии с условиями настоящего контракта;

 -по решению суда в соответствии                 с законодательством Российской Федерации.

	Источник финансирования
	Федеральный бюджет.

Безналичный расчет при предоставлении накладных, счетов, счетов-фактур.

	Код бюджетной классификации (КБК) 
	32007054240690059244

	Реестр недобросовестных поставщиков
	Отсутствие участников закупки в РНП


ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту холодильного оборудования.
1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

1.1.Наименование заказчика: ФКУ ДПО МУЦ УФСИН России  по Республике Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Правды, дом 26.


1.2.Срок выполнения работ: до 27 июля 2026 г.

1.3.Основание для выполнения работ: поддержание холодильного оборудования       в исправном состоянии с целью обеспечения его бесперебойной работы, а также предупреждения и своевременного устранения неполадок.

1.4.Ремонтные работы производятся на территории Заказчика в рабочие дни,                         с понедельника по пятницу, с 9:00 до 12:42 и с 14:00 до 17:00. Исполнитель уведомляет Заказчика о предполагаемой дате выполнения работ по ремонту не менее чем за один рабочий день, с соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика.
2.Условия выполнения ремонтных работ.

2.1.Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту холодильного оборудования (далее - работы), в соответствии с требованиями настоящего технического задания, действующим законодательством Российской Федерации, стандартами и нормативными документами.

2.2.Виды выполняемых работ:

- промывка испарителя конденсатора;

- перезаправка фреоном;

- замена вентиляторов;

- замена контроллеров;
- замена компрессора.


2.3.Устранение неисправностей выявленных в ходе предварительной диагностики                              с использованием материалов Исполнителя:
	Ремонт холодильного оборудования

	Объект – продовольственный склад

	№
	Наименование
	Единица

измерения
	Количество

	1
	Моноблок МВ 211 8F
Виды работ:

- произвести полную очистку оборудования от пыли и загрязнений;

- промывка испарителя конденсатора;

- перезаправка фреоном R-404;

- замена 6 вентиляторов на YZF 25/80 W 1300 об/мин;

- замена контроллера 974.
	шт.
	3

	2
	Моноблок МВ 2115
Виды работ:

- промывка испарителя конденсатора;

- перезаправка фреоном R-404;

- замена 2 вентиляторов на YZF 25/80 W 1300 об/мин;

- замена контроллера 974.
	шт.
	1

	3
	Холодильный шкаф ШСЗРП-2-1,2

Виды работ:

- замена 1 вентиляторов на YZF 25/80 W 1300 об/мин;

- замена компрессора NL8.4CLX
-заправка фреоном R-404.
	шт.
	1


3.Место и условия выполнения работ. 
3.1.Место выполнения работ: Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Правды, д. 26.
3.2.Ремонт холодильного оборудования производится на территории Заказчика силами и за счёт средств Исполнителя.
3.3.Подготовка оборудования к ремонту выполняются в присутствии представителя Заказчика.

3.4.В экстренных ситуациях по запросу Заказчика Исполнитель обязуется оперативно отреагировать и провести внеплановый ремонт без увеличения стоимости работ.    


3.5.Работы должны выполняться квалифицированным персоналом Исполнителя, имеющим необходимую подготовку, разрешительные документы, инструменты                     и контрольно-измерительную аппаратуру.
3.6.При выполнении работ необходимо руководствоваться:
- ГОСТ 23660-79 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Обеспечение ремонтопригодности при разработке изделий».
- ГОСТ Р 52084-2003 «Приборы электрические бытовые. Общие технические условия».
- ГОСТ 30592-2014 «Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание холодильного оборудования. Технические условия»

- Приказом Минтруда России от 23.12.2014 № 1104н «Об утверждении Правил              по охране труда при эксплуатации холодильных установок».
3.7. Исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего распорядка Заказчика, а также обеспечивать соблюдение требований по охране труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам и охране окружающей среды     в соответствии с действующими нормативными документами.
3.8.Специалисты должны иметь группу по электробезопасности не ниже                   II для работы в установках до 1000 В и работать по технологической карте.

3.9.Запасные части и материалы, применяемые в ходе выполнения работ, должны быть новыми, не восстановленными, не бывшими в употреблении,                          не являться выставочным образцом.
3.10.Маркировка устанавливаемых запасных частей и комплектующих изделий (их упаковка) должна содержать: наименование изделия, наименование изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок.
4.Гарантийные обязательства.
4.1.Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 6 (шести) месяцев со дня подписания акта приёма-передачи.
4.2.Гарантийный срок на запасные части, и материалы составляет не менее                 12 (двенадцати) месяцев, но не меньше срока, установленного их производителем.
4.3.При обнаружении недостатков в течение гарантийного срока,                                не позволяющих эксплуатировать оборудование, Исполнитель обязан безвозмездно устранить их за свой счёт в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии. На период устранения дефектов гарантийный срок продлевается.
4.4.Все расходы, связанные с устранением недостатков, включая транспортные                     и иные издержки, несёт Исполнитель. Стоимость ремонтно-восстановительных работ и заменяемых элементов оборудования включена в цену Контракта.
5.В соответствии с требованиями контракта поставщик предоставляет заказчику отчетную документацию.

Комплект отчетной документации должен включать:
-Дефектную ведомость по каждому осмотренному узлу и агрегату, предоставить предложения по ремонту или замене; 

-Акт выполненных работ, подтверждающий факт выполнения работ                     и являющийся основанием для оплаты;

-Счёт-фактуру (для плательщиков НДС) или иной расчётный документ.
___________________

Председатель 
контрактной службы                                                       ______________ /Абдуллин Р.Р./
Согласовано:

Главный энергетик
отдела тылового обеспечения

старший лейтенант внутренней службы                       _______________/Виденеев А.А./
PAGE  
                                                                                      4

