[bookmark: _GoBack]ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ________
на поставку товаров.
ИКЗ 261650102620165010100100081832651244

г. Южно-Сахалинск                                                                            «___»__________ 2026 год

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ РОССИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ (далее УФСИН России по Сахалинской области), выступая от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, в лице заместителя начальника Пановой Оксаны Сергеевны, действующей на основании доверенности от 29.12.2025 № вн-13-47, именуемое в дальнейшем  «Государственный заказчик», с одной стороны, и_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, вместе именуемые «стороны», руководствуясь п.4 ч.1 ст. 93  Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.  По настоящему контракту поставщик обязуется поставить и передать Государственному заказчику в срок, предусмотренный настоящим контрактом, гематологический анализатор Mindray BC-20 Vet (далее - товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, и с условиями настоящего контракта, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена контракта составляет _______(________________________________)  рублей 00 копеек. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
2.2. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях и остается неизменной на весь срок исполнения настоящего контракта. 
Цена контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товаров, качества поставляемого товара и иных условий исполнения контракта.
Цена контракта может быть изменена, если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации                               в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Поставщика после подписания акта приема-передачи (приложение № 2) и всех сопутствующих документов, в срок не превышающем 7 рабочих дней. Счет-фактура выставляется поставщиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика.
В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет поставщика, несет Поставщик.
2.5. Обязанности Государственного заказчика по оплате контракта считаются исполненными с даты списания денежных средств в размере, установленном контрактом, со счета государственного заказчика.
2.7. Источник финансирования – Федеральный бюджет. КБК 32003054240690049244.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. [bookmark: _Toc261958408][bookmark: _Toc235934390] Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество товара, поставляемого Государственному заказчику, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему контракту.
3.2. Соответствие качества товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии                  с законодательством Российской Федерации, (при наличии требований законодательства);
- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами                   по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации (при наличии требований законодательства).
- регистрационным удостоверением (копией) .
3.3. Поставщик гарантирует, что:
3.3.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства),                         не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав              и притязаний третьих лиц.
3.3.2. Исполнение обязательств по настоящему контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав Государственного заказчика и третьих лиц.
3.3.3. Товар будет поставлен Государственному заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающий сохранность товара при перевозке и хранении.
3.4. Маркировка и оформление товара должны соответствовать требованиям ГОСТов. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию товара при его приемке.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара должна осуществляться с учетом требований Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
4.2. Срок поставки товара: с момента заключения контракта по 30.09.2026 г. 
4.3. Датой фактической поставки товара считается дата подписания акта приемки-передачи Государственным заказчиком/грузополучателем. В указанном акте приемки-передачи указываются: номер серии, дата изготовления, а также реквизиты документа, подтверждающего качество поставленной серии.
4.4. Поставка товара осуществляется без нарушения целостности первичной и вторичной (потребительской) упаковки в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.5. Поставщик осуществляет поставку товара по адресу (место поставки): Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная д.78.
4.6.  Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1.  Приемка товара по количеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей условиям контракта.
Приемка товара по качеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей условиям контракта.
5.2.  Проверка количества и качества товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).
Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Государственным заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) товара.
5.3.  В день поставки Поставщик одновременно с товаром должен передать Государственному заказчику сопроводительные документы, относящиеся к товару, указанные в пункте 3.3 контракта, акт приемки-передачи товара в двух экземплярах, по форме, установленной приложением №2 к контракту, счет-фактуру, товарную накладную либо УПД в двух экземплярах.
5.4. Приемка товара в соответствии с контрактом осуществляется Государственным заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение 10 (десяти) рабочих дней), со дня поставки товара и получения Государственным заказчиком документов, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего контракта. 
5.5.  При приемке товара Государственный заказчик обязан провести экспертизу в части соответствия поставленного товара условиям контракта. Экспертиза может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.
5.6. В случае проведения экспертизы силами Государственного заказчика в акте приемки-передачи товара проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.
В случае привлечения экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. 
5.7. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после проведения экспертизы Государственный заказчик направляет Поставщику, подписанный Государственным заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Государственным заказчиком) один экземпляр акта приемки-передачи товара или мотивированный отказ (приложение № 3 к контракту) от подписания такого документа, в котором указываются недостатки поставленного товара и сроки их устранения, а также срок повторной поставки товара. После устранения недостатков стороны возвращаются к повторной приемке товара и процедуре подписания акта приемки-передачи товара. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.
5.8. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего контракта, а именно с даты подписания сторонами акта приемки-передачи товара без замечаний.
5.9. Право собственности на товар прекращается у Поставщика с момента подписания сторонами акта приемки-передачи товара.
5.10. Риск случайной порчи товара несет Поставщик до момента подписания сторонами акта приемки-передачи товара.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.  Поставщик по настоящему контракту вправе:
6.1.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком акта приемки-передачи товара.
6.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого Государственным заказчиком товара.
6.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Обязанности Поставщика:
6.2.1. Поставщик обязуется обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время доставки, в том числе при погрузке-разгрузке и хранении. Транспортная тара должна быть снабжена наклейкой, содержащей информацию о поставщике, наименовании товара и его количестве.
6.2.2. Поставщик обязуется обеспечить температурный режим транспортировки товара в соответствии с инструкцией по применению на Товар указанный в Спецификации  (приложение к контракту №1) (далее - инструкция по применению).
6.2.3.  Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации условия хранения, необходимые для транспортировки товара, определенные нормативной документацией на товар.
6.2.4. Поставщик обязуется уведомить Государственного заказчика о готовности товара к передаче Государственному заказчику (далее - передача) не позднее чем за 3 (три) дня до такой передачи.
6.2.5. Осуществить поставку товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.
6.2.6. В срок, установленный в письменном запросе Государственного заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.
6.2.7. В целях организации экспертизы товара и его приемки, уведомить Государственного заказчика о готовности к передаче товара не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до момента его доставки к месту поставки.
6.2.8. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные пунктом 5.3 раздела 5 настоящего контракта.
6.2.9. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного товара.
6.2.10. Компенсировать Государственному заказчику все возникшие в связи                         с проведением экспертизы, в соответствии с пунктом 5.5 раздела 5 настоящего контракта, расходы, при предъявлении Государственным заказчиком письменного требования                     и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Государственного заказчика, в случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества.
6.2.11. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством.
6.3. Государственный заказчик по настоящему контракту вправе:
6.3.3. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
6.3.4. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
6.3.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме товара.
6.3.6. Контролировать ход поставки товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие товара условиям настоящего контракта и Спецификации.
6.3.7. При обнаружении недостатков товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению поставщиком. 
6.3.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством.
6.3.9. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
6.3.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, осуществить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом 7 настоящего контракта.
6.3.11. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Государственный заказчик по настоящему контракту обязан:
6.4.3. При надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки товара организовать и произвести его прием.
6.4.4. Произвести оплату в соответствии с пунктом 2.4 раздела 2 настоящего контракта.
6.4.5. Провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
6.4.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Государственному контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063»
7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены контракта или его этапа, а именно _____(____________________) рубля ___ копеек.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.
7.5. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.6. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.
7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.10. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по Контракту.
7.11. В случае если Государственный заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Государственному заказчику независимо от уплаты неустойки..
7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
8.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

9.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их  последствий: землетрясения, наводнения, пожара, урагана, смерча, сильных снежных заносов, других признанных официально стихийных бедствий, а также военных действий, массовых заболеваний, забастовок, ограничения перевозок, запрета торговых операций вследствие применения международных санкций и других обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.
9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о его влиянии на исполнение обязательств по контракту.
9.4 Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.5 В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) календарных дней, стороны в возможно короткий срок обязуются провести переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Сахалинской области.

11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Срок действия контракта: с момента заключения контракта по 30.11.2026 г. включительно (срок действия контракта включает срок поставки товара, период приемки результатов поставки, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств Поставщика по контракту, оплаты за поставленные товары). Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств сторон по контракту.
11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):
- отказа Поставщика передать Государственному заказчику товар или принадлежности к нему;
- существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Государственным заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;
- невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Государственного заказчика о доукомплектовании товара;
- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров;
11.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте. 
Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.
11.4 При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5 Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.
11.6 Во всем, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.7 Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:
1. Приложение № 1 – Спецификация;
2. Приложение № 2 – форма «Акт приемки-передачи товара»;
3. Приложение № 3 - форма «Мотивированный отказ от подписания акта приемки-передачи товара».

13.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК 
	ПОСТАВЩИК

	УФСИН России по Сахалинской области,
693008, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Вокзальная, 78, 
E-mail: veterinaria@65.fsin.gov.ru
тел 42-47-91, факс 42-47-60,
ИНН 6501026201, ОКТМО 64701000,
ОКПО 08558173, КПП 650101001
л/с 036 112 55 480 
р/с 03211643000000012004 в ОКЦ № 1 ДГУ Банка России//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток.
к/с 40102810845370000012,
БИК 010507002	
_

__________________ /Панова О.С./
(подпись)                      (фамилия, И.О.)
М.п.
«____» ______________2026 г.
	














_______________________ /____________./
(подпись)                      (фамилия, И.О.)
М.п.
«____» ______________2026 г.





Приложение № 1 к контракту
№ ____ от «___» ____________ 2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара
	Параметры и условия требований к товару

	Общие требования
	

	Автоматический гематологический анализатор для ветеринарного применения со стартовым комплектом реагентов
	наличие

	Система закрытого типа, работающая только с оригинальными реагентами, что повышает надежность и точность получаемых результатов измерений
	наличие

	Инструкция по эксплуатации в электронном виде (на английском языке)
	наличие

	Гарантийное сервисное обслуживание и методическая поддержка, месяц
	не менее 12 

	Объем исследуемого образца
	

	Объем образца цельной крови, мкл
	не более 9

	Объем образца крови с предварительным разведением, мкл
	не более 20

	Объем разбавителя, мл
	не более 0,7

	Производительность
	

	Максимальная производительность, исследований/час
	не менее 50

	Минимальная пропускная способность, с/анализ
	не более 72

	Выполняемые измерения и расчеты
	

	Дифференциация лейкоцитов на три популяции
	наличие

	Общее кол-во выполняемых измерений и расчетов
	не менее 21

	Эритроциты (RBC)
	наличие

	Средний объем эритроцитов (MCV)
	наличие

	Коэффициент вариации ширины распределения эритроцитов (RDW-CV)
	наличие

	Стандартное отклонение ширины распределения эритроцитов (RDW-SD)
	наличие

	Лейкоциты (WBC)
	наличие

	Лимфоциты (Lym#)
	наличие

	Процент лимфоцитов (Lym %)
	наличие

	Гранулоциты (Gran#)
	наличие

	Процент гранулоцтов (Gran %)
	наличие

	Моноциты (Mon#)
	наличие

	Процент средних клеток (Mon %)
	наличие

	Тромбоциты (PLT)
	наличие

	Средний объем тромбоцитов (MPV)
	наличие

	Ширина распределения тромбоцитов (PDW)
	наличие

	Тромбокрит (PCT)
	наличие

	Гематокрит (HCT)
	наличие

	Гемоглобин (HGB)
	наличие

	Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)
	наличие

	Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC)
	наличие

	Относительное количество крупных тромбоцитов для собак (P-LCR)
	наличие

	Число крупных тромбоцитов для собак (P-LCC)
	наличие

	Гистограммы
	

	Общее кол-во гистограмм
	не менее 3

	Гистограмма WBC
	наличие

	Гистограмма RBC
	наличие

	Гистограмма PLT
	наличие

	Характеристики подсчета
	

	Диапазон линейности WBC, клеток/л
	не менее (0,40-99,9)×109

	Диапазон линейности RBC, клеток/л
	не менее (0,20-16,99)×1012

	Диапазон линейности HGB, г/л
	не менее 3-250

	Диапазон линейности PLT, клеток/л
	не менее (10-2999)×109

	Точность измерения в режиме цельной крови WBC, %
	не более 3,0

	Точность измерения в режиме цельной крови RBC, %
	не более 2,0

	Точность измерения в режиме цельной крови HGB, %
	не более 2,0

	Точность измерения в режиме цельной крови MCV, %
	не более 1,0

	Точность измерения в режиме цельной крови PLT, %
	не более 6,0

	Перекрестное загрязнение проб WBC, %
	не более 0,5

	Перекрестное загрязнение проб RBC, %
	не более 0,5

	Перекрестное загрязнение проб HGB, %
	не более 0,6

	Перекрестное загрязнение проб PLT, %
	не более 1,0

	Программы измерений
	

	Общее кол-во программ измерений
	не менее 33

	Кол-во пользовательских настраиваемых программ
	не менее 20

	Собака
	наличие

	Кошка
	наличие

	Лошадь
	наличие

	Крыса
	наличие

	Мышь
	наличие

	Кролик
	наличие

	Обезьяна
	наличие

	Корова
	наличие

	Свинья
	наличие

	Лама
	наличие

	Верблюд
	наличие

	Коза
	наличие

	Овца
	наличие

	Принцип работы
	

	Бесцианидный колометрический метод определения гемоглобина
	наличие

	Волюметрическое определение объема разведенной пробы
	наличие

	Импедансный метод измерения для подсчета клеток
	наличие

	Апертура в измерительной камере
	

	Количество измерительных апертур
	не менее 2

	Диаметр апертуры RBC, мкм
	не более 70

	Диаметр апертуры WBC, мкм
	не более 100

	Промывка и очистка систем анализатора
	

	Промывка после каждого цикла анализа
	наличие

	Очистка апертуры высоковольтным разрядом
	наличие

	Очистка апертуры гидравлическая
	наличие

	Промывка и обработка камеры WBC токами высокой частоты
	наличие

	Промывка и обработка камеры RBC токами высокой частоты
	наличие

	Замачивание зонда пробоотборника очистителем зонда
	наличие

	Очистка жидкостных систем
	наличие

	Очистка камеры WBC
	наличие

	Очистка камеры RBC
	наличие

	Очистка зонда пробоотборника
	наличие

	Система подачи образца
	

	Забор из открытой пробирки зондом пробоотборника (ручной режим)
	наличие

	Клавиша аспирации
	наличие

	Промывка
	

	Промывка после каждого цикла анализа
	наличие

	Промывка зонда для проб разбавителем
	наличие

	Промывка камеры разбавителем и промывающим реагентом
	наличие

	Промывка измерительной трубки промывающим реагентом
	наличие

	Калибровка
	

	Автоматическая с использованием калибратора по результатам измерений
	наличие

	Кол-во измерений, необходимое для автоматической калибровки
	не более 10

	Ручная по факторам для определения эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, тромбоцитов и среднего объема эритроцитов
	наличие

	Архивирование полученных результатов
	

	Количество сохраняемых результатов, включая гистограммы
	не менее 100 000

	Интерфейсы ввода и вывода данных
	

	Цветной сенсорный ЖК-дисплей
	наличие

	Диагональ дисплея, дюймы
	не менее 8,4

	Разрешение дисплея
	не менее 800х600

	Встроенный термопринтер
	наличие

	Возможность подключения внешнего принтера
	наличие

	Автоматическая распечатка результатов
	наличие

	Режимы печати
	не менее 2

	Наличие USB порта
	наличие

	Кол-во портов USB
	4

	Поддержка протоколаHL7
	наличие

	Сетевой порт 
	наличие

	Индикатор состояния 
	наличие

	Кол-во режимов подсветки
	не менее 5

	Программное обеспечение
	

	Уровни доступа пользователей к управлению прибором
	не менее 2

	Регистрация пробы по ID пробы
	наличие

	Регистрация пробы по ID пациента
	наличие

	Регистрация пробы по виду животного
	наличие

	Регистрация пробы по имени пациента
	наличие

	Регистрация пробы по полу пациента
	наличие

	Регистрация пробы по возрасту пациента
	наличие

	Регистрация пробы по данных о владельце животного
	наличие

	Регистрация пробы по времени отбора пробы
	наличие

	Регистрация пробы по времени доставки пробы
	наличие

	Регистрация пробы по имени ветеринара
	наличие

	Автоматическое появление сообщений об ошибках работы анализатора с описанием ошибок
	наличие

	Автоматическое устранение ошибок
	наличие

	Журнал ошибок
	наличие

	Контроль остаточного объема реагентов
	наличие

	Контроль срока годности реагентов
	наличие

	Возможность выбора единиц измерения
	наличие

	Возможность настройки референсных диапазонов
	наличие

	Возможность калибровки усиления каналов
	наличие

	Калибровка температуры
	наличие

	Калибровка сенсорного экрана
	наличие

	Программа контроля качества
	наличие

	Автоматический переход в режим ожидания
	наличие

	Специальные функции
	

	Специальный отсек внутри анализатора для размещения флакона с лизирующим реагентом
	наличие

	Подогрев растворов в камере подсчета для повышения точности и стабильности измерений и предотвращения появления засоров
	наличие

	Масса-габаритные характеристики
	

	Вариант размещения
	настольный

	Вес, кг
	не более 25

	Габаритная ширина, мм
	не более 325

	Габаритная высота, мм
	не более 435

	Габаритная длина, мм
	не более 410

	Электропитание
	

	Напряжение 100-240 В
	наличие

	Частота 50/60 Гц
	наличие

	Потребляемая мощность, В·А
	не более 180

	Условия эксплуатации
	

	Минимальная рабочая температура, ºC
	не более 15

	Максимальная рабочая температура, ºC
	не менее 30

	Минимальная рабочая влажность, %
	не более 20

	Максимальная рабочая влажность, %
	не менее 85

	Минимальное рабочее атмосферное давление, кПа
	не более 70

	Максимальное рабочее атмосферное давление, кПа
	не менее 106

	Реагенты
	

	Кол-во реагентов, необходимых для работы анализатора
	не более 3


Итого:.
В том числе НДС: 
 
Всего к оплате: 





Всего наименований: 1 на сумму ___________ рублей.

	ЗАКАЗЧИК 
	ПОСТАВЩИК



	УФСИН России по Сахалинской области 

_________________________ /Панова О.С./
(подпись)                      (фамилия, И.О.)
М.п.
«____» ______________2026 г.
	

_______________________ /____________/
(подпись)                      (фамилия, И.О.)
М.п.
«____» ______________2026 г.
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Приложение № 2 к контракту
№ ____ от «___» ____________ 20__г.
Форма 
 

АКТ
приемки-передачи товара
г. ________                             «___» _________ 20___ г.
______________________, именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице ________________________, действующего на основании ________________(Комиссия в составе представителей заказчика в лице _______________________________, (должность, ФИО) действующих на основании __________________), с одной стороны, и _____________________ именуемое в дальнейшем «поставщик»,в лице _____________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с контрактом от ___ _______ 20__ года № _________ (идентификационный код закупки _____________________) поставщик выполнил обязательства по поставке товара, а именно: 
	№
п/п
	Наименование товара
	Наименование страны происхождения, наименование производителя 
	Единица
измерения
(по ОКЕИ)
	Количество

	Цена ед.
без НДС,
(руб. коп.)
	Цена ед. с НДС17, (руб. коп.)
	Сумма
без НДС,
(руб. коп.)
	Ставка
НДС, %
	Сумма
НДС, (руб. коп.)
	Сумма
всего, (руб. коп.)

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Фактическое качество соответствует требованиям контракта от ___ _______ 20__ года № ___.
3. Вышеуказанная поставка согласно контракту от ___ _______ 20__ года № _________________ должна быть выполнена ___ _______ 20__ года, фактически выполнена ___ _______ 20__ года.
4. Экспертиза поставленного товара на предмет соответствия требованиям и условиям контракта № ______________ от «___» ____________20__г._________________________________________________
(кем проведена, дата проведения)
5. Недостатки (не выявлены): __________________________.
6. Поставка товара по контракту: за поставленный товар сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.
Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ______________;
Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________; 
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку и получение товара:
1. Накладная №________________ от ____________________;
2. Счет – фактура №_____________ от ___________________;
3. Другие документы (указать):__________________________.
	Сдал:
	Принял:

	Поставщик:
______________________
______________ (Ф. И. О)    
«___»______20___г.
	Заказчик:
_______________________
_______________ (Ф. И. О.) 
«___»______20___г.



(в случае создания приемочной комиссии)
Представители заказчика:
_______________ ( _____________ )
                подпись                      ФИО
_______________ ( _____________ )
                подпись                      ФИО
_______________ ( _____________ )
                подпись                      ФИО
_______________ ( _____________ )
                                                                 подпись                    
_______________ ( _____________ )
                                                                 подпись                    


Приложение № 3 к контракту
№ ____ от «___» ____________ 20__г.


ФОРМА

	На бланке заказчика





	(указывается полное наименование поставщика, его адрес (электронный адрес, почтовый или факс, в зависимости от метода отправки) (заполняется заказчиком)



Мотивированный отказ 
от подписания акта приемки-передачи товара
 от __________№_______

Между __________________ (указать наименование заказчика) (далее-заказчик) и ____________________ (указать наименование поставщика) (далее-поставщик), заключен контракт № ____ от _________, предметом которого является ______________ (указать предмет контракта) (далее-контракт).
В соответствии с п.  №____ контракта в срок не позднее «____» _______ 20__г. должен быть поставлен товар, соответствующий условиям контракта.
При проведении (внутренней/внешней) экспертизы заказчиком было проверено качество предоставленных поставщиком результатов исполнения ____________ (указать наименование) контракта в части их соответствия условиям контракта.
	В результате проведенной (внутренней/внешней) экспертизы поставленного товара заказчиком установлено, что _______________________________ (указать выявленные/ не выявленные несоответствия/соответствия поставленного товара условиям контракта). 
Заказчик требует от поставщика устранить вышеуказанные недостатки в течение ___ (____) дней с момента получения настоящего мотивированного отказа от подписания акта приемки-передачи товара.
Повторную приемку товара осуществить в срок, не позднее «__» ______ 20__ г.
В соответствии с ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемка поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
Если поставщик не устранит недостатки поставленного товара, послужившие основанием для отказа в их приемке, заказчик с учетом положений ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
	На основании вышеизложенного направляем Вам данный мотивированный отказ от подписания акта приемки-передачи товара и требуем в кратчайшие сроки поставить товар, соответствующий условиям контракта.


Приложение:
Копия заключения эксперта № ____ от «__» _____ 20__ г. – на ___ л.

	
	Должность руководителя заказчика
	_________________
Подпись, М.П.
	ФИО руководителя


	



