Приложение №1
к Договору 

№____________________

от «____» __________2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
1. Предмет закупки: Обслуживание прецизионных кондиционеров Liebert-Hiross (модель: M29UA0000202010PX; модель: M29UA0000A02010PX) для нужд Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области.

2. Заказчик: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области.

3. Получатель: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области.
4. Место выполнения работ: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-т Коммунистический, 68 (далее - Объект).
5. Сроки выполнения работ:

Начальный срок выполнения работ: с момента заключения Договора

Срок завершения выполнения работ: не позднее 31.08.2026 г.
Время проведения работ согласовывается с Заказчиком.


6. Перечень и объем выполняемых работ:

Объем выполняемых работ: 

1. Обслуживание прецизионных кондиционеров Liebert-Hiross (модель: M29UA0000202010PX; модель: M29UA0000A02010PX).

Перечень выполняемых работ на Объекте представлен в Таблице №1 настоящей части.

Перечень и характеристики основных материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ на Объекте, представлен в Таблице №1 настоящей части.

Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Исполнителя.

Перечень и объём выполняемых работ

Таблица №1

	№ 
	Наименование работ
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	Мойка наружных блоков
Liebert Hiross (модель: M29UA0000202010PX);  

Liebert Hiross (модель: M29UA0000А02010PX).
	шт.
	3

	2
	Сопутствующие услуги автовышки
	час
	2


Материалы и оборудование, не указанные Таблице №1, но необходимые для достижения качественного результата выполнения работ приобретаются Исполнителем за свой счет, Заказчик дополнительных затрат не несет.

7. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным характеристикам при выполнении работ (требования к выполняемым работам):

Функциональные характеристики:

Обслуживание и диагностика кондиционеров, осуществляется с целью восстановления функциональности оборудования, создания необходимых климатических условий, а также постоянного поддержания (круглосуточно и круглогодично) заданной температуры.

Эксплуатационные и технические характеристики:

Исполнитель должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 10 Перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение», и частью 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в случае привлечения Исполнителем к выполнению Работ иностранных граждан, к Списку сотрудников Исполнителя прикладывается заверенная в установленном порядке  копия специального разрешения, полученного в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Список сотрудников Исполнителя подлежит обязательному согласованию с Заказчиком в течение двух рабочих дней с даты предоставления его Исполнителем на предмет соответствия действующему на территории Получателя пропускного и охранного режимов.
Работы должны проводиться без остановки текущей деятельности Получателя в соответствии с трудовым распорядком Получателя.

Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Получателя или представлять угрозу для сотрудников и посетителей Получателя.

Исполнитель должен ежедневно осуществлять уборку места производства работ от строительного мусора. 

Вывоз мусора осуществляется силами и (или) за счет средств Исполнителя.

Исполнитель соблюдает правила действующего служебного распорядка, контрольно-пропускной режим, внутренние положения и инструкции Получателя.

Приёмка качества и полноты выполненных Работ производится представителем Заказчика, с привлечением представителей Исполнителя.

Исполнитель должен выполнять Работы из материалов и оборудования, соответствующих требованиям, изложенным в Таблице № 1 настоящей части.

Используемые материалы и оборудование должны быть новые, ранее не использованные. Качество материалов и устанавливаемого оборудования должно соответствовать действующим стандартам, требованиям ГОСТ.

Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить Объект строительными материалами, изделиями, механизмами, устройствами, инженерным, технологическим и другим оборудованием, строительной техникой (далее – материалы и оборудование) в соответствии с техническим заданием, Заказчик дополнительных затрат не несет. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и (или) средствами Исполнителя.

После выполнения всего комплекса работ Исполнитель производит запуск кондиционеров в работу.

При выполнении работ Исполнитель должен соблюдать следующие условия:

- не нарушать технологический процесс и бесперебойное электроснабжение в месте выполнения работ;

- ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима и правил обращения с отходами при выполнении работ возлагается на Исполнителя, который должен назначить ответственного за выполнение работ и соблюдение вышеуказанных правил;

- в случае нанесения Исполнителем повреждений инженерным сетям, зданию (помещениям) Получателя в процессе выполнения работ, Исполнитель обязан устранить нанесенный ущерб своими силами и (или) за свой счет в полном объеме.

- при выполнении работ не допускается нанесение ущерба имуществу Получателя. В случае обнаружения дефектов после приемки выполненных работ исправление дефектов производится за счет Исполнителя или его силами в сроки указанные Заказчиком.

При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться:

- Требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (только в части требований пожарной безопасности, предъявляемых к противопожарному режиму эксплуатации объекта); 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; 

- СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляции и кондиционирование воздуха.

- СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения»; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»; 

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

8. Требования к безопасности при выполнении работ.
Исполнитель обязан строго соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области охраны труда и техники безопасности, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасности эксплуатации применяемого оборудования, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. При производстве строительно-монтажных работ Исполнителю необходимо строго соблюдать Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» при проведении ремонтных работ.

Исполнитель при выполнении работ или в связи с несоблюдением требований техники безопасности несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Получателя и третьих лиц.

9. Требования к качеству выполняемых работ.
Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, правилам и стандартам, регламентирующим выполнение данного вида Работ.
10. Требования к гарантийному сроку выполненных работ.
Исполнитель должен обеспечить гарантию на результаты выполненных Работ, действующую 1 (один) год со дня подписания Акта приема - передачи выполненных работ.

Результат выполненных Работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта. Гарантия качества результата выполненных Работ распространяется на всё, составляющее результат выполненных Работ, включая используемые материалы и комплектующие.

Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки) работ, делающие невозможным нормальную эксплуатацию кондиционера, Исполнитель обязан устранить дефекты (недостатки) работ за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не превышающих 5 (пять) рабочих дней с момента письменного уведомления Заказчиком Исполнителя. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 1 (одного) дня с момента получения письменного извещения Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (недостатков).

В случаях, когда Работы выполнены Исполнителем с отступлениями от Контракта, ухудшающими результат Работ или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков;

- соразмерного уменьшения установленной за Работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

	__________________ /____________________ /

М.П.
	Временно исполняющий

обязанности руководителя

_________________Л.М. Подстречная 

М.П.



