Техническое задание на поставку аптечек для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)

1. Технические требования:

-Аптечка автомобильная соответствует требованиям приказа Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 24 мая 2024 г. № 260н «Об утверждениитребований к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применениеммедицинскихизделийпострадавшимвдорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)».

-Поставляемый Товар должен быть новым.

-Срок годности Товара: не ранее первого квартала 2026 г. выпуска.

2. Требования к комплектации Аптечки автомобильной

2.1 Аптечка автомобильная комплектуется следующими медицинскими изделиями:

| N п/п | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество (не менее) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт. |
| 2 | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | 2 пары. |
| 3 | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 2 шт. |
| 4 | Жгуткровоостанавливающий для остановки артериальногокровотечения | 1 шт. |
| 5 | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10см или бинт фиксирующий эластичныйнестерильный размером не менее 2 м х 10 см | 3 шт. |
| 6 | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14см или бинт фиксирующий эластичный нестерильныйразмером не менее 2 м х 14 см | 3 шт. |
| 7 | Салфетки медицинскиестерильные размером не менее 16 х 13 см N 10 | 2 упак. |
| 8 | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером неменее 2 х 500 см | 1 шт. |
| 9 | Покрывало спасательное изотермическое размером неменее 160 х 210 см | 1 шт. |
| 10 | Ножницы для разрезания перевязочного материала иткани | 1 шт. |

2.2. Аптечка автомобильная комплектуется следующими изделиями:

| N п/п | Наименование | Требуемое количество (не менее) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инструкция по оказанию первой помощи сиспользованием аптечки дляоказания первой помощи с применениеммедицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях(автомобильной) | 1 шт. |
| 2 | Блокнот формата не менее А7 | 1 шт. |
| 3 | Маркер черный (синий) или карандаш | 1 шт. |
| 4 | Футляр или сумка | 1 шт. |