ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Условия оказания услуг |
| --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Выполнение анализов (проведение лабораторных исследований) биологического материала пациентов в 2026 году |
| Количество | По заявкам Заказчика в пределах максимальной суммы договора по ценам на услуги, определенным по результатам проведения закупки. |
| Назначение и цели использования объекта закупки | Для выполнения анализов (проведение лабораторных исследований) биологического материала пациентов. |
| Срок оказания услуг | С даты заключения договора в срок до «31» декабря 2026 года. |
| Требования к качеству услуг | Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, установленным в соответствующих санитарных правилах и нормах обычно предъявляемым к результатам такого рода услугам. Соблюдение технических условий стандартов и требований, предъявляемых к качеству исследований и характеристикам, установленным изготовителем, используемого оборудования и реактивов. Удостоверяется сертификатом внешнего и внутреннего контроля качества. Необходимо наличие лицензий по предмету настоящей закупки. № п/п; Наименование документа, копию которого следует предоставить; Ссылка на нормативный акт. 1.; Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности (лабораторная диагностика); Федеральный закон о лицензировании отдельных видов деятельности 99 ФЗ от 04.05.2011. |
| Требования к безопасности услуг | Биоматериал направляется на исследования в герметичном контейнере с соблюдением правил перевозки, как биологически опасного материала. |
| Порядок и последовательность оказания услуг (с указанием адреса поставки, периодичность и величины партии) | Заказчик осуществляет взятие у пациентов биологического материала, а также самостоятельно устанавливает в направительном бланке объем лабораторной диагностики. Доставка биологического материала пациентов от Заказчика, находящегося по адресам: 141551, Московская область, город Солнечногорск, деревня Голубое, улица Родниковая, стр. 6, корп. 1; 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Правды, д.5; 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 37«А»; Московская область, г. Пушкино, микрорайон Клязьма, Аксаковская ул., дом 28; Краснодарский край, г. Сочи, ул. Несебрская, д. 22 в лабораторию Исполнителя осуществляется на основании предварительных заявок Заказчика, направляемых Исполнителю. Представитель Исполнителя забирает подготовленный для передачи в лабораторию биологический материал не позднее дня, следующего за днем поступления заявки от Заказчика к Исполнителю. Для перевозки биологического материала пациентов от Заказчика до своей лаборатории Исполнитель не имеет права привлекать третьих лиц. Заказчик предоставляет представителю Исполнителя биологический материал пациентов и направительный бланк Исполнителя, заверенный подписью и личной печатью врача Заказчика, для доставки их Исполнителю. Полномочия представителя Исполнителя на получение биологического материала пациентов и направительных бланков от Заказчика для доставки их Исполнителю должны подтверждаться доверенностью, оформленной в установленном законом порядке. Исполнитель осуществляет выполнение лабораторных исследований согласно перечню и ценам, установленным в договоре, заключаемом по результатам проведения настоящей закупки. Срок выполнения исследования устанавливается согласно требованиям Приложения № 1 к техническому заданию. Течение срока Исполнителя для выполнения лабораторных исследований биологического материала пациентов Заказчика, начинается со дня, следующего за днем передачи Заказчиком биологического материала пациентов в лабораторию Исполнителя. Результаты лабораторных исследований биологического материала пациентов оформляются на бланках-ответах Исполнителя и передаются Заказчику для их последующей передачи пациентам при следующем приеме биологического материала. Для доставки Заказчику результатов лабораторных исследований Исполнитель не имеет права привлекать третьих лиц. Заказчик имеет право запросить у Исполнителя результаты лабораторных исследований по телефону с подтверждением правильности переданных данных, а Исполнитель в свою очередь обязан предоставить результаты лабораторных исследований по телефону. Исполнитель хранит результаты лабораторных исследований биологического материала пациентов Заказчика в течение 5 (пяти) лет с даты их выполнения. Исполнитель обеспечивает возможность выдачи дубликата бланка-ответа по ранее выполненному лабораторному исследованию в течение не более 30 минут от момента получения Исполнителем запроса на выдачу дубликата от Заказчика. Исполнитель обязуется хранить биологический материал пациентов в течение не менее 7 (семи) рабочих дней для возможности осуществления дозаказа перечня лабораторных исследований на хранящийся биологический материал при условии возможности осуществления такого дозаказа. В течение срока действия договора Исполнитель безвозмездно предоставляет заказчику все необходимые для забора, транспортировки и исследования биоматериала расходные материалы (закрытые системы взятия крови, расходные материалы для исследования крови и других сред на бактериологических анализаторах, направительные бланки и т.д.). Исполнитель предоставляет Заказчику расходные материалы на основании заявок Заказчика, направляемых Исполнителю по телефону. Стоимость указанных расходных материалов, их доставка до Заказчика, а также стоимость транспортировки биологического материала пациентов до лаборатории Исполнителя включены в стоимость лабораторных исследований биологического материала пациентов. По окончанию срока действия договора или его досрочного расторжении Заказчик обязуется возвратить Исполнителю неиспользованные расходные материалы. Ежемесячно Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг и отчетные документы. Заказчик в пятидневный срок после получения подписанного Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных документов направляет Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг либо мотивированный отказ от приемки. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик в пятидневный срок составляет акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения и направляет его Исполнителю. Исполнитель обязан в течение одного рабочего дня со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счёт, указанные Заказчиком в акте. |
| Требования к результатам услуг | Результаты исследований оформляются в соответствии с требованиями Минздравсоцразвития России. Документальное отражение результатов с указанием действующих норм В случае некачественного оказания Исполнителем медицинских услуг, подтвержденного актом экспертизы, стоимость повторного их проведения, а также оплата услуг по проведению экспертизы осуществляются за счет Исполнителя. |
| Конфиденциальность | Исполнитель берет на себя обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации, полученной при оказании услуг. Исполнитель несет ответственность за последствия, вызванные нарушением обязательств по конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено преднамеренно или случайно. Передача информации третьим лицам или иное разглашение Исполнителем информации, признанной конфиденциальной, может осуществляться только с письменного согласия Заказчика, Исключением из настоящего приложения составляют случаи обязательного предоставления информации, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами. Конфиденциальной признается информация: информация о факте обращения пациентов за медицинской помощью; любые сведения о физических лицах, чьи биологические материалы были направлены на исследование, а также о результатах этих исследований. Данная информация может быть предоставлена лицам, чьи биологические материалы были направлены на исследование, а также уполномоченным ими лицам. При обработке персональных данных пациентов Заказчика Исполнитель обязуется соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также принимать необходимые правовые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных пациентов. Исполнитель обязуется осуществлять хранение размешенной Заказником информации в течение всего срока действия договора. |
| Дополнительные требования к оказываемым услугам | Исполнитель организует инструктаж уполномоченных сотрудников Заказчика: - Правилам забора, хранения, транспортировки, первичной пробоподготовки (в случае, если таковая необходима) биоматериала пациентов, правильному обращению с поставляемыми Исполнителем расходными материалами, вакуумными контейнерами, транспортными средами, системами взятия крови и прочее. Исполнитель передаёт заказчику «Правила забора, хранения, транспортировки биологического материала», используемые в лаборатории Исполнителя, в печатном виде и на электронном носителе. - Передает необходимые требования к самому предоставляемому биоматериалу, его качеству и количеству, необходимому для разных лабораторных исследований. Исполнитель безвозмездно поставляет на время оказания услуг по договору персональный компьютер, принтер для печати штрих-кодов, центрифугу, принтер для печати результатов, картриджи, холодильник. Исполнитель предоставляет доступ в личный кабинет заказчика по сети «интернет», где должен осуществляться следующий функционал: - просмотр результатов и их статуса лабораторных исследований по пациентам; - заказ расходных материалов, в количестве необходимом заказчику; - поиск заявок на лабораторные исследования и результатов по ФИО пациента, номеру амбулаторной карты пациента, номеру и дате заявки; - доставка сообщений, возможность буферизации и повторной отправки в случае перебоев в сети Интернет; - функционирование личного кабинета в режиме 7 дней в неделю без перерывов. Исполнитель обязуется обеспечить информационное взаимодействие в срок не более 7 (семь) календарных дней с даты заключения договора. Исполнитель обязан предоставить документ, подтверждающий включение Исполнителя в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных. Исполнитель обязан предоставить документ, подтверждающий соответствие информационной системы персональных данных требованиям защиты информации, предусмотренных действующим законодательством. Исполнитель предоставляет курьера в удобное время для сотрудников заказчика. Исполнитель предоставляет персонального менеджера для решения любых вопросов. Исполнитель предоставляет выделенную линию связи с врачами, выполняющими исследование. - Исполнитель предоставляет индивидуальные бланки с наименованиями исследований (наименование оказываемых услуг) согласно требованиям Приложения № 1 к техническому заданию. |

Перечень услуг

Приложение № 1

| № п/п | Исследование | Биоматериал | Результат | Срок выполнения | Описание, требования к расходным материалам, поставляемым в рамках оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 3 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 4 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет специальные микропробирки. Высота пробирки - 40 - 50 мм, диаметр-12 мм, объем пробирки - 250-500 мкл или 250-375 мкл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА- К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены визуальными метками для контроля объема отбираемой крови. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 5 | Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) (Platelets, Microscopy (Manual Platelet Count (PLT Count): Indirect Method by Fonio)) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 6 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | Цельная кровь (ЭДТА) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет специальные микропробирки. Высота пробирки - 40 - 50 мм, диаметр-12 мм, объем пробирки - 250-500 мкл или 250-375мкл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА- К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены визуальными метками для контроля объема отбираемой крови. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 7 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | Цельная кровь (ЭДТА) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет специальные микропробирки. Высота пробирки - 40 - 50 мм, диаметр-12 мм, объем пробирки - 250-500 мкл или 250-375 мкл.. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА- К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены визуальными метками для контроля объема отбираемой крови. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 8 | Ретикулоциты (Reticulocytes) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет специальные микропробирки. Высота пробирки - 40 - 50 мм, диаметр-12 мм, объем пробирки - 250-500 мкл или 250-375 мкл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА- К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены визуальными метками для контроля объема отбираемой крови. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 9 | СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов, ESR) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет специальные микропробирки. Высота пробирки - 40 - 50 мм, диаметр-12 мм, объем пробирки - 250-500 мкл или 250-375 мкл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА- К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены визуальными метками для контроля объема отбираемой крови. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 10 | Определение осмотической резистентности эритроцитов (Osmotic fragility (OF) test, RBC) | Цельная кровь (ЭДТА) | ПКол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 11 | Электрофорез гемоглобина (Hemoglobin Electrophoresis) | Цельная кровь (ЭДТА) | ПКол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 12 | Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа эритроцитов, активность (Г6ФД, Glucose-6-phosphate dehydrogenase, G6PD, activity) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 13 | Группа крови (Blood group, АВ0) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 14 | Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 15 | Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 16 | Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | Цельная кровь (ЭДТА) | ПКол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 17 | Прямой антиглобулиновый тест, полиспецифичный (ПАГТ, прямая проба Кумбса, Direct Antiglobulin Test, DAT, Direct Coombs Test Polyspecific) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 18 | Исследование TREC и KREC для диагностики иммунодефицитов (TREC and KREC analysis for immunodeficiency diagnostics) | Сухие пятна крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет специальные микропробирки. Высота пробирки - 40 - 50 мм, диаметр-12 мм, объем пробирки - 250-500 мкл или 250-375 мкл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА- К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены визуальными метками для контроля объема отбираемой крови. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 19 | АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, кефалин-каолиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | Плазма крови (цитрат натрия) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 20 | Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) | Плазма крови (цитрат натрия) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 21 | Фибриноген (Fibrinogen) | Плазма крови (цитрат натрия) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 22 | Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | Плазма крови (цитрат натрия) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 23 | Тромбиновое время (Thrombin time) | Плазма крови (цитрат натрия) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 24 | D-Димер | Плазма крови (цитрат натрия) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 25 | Волчаночный антикоагулянт (Lupus anticoagulants, LA) | Плазма крови (цитрат натрия) | ПКол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 26 | Протеин C (Protein C) | Плазма крови (цитрат натрия) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 27 | Протеин S свободный (Protein S) | Плазма крови (цитрат натрия) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 28 | Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | Плазма крови (цитрат натрия) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 29 | Исследование активности фактора II | Плазма крови (цитрат натрия) | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 30 | Исследование активности фактора V | Плазма крови (цитрат натрия) | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 31 | Исследование активности фактора X | Плазма крови (цитрат натрия) | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 32 | Исследование активности фактора ХI | Плазма крови (цитрат натрия) | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 33 | Исследование активности фактора XII | Плазма крови (цитрат натрия) | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 34 | Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) (Antihemophilic Globulin A, FVIII) | Плазма крови (цитрат натрия) | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 35 | Фактор IX, активность, % (фактор Кристмаса,) Factor IX, Activity, % (Christmas Factor) | Плазма крови (цитрат натрия) | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 36 | Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, МЕ/мл), Anti-Xa activity, IU/ml (Heparin concentration, IU/ml) | Плазма крови (цитрат натрия) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 37 | Фактор Виллебранда, антиген, % (Willebrand Factor, Antigen, %) | Плазма крови (цитрат натрия) | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 38 | Глюкоза (Glucose) | Плазма крови (Na фторид, серая пробирка) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки не более - 75 мм. +-10мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3-4,5 мл. В пробирках используется флюорид натрия. Внутренние стенки покрыты силиконом для предотвращения адгезии клеток крови. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Крышки с резьбой или без. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметром 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота ≤ 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 39 | Фруктозамин (Fructosamine) | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 40 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 41 | Лактат (Lactate) | Плазма крови (Na фторид, серая пробирка) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки не более - 75 мм. +-10мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3-4,5 мл. В пробирках используется флюорид натрия. Внутренние стенки покрыты силиконом для предотвращения адгезии клеток крови. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Крышки с резьбой или без. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметром 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота ≤ 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 42 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT) | Плазма крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 43 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 44 | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Pregnancy | Плазма крови (ЭДТА) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 45 | Триглицериды (Triglycerides) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 46 | Холестерин общий (Холестерин, Cholesterol total) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 47 | Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol, α-холестерин) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 48 | Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL, β-холестерин) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 49 | Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol)» | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 50 | Холестерин липопротеидов низкой плотности, прямой метод (Холестерин ЛПНП, прямой метод, LDL-cholesterol direct) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 51 | Липопротеин (а) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 52 | Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 53 | Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 54 | Электрофорез липопротеинов. Типирование гиперлипидемий | Сыворотка крови | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 55 | Альбумин (Albumin) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 56 | Общий белок (Protein total) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 57 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 58 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с поливалентной антисывороткой и количественной оценкой М-градиента | Сыворотка крови | Кол | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 59 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) с количественной оценкой М-градиента | Сыворотка крови | Кол | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 60 | ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 61 | Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Protein Electrophoresis, Urine) | Моча разовая | Полукол. + Заключ. | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 62 | Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine: Immunofixation, Quantification) | Моча разовая | Кол. + Заключ. | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 63 | Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein: Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing) | Моча разовая | Кол. + Заключ. | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 64 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда (Serum immunoglobulin free light chains (FLC, sFLC) kappa and lambda, kappa/lambda ratio) | Сыворотка крови | Кол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 65 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda) | Моча разовая | Кол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 66 | Гомоцистеин (Homocysteine) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки 75 +-10 мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 4-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Срок годности пробирок должен быть не менее 7 месяцев. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 67 | Аминокислоты в плазме крови - скрининговое исследование 13 показателей | Плазма крови (ЭДТА) | Кол | до 5 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 68 | Аминокислоты в плазме крови, 48 показателей | Плазма крови (ЭДТА) | Кол | до 5 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 69 | Креатинин (Creatinine) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 70 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 71 | Цистатин С (Cystatin C) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 72 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 73 | Оценка скорости клубочковой фильтрации у детей по формуле Шварца, креатинин. | сыворотка крови | кол. | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 74 | Мочевина (Urea) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 75 | Мочевая кислота (Uric acid) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 76 | Билирубин общий (Bilirubin total) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 77 | Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 78 | Желчные кислоты (Bile Acids) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 79 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 80 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 81 | Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 82 | Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 83 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 84 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 85 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 86 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 87 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: АД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 88 | Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза, Cholinesterase) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 89 | Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 90 | Коэнзим Q10, плазма (Coenzyme Q10, CoQ10, plasma) | Плазма крови (гепарин) | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки 75 +-10 мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 4-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Срок годности пробирок должен быть не менее 7 месяцев. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 91 | Антиоксидантный статус (Total antioxidant status, TAS) | Сыворотка крови + Цельная кровь (Гепарин) | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 92 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 93 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 94 | 25-ОН витамин D | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 95 | Активный витамин В12, Голотранскобаламин (Active-B12, Holotranscobalamin) | Сыворотка крови | Кол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 96 | Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 97 | Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum) | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 98 | Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 99 | Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 100 | Жирные кислоты, профиль: омега-3, -6, -9, плазма (Fatty acids panel, omega-3, -6, -9, plasma) | Плазма крови (ЭДТА) | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 101 | Витамин В1 (тиамин) | Плазма крови (ЭДТА) | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 102 | Витамин В2 (рибофлавин) | Плазма крови (ЭДТА) | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 103 | Витамин В3 (никотинамид) | Плазма крови (ЭДТА) | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 104 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | Плазма крови (ЭДТА) | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 105 | Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | Плазма крови (ЭДТА) | Кол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 106 | Витамин В7, Н (биотин) | Плазма крови (ЭДТА) | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 107 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | Плазма крови (ЭДТА) | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 108 | Ретинил пальмитат | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 109 | Бета-каротин | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 110 | 1,25(OH)2D3 – 1,25-дигидроксивитамин D3 | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 111 | Витамин 25(OH)D2 и 25(OH)D3, раздельное определение (ВЭЖХ-МС/МС) | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 112 | Витамин К2 (менахинон-4) (Vitamin K2, Menaquinone-4, serum) | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 113 | Витамин К2, Менахинон-7, сыворотка (Vitamin K2, Menaquinone-7, serum) | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 114 | Витамин К2: МК-4 и МК-7, сыворотка (Vitamin K2: MK-4 and MK-7, serum) | сыворотка крови | кол. | до 4 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 115 | Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 116 | Кальций общий (Ca, Calcium total) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 117 | Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки 75 +-10 мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 4-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Срок годности пробирок должен быть не менее 7 месяцев. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 118 | Магний (Мg, Magnesium) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 119 | Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 120 | Железо сыворотки (Fe, Iron) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 121 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 122 | Аммиак в плазме крови | Плазма крови (гепарин) | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 123 | АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 124 | С-реактивный белок (СРБ, CRP) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 125 | Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 126 | Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 127 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 128 | Альфа-2-макроглобулин (alpha-2-macroglobulin, а2-Macroglobulin, A2M, а2M) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 129 | Альфа-1-антитрипсин, концентрация (А1АТ, Alpha-1-Antitrypsin сoncentration, A1-Antitrypsin, A1A, AAT) | Сыворотка крови | Кол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 130 | Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin Phenotyping) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 131 | Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 132 | Ферритин (Ferritin) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 133 | Миоглобин (Myoglobin) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 134 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 135 | Тропонин-I (Troponin-I) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 136 | Углевод-дефицитный трансферрин (УДТ, Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 137 | Углевод-дефицитный трансферрин с электрофореграммой (УДТ) (Carbohydrate-Deficient Transferrin with results on an electrophoregram (CDT)) | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 138 | Гепсидин 25 (биоактивный) (Hepcidin 25, bioactive) | Сыворотка крови | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 139 | Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР, Soluble Transferrin Receptor, sTfR) | Сыворотка крови | Кол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 140 | Прокальцитонин (Procalcitonin) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 141 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 142 | Оценка здоровья простаты | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 143 | Кальцитонин (Calcitonin) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 144 | Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 145 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 146 | Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 147 | Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 148 | Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 149 | Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 150 | Са-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 151 | Опухолевый маркёр HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 152 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины до менопаузы) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 153 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщины после менопаузы) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 154 | CA- 242 (углеводный антиген СА- 242, опухолевый маркёр CA- 242, Tumor marker CA -242) | Сыворотка крови | Кол | до 7 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 155 | β2-микроглобулин (в крови) (Beta-2 microglobulin, serum) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 156 | Бета-2-микроглобулин (в моче) (Beta-2 microglobulin, urine) | Моча разовая | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 157 | Метанефрины фракционированные свободные, суточная моча | Моча суточная | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 158 | Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 159 | Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 160 | Белок S100 (S100 protein) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 161 | SCC (антиген плоскоклеточной карциномы, Squamous cell carcinoma antigen) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 162 | UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) Urine Bladder Cancer Antigen | Моча разовая | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 163 | Молекулярно-генетическая диагностика рака предстательной железы | Моча разовая | ПКол+Кач | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 164 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 165 | Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 166 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 167 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 168 | Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 169 | Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 170 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 171 | Реверсивный Т3 (Реверс Т3; реверсивный трийодтиронин; Reverse T3; rT3) | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 172 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека; Thyroid uptake) | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 173 | ТГ (Tиреоглобулин; Thyroglobulin, TG) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 174 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 175 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 176 | АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцито, антимикросомальные антитела, Antimicrosomal antibody) | Сыворотка крови | ПКол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 177 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 178 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | Плазма крови (ЭДТА) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 179 | Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 180 | Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine) | Моча суточная | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 181 | Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva) | Слюна | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 182 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 183 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 184 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 185 | Пролактин (Prolactin) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 186 | Макропролактин (Macroprolactin) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 187 | Мелатонин | Плазма крови (ЭДТА) | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 188 | Эстрадиол (E2, Estradiol) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 189 | Прогестерон (Progesterone) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 190 | Метаболиты эстрогенов и прогестерона, суточная моча | Моча суточная | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 191 | Тестостерон (Testosterone) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 192 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 193 | Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | Сыворотка крови | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр более 15 мм, длина не более 60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 194 | Андростендион (Androstenedione) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 195 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 196 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 197 | Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный) | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 198 | 17-КС в моче (17-кетостероиды) | Моча суточная | Кол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 199 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 200 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 201 | Стероидный профиль, слюна, 8 параметров (тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, эстрадиол, прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | Слюна | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 202 | Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS, Mullerian Inhibiting Substance) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 203 | Ингибин В (inhibin B) | Сыворотка крови | Кол | до 7 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 204 | Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ, Pregnancy-Specific beta 1-Glycoprotein, PSβG1, РSG-1, Specific Glycoprotein, SP) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 205 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 206 | Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ, free b-HCG) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 207 | Плацентарный лактоген (Human placental lactogen, HPL) | Сыворотка крови | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 208 | PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы, Pregnancy-associated Plasma Protein-A, ПАПП-А) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 209 | Свободный эстриол (Е3, Estriol free) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 210 | Пренатальный скрининг трисомий: 1 триместр (PRISСA-1) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 211 | Пренатальный скрининг трисомий: 2 триместр (PRISСA-2) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 212 | Инсулин (Insulin) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 213 | С-Пептид (C-Peptide) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 214 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | Плазма крови (Na фторид, серая пробирка) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 215 | Катехоламины в плазме: адреналин, норадреналин, дофамин | Плазма крови (ЭДТА) | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 216 | Катехоламины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) | Моча суточная, с консервантом | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 217 | Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота, ВМК; гомованилиновая кислота, ГВК; 5-оксииндолуксусная кислота, 5-ОИУК. (Catecholamines and serotonin metabolites, urine, 24 hr: vanillylmandelic acid, VМА; homovanillic acid, НVА; 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-НIАА) | Моча суточная, с консервантом | Кол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 218 | Метанефрины фракционированные (метанефрин, норметанефрин), деконъюгированные (общие), суточная моча. | Моча суточная | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 219 | Катехоламины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) (период сбора меньше 24 часов) | Моча разовая, с консервантом | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 220 | Определение гистамина в крови (плазме) | Плазма крови (ЭДТА) | Кол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 221 | Определение серотонина в крови (сыворотке) | Сыворотка крови | Кол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 222 | Метанефрины фракционированные (свободные+конъюгированные) | Моча разовая | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 223 | Альдостерон (Aldosterone) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 224 | Ренин (Ренин плазмы – прямое определение, Direct Renin) | Плазма крови (ЭДТА) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 225 | Альдостерон-рениновое соотношение (Aldosterone-Renin Ratio, ARR) | Плазма крови (ЭДТА) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 226 | Прегненолон | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 227 | Лептин (Leptin) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 228 | Эритропоэтин (Erythropoetin) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 229 | Асимметричный диметиларгинин, AДMA (Asymmetric dimethylarginine, ADMA) | Плазма крови (ЭДТА) | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 230 | Гастрин (Gastrin) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 231 | Пепсиноген I (Pepsinogen I) | Сыворотка крови | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 232 | Пепсиноген II (Pepsinogen II) | Сыворотка крови | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 233 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения | Сыворотка крови | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 234 | Гастропанель без стимуляционной пробы (Пепсиноген I, Пепсиноген II, Гастрин-17 базальный (натощак), H. pylori IgG), программная обработка данных (GastroSoft, BIOHIT) | Плазма крови (ЭДТА) | Кол., Описательный формат | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови SiO2, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,5; 3,5 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; серое или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 235 | Стимуляционная проба - Гастрин-17 (стимулированный) | сыворотка крови | кол., описательный формат | до 8 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови SiO2, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,5; 3,5 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; серое или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 236 | СтеатоСкрин (SteatoSсreen) | Сыворотка крови | Кол., Описательный формат | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови SiO2, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,5; 3,5 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; серое или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 237 | ФиброТест (FibroTest) | Сыворотка крови | Кол., Описательный формат | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови SiO2, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,5; 3,5 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; серое или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 238 | НЭШ-Фибротест, неинвазивная диагностика неалкогольного стеатогепатита и фиброза печени (NASH-FibroTest, non-invasive diagnosis of non-alcoholic steatohepatitis and liver fibrosis) | Сыворотка крови | Прикрепленный бланк | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 239 | НЭШ-Фибротест, неинвазивная диагностика неалкогольного стеатогепатита и фиброза печени(расчетный), (NASH-FibroTest, non-invasive diagnosis of non-alcoholic steatohepatitis and liver fibrosis)(расчетный) | Сыворотка крови | Прикрепленный бланк | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 240 | ФиброТест (FibroTest) | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 241 | Остеокальцин (Оsteocalcin) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 242 | β-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резорбции) | Плазма крови (ЭДТА) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 243 | Маркёр формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 244 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) | Моча разовая | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 245 | Фенобарбитал (Люминал, Phenobarbitalum) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 246 | Фенитоин (Дифенин, Дилантин, Phenytoin) | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 247 | Вальпроевая кислота (Acidum valproicum) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 248 | Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол, Сarbamazepine) (Amiodarone (Cordarex)) | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 249 | Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | Кровь | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 250 | Такролимус (FK506, Адваграф, Програф, Протопик, Такросел) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 251 | Терифлуномид, лефлуномид (метаболит) (Teriflunomide, Leflunomide metabolite) | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 252 | Ламотриджин, лекарственный мониторинг (Lamotrigine) | Сыворотка крови | Кол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 253 | Леветирацетам (Levetiracetam, Keppra®) | Сыворотка крови | Кол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 254 | Митотан, плазма крови (Mitotane, o, p′-DDD, plasma) | Плазма крови (ЭДТА) | Кол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 255 | Эверолимус (Everolimus) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 256 | Апиксабан, концентрация (Apixaban Level) | Плазма крови (цитрат натрия) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 257 | Ривароксабан, концентрация (Rivaroxaban Level) | Плазма крови (цитрат натрия) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 258 | Ванкомицин (Vancomycin) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 259 | Клоназепам | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 260 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | Моча разовая, с консервантом | Кол., Полукол. и Кач. | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 261 | Исследование мочи по Нечипоренко | Моча разовая, с консервантом | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 262 | Концентрация в моче (Urine Creatinine) | Моча разовая | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 263 | Альбумин (Albumin) | Моча суточная | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 264 | Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи (Отношение альбумина к креатинину в разовой порции мочи) (Albumin-to-creatinine ratio, ACR, random urine) | Моча разовая | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 265 | Глюкоза (Glucose) | Моча суточная | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 266 | Креатинин (Creatinine) | Моча суточная | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 267 | Кальций мочи (проба Сулковича) | Моча разовая | ПКол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 268 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации, Glomerular filtration rate, GFR) | Моча суточная | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 269 | Альфа-Амилаза (порционная моча/ суточная моча) (Диастаза, Amylase, urine/24-h urine) | Моча разовая | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 270 | Мочевина (Urea) | Моча суточная | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 271 | Мочевая кислота (Uric acid) | Моча суточная | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 272 | Общий белок (Protein total) | Моча суточная | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 273 | Кальций (Calcium) | Моча суточная | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 274 | Калий, Натрий (Potasium, Sodium) | Моча суточная | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 275 | Фосфор (Phosphorus) | Моча суточная | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 276 | Оксалаты мочи (Oxalate, urine) | Моча суточная | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 277 | Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи (Calcium-Creatinine Ratio, Random Urine) | Моча разовая | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 278 | Белок, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Protein, random urine, with creatinine and protein/creatinine ratio calculation) | Моча разовая | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 279 | Магний, суточная моча (суточная экскреция), (Magnesium, 24 h urine excretion) | Моча суточная | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 280 | Магний, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом магний/креатинин отношения) (Magnesium, random urine, with creatinine and magnesium/creatinine ratio calculation) | Моча разовая | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 281 | Фосфор, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Phosphorus, random urine, with creatinine and phosphorus/creatinine ratio calculation) | Моча разовая | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 282 | Мочевая кислота, разовая порция мочи, с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину пок-ля | Моча разовая | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 283 | Оксалаты, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Oxalates, random urine, with creatinine and oxalate/creatinine ratio calculation) | Моча разовая | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 284 | Аминокислоты мочи, 31 показатель (Amino Acids, Random Urine) | Моча разовая | Кол | до 5 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 285 | ЛМС Наркотики и психотропные вещества - скрининг (анализ мочи на опиаты, амфетамин, метамфетамин, кокаин, каннабиноиды и их метаболиты) | Моча разовая | Кач | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 286 | Каннабиноиды (марихуана) (Cannabinoids (marijuana) | Моча разовая | Кач | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 287 | Опиаты (Opiates) | Моча разовая | Кач | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 288 | Барбитураты (Barbiturates) | Моча разовая | Кач | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 289 | Этанол (алкоголь в моче) (Ethanol (alcohol urine)) | Моча разовая | Кол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 290 | «Вредные привычки» Анализ мочи на никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные препараты (никотин; психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные препараты: морфин, метадон, трамадон, метамфетамин, амфетамин, экстази-MDMA, фенциклидин, кокаин, D-пропоксифен, марихуана-канабиноиды - 11-нор-Δ9 тетрагидроканнабинол-9-карбоновая кислота ТНСА, фенобарбитал, циклобарбитал, барбамил, амобарбитал, бутабарбитал, секобарбитал, феназепам, диазепам, нордиазепам, оксазепам, темазепам, а-гидроксиальпразолам, кодеин, кофеин, метаквалон) (Drug screen, nicotine, urine) | Моча разовая | Кач | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 291 | Камни почечные, анализ (Calculi (Stone) Analysis) | Почечный камень | Кол | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 292 | Камни почечные, анализ (Calculi (Stone) Analysis) | Почечный камень | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 293 | Копрограмма (Koprogramma, Stool) | Кал. | Кол. и Кач. | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 294 | Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов, helminth eggs) | Кал. | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 295 | Анализ кала на простейшие (PRO stool) | Кал. | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 296 | Скрининговое исследование направленные на выявление методом ПЦР возбудителей кишечных паразитозов (лямблиоза, амебиаза, бластоцистной инвазии, криптоспоридиоза, изоспороза). Прото-скрин | Кал | Кач | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 297 | Исследование на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis) | Соскоб с поверхности перианальных складок | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную транспортную пробирку с тампоном на пластиковом аппликаторе. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 15 - 18 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 298 | Исследование на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis), шпатель | Соскоб с поверхности перианальных складок | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную транспортную пробирку с тампоном на пластиковом аппликаторе. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 15 - 18 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 299 | Содержание углеводов в кале | Кал | ПКол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 80 – 100 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 300 | Исследование кала на скрытую кровь | Кал. | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 40 – 50 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 301 | Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold (quantitative immunochemical Fecal Occult Blood Test FOB Gold) | Кал. | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 302 | Эластаза 1, панкреатическая эластаза 1 (Elastase 1, E1, Э1) | Кал. | Кол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 303 | Альфа-1-антитрипсин в кале (Alpha-1-Antitrypsin, Feces) | Кал | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 304 | Остаточная осмолярность стула (Stool osmotic gap) | Кал | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 305 | Кальпротектин фекальный | Кал. | Кол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 80 – 100 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 306 | Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР, тест-система КОЛОНОФЛОР-8 | Кал | Кол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 307 | Короткоцепочечные жирные кислоты в кале | Кал. | Кол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 308 | Общие желчные кислоты в стуле (Fecal Bile Acids) | Кал | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 309 | Эозинофильный нейротоксин в стуле (Fecal Eosinophil derived Neurotoxin; EDN, stool) | Кал | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 310 | Зонулин фекальный (Zonulin, stool; Fecal zonulin) | Кал | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 311 | Химотрипсин в стуле, активность (Chymotrypsin activity in Stool) | Кал | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 312 | Стеатокрит стула (Определение содержания жира в кале методом кислотного стеатокрита; Fecal Fat; Acid Steatocrit) | Кал | ПКол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 313 | Антитела класса IgA к Аденовирусу (anti-Adenovirus IgA) | Сыворотка крови | ПКол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 314 | Антитела класса IgG к Аденовирусу (anti-Adenovirus IgG) | Сыворотка крови | ПКол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 315 | Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (anti-Borrelia burgdorferi IgG) | Сыворотка крови | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 316 | Антитела класса IgM к Borrelia burgdorferi (anti-Borrelia burgdorferi IgM) | Сыворотка крови | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 317 | Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi, выявляемые методом иммуноблоттинга (anti-Borrelia burgdorferi IgG, Immunoblot) | Сыворотка крови | Кач | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 318 | Иммуноблот, антитела класса IgM к Borrelia burgdorferi (anti-Borrelia burgdorferi IgM иммуноблот) | Сыворотка крови | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 319 | Лабораторное исследование клеща для выявления ДНК возбудителя Лайм-Боррелиоза (Borrelia burgdorferi, DNA) | Клещ | Кач | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" без транспортной среды. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 320 | Лабораторное исследование клеща для выявления ДНК возбудителей клещевых риккетсиозов (Detection of pathogen DNA in ticks: tick-borne rickettsioses) | Клещ | Кач | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" без транспортной среды. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 321 | Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (anti-Varicella-Zoster Virus IgG, anti-VZV IgG) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 322 | Антитела класса IgM к вирусу Varicella-Zoster (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (anti-Varicella-Zoster Virus IgM, anti-VZV IgM) | Сыворотка крови | Кач | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 323 | Антитела к ВИЧ 1 / 2 и антиген ВИЧ 1 / 2 (HIV Ag/Ab Combo) | Сыворотка крови | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 324 | Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (anti - HAV IgG) | Сыворотка крови | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 325 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (anti - HAV IgM) | Сыворотка крови | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 326 | HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | Сыворотка крови | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 327 | HBе-антиген вируса гепатита В (HBеAg) | Сыворотка крови | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 328 | Антитела классов IgM+IgG к HB-core антигену вируса гепатита B (anti - HB core total) | Сыворотка крови | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 329 | Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B (anti - HB core IgM) | Сыворотка крови | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 330 | Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B (anti - HBe) | Сыворотка крови | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 331 | Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B (anti - HBs) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 332 | HBsAg, количественный тест (Hepatitis B surface antigen, HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген, количественный тест) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 333 | Антитела к вирусу гепатита C класса IgM и IgG (anti - HCV total) | Сыворотка крови | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 334 | Интерлейкин 28 бета — IL28B, генотипирование (исследование генетических маркеров определяющих эффективность лечения хронического гепатита С интерфероном и рибавирином) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач., Описательный формат | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 335 | Вирус гепатита С: генотипирование по генотипам 1-6 (ВГС, определение генотипов 1-6, HCV Genotyping) | Плазма крови (ЭДТА) | Кач | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 336 | Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита С (для генотипов 1а, 1b) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 12 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 337 | Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита С (для генотипа 3) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 12 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 338 | Антитела к вирусу гепатита С, IgG, иммуноблот | Сыворотка крови | Кач | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 339 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита D (anti-HDV IgM) | Сыворотка крови | Кач | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 340 | Антитела к вирусу гепатита D (anti - HDV total) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 341 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита E (anti-HEV IgM) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 342 | Антитела класса IgG к вирусу гепатита E (anti-HEV IgG) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 343 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (anti - HSV (1 и 2 типов) IgG) | Сыворотка крови | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 344 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (anti - HSV (1 типа) IgG) | Сыворотка крови | ПКол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 345 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа, HSV- 2 | Сыворотка крови | ПКол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 346 | Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (anti - HSV (1 и 2 типов) IgM) | Сыворотка крови | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 347 | Определение индекса авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Авидность anti - HSV (1 и 2 типов) IgG) | Сыворотка крови | ПКол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 348 | Антитела класса IgG к герпес-вирусу человека типа 6 (anti-Human Herpes Virus type 6 IgG, anti-HHV 6 типа IgG) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 7 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 349 | Антитела класса IgG к герпес-вирусу человека типа 8 (ассоциированному с саркомой Капоши герпес-вирусу) (anti-Human Herpes Virus type 8 IgG, anti-HHV 8 типа IgG) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 350 | Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG (anti-Diphtheria Toxoid IgG) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 351 | Антитела класса IgA к антигенам Yersinia Enterocolitica (anti-Yersinia Enterocolitica IgA) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 5 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 352 | Антитела класса IgG к антигенам Yersinia Enterocolitica (anti-Yersinia Enterocolitica IgG) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 5 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 353 | Антитела класса IgG к Candida albicans (anti-Candida IgG) | Сыворотка крови | Кач | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 354 | Плесень Candida albicans, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 355 | Лабораторное исследование клеща для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передаваемых иксодовыми клещами: клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза, эрлихиоза | Клещ | Кач | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" без транспортной среды. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 356 | Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 357 | Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита | Сыворотка крови | Кач | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 358 | Лабораторное исследование клеща для выявления РНК вируса клещевого энцефалита (Tick-borne encephalitis Virus, TBEV, RNA) | Клещ | Кач | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" без транспортной среды. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 359 | Исследование клеща: скрининг (лабораторное исследование клеща для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами: РНК Tick-borne encephalitis Virus (TBEV), ДНК Borrelia burgdorferi s. l.) (Study of Tick: Screening) | Клещ | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" без транспортной среды. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 360 | Антитела класса IgA к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgA) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 361 | Антитела класса IgG к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgG) | Сыворотка крови | ПКол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 362 | Антитела класса IgM к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgM) | Сыворотка крови | Кач | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 363 | Антитела класса IgG к вирусу кори (anti-Measles IgG) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 364 | Антитела класса IgG к вирусу краснухи (anti-Rubella IgG) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 365 | Антитела класса IgM к вирусу краснухи (anti-Rubella IgM) | Сыворотка крови | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 366 | Иммуноблот антитела класса IgG к антигенам вируса краснухи (anti-Rubella IgG иммуноблот) | Сыворотка крови | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 367 | Определение индекса авидности антител класса IgG к вирусу краснухи (Авидность anti-Rubella IgG) | Сыворотка крови | ПКол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 368 | Антитела класса IgM к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgM) и Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgG) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 369 | Антитела класса IgM к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgM) | Сыворотка крови | Кач | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 370 | Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgG) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 371 | Антитела класса IgA к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgA) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 372 | Антитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) и антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgG) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 373 | Антитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | Сыворотка крови | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 374 | Антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgG) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 375 | Антитела класса IgА к Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae Antibodies, IgA, Mycoplasma pneumoniae Specific IgA, Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 376 | Антитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита (anti-Mumps IgG) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 377 | Антитела класса IgM к вирусу эпидемического паротита (anti-Mumps IgM) | Сыворотка крови | Кач | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 378 | Антитела класса IgG к респираторному синцитиальному вирусу человека (Anti- Respiratory syncytial virus IgG) | Сыворотка крови | ПКол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 379 | Антитела класса IgM к респираторному синцитиальному вирусу человека (Anti- Respiratory syncytial virus IgM) | Сыворотка крови | ПКол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 380 | Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест) | Сыворотка крови | ПКол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 381 | Антитела класса IgM+IgG к Treponema pallidum (anti-Treponema pallidum IgG+IgM) | Сыворотка крови | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 382 | Антитела класса IgM к Treponema pallidum (anti-Treponema pallidum IgM) | Сыворотка крови | Кач | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 383 | Иммуноблот, антитела класса IgМ к Treponema pallidum (anti-Treponema pallidum IgМ иммуноблот) | Сыворотка крови | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 384 | Иммуноблот, антитела класса IgG к Treponema pallidum (anti-Treponema pallidum IgG иммуноблот) | Сыворотка крови | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 385 | Антитела к столбнячному анатоксину, IgG (anti-Tetanus Toxoid IgG) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 386 | Антитела класса IgG к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 типа (Human T-Lymphotropic Virus Types I/II) (anti-HTLV (1 и 2 типов) IgG) | Сыворотка крови | Кач | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 387 | Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii (anti-Toxoplasma gondii IgG) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 388 | Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondii (anti-Toxoplasma gondii IgM) | Сыворотка крови | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 389 | Определение индекса авидности антител класса IgG к Тoxoplasma gondii (Авидность anti-Toxoplasma gondii IgG) | Сыворотка крови | ПКол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 390 | Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis (anti-Trichomonas vaginalis IgG) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 391 | Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к Mycobacterium tuberculosis (anti-Mycobacterium tuberculosis суммарно IgG+IgM+IgA) | Сыворотка крови | Кач | до 5 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 392 | Бруцелла-IgA (Brucella, IgA) | Сыворотка крови | Кач | до 8 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 393 | Авидность anti-EBV IgG-VCA | Сыворотка крови | Индекс авидности в % | до 8 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 394 | Бруцелла-IgM (Brucella, IgM) | Сыворотка крови | Кач | до 8 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 395 | Бруцелла-IgG (Brucella, IgG) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 8 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 396 | Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum (anti-Ureaplasma urealyticum IgG) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 397 | Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum (anti-Ureaplasma urealyticum IgA) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 398 | Антитела класса IgG к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgG) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 399 | Антитела класса IgM к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgM) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 400 | Helicobacter Pylori IgA (Антитела класса IgА к Helicobacter pylori) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 401 | Иммуноблот, антитела класса IgG к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgG иммуноблот) | Сыворотка крови | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 402 | Иммуноблот, антитела класса IgА к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgА иммуноблот) | Сыворотка крови | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 403 | ¹³С-уреазный дыхательный тест (¹³С-УДТ, 13C-Urea Breath test, UBT). Выявление инфекции Helicobacter pylori | Пробы выдыхаемого воздуха | ПКол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет тест-набор с мочевиной 99 % изотопного обогащения. |
| 404 | Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgA) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 405 | Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgG) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 406 | Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgA) и Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgG) - раздельно | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 407 | Антитела класса IgM к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgM) | Сыворотка крови | Кач | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 408 | Антитела класса IgA к Chlamydophila pneumoniae (anti-Chlamydophila pneumoniae IgA) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 409 | Антитела класса IgM к Chlamydophila pneumoniae (anti-Chlamydophila pneumoniae IgM) | Сыворотка крови | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 410 | Антитела класса IgG к Chlamydophila pneumoniae (anti-Chlamydophila pneumoniae IgG) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 411 | Anti-cHSP60-IgG (Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 412 | Антитела класса IgG к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) (anti - CMV IgG) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 413 | Антитела класса IgM к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) (anti - CMV IgM) | Сыворотка крови | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 414 | Определение индекса авидности антител класса IgG к цитомегаловирусу (Авидность anti-CMV IgG) | Сыворотка крови | ПКол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 415 | Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgM VCA (капсидному антигену)) | Сыворотка крови | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 416 | Антитела класса IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG EBNA (нуклеарному антигену)) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 417 | Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG EA (раннему антигену)) | Сыворотка крови | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 418 | Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG VCA (капсидному антигену)) | Сыворотка крови | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 419 | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в сыворотке крови (EBV DNA, Serum) | Сыворотка крови, ПЦР | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 420 | Вирус иммунодефицита человека типа 1, качественное определение РНК (Human immunodeficiency virus, quality, RNA) в сыворотке крови | Сыворотка крови, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 421 | Вирус иммунодефицита человека, тип 1 (ВИЧ-1), определение РНК (кол.) в сыворотке крови (Human immunodeficiency virus, HIV-1, RNA, quality, Serum) | Сыворотка крови, ПЦР | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 422 | Боррелии, определение ДНК (Вorrelia burgdorferi, DNA) | Синовиальная жидкость, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 423 | Боррелии, определение ДНК (Вorrelia burgdorferi, DNA) | Спинномозговая жидкость, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 424 | Вирус гепатита А, определение РНК (HAV-RNA, Serum) | Сыворотка крови, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 425 | Вирус гепатита В, определение ДНК (HBV-DNA) | Сыворотка крови, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 426 | Вирус гепатита B, определение ДНК (HBV-DNA) | Сыворотка крови, ПЦР | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 427 | Вирус гепатита С, определение РНК (HCV-RNA, qualitative) | Сыворотка крови, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 428 | Вирус гепатита С, определение РНК в плазме, генотипирование с субтипами (типы 1 (субтипы 1a и 1b), 2, 3) (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Plasma, Genotyping, Subtypes (Types 1 (Subtypes 1a, 1b), 2, 3)) | Плазма крови (ЭДТА), ПЦР | Генотип | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 429 | Вирус гепатита С, количественное определение РНК вируса и генотипирование (типы 1, 2, 3) (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Quantitative PCR, Genotyping (Types 1, 2, 3)) | Сыворотка крови, ПЦР | Генотип + кол. | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови SiO2, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,5; 3,5 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; серое или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 430 | Количественное определение РНК вируса гепатита С методом ПЦР (вирусная нагрузка), HCV Viral Load, Hepatitis C Virus RNA (Quantitative test) | Сыворотка крови, ПЦР | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 431 | Вирус гепатита С (ВГС), ультрачувствительное определение РНК ВГС (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Ultrasensitive PCR) | Сыворотка крови, ПЦР | Кач | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 432 | Вирус гепатита D, определение РНК (HDV-RNA) | Сыворотка крови, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 433 | Вирус гепатита G, определение РНК (HDV-RNA) | Сыворотка крови, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 434 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA) | Выпоты, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см., объем пробирки 1,5-2мл. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 435 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток конъюктивы, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 436 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток кожи, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 437 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA) | Цельная кровь, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 438 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA) | Моча, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 439 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носа, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 440 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 441 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA) | Сыворотка крови, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 442 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA) | Слюна, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 443 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA) | Спинномозговая жидкость, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 444 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA) | Секрет простаты, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 445 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 446 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA)* | Выпоты, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 447 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) | Соскоб эпителиальных клеток конъюктивы, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 448 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) | Соскоб эпителиальных клеток кожи, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 449 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) | Цельная кровь, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 450 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) | Моча, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 451 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носа, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 452 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) | Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 453 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) | Сыворотка крови, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 454 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) | Слюна, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 455 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) | Спинномозговая жидкость, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 456 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) | Секрет простаты, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 457 | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 458 | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) | Выпоты, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см., объем пробирки 1,5-2мл. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 459 | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) | Цельная кровь, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 460 | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) | Моча, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 461 | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носа, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 462 | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 463 | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) | Сыворотка крови, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 464 | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) | Слюна, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 465 | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) | Спинномозговая жидкость, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 466 | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) | Секрет простаты, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 467 | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 468 | Вирус гриппа А/B, качественное определение РНК (Influenza virus A/B, quality, RNA) | Мазок со слизистой носоглотки и/или ротоглотки | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 469 | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | Выпоты, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см., объем пробирки 1,5-2мл. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 470 | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток кожи, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 471 | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | Моча, ПЦР | ПКол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 472 | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | - Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 473 | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Длина зонда должна быть 177± 2 мм, длина рабочей части 0,2 -0,25 см., диаметр рабочей части: 2-5 мм. Зонд должен быть в индивидуальной упаковке, снабженной устройством, обеспечивающим быстрое вскрытие без использования ножниц. Зонд должен быть стерилизован оксидом этилена. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 474 | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | Слюна, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 475 | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | Секрет простаты, ПЦР | ПКол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 476 | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | ПКол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 477 | Определение возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ): РНК респираторно-синцитиального вируса (human Respiratory Syncytial virus - hRSv), метапневмовируса (human Metapneumovirus-hMpv), вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов (human Parainfluenza virus-1-4-hPiv), коронавирусов (human Coronavirus - hCov), риновирусов (human Rhinovirus -hRv), ДНК аденовирусов групп B, C и E (human Adenovirus B, C, E- hAdv) и бокавируса (human Bocavirus - hBov | Мазок со слизистой носоглотки и/или ротоглотки | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 478 | Вирус краснухи, определение РНК (Rubella virus, RNA) | Сыворотка крови, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 479 | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA) | Моча, ПЦР | ПКол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 480 | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA) | Секрет простаты, ПЦР | ПКол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 481 | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | ПКол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 482 | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) | Моча, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 483 | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) | Секрет простаты, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 484 | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 485 | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) | Бронхоальвеолярный лаваж, ПЦР | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 486 | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) | Плазма крови (ЭДТА), ПЦР | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 487 | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Длина зонда должна быть 177± 2 мм, длина рабочей части 20-25 мм, диаметр рабочей части: 2-5 мм. Зонд должен быть в индивидуальной упаковке, снабженной устройством, обеспечивающим быстрое вскрытие без использования ножниц. Зонд должен быть стерилизован оксидом этилена. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 488 | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) | Слюна, ПЦР | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 489 | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток конъюктивы, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 490 | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток кожи, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 491 | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | Моча, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 492 | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | Отделяемое, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 493 | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 494 | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | Сыворотка крови, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 495 | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | Спинномозговая жидкость, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 496 | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | Секрет простаты, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 497 | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 498 | Токсоплазма, определение ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) | Выпоты, ПЦР | Кач | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см., объем пробирки 1,5-2 мл. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 499 | Токсоплазма, определение ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) | Сыворотка крови, ПЦР | Кач | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 500 | Токсоплазма, определение ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) | Спинномозговая жидкость, ПЦР | Кач | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 501 | Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) | Моча, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 502 | Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) | Секрет простаты, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 503 | Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 504 | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | Выпоты, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см., объем пробирки 1,5-2мл. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 505 | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | Бронхоальвеолярный лаваж, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 506 | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | Клетки эндометрия или менструальная кровь, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 507 | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | Моча, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 508 | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | Сыворотка крови, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 509 | Иммунологическое исследование на M.tuberculosis методом T-SPOT.TB (дети до 10 лет) (T-SPOT TB - Interferon-Gamma Release Assays, IGRA (children under 10 years of age)) | Цельная кровь (Гепарин) | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 510 | Иммунологическое исследование на M.tuberculosis методом T-SPOT.TB (взрослые и дети старше 10 лет) (T-SPOT TB - Interferon-Gamma Release Assays, IGRA (adults and children of ten and over)) | Цельная кровь (Гепарин) | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 511 | Интерфероновый тест (ИФН-гамма тест) TB-Feron IGRA – иммунодиагностика туберкулезной инфекции (Interferon (IFN)-gamma release assay TB-Feron IGRA) | Цельная кровь (Гепарин) | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 512 | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | Синовиальная жидкость, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 513 | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | Спинномозговая жидкость, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 514 | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | Секрет простаты, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 515 | Уреаплазма (биовар Т-960), определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA) | Моча, ПЦР | ПКол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 516 | Уреаплазма (биовар Т-960), определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA) | Секрет простаты, ПЦР | ПКол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 517 | Уреаплазма (биовар Т-960), определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | ПКол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 518 | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA) | Моча, ПЦР | ПКол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 519 | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA) | Секрет простаты, ПЦР | ПКол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 520 | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | ПКол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 521 | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA) | Моча, ПЦР | ПКол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 522 | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA) | Секрет простаты, ПЦР | ПКол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 523 | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | ПКол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 524 | Хеликобактер пилори, определение ДНК в биоптате слизистой желудка и/или двенадцатиперстной кишки (Helicobacter pylori, DNA, Bioptates of Gastric Mucosa and/or Duodenum, PCR) | Биоптат слизистой желудка и/или двенадцатиперстной кишки | Кач | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 525 | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | Выпоты, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см., объем пробирки 1,5-2мл. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 526 | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток конъюктивы, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 527 | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | Моча, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 528 | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | - Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 529 | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 530 | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | Синовиальная жидкость, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 531 | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | Спинномозговая жидкость, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 532 | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | Секрет простаты, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 533 | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 534 | Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) | Бронхоальвеолярный лаваж, ПЦР | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 535 | Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) | Плазма крови (ЭДТА), ПЦР | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 536 | Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 537 | Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) | Слюна, ПЦР | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 538 | Антитела класса IgG к главному белку наружной мембраны МОМР и Антитела класса IgG Pgp3 (мембраноассоциированный плазмидный белок) Chlamydia trachomatis | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 539 | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | Выпоты, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см., объем пробирки 1,5-2мл. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 540 | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | Соскоб эпителиальных клеток конъюктивы, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 541 | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | Соскоб эпителиальных клеток кожи, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 542 | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | Цельная кровь, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 543 | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | Моча, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 544 | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носа, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 545 | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 546 | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | Сыворотка крови, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 547 | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | Слюна, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 548 | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | Спинномозговая жидкость, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 549 | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | Секрет простаты, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 550 | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 551 | Цитомегаловирус, количественное определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в сыворотке крови | Сыворотка крови, ПЦР | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 552 | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | Выпоты, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см., объем пробирки 1,5-2мл. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 553 | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | Цельная кровь, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 554 | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | Моча, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 555 | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носа, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 556 | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 557 | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | Сыворотка крови, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 558 | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | Слюна, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 559 | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | Спинномозговая жидкость, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 560 | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | Секрет простаты, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 561 | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 562 | БакРезиста. Выявление генов резистентности к гликопептидным и бета-лактамным антибиотикам у бактерий методом ПЦР | Бронхоальвеолярный лаваж, ПЦР | ПКол+Опс | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 563 | БакСкринУПМ. Выявление условно-патогенных микроорганизмов методом ПЦР в режиме реального времени. | Моча, ПЦР | ПКол+Опс | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 564 | Водородно-метановый дыхательный тест с лактулозой, диагностика синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) (Hydrogen/Methane Breath Test with lactulose, assessment of SIBO | Пробы выдыхаемого воздуха | Кач+Опс | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет набор для водородно-метанового дыхательного теста на синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке |
| 565 | Эрлихия, определение ДНК в цельной крови | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 566 | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток конъюктивы, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 567 | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | Моча, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 568 | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | - Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 569 | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 570 | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | Синовиальная жидкость, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 571 | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | Секрет простаты, ПЦР | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Длина зонда должна быть 177± 2 мм, длина рабочей части 20-25 мм, диаметр рабочей части: 2-5 мм. Зонд должен быть в индивидуальной упаковке, снабженной устройством, обеспечивающим быстрое вскрытие без использования ножниц. Зонд должен быть стерилизован оксидом этилена. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 572 | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 573 | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ | - Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 574 | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ | Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 575 | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кач | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 576 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 2-х типов (16 , 18) + КВМ | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кач | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 577 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 14-и типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,66,68) + КВМ | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 578 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11 , 44) + КВМ | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кач | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 579 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11 , 44) + КВМ | - Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 580 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11 , 44) + КВМ | Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 581 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV), 4 типов (6, 11, 16, 18 ) + КВМ | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 582 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV), 15 типов (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) + КВМ | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 583 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) 21 типа ( 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82)* + КВМ | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 584 | Вирус папилломы человека (ВПЧ), выявление ДНК (скрининг 14 типов ВПЧ высокого онкогенного риска - 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68 типов, с дифференциальным определением 16 и 18 типов, тест-система РеалБест ВПЧ ОнкоСкрин. | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную транспортную пробирку с тампоном на пластиковом аппликаторе. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 15 - 18 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 585 | Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) | Моча, ПЦР | ПКол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 586 | Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) | Секрет простаты, ПЦР | ПКол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 587 | Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | ПКол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 588 | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA) | Моча, ПЦР | Кач | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 589 | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток слизистой носа, ПЦР | Кач | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 590 | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA) | Плазма крови (ЭДТА), ПЦР | Кач | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 591 | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР | Кач | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 592 | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA) | Синовиальная жидкость, ПЦР | Кач | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 593 | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA) | Спинномозговая жидкость, ПЦР | Кач | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 594 | Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA) | Бронхоальвеолярный лаваж, ПЦР | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 595 | Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA) | Плазма крови (ЭДТА), ПЦР | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 596 | Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA) | Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 597 | Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA) | Слюна, ПЦР | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 598 | Пневмококк, определение ДНК в плазме крови (Streptococcus pneumoniae, DNA) | Плазма крови (ЭДТА), ПЦР | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 599 | Пневмококк, определение ДНК в мокроте (Streptococcus pneumoniae, DNA) | Бронхоальвеолярный лаваж, ПЦР | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 600 | Пневмококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки (Streptococcus pneumoniae, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 601 | Пневмококк, определение ДНК в слюне (Streptococcus pneumoniae, DNA) | Слюна, ПЦР | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 602 | Лактобактерии, определение ДНК (Lactobаcillus spp., DNA) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 603 | Бактероиды, определение ДНК (Bacteroides spp., DNA) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кач | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 604 | Мобилункус, определение ДНК (Mobiluncus curtisii, DNA) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 605 | Скрининг микрофлоры урогенитального тракта. Фемофлор Скрин. | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кач., Кол. | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 606 | Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ*), соскоб эпителиальных клеток урогенитального тракта | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кач | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 607 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 8. | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кач., Кол. | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 608 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16. | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кач., Кол. | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 609 | Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта: Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Prevotella spp., Leptotrichia amnionii group, Mobiluncus mulieris, Mobiluncus curtisii, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Fungi, Candida albicans, Candida krusei, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida famata, Candida guilliermondii, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, контроль взятия материала | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кач., Полукол. | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 610 | Выявление возбудителей ИППП(4+КВМ) (определение ДНК Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, ДНК человека (КВМ)) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кач | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 611 | Бактериальный вагиноз: Общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Prevotella spp., Leptotrichia amnionii group, Mobiluncus mulieris, Mobiluncus curtisii, контроль взятия материала | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 612 | Условно - патогенные микоплазмы (урогенитальный скрининг) (определение ДНК Ureaplasma urеalyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, ДНК человека (КВМ)) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | ПКол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 613 | Кандидоз, скрининг и типирование (определение общей ДНК грибов (Fungi), ДНК Candida albicans. Типирование грибов рода кандида : Candida krusei, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida famata, Candida guillermondii) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | ПКол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 614 | Кандидоз скрининг (определение общей ДНК грибов (Fungi), ДНК Candida albicans) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | ПКол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 615 | Кандидоз типирование (определение ДНК грибов рода кандида: Candida krusei, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida famata, Candida guillermondii) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | ПКол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 616 | Условно-патогенные микоплазмы (мониторинг эффективности лечения) (отдельное определение ДНК Ureaplasma urеalyticum, ДНК человека (КВМ)) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | ПКол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 617 | Условно-патогенные микоплазмы (мониторинг эффективности лечения) (отдельное определение ДНК Ureaplasma parvum, ДНК человека (КВМ)) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | ПКол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 618 | Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в секрете предстательной железы | Секрет простаты, ПЦР | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 619 | Андрофлор Скрин, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в секрете предстательной железы | Секрет простаты, ПЦР | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 620 | Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в эякуляте | Эякулят, ПЦР | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 621 | Андрофлор Скрин, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в эякуляте | Эякулят, ПЦР | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 622 | Условно-патогенные микоплазмы (мониторинг эффективности лечения) (отдельное определение ДНК Mycoplasma hominis, ДНК человека (КВМ)) | Соскоб эпителиальных клеток вагинальный | ПКол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 623 | Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Androflor®REAL-TIME PCR Detection Kit, the study of men’s urogenital tract microbiocenosis in the epithelial scrapes from the balanus, urethra) | Соскоб эпителиальных клеток уретральный | ПКол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 624 | Андрофлор Скрин, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Androflor® Screen REAL-TIME PCR Detection Kit, the study of men’s urogenital tract microbiocenosis in the epithelial scrapes from the balanus, urethra) | Соскоб эпителиальных клеток уретральный | ПКол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 625 | Энтеровирусы, определение РНК в кале (Enterovirus, RNA, Fecal) | Кал | Кач | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 626 | Острые кишечные инфекции, ПЦР-скрининг трёх вирусных возбудителей, кал (Acute Intestinal Infections, PCR, Fecal) | кал | кач. | до 4 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 627 | Острые кишечные инфекции, ПЦР-скрининг восьми бактериальных и вирусных возбудителей острых кишечных инфекций в кале (Acute Intestinal Infections, PCR, Fecal) | Кал | Кач | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 628 | Оценка состояния микробиоценоза толстого кишечника, 16 показателей (нормофлора, условно-патогенная и патогенная флора) методом ПЦР. КОЛОНОФЛОР-16 (биоценоз) | Кал | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 629 | Оценка состояния микробиоценоза толстого кишечника 16 показателей (нормофлора, условно патогенная флора) методом ПЦР. КОЛОНОФЛОР 16 ( метаболизм (Assessment of microbiocenosis of large intestine, 16 indicators (normoflora and conditionally pathogenic flora), PCR) | Кал | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 630 | Парвовирус В19, определение ДНК | Сыворотка крови, ПЦР | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 631 | Парвовирус В19, определение ДНК | Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 632 | Парвовирус В19, определение ДНК | Слюна, ПЦР | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 633 | Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в сыворотке крови (Varicella ZosterVirus, DNA, serum) | Сыворотка крови, ПЦР | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 634 | Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи (Varicella Zoster Virus, DNA, scrape of skin epithelial cells) | Соскоб эпителиальных клеток кожи, ПЦР | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 635 | Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой ротоглотки (Varicella Zoster Virus, DNA, scrape of faucial epithelial cells) | Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 636 | Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в слюне (VaricellaZosterVirus, DNA, saliva) | Слюна, ПЦР | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 637 | РПГА с Salmonella typhi (антитела к возбудителю брюшного тифа методом РПГА) | Сыворотка крови | ПКол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 638 | РПГА с Salmonella gr.A (Salmonella gr.A, IHA) | Сыворотка крови | ПКол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 639 | РПГА с Salmonella gr.B (Salmonella gr.B, IHA) | Сыворотка крови | ПКол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 640 | РПГА с Salmonella gr.С (Salmonella gr.C, IHA) | Сыворотка крови | ПКол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 641 | РПГА с Salmonella gr.D (Salmonella gr.D, IHA) | Сыворотка крови | ПКол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 642 | Антитела к Salmonella gr.E, РПГА (Salmonella gr.E antibodies, IHA) | Сыворотка крови | ПКол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 643 | РПГА с Salmonella O-комплекс (Salmonella O-antigens, IHA) | Сыворотка крови | ПКол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 644 | РПГА с Shigella flexneri 1-5 (Shigella flexneri 1-5, IHA) | Сыворотка крови | ПКол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 645 | РПГА с Shigella flexneri 6 (Shigella flexneri 6, IHA) | Сыворотка крови | ПКол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 646 | РПГА с Shigella sonnei (Shigella sonnei, IHA) | Сыворотка крови | ПКол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 647 | РПГА с Yersinia pseudotuberculosis (Y. pseudotuberculosis IHA) | Сыворотка крови | ПКол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 648 | РПГА с Yersinia Enterocolitica серотипа О3 (Y. enterocolitica O3, IHA) | Сыворотка крови | ПКол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 649 | РПГА с Yersinia Enterocolitica серотипа О:9 (Y. enterocolitica O:9, IHA) | Сыворотка крови | ПКол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 650 | РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека (Rickettsia prowazekii, IHA) | Сыворотка крови | ПКол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 651 | Антитела класса IgG к Entamoeba histolitica (anti-Entamoeba histolytica IgG) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 5 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 652 | Антитела класса IgG к антигенам аскарид (anti-Ascaris IgG) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 653 | Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к к антигенам лямблий (anti-Lamblia суммарно IgA+IgM+IgG) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 654 | Антитела класса IgG к антигенам описторхиса (anti-Opisthorchis IgG) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 655 | Антитела класса IgG к антигенам токсокар (anti-Toxocara IgG) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 656 | Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (Аnti-Trichinella IgG) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 657 | Антитела класса IgG к антигенам эхинококка (anti-Echinococcus IgG) | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 658 | Антитела к антигенам нематод рода Anisakis IgG | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 7 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 659 | Антитела к антигенам Китайской двуустки Clonorchis sinensis IgG | Сыворотка крови | КАЧ+КП | до 7 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 660 | Anti-Opisthorchis felineus IgM (антитела класса IgM к антигенам кошачьей двуустки Opisthorchis felineus) | Сыворотка крови | Кач | до 5 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 661 | Антитела класса IgM к антигенам трихинелл (anti-Trichinella IgМ) | Сыворотка крови | Кач | до 5 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 662 | Гельмо-скрин. Скрининговое ПЦР-исследование возбудителей гельминтозов (энтеробиоза, аскаридоза, дифиллоботриоза, описторхоза, тениоза) | Кал | Кач | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 663 | Исследование на наличие клеща демодекс | Содержимое гнойника | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 664 | Исследование на наличие клеща демодекс | Ресницы (левый глаз) | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 665 | Микроскопическое исследование на патогенные грибы (Microscopic examination for pathogenic fungi) | Кожа | Кач., Описательный формат | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 666 | Микроскопическое исследование и посев на патогенные грибы (Microscopic examination and Culture for pathogenic fungi) | Кожа | Кач., Описательный формат | до 23 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 667 | Кадмий (Cadmium, serum; Cd) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 668 | Кобальт (Cobalt, serum; Co) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 669 | Медь (Copper, serum; Cu) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 670 | Марганец (Manganese, serum; Mn) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 671 | Селен (Selenium, serum; Se) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 672 | Цинк (Zinc, serum; Zn) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 673 | Никель (Nickel, serum; Ni) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 674 | Золото (Gold, serum; Au) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 675 | Молибден (Molybdenum, serum; Mo) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 676 | Таллий (Thallium, serum; Tl) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 677 | Мышьяк (Arsenic, serum, As) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 678 | Йод в сыворотке (Iodine, serum) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 679 | Литий | Сыворотка крови | Кол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 680 | Кадмий (Cadmium, blood; Cd) | Цельная кровь (Гепарин) | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 681 | Кобальт (Cobalt, blood; Co) | Цельная кровь (Гепарин) | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 682 | Медь (Copper, blood; Cu) | Цельная кровь (Гепарин) | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 683 | Марганец (Manganese, blood; Mn) | Цельная кровь (Гепарин) | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 684 | Никель (Nickel, blood; Ni) | Цельная кровь (Гепарин) | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 685 | Селен (Selenium, blood; Se) | Цельная кровь (Гепарин) | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 686 | Цинк (Zinc, blood; Zn) | Цельная кровь (Гепарин) | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 687 | Свинец (Lead, blood; Pb) | Цельная кровь (Гепарин) | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 688 | Ртуть (Mercury, blood; Hg) | Цельная кровь (Гепарин) | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 689 | Кадмий (Cadmium, urine; Cd) | Моча разовая | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 690 | Кобальт (Cobalt, urine; Co) | Моча разовая | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 691 | Медь (Copper, urine; Cu) | Моча разовая | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 692 | Медь в суточной моче (Copper, 24-Нour Urine; Cu) | Моча суточная | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 693 | Марганец (Manganese, urine; Mn) | Моча разовая | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 694 | Селен (Selenium, urine; Se) | Моча разовая | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 695 | Цинк (Zinc, urine; Zn) | Моча разовая | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 696 | Никель (Nickel, urine; Ni) | Моча разовая | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 697 | Свинец (Lead, urine; Pb) | Моча разовая | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 698 | Ртуть (Mercury, urine; Hg) | Моча разовая | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 699 | Таллий (Thallium, urine; Tl) | Моча разовая | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 700 | Мышьяк (Arsenic, urine; As) | Моча разовая | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 701 | Алюминий (Aluminum, urine; Al) | Моча разовая | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 702 | Железо (Iron, urine; Fe) | Моча разовая | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 703 | Йод, моча (Iodine, urine; I) | Моча разовая | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 704 | Алюминий (Aluminum, hair; Al) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 705 | Барий (Barium, hair; Ba) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 706 | Бериллий (Beryllium, hair; Be) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 707 | Бор (Boron, hair; B) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 708 | Ванадий (Vanadium, hair; V) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 709 | Висмут (Bismuth, hair; Bi) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 710 | Вольфрам (Tungsten, Wolframium, hair; W) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 711 | Галлий (Gallium, hair; Ga) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 712 | Германий (Germanium, hair; Ge) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 713 | Железо (Iron, hair; Fe) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 714 | Золото (Gold, hair; Au) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 715 | Йод (Iodine, Hair; I) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 716 | Кадмий (Cadmium, hair; Cd) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 717 | Калий (Potassium, hair; K) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 718 | Кальций (Calcium, hair; Ca) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 719 | Кобальт (Cobalt, hair; Co) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 720 | Кремний (Silica, hair; Si) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 721 | Лантан (Lantanum, hair; La) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 722 | Литий (Lithium, hair; Li) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 723 | Магний (Magnesium, hair; Mg) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 724 | Марганец (Manganese, hair; Mn) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 725 | Медь (Copper, hair; Cu) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 726 | Молибден (Molybdenum, hair; Mo) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 727 | Мышьяк (Arsenic, hair; As) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 728 | Натрий (Sodium, hair; Na) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 729 | Никель (Nickel, hair; Ni) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 730 | Олово (Tin, hair; Sn) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 731 | Платина (Platinum, hair; Pt) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 732 | Ртуть (Mercury, hair; Hg) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 733 | Рубидий (Rubidium, hair; Rb) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 734 | Свинец (Lead, hair; Pb) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 735 | Селен (Selenium, hair; Se) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 736 | Серебро (Silver, hair; Ag) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 737 | Стронций (Strontium, hair; Sr) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 738 | Сурьма (Antimony, hair; Sb) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 739 | Таллий (Thallium, hair; Tl) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 740 | Фосфор (Phosphorus, hair; P) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 741 | Хром (Chromium, hair; Cr) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 742 | Цинк (Zinc, hair; Zn) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 743 | Цирконий (Zirconium, hair; Zr) | Волосы | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 744 | Алюминий (Aluminum, nail; Al) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 745 | Барий (Barium, nails; Ba) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 746 | Бериллий (Beryllium, nails; Be) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 747 | Бор (Boron, nails; B) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 748 | Ванадий (Vanadium, nails; V) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 749 | Висмут (Bismuth, nails; Bi) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 750 | Вольфрам (Tungsten, Wolframium, nails; W) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 751 | Галлий (Gallium, nails; Ga) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 752 | Германий (Germanium, nails; Ge) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 753 | Железо (Iron, nails; Fe) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 754 | Золото (Gold, nails; Au) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 755 | Йод (Iodine, nails; I) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 756 | Кадмий (Cadmium, nails; Cd) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 757 | Калий (Potassium, nails; K) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 758 | Кальций (Calcium, nails; Ca) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 759 | Кобальт (Cobalt, nails; Co) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 760 | Кремний (Silica, nails; Si) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 761 | Лантан (Lantanum, nails; La) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 762 | Литий (Lithium, nails; Li) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 763 | Магний (Magnesium, nails; Mg) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 764 | Марганец (Manganese, nails; Mn) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 765 | Медь (Copper, nails; Cu) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 766 | Молибден (Molybdenum, nails; Mo) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 767 | Мышьяк (Arsenic, nails; As) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 768 | Натрий (Sodium, nails; Na) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 769 | Никель (Nickel, nails; Ni) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 770 | Олово (Tin, nails; Sn) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 771 | Платина (Platinum, nails; Pt) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 772 | Ртуть (Mercury, nails; Hg) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 773 | Рубидий (Rubidium, nails; Rb) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 774 | Свинец (Lead, nails; Pb) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 775 | Селен (Selenium, nails; Se) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 776 | Серебро (Silver, nails; Ag) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 777 | Стронций (Strontium, nails; Sr) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 778 | Сурьма (Antimony, nails; Sb) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 779 | Таллий (Thallium, nails; Tl) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 780 | Фосфор (Phosphorus, nails; P) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 781 | Хром (Chromium, nails; Cr) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 782 | Цинк (Zinc, nails; Zn) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 783 | Цирконий (Zirconium, nails; Zr) | Ногти | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 784 | Иммунологическое обследование расширенное | Сыворотка крови | Кол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 785 | Иммунологическое обследование скрининговое | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 786 | Фагоцитарная активность лейкоцитов (Phagocytic activity of leucocytes) | Цельная кровь (Гепарин) | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 787 | Фенотипирование лимфоцитов (основные субпопуляции) - CD3, CD4, CD8, CD19, CD16,56 | Цельная кровь (ЭДТА) | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 788 | CD4+ Т-лимфоциты, % и абсолютное количество (Т-хелперы, CD4+ T-cells, Percent and Absolute) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 789 | В-лимфоциты, % и абсолютное количество (CD19+ лимфоциты, B-cells, Percent and Absolute) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кол | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 790 | Активированные лимфоциты (CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 791 | Способность лимфоцитов к активации (Lymphocyte activation ability) | Цельная кровь (Гепарин) | Кол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 792 | Циркулирующие иммунные комплексы общие (ЦИК, Circulating Immune Complex) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 793 | Иммуноглобулины класса A (IgA) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 794 | Иммуноглобулины класса М (IgM) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 795 | Иммуноглобулины класса G (IgG) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 796 | IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 797 | Иммуноглобулины G (подклассы IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | Сыворотка крови | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 798 | Панель разные аллергены, IgE (Panel Different Allergens, IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 799 | Панель респираторные аллергены, IgE (Respiratory Panel, IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 800 | Панель педиатрическая, IgE (Pediatric Panel, IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 801 | Панель разные аллергены 2 | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 802 | Панель разные аллергены 1 | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 803 | Атопическая панель PROTIA Allerqy-Q (44 аллергена) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 804 | Эозинофильный катионный белок (Eosinophil Cationic Protein, ECP) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 805 | Эозинофильный катионный белок (Eosinophil Cationic Protein, ECP) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 806 | Компоненты системы комплемента С3, С4 (Complement components C3, C4) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 807 | С3 Компонент системы комплемента (Complement Component C3) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 808 | С4 Компонент системы комплемента (Complement Component C4) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 809 | Система комплемента: оценка функциональной активности (CH50) (Functionality Test of Complement (CH50)) | Сыворотка крови | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 810 | Ингибитор С1-эстеразы, активность (C1-Esterase Inhibitor, С1-INH) | Плазма крови (цитрат натрия) | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 811 | Ингибитор С1-эстеразы, концентрация (C1-Esterase Inhibitor, concentration; С1-INH) | Плазма крови (цитрат натрия) | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 812 | Интерлейкин 1 β (IL-1β) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 813 | Интерлейкин 6 (IL – 6) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 814 | Интерлейкин 8 (IL – 8) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 815 | Интерлейкин 10 (IL -10) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 816 | ФНО (Фактор некроза опухоли, Tumor necrosis factor α, TNF α) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 817 | Исследование интерферонового статуса (4 показателя: сыворо- точный интерферон; спонтанный интерферон; интерферон-альфа; интерферон-гамма) | Цельная кровь (Гепарин) | Кол | до 9 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 818 | Ингарон | Цельная кровь (Гепарин) | Кач | до 9 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 819 | Реаферон | Цельная кровь (Гепарин) | Кач | до 9 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 820 | Амиксин | Цельная кровь (Гепарин) | Кач | до 9 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 821 | Кагоцел | Цельная кровь (Гепарин) | Кач | до 9 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 822 | Неовир | Цельная кровь (Гепарин) | Кач | до 9 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 823 | Циклоферон | Цельная кровь (Гепарин) | Кач | до 9 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 824 | Галавит | Цельная кровь (Гепарин) | Кач | до 9 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 825 | Изопринозин | Цельная кровь (Гепарин) | Кол | до 9 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 826 | Иммунал | Цельная кровь (Гепарин) | Кач | до 9 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 827 | Иммунофан | Цельная кровь (Гепарин) | Кач | до 9 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 828 | Иммуномакс | Цельная кровь (Гепарин) | Кач | до 9 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 829 | Имунорикс | Цельная кровь (Гепарин) | Кач | до 9 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 830 | Ликопид | Цельная кровь (Гепарин) | Кач | до 9 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 831 | Панавир | Цельная кровь (Гепарин) | Кач | до 9 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 832 | Полиоксидоний | Цельная кровь (Гепарин) | Кач | до 9 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 833 | Тактивин | Цельная кровь (Гепарин) | Кач | до 9 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 834 | Тимоген | Цельная кровь (Гепарин) | Кач | до 9 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 835 | Антинуклеарные антитела, скрининг, ИФА (АЯА, антиядерные антитела, antinuclear antibody, ANA), IgG | Сыворотка крови | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 836 | Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК, IgG (анти-дсДНК, anti-double-stranded (native) DNA antibodies, anti-dsDNA, IgG) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 837 | Антинуклеарный фактор (ANA IIFT, HEp-2) | Сыворотка крови | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 838 | Антитела к дсДНК в сыворотке крови, подтверждающий тест с использованием субстрата Crithidia luciliae, IgG, методом непрямой иммунофлюоресценции (Crithidia luciliae indirect fluorescent test (CLIFT)) | Сыворотка крови | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 839 | Антитела к лимфоцитам, IgG (Anti-lymphocyte antibodies, IgG) | Сыворотка крови | ПКол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 840 | Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-A (Ro) ((SS-A (52кДа)/ SS-A (60 кДа), IgG (Anti –SS-A, IgG (Anti-SS-A-52 and anti-SS-A-60 autoantibodies)) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 841 | Антитела к цитоплазматическому антигену SS-A (52кДа), IgG (Anti-SS-A-52 autoantibodies, IgG) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 842 | Антицентромерные антитела CENT-B, IgG (Anti-Centromere B autoantibodies, IgG) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 843 | Антитела к экстрагируемому ядерному антигену Sm, IgG (Anti-Sm autoantibodies, IgG) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 844 | Антитела к экстрагируемым ядерным антигена RNP/Sm, IgG (Anti-RNP/Sm autoantibodies, IgG) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 845 | Антитела к гистонам (Histone), IgG (Anti-Histone autoantibodies, IgG) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 846 | Антитела к митохондриям (AMA-M2), IgG (Anti-AMA-M2 autoantibodies, IgG) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 847 | Антитела к к цитоплазматическим антигенам SS-A (60кДа), IgG (Anti-SS-A-60 autoantibodies, IgG) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 848 | Антитела к цитоплазматическому антигену Jo-1, IgG (Anti-Jo-1 autoantibodies, IgG) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 849 | Антитела к цитоплазматическим антигенам SS-B (La), IgG (Anti-SS-B autoantibodies, IgG) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 850 | Антитела к антигену Scl-70, IgG (Anti-Scl-70 autoantibodies, IgG) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 851 | Антитела к рибосомальному белку Р (Rib-P), IgG (Anti-Rib-P autoantibodies, IgG) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 852 | Антинуклеарные антитела RNP-70 (Anti-RNP-70 autoantibodies) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 853 | Антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА), IgG | Сыворотка крови | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 854 | Панель антинуклеарных антител при склеродермии, иммуноблот (раздельное описание антител к антигенам Scl-70, СENP A,CENP B, RP 11, RP 155, фибриллярин, NOR 90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52) | Сыворотка крови | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 855 | Антинуклеарные антитела, иммуноблот (раздельно Sm, RNP/Sm, SS-A (60 кДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигену) | Сыворотка крови | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 856 | Антитела к нуклеосомам, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 857 | Профиль "Скрининг болезней соединительной ткани (антинуклеарный фактор (АНФ), антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА))" | Сыворотка крови | ПКол+Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 858 | Профиль "Системная красная волчанка, обследование (Антинуклеарный фактор (АНФ), антитела к нуклеосомам, антитела к кардиолипину IgG и IgM)" | Сыворотка крови | Полукол. и Кол. | до 16 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 859 | Профиль "Дифференциальная диагностика СКВ и других ревматических заболеваний (Антинуклеарный фактор (АНФ), антитела к нуклеосомам)" | Сыворотка крови | Полукол. и Кол. | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 860 | Профиль "Мониторинг активности СКВ (анти-дс-ДНК IgG, С3, С4 компоненты комплемента)" | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 861 | Антитела к фосфолипидам IgM/IgG (антитела суммарно к смеси фосфолипидов: кардиолипин, фосфатидилсерин, фосфатидилинозитол, фосфатидная кислота - и бета-2-гликопротеина 1) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 862 | Антитела к фосфатидилсерину IgG/IgM (Anti-phosphatidylserine/prothrombin antibodies, anti-PS-PT) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 863 | Антитела к кардиолипину, скрининг (Cardiolipin Antibody, суммарно IgA, IgM, IgG) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 864 | Антитела к кардиолипину, IgA (Cardiolipin Antibody, IgA) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 865 | Антитела к кардиолипину, IgG (Cardiolipin Antibody, IgG) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 866 | Антитела к кардиолипину, IgM (Cardiolipin Antibody, IgM) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 867 | Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM (антитела к β2 -гликопротеину 1, anti-β2-glycoprotein 1 antibodies, anti- β2-GР1, total) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 868 | Антитела к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу, суммарные IgG, IgM | Сыворотка крови | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 869 | Антитела к аннексину V, IgG (Annexin V antibody, aAnV, IgG) | Сыворотка крови | Кол | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 870 | Антитела к аннексину V, IgM (Annexin V antibody, aAnV, IgM) | Сыворотка крови | Кол | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 871 | Панель антифосфолипидных антител, IgG, IgM методом дот-иммуноанализ, качественный тест в сыворотке крови (Anti-Phospholipid Antibodies Panel) | Сыворотка крови | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 872 | Профиль: "Антитела к кардиолипину IgG и антитела к кардиолипину IgM" | Сыворотка крови | Кол | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 873 | Профиль: "Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (Антинуклеарный фактор (АНФ), антитела к кардиолипину IgG и IgM)" | Сыворотка крови | Полукол., Кол. | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 874 | Профиль: "Антифосфолипидный синдром, развернутая серология (Вантинуклеарный фактор (АНФ), антитела к кардиолипину IgG, IgM, антитела к бета-2-гликопротеину 1)" | Сыворотка крови | Полукол., Кол. | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 875 | Антитела класса IgA к протромбину, количественно (Anti-prothrombin, aPT, IgA, quantitative) | Сыворотка крови | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 876 | Антитела класса IgG к протромбину, количественно (Anti-prothrombin, aPT, IgG, quantitative) | Сыворотка крови | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 877 | Антитела класса IgM к протромбину, количественно (Anti-prothrombin, aPT, IgM, quantitative) | Сыворотка крови | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 878 | Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 879 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, cyclic citrullinated peptide antibodies, anti-CCP, CCP) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 880 | Антитела к кератину, IgG | Сыворотка крови | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 881 | Антитела к модицифированному цитруллинированному виментину (анти-MCV), IgG | Сыворотка крови | Кол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 882 | Ревматоидный фактор (РФ), турбидиметрический метод | Сыворотка крови | Кол | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 883 | Кристаллы в мазке синовиальной жидкости (моноурат натрия, пирофосфат кальция) | Синовиальная жидкость | Кач | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 9 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 884 | Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 885 | Олигомерный матриксный белок хряща (Human Cartilage Oligomeric Protein, COMP) | Сыворотка крови | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 886 | Антитела к протромбину, IgG/A/M суммарно, количественный тест (Anti-prothrombin, aPT, IgG/A/M quantitative) | Сыворотка крови | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 887 | Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG (Anti-beta-2-glycoprotein, IgG) | Сыворотка крови | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 888 | Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM (Anti-beta-2-glycoprotein, IgM) | Сыворотка крови | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 889 | Антитела к бета-2-гликопротеину IgА (Anti-beta-2-glycoprotein, IgА) | Сыворотка крови | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 890 | Антитела к базальной мембране клубочков почек, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 891 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов, АНЦА, IgG (pANCA, cANCA) | Сыворотка крови | ПКол | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 892 | Антитела к эндотелию на клетках HUVEC, суммарные IgG, IgA, IgM | Сыворотка крови | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 893 | Антитела к рецептору фосфолипазы А2, IgG | Сыворотка крови | ПКол | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 894 | Антитела к миелопероксидазе (MPO), IgG | Сыворотка крови | Кол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 895 | Антитела к C1q фактору комплемента, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 896 | Антитела к протеиназе 3 (PR3), IgG | Сыворотка крови | Кол | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 897 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG, панель (антитела к антигенам: протеиназа 3,миелопероксидаза, эластаза, катепсин G, белок BPI, лактоферрин, лизоцим) | Сыворотка крови | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 898 | Профиль «Диагностика гранулематозных васкулитов» (АНЦА, антинуклеарный фактор (АНФ)) | Сыворотка крови | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 899 | Профиль «Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита» (АНЦА, антитела к базальной мембране клубочков почек) | Сыворотка крови | Полукол. и Кол. | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 900 | Профиль «Диагностика аутоиммунного поражения почек» (АНЦА, антитела к базальной мембране клубочков почек, АНФ) | Сыворотка крови | Полукол. и Кол. | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 901 | Антитела к островковым (бета-) клеткам поджелудочной железы (ICA), IgG, метод непрямой иммунофлюоресценции на срезах ткани п/ж железы | Сыворотка крови | ПКол | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 902 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD), IgG | Сыворотка крови | Кол | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 903 | Антитела к GAD (глутаматдекарбоксилазе), IgG, ликвор (Anti-GAD (glutamic acid decarboxylase), IgG, CSF) | Ликвор | Кол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 904 | Антитела к инсулину, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 905 | Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) | Сыворотка крови | Кол | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 906 | Антитела к GAD / IA-2 суммарно | Сыворотка крови | Кол | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 907 | Антитела к ткани яичника, суммарно Ig A, IgM, IgG (антиовариальные антитела, Anti-Ovary antibody, Ovarian antibody, total) | Сыворотка крови | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 908 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника, суммарно Ig A, IgM, IgG | Сыворотка крови | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 909 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка, суммарно Ig A, IgM, IgG | Сыворотка крови | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 910 | Профиль "Антитела к стероидпродуцирующим клеткам репродуктивных тканей, суммарно Ig A, IgM, IgG (антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичника, антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка)" | Сыворотка крови | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 911 | Антитела к базальной мембране кожи (BMZ), IgG | Сыворотка крови | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 912 | Антитела к десмосомам эпидермиса (ADA), IgG | Сыворотка крови | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 913 | Антитела к десмоглеину 1, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 914 | Антитела к десмоглеину 3, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 915 | Антитела к белку BP180, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 916 | Антитела к белку BP230, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 917 | Профиль "Диагностика буллезных дерматозов (антитела к десмосомам эпидермиса, антитела к базальной мембране кожи)" | Сыворотка крови | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 918 | Антитела к эндомизию IgG (Anti-Endomisial Antibodies, IgG, EMA) | Сыворотка крови | ПКол | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 919 | Антитела к эндомизию (EMA), IgA | Сыворотка крови | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 920 | Антитела к париетальным клеткам желудка, IgG (Parietal Cell Antibodies, PCA, Ig G) | Сыворотка крови | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 921 | Антитела к ретикулину (ARA), суммарно IgA и gG | Сыворотка крови | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 922 | Антитела к деамидированным пептидам глиадина IgG | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 923 | Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgA | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 924 | Антитела к тканевой трансглютаминазе, IgA (tissue transglutaminase antibody (tTG) IgA) | Сыворотка крови | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 925 | Антитела к тканевой трансглютаминазе, IgG (tissue transglutaminase antibody (tTG), IgG) | Сыворотка крови | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 926 | Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 927 | Антитела к сахаромицетам (ASCA), IgG (диагностика болезни Крона) | Сыворотка крови | Кол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 928 | Антитела к сахаромицетам (ASCA), IgA (диагностика болезни Крона) | Сыворотка крови | Кол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 929 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgA (АНЦА, ANCA, IgA) | Сыворотка крови | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 930 | Иммуноглобулины подкласса IgG4 (диагностика аутоиммунного панкреатита и др. IgG4-ассоциированных заболеваний) | Сыворотка крови | Кол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 931 | Профиль «Серодиагностика аутоиммунного гастрита и пернициозной анемии» (АТ к париетальным клеткам желудка, АТ к внутреннему фактору Кастла) | Сыворотка крови | Полукол. и Кол. | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 932 | Профиль «Серодиагностика болезни Крона и неспецифического язвенного колита (НЯК)» (антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА, ANCA), IgG; АНЦА, IgA; АТ к сахаромицетам (ASCA) IgG, ASCA, IgA) | Сыворотка крови | Полукол. и Кол. | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 933 | Профиль «Целиакия, серологический скрининг» (АТ к эндомизию, IgA; АТ к деамидированным пептидам глиадина, IgG; иммуноглобулины класса A, общая концентрация) | сыворотка крови | полукол. и кол. | до 8 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 934 | Профиль «Целиакия, серологическая диагностика» (АТ к эндомизию, IgA; АТ к тканевой трансглутаминазе, IgA; АТ к тканевой трансглубаминазе, IgG; иммуноглобулины класса A, общая концентрация) | Сыворотка крови | Полукол. и Кол. | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 935 | Антитела классов IgA и IgG к бокаловидным клеткам кишечника, суммарно (Anti-Intestinal Goblet Cells Antibodies, GAB, IgA, IgG, Total) | Сыворотка крови | ПКол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 936 | Антитела классов IgG и IgA к GP2 антигену центроацинарных клеток поджелудочной железы (Anti-GP2, IgG, IgA) | Сыворотка крови | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 937 | Антитела к ацинарным клеткам поджелудочной железы, IgG и IgA суммарно (антитела к экзокринной части поджелудочной железы, Autoantibodies against Exocrine Pancreas, Pancreatic Antibodies, PAB) | Сыворотка крови | ПКол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 938 | Антитела к энтероцитам, IgG (Anti-enterocyte autoantibodies, IgG) | Сыворотка крови | ПКол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 939 | Антитела класса IgA к антигенам Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis (Аnti-Yersinia enterocolitica, Аnti-Yersinia pseudotuberculosis, IgA) | Сыворотка крови | Кач | до 5 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 940 | Антитела класса IgG к антигенам Yersinia Enterocolitica и Yersinia Pseudotuberculosis (anti-Yersinia Enterocolitica, anti-Yersinia Pseudotuberculosis, IgG) | Сыворотка крови | Кач | до 5 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 941 | Антитела к митохондриям, IgG (Mitochondrial Antibodies, AMA, IgG | Сыворотка крови | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 942 | Антитела к гладкой мускулатуре, IgG (Smooth Muscle Antibodies, SMA, ASMA, IgG) | Сыворотка крови | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 943 | Антитела к микросомам печени и почек, IgG (anti-liver kidney microsomal antibody, anti-LKM, IgG) | Сыворотка крови | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 944 | Панель антител при аутоиммунных заболеваниях печени, иммуноблот (антитела к антигенам АМА-М2, М2-3Е, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/Ro-52), IgG | Сыворотка крови | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 945 | Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (anti-ASGPR) IgG | Сыворотка крови | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 946 | Антитела к аквапорину 4, суммарно IgA, IgG, IgM (lдиагностика нейрооптикомиелита, NMO) | Сыворотка крови | ПКол | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 947 | Антитела к скелетным мышцам (ASMA), IgG | Сыворотка крови | ПКол | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 948 | Антитела к ганглиозидам (лайн-блот: GM1; GM2-GM3-GM4; GD1a, GD1b, GD2-GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиды), суммарно IgG и IgM | Сыворотка крови | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 949 | Миозит-специфичные антитела (лайн-блот : Mi-2, Ku, PM-Scl 100/75; Jo1 PL-7 PL-12 EJ OJ; SRP, SSA (Ro52)), IgG | Сыворотка крови | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 950 | Антитела к ацетилхолиновому рецептору, суммарные | Сыворотка крови | Кол | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 951 | Определение антинейрональных антител, ликвор (Neuronal antibodies, CSF) | Ликвор | ПКол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 952 | Антинейрональные антитела (лайн-блот : Hu (ANNA 1), Yo-1 (PCA1), CV2, Ма2, Ri (ANNA2), амфифизин), IgG | Сыворотка крови | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 953 | Антитела к NMDA (M-метил-D-аспартат) глутаматному рецептору, суммарно IgA, IgG, IgM | Сыворотка крови | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 954 | Антитела к NMDA глутаматному рецептору, IgG, определение в ликворе (анти-NMDAR IgG, N-methyl-D-Aspartate Receptor Antibodies, CSF) | Ликвор | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 955 | Олигоклональный IgG в ликворе и сыворотке крови | Сыворотка+СМЖ | Кач., Описательный формат | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Сухая пластиковая пробирка, Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 7 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина равна или более 40мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 956 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в ликворе (Cerebrospinal Fluid Concentration of Immunoglobulin Free Light Chains) | Ликвор | Кол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 957 | Антитела к миелину IgG, метод непрямой иммунофлюоресценции (Anti-myelin antibody, IgG, IF) | Сыворотка крови | ПКол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 958 | Антитела к LGI1 и CASPR2 (компоненты комплекса калиевых каналов), IgG, сыворотка крови (VGKC-associated proteins LGI1 and CASPR2 antibodies, serum) | Сыворотка крови | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 959 | Антитела к LGI1 и CASPR2 (компоненты комплекса калиевых каналов), IgG, ликвор (VGKC-associated proteins LGI1 and CASPR2 antibodies, CSF) | Ликвор | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 960 | Антитела к рецепторам и синаптическим белкам нейронов (NMDA-, LGI1-, CASPR2-, AMPA1-, AMPA2-, GABAB1-) | Ликвор | титр | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 961 | Антитела к нейрональным рецепторам и синаптическим белкам (NMDA-, LGI1, CASPR2, AMPA1-, AMPA2-, GABAB1-) | Сыворотка крови | титр | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 962 | Антинейрональные антитела, IgG, метод непрямой иммунофлуоресценции (Neuronal antibodies, IgG, Indirect immunofluorescence (IIF)) | Сыворотка крови | ПКол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 963 | Антитела к мышечно-специфической тирозинкиназе (анти-MuSK) в сыворотке крови, (Muscle-specific tyrosine kinase (MuSK) antibody) | Сыворотка крови | Кол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 964 | Комплексное исследование для использования в диагностике рассеянного склероза: определение олигоклонального IgG (ликвор, сыворотка) и свободных легких цепей иммуноглобулинов (ликвор) | Ликвор | Закл | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 965 | Антитела к сердечной мускулатуре (миокарду), IgG | Сыворотка крови | ПКол | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 966 | Активность ангиотензин-превращающего фермента сыворотки, АПФ (диагностика саркоидоза) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 967 | Неоптерин | Сыворотка крови | Кол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 968 | Профиль «Воспалительные миокардиопатии» (антитела к сердечной мускулатуре, антитела к митохондриям) | Сыворотка крови | ПКол | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 969 | Антитела к тромбоцитам IgG, непрямой тест | Сыворотка крови | ПКол | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 970 | Кошка, rFel d1 (e94) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 971 | Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 972 | Креветки (f24), ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 973 | Амброзия полыннолистная, нативный аллергокомпонент nAmb a 1 (w230), IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 974 | Phadiatop Infant ImmunoCAP, IgE | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 975 | Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 976 | Phadiatop ImmunoCAP, IgE | Сыворотка крови | ПКол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 977 | Смесь аллергенов плесени (mx2) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 978 | Смесь детских пищевых аллергенов (fx5) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 979 | Смесь аллергенов пыльцы деревьев (tx9) – ольха, береза, лещина, дуб, ива, IgE (t2 , t3, t4, t7, t12), ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 980 | Смесь аллергенов пыльцы сорных трав (wx1) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 981 | Смесь пищевых аллергенов (fx15) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 982 | Смесь пыльцы злаковых трав ( gx1 )(g3 4 5 6 8), ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 983 | Миндаль (f20) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 984 | Овсяница луговая (g4) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 985 | Полынь горькая (w5) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 986 | Собака, rCan f1 (e101) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 987 | Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 988 | Собака, rCan f2 (e102) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 989 | Соя ( f14), ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 990 | Тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 991 | Треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 992 | Тимофеевка луговая rPhl p1 rPhl p5b (g213), ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 993 | Тимофеевка луговая rPh1 p1 rPh1 p12 (g214), ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 994 | Овомукоид, nGal d1 (f233) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 995 | Лизоцим яйца, nGal d4 (k208) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 996 | Соя, rGly m4/PR-10 (f353) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 997 | Казеин, молоко (nBos d8) (f78) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 998 | Alternaria altenata (m6), ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 999 | Alternaria alternate, rAlt a1 (m229) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1000 | Вишня (f242), IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1001 | Грибы (шампиньоны) (f212), IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1002 | Груша ( f94), ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1003 | Кофе (f221), IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1004 | Малина (f343), IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1005 | Мандарин (f302) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1006 | Молоко козье (f300) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1007 | Чай листовой (f222) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1008 | Ананас (f210) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1009 | Апельсин (f33) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1010 | Арахис ( f13), ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1011 | Банан (f92) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1012 | Береза бородавчатая, rBet v1/PR-10 белок (t215) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1013 | Береза бородавчатая (t3), ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1014 | Береза бородавчатая rBet v 2 rBet v4 (t221), ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1015 | Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1016 | Говядина (f27) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1017 | Гречка ( f11), ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1018 | Cladosporium herbarum (m2) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1019 | Penicillium notatum (P.chrysogenum) (m1) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1020 | Candida albicans (m5) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1021 | Яичный желток (f75) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1022 | Смесь аллергенов плесени (mx1) (m1 2 3 6), ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1023 | Какао (f93) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1024 | Картофель (f35) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1025 | Киви (f84) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1026 | Клещ домашней пыли / D. farina (d2) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1027 | Комар ( i71), ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1028 | Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus (d1 ), ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1029 | Земляника, Клубника (f44) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1030 | Мясо курицы (f83) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1031 | Овальбумин куриного яйца nGal d 2 (f232), ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1032 | Курица, перо (e85) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1033 | Латекc (k82) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1034 | Лимон (f208) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1035 | Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1036 | Морковь (f31) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1037 | Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1038 | Овеc (f7) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1039 | Овца, эпителий (e81) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1040 | Стафилококковый энтеротоксин А, IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1041 | Стафилококковый энтеротоксин B, IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1042 | Общий IgE анти-IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1043 | Огурец (f244) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1044 | Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae) (f45) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1045 | Персик (f95) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1046 | Полынь обыкновенная ( w6), ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1047 | Полынь обыкновенная nArt v 1 (w231), ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1048 | Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1049 | Домашняя пыль (Greer Labs.) (h1) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1050 | Рис (f9) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1051 | Свинина (f26) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1052 | Смесь аллергенов домашней пыли (Hollister-Stier) (hx2) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1053 | Помидор (f25) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1054 | Попугай, перо (e213) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1055 | Плесень Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1056 | Пшеница ( f4), ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1057 | Триптаза, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1058 | Тыква (f225) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1059 | Фундук (f17) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1060 | Яблоко (f49) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1061 | Яичный белок ( f1), ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1062 | Одуванчик обыкновенный (w8) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1063 | Пенициллин G (c1), ImmunoCAP | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1064 | Аллергочип ALEX2, 300 аллергокомпонентов и общий IgE | Сыворотка крови | ПКол | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1065 | Мультипанель PROTIA (Multipanel PROTIA) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1066 | Респираторная панель PROTIA Allerqy-Q | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1067 | Панель пищевые аллергены, IgE (Food Allergy Panel, IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1068 | Панель аллергенов "Пищевые 1" | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1069 | Панель аллергенов "Пищевые 2" | Сыворотка крови | Кол | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1070 | Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик (Food Panel, FP 15: F33 Orange (апельсин), F49 Apple (яблоко), F92 Banana (банан), F95 Peach (персик)) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1071 | Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас (Food Panel FP50: F84 Kiwi Fruit (киви), F91 Mango (манго), F92 Banana (банан), F210 Pineapple (ананас)) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1072 | Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина (Food Panel, FP 73: F26 Pork (свинина), F27 Beef (говядина), F83 Chicken Meat (курица), F88 Lamb (баранина)) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1073 | Ананас, IgE (Food - Pineapple, IgE, F 210) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1074 | Апельсин, IgE (Food - Orange, IgE, F 33) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1075 | Арахис (F13, Peanut) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1076 | Банан, IgE (Food - Banana, IgE, F 92) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1077 | Баранина, IgE (Food - Lamb, IgE, F 88) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1078 | Бета-лактоглобулин, IgE (Food - Beta-lactoglobulin, IgE, F 77) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1079 | Говядина, IgE (Food - Beef, IgE, F27) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1080 | Грейпфрут (Grapefruit, F209) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1081 | Гречневая мука, IgE (Food - Buckwhear flour IgE, F11) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1082 | Казеин, IgE (Food - Casein, IgE, F 78) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1083 | Капуста кочанная, IgE (Food - Cabbage, IgE, F216) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1084 | Картофель, IgE (Food - Potato, IgE, F 35) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1085 | Киви, IgE (Food - Kiwi, IgE, F 84) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1086 | Клубника (Strawberry, F44) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1087 | Коровье молоко (F2, Milk) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1088 | Крабы (F23, Crab) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1089 | Креветки (F24, Shrimp) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1090 | Куриное мясо, IgE (Food - Chicken, IgE, F 83) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1091 | Лимон (Lemon, F208) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1092 | Манго, IgE (IgE, Food - Mango, IgE, F 91) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1093 | Морковь (F31, Carrot) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1094 | Овсяная мука, IgE (Food, Oatmeal, IgE, F7) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1095 | Пекарские дрожжи IgE (Baker’s Yeast, F45) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1096 | Персик, IgE (IgE, Food - Peach, IgE, F 95) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1097 | Пивные дрожжи IgE (Brewer’s Yeast, F403) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1098 | Просо, IgE (IgE, Food - Panicum, IgE, F 55) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1099 | Пшеничная мука (F4, Wheat) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1100 | Рис, IgE (Food – Rice, IgE, F9) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1101 | Свинина, IgE (Food - Pork, IgE, F 26) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1102 | Сельдерей (F85, Celery) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1103 | Соевые бобы (F14, Soybean) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1104 | Томаты (F25, Tomato) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1105 | Треска (F3, Codfish) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1106 | Тыква, IgE (Food - Pumpkin, IgE, F225) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1107 | Фундук (F17, Hazelnut) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1108 | Шоколад (Chocolate, F105) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1109 | Яблоко, IgE (Food, Apple, IgE, F 49) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1110 | Яичный белок (F1, Egg White) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1111 | Яичный желток (F75, Egg Yolk) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1112 | Смесь пищевых аллергенов 15: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1113 | Смесь пищевых аллергенов 5: яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы, IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1114 | Рожь/ ржаная мука, IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1115 | Кофе, IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1116 | Горох, IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1117 | Миндаль, IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1118 | Груша, IgE | Сыворотка крови | кол. | до 2 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1119 | Лук, IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1120 | Одуванчик, IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1121 | Альфа-лактоальбумин, IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1122 | Смесь аллергенов плесени: Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans (MP1; Mold Panel 1) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1123 | Плесень Penicillum notatum (M1) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1124 | Плесень Cladosporium herbarum (M2) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1125 | Плесень Aspergillus fumigatus (M3) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1126 | Candida albicans (M5) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1127 | Плесень Alternaria tenuis (M6) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1128 | Домашняя пыль/ H1-Greer | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1129 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1130 | Клещ Dermatophagoides farinae (D2) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1131 | Смесь аллергенов домашней пыли 1: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, домашняя пыль, таракан, IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1132 | Смесь аллергенов домашних грызунов* (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяка, крысы, мыши). Animal Panel EP70: E6 Guinea Pig Epithelium, E82 Rabbit Epithelium, E84 Hamster Epithelium, E87 Rat, E88 Mouse | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1133 | Кошка (E1, Cat Dander-Epithelium) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1134 | Собака (E2, Dog Epithelium) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1135 | Таракан (I6, Cockroach) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1136 | Морская свинка, эпителий, IgE (Animal - Guinea pig, IgE, Е 6) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1137 | Волнистый попугай, перо IgE (Animal – Parrot, Melopsittacus undulatus, IgE, Е 78) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1138 | Овца, эпителий, IgE (Animal - Sheep, IgE, Е 81) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1139 | Курица, перо IgE (Animal - Chicken Feathers, IgE, Е 85) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1140 | Яд пчелы медоносной, IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1141 | Перхоть лошади, IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1142 | Собака (e5), IgE (Dog (e5), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1143 | Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой (GP1; Grass Panel 1: Orchard Grass, Meadow Fescue, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, June Grass (Kentucky Blue)) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1144 | Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная; бухарник шерстистый (GP3; Sweet Vernal Grass, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, Cultivated Rye Grass, Velvet Grass, IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1145 | Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб, IgE | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1146 | Смесь аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский (WP1; Common Ragweed, Mugwort, English Plantain, Lambs Quarters, Russian Thistle, IgE) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1147 | Берёза пыльца, IgE (Birch Pollen, Betula, IgE, Т3) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1148 | Тополь, IgE (Poplar, T14) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1149 | Тимофеевка пыльца, IgE (Grass/Pollen Phléum, IgE, G 6) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1150 | Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Grass/Pollen Artemísia vulgari, IgE, W 6) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1151 | Полынь горькая, IgE (Grass - Artemísia absínthium, IgE, W5) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1152 | Овсяница луговая, IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1153 | Амброзия (w1), IgE (Ambrosia (w1), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1154 | Латекс (K82, Latex) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1155 | Смесь пищевых аллергенов: апельсин, банан, яблоко, персик, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1156 | Смесь пищевых аллергенов: киви, манго, банан, ананас, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1157 | Смесь пищевых аллергенов: cвинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1158 | Антитела класса IgG к панели пищевых аллергенов | Сыворотка крови | Кол | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1159 | Ананас, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1160 | Апельсин, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1161 | Арахис, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1162 | Банан, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1163 | Баранина, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1164 | Бета-лактоглобулин, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1165 | Говядина, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1166 | Грейпфрут, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1167 | Гречневая мука, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1168 | Казеин, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1169 | Капуста кочанная, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1170 | Картофель, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1171 | Киви, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1172 | Клубника, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1173 | Коровье молоко, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1174 | Креветки, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1175 | Куриное мясо, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1176 | Лимон, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1177 | Манго, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1178 | Морковь, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1179 | Овсяная мука, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1180 | Пекарские дрожжи, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1181 | Персик, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1182 | Пивные дрожжи, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1183 | Просо, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1184 | Пшеничная мука, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1185 | Рис, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1186 | Свинина, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1187 | Соевые бобы, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1188 | Томаты, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1189 | Треска, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1190 | Тыква, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1191 | Фундук, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1192 | Шоколад, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1193 | Яблоко, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1194 | Яичный белок, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1195 | Яичный желток, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1196 | Специфические иммуноглобулины класса G (IgG) к пищевым антигенам: Food Xplorer (FOX). (Specific IgG to food antigens: Food Xplorer (FOX)). | Сыворотка крови | ПКол | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1197 | Смесь аллергенов плесени: penicillium notalum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1198 | Плесень Penicillium notatum, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1199 | Плесень Cladosporium herbarum, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1200 | Плесень Aspergillus fumigatus, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1201 | Плесень Alternaria tenuis, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1202 | Лабораторное исследование антигена Aspergillus (галактоманнан) в сыворотке крови (Aspergillus antigen (galactomannan) in serum) | Сыворотка крови | Качественный+коэффициент позитивности | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1203 | Лабораторное исследование антигена Aspergillus (галактоманнан) в бронхо-альвеолярном лаваже (Aspergillus antigen (galactomannan) in bronchoalveolar lavage) | Бронхоальвеолярный лаваж | Качественный+коэффициент позитивности | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала должна предоставляться сухая пластиковая пробирка вакуумного типа. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 7 - 12 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1204 | Dermatophagoides pteron., IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1205 | Dermatophagoides farinae, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1206 | Dermatophagoides microc., IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1207 | Домашняя пыль/Greer, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1208 | Кошка, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1209 | Собака, IgG | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1210 | Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, крыса, мышь, IgE (EP70 (E6, E82, E84, E87, E88), Rodents Panel: Guinea Pig Epithelium, Rabbit Epithelium, Hamster Epithelium, Rat, Mouse, IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1211 | Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1212 | Казеин, молоко (nBos d8) (f78), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1213 | Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1214 | Береза бородавчатая, rBet v1 (t215), IgE (Birch, Betula verrucosa, rBet v1 (t215), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1215 | Береза бородавчатая, rBet v2 (t216), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1216 | Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1217 | Смесь аллергенов плесени (mm2), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1218 | Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1219 | Кошка, сывороточный альбумин, rFel d2 (e220), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1220 | Собака, сывороточный альбумин, nCan f3 (e221), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1221 | Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1222 | Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f67), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1223 | Овомукоид яйца, nGal d1 (f68), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1224 | Кональбумин яйца, nGal d3 (f69), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1225 | Лизоцим яйца, nGal d4 (k208), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1226 | Соя, rGly m4 (f353), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1227 | Арахиc, rAra h8 (f352), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1228 | Malassezia spp. (m227), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1229 | Смесь луговых трав (gm1), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1230 | Смесь пищевых аллергенов (fm21), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1231 | Яд осы пятнистой (i2), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1232 | Яд осы обыкновенной (i3), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1233 | Комар (i71), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1234 | Яд шершня (i75), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1235 | Пенициллин V (c2), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1236 | Огурец (f244), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1237 | Авокадо (f96), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1238 | Арбуз (f329), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1239 | Молоко козье (f300), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1240 | Чай (f222), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1241 | Ячмень (f6), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1242 | Абрикос (f237), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1243 | Вишня (f242), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1244 | Малина (f111), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1245 | Мандарин (f302), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1246 | Баклажан (f262), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1247 | Брокколи (f260), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1248 | Чеснок (f47), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1249 | Грибы (шампиньоны) (f212), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1250 | Подсолнечник (w204), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1251 | Ромашка (w206), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1252 | Смородина красная (f322), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1253 | Смесь пищевых аллергенов (fm2) (треска, крабовое мясо, креветки, мидии) , IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1254 | Смесь пищевых аллергенов (fm4) (треска, лосось, сельдь, cкумбрия, камбала), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1255 | Смесь пищевых аллергенов (fm5) (яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, арахис, соевые бобы), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1256 | Смесь пищевых аллергенов (fm6) (лесной орех, бразильский орех, миндаль, кокос, грецкий орех), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1257 | Смесь пищевых аллергенов (fm7) (горох, фасоль белая, томаты, морковь, картофель), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1258 | Смесь пищевых аллергенов (fm10) (пшеница, рожь, овес, глютен), IgEм | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1259 | Смесь пищевых аллергенов (fm18) апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1260 | Смесь пищевых аллергенов (fm22) сыр Швейцарский, сыр Чедер, cыр с плесенью, сыр Эдам, сыр Гауда), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1261 | Смесь пищевых аллергенов (fm24) (треска, креветки, мидии, тунец, лосось), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1262 | Смесь пищевых аллергенов (fm70) (эстрагон, тимьян, майоран, любисток), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1263 | Смесь пищевых аллергенов (fm71) (тмин, кардамон, гвоздика, мускатный орех), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1264 | Смесь пищевых аллергенов (fm72) (семена фенхеля, базилик, имбирь, анис), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1265 | Смесь пищевых аллергенов (fm101) (яичный белок, молоко коровье, пшеница, рожь, кукуруза, яичный желток, a-лактоальбумин, b-лактальбумин, казеин, глютен, сыр Чедер), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1266 | Смесь пищевых аллергенов (fm104) (вишня, персик, абрикос, слива), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1267 | Смесь перьев птиц (em1) (гусиные перья, куриные перья, утиные перья), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1268 | Смесь перьев декоративных птиц (em72) (перья волнистого попугайчика, перья длиннохвостого попугая, перья канарейки, перья попугая жако), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1269 | Смесь ядов насекомых (im100) (пчела медоносная, оса обыкновенная, таракан-прусак, шершень европейский), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1270 | Смесь аллергенов пыльцы деревьев (раннее цветение) (tm2) (ольха серая, береза бородавчатая, лещина, американский ясень), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1271 | Смесь аллергенов пыльцы деревьев (позднее цветение) (tm3) (клен ясенелистный, дуб, ива, тополь трехгранный), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1272 | Смесь аллергенов пыльцы деревьев (раннее цветение) (tm5) (ольха серая, лещина, вяз, ива, тополь трехгранный), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1273 | Смесь аллергенов пыльцы деревьев (позднее цветение) (tm6) (клен ясенелистный, береза бородавчатая, бук, дуб, грецкий орех), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1274 | Смесь аллергенов плесени (mm1) (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata (tenuis), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1275 | Виноград (f259), IgE (Grape (f259), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1276 | Креветка тигровая (f179), IgE (Tiger shrimp (f179) - IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1277 | Лосось/семга (f41), IgE (Salmon (f41), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1278 | Сельдь (f205), IgE (Herring (f205), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1279 | Скумбрия (f206), IgE (Mackerel (f206), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1280 | Камбала (f254), IgE (Plaice (f254), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1281 | Бразильский орех (f18), IgE (Brazil nut (f18), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1282 | Кокосовый орех (f36), IgE (Coconut (f36), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1283 | Грецкий орех (f256), IgE (Walnut (f256), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1284 | Сыр Чеддер (f81), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1285 | Сыр с плесенью (f82), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1286 | Сыр Эдам (f150), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1287 | Сыр Гауда (f198), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1288 | Тунец (f40), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1289 | Кукуруза (f8), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1290 | Слива (f255), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1291 | Эстрагон (Тархун) (f272), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1292 | Тимьян (f273), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1293 | Майоран (f274), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1294 | Любисток (f275), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1295 | Тмин (f265), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1296 | Кардамон (f267), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1297 | Гвоздика (f268), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1298 | Семя фенхеля (f219), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1299 | Базилик (f269), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1300 | Имбирь (f270), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1301 | Анис (f271), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1302 | Формальдегид / формалин, IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1303 | Горох (f12), IgE (Pea (f12), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1304 | Фасоль белая (f15), IgE (White bean (f15), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1305 | Дыня (f87), IgE (Melon (f87), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1306 | Рожь (f5), IgE (Rye (f5), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1307 | Глютен (f79), IgE (Gluten (f79), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1308 | Сыр Швейцарский (f70), IgE (Swiss cheese (f70), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1309 | Куриное мясо (f83), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1310 | Candida albicans (m5), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1311 | Шоколад (f105), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1312 | Овес (f7), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1313 | Ежа сборная (g3) IgE (Dactylis glomerata (g3), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1314 | Плевел/Райграс многолетний (g5), IgE (Lolium perenne (g5) IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1315 | Овсяница луговая (g4), IgE (Festula elatior (g4), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1316 | Тимофеевка луговая (g6), IgE (Phleum pratense (g6), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1317 | Мятлик луговой (g8), (IgE Poa pratensis (g8), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1318 | Ананас(f210), IgE (Ananas comosus (f210), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1319 | Киви (f84) IgE (Kiwi native (nAct d) 1(f84)) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1320 | Банан ( f92), IgE (Banana (f92), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1321 | Персик IgE (f95) (Prunus persica (f95) IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1322 | Розмарин (f335), IgE (Rosmarinus officinalis (f335), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1323 | Рис (f9), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1324 | Яблоко (f49), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1325 | Береза бородавчатая (t3), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1326 | Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) (w6), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1327 | Полынь горькая (Artemisia absinthium) (w5), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1328 | Эпителий морской свинки (e6), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1329 | Перья волнистого попугайчика (e78), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1330 | Эпителий и шерсть овцы (e81), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1331 | Куриные перья (e85), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1332 | Баранина (f88), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1333 | Манго (f91), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1334 | Апельсин (f33), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1335 | Эпителий кошки (e1), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1336 | Молоко коровье (f2), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1337 | Dermatophagoides pteronyssinus (d1), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1338 | Dermatophagoides farinae (d2), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1339 | Яичный белок (f1), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1340 | Яичный желток (f75), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1341 | Пшеница (f4), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1342 | Эпителий собаки (e2), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1343 | Домашняя пыль (Greer Labs, Inc.) (h1), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1344 | Треска (f3), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1345 | Арахис (f13), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1346 | Соевые бобы (f14), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1347 | Фундук (f17), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1348 | Крабовое мясо (f23), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1349 | Креветки (f24), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1350 | Томаты (f25), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1351 | Морковь (f31), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1352 | Таракан-прусак (i6), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1353 | Penicillium notatum (m1), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1354 | Cladosporium herbarum (m2), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1355 | Aspergillus fumigatus (m3), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1356 | Alternaria alternata (tenuis) (m6), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1357 | Латекс (k82), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1358 | Пекарские дрожжи (f45), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1359 | Клубника / земляника (f44), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1360 | Лимон (f208), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1361 | Грейпфрут (f209), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1362 | Греча (f11), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1363 | Капуста белокочанная (f216), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1364 | Тыква (f225), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1365 | Свинина (f26), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1366 | Говядина (f27), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1367 | Картофель (f35), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1368 | Перхоть лошади (e3), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1369 | Ольха серая (t2), IgE (Alnus incana (t2), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1370 | Лещина обыкновенная (t4), IgE (Corylus avellana (t4), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1371 | Подорожник (w9), IgE (Plantago lanceolata (w9), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1372 | Аскарида (p1), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1373 | Сельдерей (f85) IgE Celery (f85), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1374 | Тополь трехгранный (Populus deltoides) (t14), IgE Cottonwood (Populus deltoides) (t14), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1375 | Просо (f55), IgE Common Millet (f55), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1376 | Одуванчик (Taraxacum vulgare) (w8), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1377 | Клещ Dermatophagoides microceras (d3), IgE (Dermatophagoides microceras (d3), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1378 | Укроп (f277), IgE (Dill (f277), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1379 | Платан кленолистный (Platanus acerifolia) (t11), IgE (Платан кленолистный (Platanus acerifolia) (t11), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1380 | Мясо индейки (f284), IgE (Turkey meat (f284), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1381 | Лебеда (w15), IgE (Scale (Atriplex lentiformis) (w15), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1382 | Яйцо куриное (f245), IgE (Whole egg (f245), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1383 | Дуб (t7), IgE (Oak (Quercus alba) (t7), IgE)) | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1384 | Липа (t208), IgE (Tilia cordata (t208), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1385 | Эпителий кролика (е82), IgE ( Rabbit epithelium (e82), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1386 | Дуб черешчатый (t218), IgE (Quercus robur (t218)), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1387 | Груша (f94), IgE (Pear (f94), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1388 | Какао (f93), IgE (Cocoa (f93), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1389 | Миндаль (f20), IgE (Almond (f20), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1390 | Пенициллин G (c1), IgE (Penicilloyl G (c1), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1391 | Кофе (f221), IgE (Coffee (f221), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1392 | Цветная капуста (f291), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1393 | Брусника (f182), IgE (Cowberry (f182), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1394 | Голубика (f183), IgE (Bog whortleberry (f183), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1395 | Черника (f288), IgE (Blueberry (f288), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1396 | Чечевица (f235), IgE (Lentil (f235), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1397 | Солод (f90), IgE (Malt (f90), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1398 | Спаржа (f261), IgE (Asparagus (f261), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1399 | Перец сладкий (f218), IgE (Paprika (f218), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1400 | Кедровый орех (f253), IgE (Pine Nut (f253), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1401 | Свекла (f319), IgE (Beet (f319), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1402 | Смесь пищевых аллергенов (пшеница, овес, кукуруза, кунжут, греча, fm11), IgE (Mixed food allergen (wheat, oats, corn, sesame, buckwheat, fm11), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1403 | Перхоть кошки (e100), IgE (Cat dander (e100), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1404 | Клещ Euroglyphus maynei (d74), IgE | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1405 | Перья индюка (e89), IgE Turkey feathers (e89), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1406 | Эпителий и белки сыворотки и мочи крысы (e87), IgE (Rat epithelium, serum proteins + urine proteins IgE (e87), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1407 | Лисохвост луговой (g16), IgE (Meadow foxtail (g16), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1408 | Кабачок/цукини (f113), IgE (Squash/zucchini (f113), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1409 | Мясо кролика (f213), IgE (Rabbit meat (f213), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1410 | Корица (f220), IgE (Cinnamon (f220), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1411 | Амоксициллин (c204), IgE (Amoxicillin (c204), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1412 | Ампициллин (c203), IgE (Ampicillin (c203), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1413 | Лук (f48), IgE (Onion (f48), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1414 | Эпителий хомяка (e84), IgE (Hamster epithelium (e84), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1415 | Эпителий мыши (e71), IgE (Mouse epithelium (e71), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1416 | Эпителий шиншиллы(e208), IgE (Chinchilla epithelium (e208), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1417 | Библиотечная пыль(h3), IgE (Books dust (h3), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1418 | Кальмар (f258), IgE (Squid (f258), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1419 | Мотыль (i73), IgE (Bloodworm (Chironomus spp.) (i73), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1420 | Помет волнистого попугайчика (e77), IgE (Budgerigar droppings (e77), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1421 | Перо утки (e86), IgE (Duck feathers (e86), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1422 | Сосна обыкновенная (t16), IgE (Pinus sylvestris) (t16), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1423 | Костер (g11), IgE (Bromegrass (Bromus inermis) (g11), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1424 | Яд пчелы медоносной (i1), IgE (Honey Bee Venom (i1), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1425 | Формальдегид (k80), IgE (Formaldehyde/Formalin (k80), IgE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1426 | Исследование желчных камней (Gallstones diagnosis) | Желчный камень | На отдельном бланке | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1427 | Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, технология ThinPrep ®) | Соскоб эпителия эктоцервикса и эндоцервикса (смешанный мазок) | Опс | до 5 р.д. | Дополнительные расходные материалы не требуются |
| 1428 | Цитологическое и иммуноцитохимическое исследование c маркерами p16INK4a и Ki-67 для подтверждения дисплазии в мазках слизистой шейки матки | Соскоб эпителия эктоцервикса и эндоцервикса (смешанный мазок) | Кач | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1429 | ИЦХ-исследование p16INK4a и Ki-67 | Соскоб эпителия эктоцервикса и эндоцервикса (смешанный мазок) | Кач | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1430 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях | Мазки, отпечатки, жидкость | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1431 | Исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | Отделяемое глаза (лев) | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1432 | Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных заболеваний | Соскоб, отпечаток с опухолеподобного образования | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1433 | Исследование эндоскопического материала | Эндоскопический материал желудок | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1434 | Исследования смывов с бронхов | Смыв с бронхов | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1435 | Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | Соcкоб с эндоцервикса | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1436 | Цитологическое исследование биологического материала эпителия шейки матки с описанием по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System - TBS) | Соcкоб с эндоцервикса | Кач | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1437 | Исследование аспирата из полости матки (мазки) | Аспират полости матки | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1438 | Исследование отпечатка с внутриматочной спирали (ВМС) | Отпечаток с внутриматочной спирали | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1439 | Исследование мочи | Моча разовая | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1440 | Исследование выделений из молочной железы | Отделяемое из соска левой молочной железы | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1441 | Исследование транссудатов, экссудатов, секретов | Асцитическая жидкость | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1442 | Исследование мокроты | Мокрота | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1443 | Исследование пунктатов молочной железы | Левая молочная железа | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1444 | Исследование пунктатов кожи | Пунктат кожи | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1445 | Исследование пунктатов других органов и тканей | Пунктат костной ткани | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1446 | Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы с описанием по терминологической классификации Бетесда (The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology (TBSRTC), Fine-Needle Aspiration (FNA)) | Мазок на предметном стекле | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1447 | Цитологическое исследование соскоба (мазка) со слизистой оболочки полости носа (одна локализация) | Соскоб со слизистой левой полости носа | ПКол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1448 | Исследование эндоскопического материала на наличие Helicobacter pylori | Исследование эндоскопического материала на HELICOBACTER PYLORI | Опс | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1449 | Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест) | Соcкоб с эндоцервикса | Кач+Опс | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1450 | Цитологическое исследование биоматериала различных локализаций, кроме шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест) | соскоб с вульвы и влагалища | Опс | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1451 | Консультация готовых цитологических препаратов (1 стекло) | Произвольный биоматериал | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1452 | Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах (эндоскопического материала; тканей женской половой системы; кожи, мягких тканей; кроветворной и лимфоидной ткани; костно-хрящевой ткани) | Анальная трещина | Опс | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1453 | Гистологическое исследование биопсийного материала: Доброкачественные опухоли кожи разных локализаций ясного генеза (папилломы, невусы, бородавки) Соскобы цервикального канала и полости матки (без дисплазии) 1 локализация!; Доброкачественные заболевания молочной железы без дисплазии (ФКБ,фиброаденома), Плацента | Аспират полости матки | Закл | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1454 | Патологоанатомическое исследование операционного материала (до 6-ти парафиновых блоков) | Аспират полости матки | Кач | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1455 | Патологоанатомическое исследование операционного материала (более 6-ти парафиновых блоков) | Аспират полости матки | Кач | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1456 | Биопсийная диагностика дерматозов - морфологическое исследование биоптатов в целях диагностики заболеваний кожи (кроме новообразований). (Pathology of skin biopsyes) | биоптат образования(патологического очага) кожи,фиксированный в 10% растворе забуференного формалина | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1457 | Гастрит, ассоциированный с Helicobacter pylori (гистологический профиль) | Биоптат слизистой желудочно-кишечного тракта, фиксированный в 10% забуференном растворе формалина | Кач | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1458 | Гистохимическое исследование: - Helicobacter pylori; - слизь | Исследование эндоскопического материала на HELICOBACTER PYLORI | Опс | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1459 | Рецепторы к эстрогенам и прогестерону (иммуногистохимическое исследование) | Аспират полости матки | ПКол+Опс | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1460 | Рецепторы к эстрогенам и прогестерону (иммуногистохимическое исследование) в парафиновом блоке | Аспират полости матки | ПКол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1461 | Консультация готовых гистологических препаратов (1 стекло + 1 блок) | Парафиновый блок + стекло | Опс | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1462 | Комплексная гистохимическая диагностика заболеваний верхних отделов ЖКТ (пищевода, желудка, 12-ти перстной кишки)(Complex morphological and histochemical assessment of diseases upper digestive system) | Анальная трещина | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1463 | Гистохимическое исследование биопсийного и операционного материала | биопсия ткани | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1464 | OLGA-system | биопсия ткани | Закл | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1465 | Гистологическое исследование I К (соскоб из цервикального канала, полип шейки матки, полип влагалища, биоптат влагалища) |  |  | до 5 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1466 | Гистологическое исследование II К (соскоб из полости матки, полипы тела матки, биоптат шейки матки, биоптат вульвы, кондиломы, папилломы, пуповина, плацента, плодные оболочки) |  |  | до 5 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1467 | Гистологическое исследование III К (шейка матки, маточные трубы, яичники, кисты яичников, параовариальные и паратубарные кисты, миоматозные узлы) |  |  | до 5 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1468 | Гистологическое исследование IV К (матка, шейка матки, маточные трубы, яичники, большой сальник в различных сочетаниях) |  |  | до 5 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1469 | Гистологическое исследование V К (опухоли, иммунопатологические процессы, опухолеподобные процессы, болезни системы крови и кроветворных органов, с применением декальцинации и (или) дополнительных методов окрашивания) |  |  | до 5 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1470 | Микрофотография (до 5-ти микрофотографий полученного материала, все зависимости цито\гисто) | Операционный материал, фиксированный в 10% забуференном формалине. | Закл | До 1 р.д, строго по договоренности с ТД | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1471 | Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностика лимфопролиферативных заболеваний (биоматериал, заключенный в парафиновый блок) (Immunohistochemical diagnosis of lymphoproliferative diseases (Tissue Embedded in Paraffin Block)) | Произвольный биоматериал | Опс | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1472 | Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностика лимфопролиферативных заболеваний (биоматериал, фиксированный в формалиновом буфере) (Immunohistochemical diagnosis of lymphoproliferative diseases (Fixed Biomaterial in Formalin Buffer)) | Произвольный биоматериал | Опс | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1473 | Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностика гистогенеза метастазов при неустановленном первичном очаге (спектр маркеров для выявления тканевой принадлежности) (биоматериал, заключенный в парафиновый блок) (Immunohistochemical diagnosis in cancer metastasis of unknown primary origin (Tissue Embedded in Paraffin Block)) | Произвольный биоматериал | Опс | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1474 | Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностика гистогенеза метастазов при неустановленном первичном очаге (спектр маркеров для выявления тканевой принадлежности) (биоматериал, фиксированный в формалиновом буфере) (Immunohistochemical diagnosis in cancer metastasis of unknown primary origin (Fixed Biomaterial in Formalin Buffer)) | Произвольный биоматериал | Опс | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1475 | Ki-67 (MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование (оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67 (MIB-1); Ki-67 (MIB-1) by Immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в формалиновом буфере) | Молочная железа | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1476 | Ki-67 (MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование (оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67 (MIB-1); Ki-67 (MIB-1) by Immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в парафиновом блоке) | Молочная железа | ПКол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1477 | HER2/neu экспрессия (HER2-статус, иммуногистохимическое исследование, ИГХ; HER2 status immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в формалиновом буфере) | Биоптат опухоли, фиксированный в забуференном 10% растворе формалина | ПКол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1478 | Определение HER2 статуса опухоли методом иммунофлуоресцентной гибридизации in situ (FISH) (Determination of HER2 Status of Tumor, Fluorescence In Situ Hybridization) | Парафиновый блок + стекло | Опс | до 18 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1479 | Рак предстательной железы – комплексное иммуногистохимическое исследование с оценкой экспрессии: альфа-метилацил-КоА-рацемазы (P504S, AMACR), цитокератинов высокого молекулярного веса (34ßE12), белка p63 (Prostate cancer – complex immunomorphological examination using assessment of the expression AMACR, high molecular weight cytokeratin (34ßE12), p63) | Биоптат предстательной железы, фиксированный в 10% растворе забуференного формалина | Опс | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1480 | Рак предстательной железы – комплексное иммуногистохимическое исследование с оценкой экспрессии: альфа-метилацил-КоА-рацемазы (P504S, AMACR), цитокератинов высокого молекулярного веса (34ßE12), белка p63 (Prostate cancer – complex immunomorphological examination using assessment of the expression AMACR, high molecular weight cytokeratin (34ßE12), p63) | Парафиновый блок с биоптатом предстательной железы | Опс | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1481 | HER2/neu экспрессия (HER2-статус, иммуногистохимическое исследование, ИГХ; HER2 status immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в парафиновом блоке) | Молочная железа | ПКол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1482 | Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита – выявление плазматических клеток (CD138) (биоматериал фиксированный в формалиновом буфере) | Произвольный биоматериал | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1483 | Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита – выявление плазматических клеток (CD138) (биоматериал фиксированный в парафиновом блоке) | биопсия ткани | Опс | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1484 | Иммуногистохимическое исследование маркера ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a (биоматериал фиксированный в формалиновом буфере) | Молочная железа | Опс | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1485 | Иммуногистохимическое исследование маркера ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a (биоматериал фиксированный в парафиновом блоке) | Молочная железа | Опс | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1486 | Дифференциальная диагностика меланомы, иммуногистохимическое (ИГХ) исследование, оценка экспрессии S-100, Melan A (MART-1), HMB-45, SOX-10 (IHC verification of malignant melanoma using assessment of the expression S-100, Melan A (MART-1), HMB-45, SOX-10) | Биоптат | Кач | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1487 | Дифференциальная диагностика меланомы, иммуногистохимическое (ИГХ) исследование, оценка экспрессии S-100, Melan A (MART-1), HMB-45, SOX-10 (IHC verification of malignant melanoma using assessment of the expression S-100, Melan A (MART-1), HMB-45, SOX-10) | Биоптат | Кач | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1488 | Иммуногистохимическое исследование (1 маркер): уточняющее ИГХ-исследование с использованием 1 антитела (маркера) | Парафиновый блок | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1489 | Определение экспрессии белка PD-L1 в ткани опухоли методом ИГХ c использованием антител к PD-L1 клон SP263 (Ventana). | биопсия ткани | Кач | до 12 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1490 | Определение экспрессии белка PD-L1 в ткани опухоли методом ИГХ c использованием антител к PD-L1 клон SP142 (Ventana). | биопсия ткани | Кач | до 12 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1491 | Определение экспрессии белка PD-L1 в ткани опухоли методом ИГХ с использованием антител к PD-L1 клон 22С3 (Dako). | биопсия ткани | Кач | до 12 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1492 | Иммуногистохимический скрининг рака шейки матки – исследование двух маркеров для ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a + Ki-67 (биоматериал фиксированный в формалиновом буфере) | Биоптат опухоли, фиксированный в забуференном 10% растворе формалина | 0 | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1493 | Иммуногистохимический скрининг рака шейки матки – исследование двух маркеров для ранней диагностики дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a + Ki-67 (биоматериал фиксированный в парафиновом блоке) | Биоптат опухоли, фиксированный в парафиновом блоке | 0 | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1494 | Рак молочной железы - комплексный ммуногистохимический профиль (биоматериал фиксированный в формалиновом буфере) | биоптат опухоли желудка, опухоли молочной железы, фиксированный в забуференном 10% растворе формалина | 0 | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1495 | Рак молочной железы - комплексный ммуногистохимический профиль (биоматериал фиксированный в парафиновом блоке) | биоптат опухоли желудка, опухоли молочной железы, фиксированный в парафиновом блоке | 0 | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1496 | ISO-сертифицированное производство гистологических препаратов с рутинными окрасками из доставленного фиксированного биопсийного материала с декальцинацией | Биопсия костной ткани | Кач | до 40 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1497 | Молекулярно-генетическое исследование при меланоме (BRAF, NRAS) | биопсия ткани | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1498 | Молекулярно-генетическое исследование при GIST-опухолях (cKIT, PDGFRa) | биопсия ткани | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1499 | Молекулярно генетическое исследование копийности генов при раке молочной железы (19 генов) | биопсия ткани | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1500 | Молекулярно генетическое исследование при раке тела матки (MSI, POLE) | биопсия ткани | Кач | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1501 | Выявление транслокаций EML4ALK, ROS1 и мутаций в гене MET | биопсия ткани | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1502 | Гистологическое исследование стандартизированной мультифокальной биопсии при воспалительных заболеваниях кишечника. |  |  | до 7 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1503 | Стандартизованное морфологическое исследование слизистой оболочки тонкой кишки на целиакию (H&E). | Биоптат слизистой желудка и/или двенадцатиперстной кишки | Закл | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1504 | Молекулярно генетическое исследование рака простаты ( PTEN, RB1, TP53, BRCA1/2) | биопсия ткани | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1505 | Мультифокальная биопсия предстательной железы | Биоптат предстательной железы, фиксированный в 10% растворе забуференного формалина | Кач | до 5 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1506 | Дисбактериоз кишечника | кал | кол. | до 6 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1507 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам | кал | кол. | до 6 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1508 | Исследование на биоценоз влагалища и определение чувствительности к антимикробным и антигрибковым препаратам (с микроскопией препарата, окрашенного по Граму) (Vaginal Culture, Routine, quantitative) | Отделяемое влагалища | ПКол | до 5 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1509 | Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (Gram Stain. Bacterioscopic examination of different smears (vaginal, cervical, urethral, sputum, wound, etc) | См. на сайте | Кач | до 3 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1510 | Посев отделяемого ротоглотки на бордетеллы (Bordetella pertussis/parapertussis, коклюш/паракоклюш). (Bordetella pertussis/parapertussis Nasopharyngeal Culture. Bacteria Identification) | Слизь с задней стенки глотки | Кач | до 9 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1511 | Дифференцированное выявление ДНК Bordetella species: Bordetella pertussis (возбудитель коклюша) и Bordetella bronchiseptica (возбудитель бронхосептикоза) в соскобе эпителиальных клеток слизистой ротоглотки и/или носоглотки (Differentiated detection of DNA Bordetella spp.: Bordetella pertussis (pertussis pathogen) and Bordetella bronchiseptica (bronchosepticosis pathogen) in a scraping of the oropharynx and or nasopharynx) | Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки и/или носоглотки | кач. | до 2 | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1512 | Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (Yeast Culture. Identification and Antimycotic Susceptibility testing) | Асцитическая жидкость | Кач | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку со встроенным тампоном. Диаметр пробирки 13 мм. +-2 мм, высота пробирки 5 - 10 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1513 | Посев на клостридии (Clostridium difficile, псевдомембранозный колит). (Clostridium difficile Culture. Bacteria Identification and Susceptibility ) | Желчь (одна порция) | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Также для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 80 – 100 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1514 | Исследование на E. coli O157:H7, диарейный синдром, антигенный тест (One step rapid immunосhromotographic assay) | Кал | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1515 | Посев на кишечную палочку (E.Coli O157:H7, эшерихиоз) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Кал | Кач | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 80 – 100 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1516 | Посев на кишечную палочку (E.Coli O157:H7, эшерихиоз) и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | Кал | Кач | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1517 | Посев на микоплазмы и определение чувствительности к антибиотикам (Mycoplasma hominis Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility) | Моча, взятая катетером | ПКол | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1518 | Посев на менингококк и определение чувствительности к антибиотикам (Neisseria meningitidis Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | Ликвор | Кач | до 5 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1519 | Посев на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) и определение чувствительности к антибиотикам (Ureaplasma spp. Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility) | Моча, взятая катетером | ПКол | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет Флакончик с бульоном для урогенитальных микоплазм/уреаплазм. |
| 1520 | Посев на M.hominis и Ureaplasma spp и чувствительность к антибиотикам | Моча, взятая катетером | ПКол | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет Флакончик с бульоном для урогенитальных микоплазм/уреаплазм. |
| 1521 | Посев на анаэробную микрофору и определение чувствительности к антибиотикам (Anaerobic culture, Routine. Bacteria Identification and Susceptibility) | Асцитическая жидкость | Кач | до 9 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1522 | Посев на гонококк (N. gonorrhoeae, гонорея) и определение чувствительности к антибиотикам (GC, Neisseria gonorrhoeae) Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | Асцитическая жидкость | Кач | до 5 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1523 | Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника (Stool Culture, Pathogenic Intestinal and Conditionally Pathogenic Microflora, Bacteria Identification) | Кал | ПКол | до 5 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1524 | Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам (Stool Culture, Pathogenic Intestinal and Conditionally Pathogenic Microflora. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | Кал | ПКол | до 7 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1525 | Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Stool Culture with Bacteria Identification and Antibiotic+Bacteriophage Susceptibility Testing) | Кал | ПКол | до 7 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1526 | Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) (перед госпитализацией, при медицинском профилактическом обследовании по показаниям) | Кал | Кач | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1527 | Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Кал | Кач | до 7 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1528 | Посев на патогенную кишечную флору, и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | Кал | Кач | до 7 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, и от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 40 – 50 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1529 | Посев на дифтерию (Corynebacterium Diphtheriae Culture) | Мазок с миндалин | Кач | до 5 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1530 | Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) (перед госпитализацией, при медицинском профилактическом обследовании по показаниям) | Мазок с миндалин | Кач | до 5 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1531 | Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Мазок с миндалин | Кач | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1532 | Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | Мазок с миндалин | Кач | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1533 | Посев на золотистый стафилококк (при медицинском профилактическом обследовании по показаниям) | Отделяемое носа | Кач | до 4 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1534 | Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Гной | Кач | до 5 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1535 | Посев на золотистый стафилококк (S. aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | Гной | Кач | до 5 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1536 | Посев кала на иерсинии (Y.enterocolitica, иерсиниоз) и определение чувствительности к антибиотикам (Stool Culture, Yersinia enterocolitica. Bacteria Identification and Susceptibility) | Кал | Кач | до 14 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1537 | Посев кала на кампилобактер (Stool Culture, Campylobacter sp. Bacterial identification) | Кал | Кач | до 9 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 80 – 100 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1538 | Кампилобактер, диарейный синдром, выявление антигена в кале, иммунохроматография (Campylobacter spp., One step rapid immunосhromotographic assay, antigen, stool) | Кал | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1539 | Определение антигена Norovirus в кале (Norovirus, Stool Culture. One Step Rapid Immunосhromotographic Assay) | Кал | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1540 | Гонорея, выявление антигена, иммунохроматография (Neisseria gonorrhoeae test, One step rapid immunосhromotographic assay) | Отделяемое половых органов | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1541 | Аденовирус респираторный, выявление антигена в респираторном тракте, иммунохроматография (Adenovirus, respiratory infection, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen) | Отделяемое носа | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1542 | Легионелла, выявление антигена в моче, иммунохроматография (Legionella pneumophila, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen, urinae) | Моча разовая | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1543 | Хламидии, выявление антигена в мазках урогенитального тракта, иммунохроматография | Отделяемое уретры | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1544 | Пневмококк, выявление антигена в моче, иммунохроматография (Streptococcus pneumoniae, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen, urinae) | Моча разовая | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1545 | Энтеровирус, выявление антигена в кале, иммунохроматография (Enterovirus, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen, stool) | Кал | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1546 | Респираторно-синцитиальный вирус (РС-инфекция), выявление антигена, иммунохроматография (Respiratory Syncytial Virus, RSV, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen) | Мазок слизи | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1547 | Микробиологическое исследование отделяемого нижних дыхательных путей на грибы (дрожжевые и мицелильные) | Мокрота | Описательный формат | до 11 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1548 | Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | Гной | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество) |
| 1549 | Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | Мазок с миндалин | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество) |
| 1550 | Посев отделяемого раны на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | Гной | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество) |
| 1551 | Посев грудного молока на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | Грудное молоко (лев. мол. железа) | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество) |
| 1552 | Посев отделяемого верхних дыхательный путей на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | Мазок с миндалин | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество) |
| 1553 | Посев крови или др. биол. жид-ти из стерильных локусов на аэробную и анаэробную микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (Blood or other biological fluid Culture, Routine. Aerobic and Anaerobic Bacteria Identification and Susceptibility) | кровь | кол. | до 8 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет флакон с двухфазной средой для выделения аэробной и анаэробной флоры. Транспортные среды предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1554 | Посев крови и биожидкостей на аэробную и анаэробную микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | кровь | кол. | до 8 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет флакон с двухфазной средой для выделения аэробной и анаэробной флоры. Транспортные среды предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1555 | Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | Моча, взятая катетером | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1556 | Посев отделяемого из глаза на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | Отделяемое глаза (лев) | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество) |
| 1557 | Посев отделяемого половых органов на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | Отделяемое влагалища | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество) |
| 1558 | Посев отделяемого из уха на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | Содержимое уха (лев.) | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество) |
| 1559 | Посев пункционного материала на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | Ликвор | Кол | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество) |
| 1560 | Посев отделяемого нижних дыхательных путей на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | Мокрота | Кол | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1561 | Посев гинекологического материала на листерии (Listeria monocytogenes, листериоз. (Listeria monocytogenes Culture. Bacteria Identification and Susceptibility)) | Отделяемое влагалища | Кач | до 5 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1562 | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Гной | ПКол | до 7 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1563 | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | Гной | ПКол | до 7 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1564 | Посев грудного молока на микрофлору | Грудное молоко (лев. мол. железа) | Кол | до 5 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1565 | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Грудное молоко (лев. мол. железа) | Кол | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1566 | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | Грудное молоко (лев. мол. железа) | Кол | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1567 | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Желчь (одна порция) | ПКол | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1568 | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Мазок с миндалин | ПКол | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1569 | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | Мазок с миндалин | ПКол | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1570 | Стрептококк гр. А, антигенный тест (Streptococcus group A. One step rapid immunосhromotographic assay) | Отделяемое ротоглотки | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную транспортную пробирку с тампоном на пластиковом аппликаторе. Диаметр пробирки более 1 см., высота пробирки - 15 - 18 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1571 | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Моча, взятая катетером | Кол | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1572 | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | Моча, взятая катетером | Кол | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет систему для сбора мочи. Система для сбора мочи должна состоять из контейнера со встроенным держателем и вакуумной пробирки. Контейнер должен быть со встроенным держателем, стерильный, в индивидуальной упаковке или без неё, срок годности более 1 года. Объём контейнера должен быть от 80 до 120 мл. Вакуумная пробирка должна быть объёмом не более 8 мл., в качестве консерванта должен использоваться пропионат натрия, этилпарабен, хлоргексидин. Консервант должен сохранить стабильность пробы и предотвратить ее микробное и химическое загрязнение. Контейнер со встроенным держателем и вакуумная пробирка должны быть совместимы и использоваться в комплекте. Исполнитель должен предоставить систему для сбора мочи в количестве, необходимым для исследований, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1573 | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Отделяемое глаза (лев) | ПКол | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1574 | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | Отделяемое глаза (лев) | ПКол | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1575 | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Отделяемое влагалища | ПКол | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1576 | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | Отделяемое влагалища | ПКол | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1577 | Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae), антигенный тест | Отделяемое влагалища | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1578 | Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae) в соскобе эпителиальных клеток кожи | Соскоб эпителиальных клеток кожи, ПЦР | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1579 | Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae) в соскобе эпителиальных клеток слизистой ротоглотки. | Соскоб эпителиальных клеток ротоглотки, ПЦР | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1580 | Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae) в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | - Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1581 | Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae), в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | Отделяемое влагалища | Кач | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1582 | Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae) в моче | Моча, ПЦР | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1583 | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Содержимое уха (лев.) | ПКол | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1584 | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | Содержимое уха (лев.) | ПКол | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1585 | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Асцитическая жидкость | Кол | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1586 | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам и микроскопией мазка | Мокрота | ПКол | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1587 | Исследование на ротавирус (Rotavirus), антигенный тест | Кал | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1588 | Исследование на аденовирус (Adenovirus), антигенный тест | Кал | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 80 – 100 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1589 | Исследование на лямблии (Giardia lamblia), антигенный тест | Кал | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1590 | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S.agalactiae) | Отделяемое влагалища | Кач | до 5 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1591 | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S.agalactiae) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Отделяемое влагалища | Кач | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1592 | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus group A, Streptococcus pyogenes) (Streptococcus pyogenes Culture. Bacteria Identification) | Кожа других участков тела | Кач | до 5 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1593 | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcusgroup A, S.pyogenes) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | Кожа других участков тела | Кач | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1594 | Криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum), диарейный синдром, антигенный тест | Кал | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1595 | Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест | Кал | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1596 | Раздельное определение токсина А и токсина В Clostridium difficile в кале, антигенный тест (Toxin A and B Clostridium difficile. One step rapid immunосhromotographic assay) | Кал | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, ингаляционного контакта и протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер с ложечкой. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1597 | Инфлюенца А+Б (Influenza A+B, грипп), антигенный тест | Отделяемое носа | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1598 | Свиной грипп (Грипп A, H1N1, кач., РНК) (Influenza virus A/H1N1) | Мазок со слизистой носоглотки и/или ротоглотки | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель должен предоставлять комплект с транспортной средой (жидкой транспортной средой). Транспортная система в индивидуальной упаковке для забора и транспортировки образцов. Состоит из тампон-зонда (тубсера) и стерильной пробирки с транспортной средой, пробирка с транспортной средой диаметром 10 - 15 мм., длиной 70 - 90 мм. Тампон изготовлен из вискозы (диаметр наконечника 0,4 - 0,6см..), зонд должен быть изготовлен из полистирола белого цвета, на конце тампон-зонда прочно вмонтирована пробка, идентичная пробке на пробирке со средой. Пробирка должна быть снабжена этикеткой для возможности дальнейшей маркировки. Основной функцией содержащейся в пробирке транспортной среды является поддержание жизнедеятельности микроорганизмов на время, достаточное для транспортировки проб от места их взятия до лаборатории, в которой будет выполняться культивирование. Состав среды должен делать возможным сохранение как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Транспортные среды должны быть предоставлены в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество |
| 1599 | Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) (Karyotype) | Цельная кровь (Гепарин) | Описание результата врачом - цитогенетиком | до 10 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки 75 +-10 мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 4-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Срок годности пробирок должен быть не менее 7 месяцев. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1600 | Исследование кариотипа (Количественные и структурные аномалии хромосом) с обязательной выдачей кариограммы | Цельная кровь (Гепарин) | Описание результата врачом - цитогенетиком | до 16 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки 75 +-10 мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 4-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Срок годности пробирок должен быть не менее 7 месяцев. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1601 | Кариотип плода (абортный материал) | Абортный материал | Описание результата врачом - цитогенетиком | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки 75 +-10 мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 4-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Срок годности пробирок должен быть не менее 7 месяцев. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1602 | Исследование хромосом в абортивном материале, скрининг | биопсия ткани | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1603 | Исследование хромосом в абортивном материале, расширенное | биопсия ткани | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1604 | Хромосомный микроматричный анализ | Цельная кровь (ЭДТА) | Закл | до 31 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1605 | ХМА абортного материала | Абортный материал | Закл | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 100 –120 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1606 | Цитогенетический анализ клеток костного мозга (кариотип) (Cytogenetic analysis of bone marrow (karyotype)) | Костный мозг | Закл | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1607 | Анализ химерного гена BCR/ABL - t(9;22), определение типа транскрипта BCR/ABL гена - ПЦР, качеств. (Analysis of chimeric gene BCR-ABL - t(9;22), assessment of the BCR-ABL gene transcript type, PCR, qualitative) | Цельная кровь | Кач | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1608 | Анализ относительной экспрессии гена BCR/ABL -количественная RQ ПЦР (ПЦР в реальном времени, колич.) (Analysis of the BCR/ABL relative expression, RQ-PCR, quantitative) | Цельная кровь | Кол | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1609 | Исследование мутационного статуса BCR-ABL гена (метод прямого секвенирования по Сэнгеру) (BCR-ABL1 Mutation Analysis using direct Sanger sequencing, qualitative) | Цельная кровь | Кач | до 23 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1610 | Анализ химерного гена BCR-ABL (FISH, колич.) (Analysis of chimeric gene BCR-ABL, FISH, quantitative) | Костный мозг | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1611 | Анализ перестроек гена FGFR1 (FISH, колич.) (Analysis of gene rearrangements FGFR1 (FISH, quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1612 | Анализ перестроек гена PDGFRβ(FISH, колич.) (Analysis of gene rearrangements PDGFRβ (FISH, quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1613 | Анализ химерного гена FIP1L1/PDGFRα(FISH, колич.) (Analysis of chimeric gene FIP1L1/PDGFRα (FISH, quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1614 | Анализ мутаций в 12 экзоне JAK2 гена (ПЦР, кач.) (Analysis of JAK2 Exon 12 mutations (PCR qualitative)) | Цельная кровь | Кач | до 23 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1615 | Анализ мутации и делеции в гене MPL (ПЦР, кач.) (Analysis of MPL gene mutations, deletions, (PCR qualitative)) | Цельная кровь | Кач | до 23 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1616 | Анализ мутаций, делеций, инсерций в гене CALR (ПЦР, кач.) (Analysis of CALR gene mutations, deletions, insertions, PCR, qualitative) | Цельная кровь | Кач | до 23 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1617 | Кариотип онкогематологический (Karyotype, Hematologic Disorders, Peripheral Blood) | Цельная кровь | Закл | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1618 | Анализ химерного гена PML/RARα -t(15;17) (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene PML/RARα -t(15;17) (PCR, qualitative)) | Цельная кровь | Кач | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1619 | Анализ химерного гена RUNX1/RUNX1T1 -t(8;21) ( ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene RUNX1/RUNX1T1 -t(8;21) (PCR, qualitative)) | Цельная кровь | Кач | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1620 | Анализ химерного гена CBFβ/MYH1- inv(16),t(16;16) (ПЦР, кач) (Analysis of chimeric gene CBFβ/MYH1- inv(16),t(16;16) (PCR, qualitative)) | Цельная кровь | Кач | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1621 | Анализ перестроек 5 хромосомы (FISH, колич.) (Analysis of chromosome 5 rearrangements (FISH, quantitative)) | Костный мозг | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1622 | Анализ перестроек 7 хромосомы (FISH, колич) (Analysis of chromosome 7 rearrangements (FISH, quantitative)) | Костный мозг | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1623 | Анализ перестроек MLL гена (FISH, колич.) (Analysis of MLL gene rearrangements (FISH, quantitative)) | Костный мозг | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1624 | Анализ перестроек 3q (FISH, колич.) (Analysis of 3q rearrangements (FISH, quantitative)) | Костный мозг | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1625 | Анализ делеции 12p (FISH, колич.) (Analysis of 12p deletion (FISH, quantitative)) | Костный мозг | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1626 | Анализ делеции 20q (FISH, колич.) (Analysis of 20q deletion (FISH, quantitative)) | Костный мозг | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1627 | Анализ химерного гена MLL/AF4 -t(4;11) (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene MLL/AF4 -t(4;11) (PCR, qualitative)) | Цельная кровь | Кач | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1628 | Анализ химерного гена E2A/PBX1 - t(1;19) (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene E2A/PBX1 - t(1;19) (PCR, qualitative)) | Цельная кровь | Кач | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1629 | Анализ делеции ТР53 гена (FISH, колич.) (Analysis of ТР53 gene deletion (FISH, quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1630 | Анализ перестроек IGH гена (FISH, колич.) (Analysis of IGH gene rearrangements (FISH, quantitative)) | Костный мозг | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1631 | Анализ транслокации t(4;14)(p16;q32) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(4;14)(p16;q32) (FISH, quantitative)) | Костный мозг | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1632 | Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(11;14)(q13;q32) (FISH,quantitative)) | Цельная кровь (Гепарин) | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1633 | Анализ моносомии, делеции 13 хромосомы – (del(13), -13) (FISH, колич.) (Analysis of chromosome 13 monosomy, deletion – (del(13), -13) (FISH,quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1634 | Анализ транслокации t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH,quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1635 | Анализ перестроек ATM гена (FISH, колич.) (Analysis of ATM gene rearrangements (FISH, quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1636 | Анализ трисомии 12 хромосомы (+12) (FISH, колич.) (Analysis of chromosome 12 trisomy (FISH, quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1637 | Анализ всех специфических аберраций на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of all specific aberrations on paraffin slides (FISH Histology, quantitative)) | Парафиновые срезы | Кол | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1638 | Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of translocation t(11;14)(q13;q32) on paraffin slides (FISH Histology, quantitative)) | Парафиновые срезы | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1639 | Анализ транслокации t(11;18)(q21;q21) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(11;18)(q21;q21) (FISH, quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1640 | Анализ перестроек гена BCL- 6 (der(3)(q27)) (FISH, колич.) (Analysis of BCL- 6 gene rearrangements (der(3)(q27) (FISH, quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1641 | Анализ перестроек гена BCL- 6 (der(3)(q27)) на парафиновых срезах (ГистоFISH, колич.) (Analysis of BCL- 6 gene rearrangements (der(3)(q27)) on paraffin slides (FISH Histology, quantitative)) | Парафиновые срезы | Кол | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1642 | Анализ перестроек MYC гена ( t(8;14)(q24;q32)-t(2;8)(p11;q24), t(8 ;22)(q24;q11)) (FISH, колич.) (Analysis of MYC gene rearrangements (t(8;14)(q24;q32)-t(2;8)(p11;q24), t(8 ;22)(q24;q11) (FISH, quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1643 | Анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(2;5)(p23;q35) (FISH, quantitative)) | цельная кровь | кол. | до 7 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1644 | Анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of translocation t(2;5)(p23;q35) on paraffin slides (FISH Histology, quantitative)) | парафиновые срезы | кол. | до 9 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1645 | Анализ перестроек BCL2 гена t(14;18)(q32;q21),t(2;18)(p11;q21),t(18;22)(q21;q11) (FISH, колич.) (Analysis of BCL2 gene rearrangements t(14;18)(q32;q21),t(2;18)(p11;q21),t(18;22)(q21;q11) (FISH, quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1646 | Анализ перестроек BCL2 гена на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of BCL2 gene rearrangements on paraffin slides (FISH Histology, quantitative)) | Парафиновые срезы | Кол | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1647 | Маркер развития Ph’-негативных хронических миелопролиферативных заболеваний (ХМПЗ): качественная оценка наличия соматической мутации 617F гена JAK2 (Marker of Ph-negative Chronic Myeloproliferative Disorders (cMPD): qualitative assessment of presence of gene JAK2 617F somatic mutation) | Цельная кровь | Кач | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1648 | Анализ делеции ТР53 гена (FISH, колич.) (Analysis of ТР53 gene deletion (FISH, quantitative)) | Костный мозг | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1649 | Анализ моносомии, делеции 13 хромосомы – (del(13), -13) (FISH, колич.) (Analysis of chromosome 13 monosomy, deletion – (del(13), -13) (FISH,quantitative)) | Костный мозг | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1650 | Анализ транслокации t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH,quantitative)) | Костный мозг | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1651 | Мутации в гене POLE | биопсия ткани | Кач | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1652 | Мутации в гене IDH2 | биопсия ткани | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1653 | Мутации в гене IDH1 | биопсия ткани | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1654 | Мутация PIK3CA | биопсия ткани | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1655 | Определение транслокации 1р/19q | биопсия ткани | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1656 | Определение метилирования гена MGMT | биопсия ткани | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1657 | Определение абераций С228Т и С250Т в гене TERT | биопсия ткани | Кач | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1658 | Мутации в гене MET | биопсия ткани | Кач | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1659 | Молекулярно-генетическое исследование операционного материала щитовидной железы для определения мутаций генов KRAS, NRAS, HRAS, BRAF, TERT (Molecular genetic study of thyroid surgical material to determine mutations of KRAS, NRAS, HRAS, BRAF, TERT genes) | Парафиновый блок + стекло | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1660 | Консультативный просмотр и молекулярно-генетическое исследование щитовидной железы | Парафиновый блок + стекло | Кач | до 12 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1661 | Анализ относительной экспрессии гена BCR/ABL p190, количественная RQ ПЦР (в реальном времени) (PCR analysis of the relative expression of the BCR/ABL p190 gene – quantitative RQ PCR (real time)) | Цельная кровь | Кол | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1662 | Мутационный статус генов вариабельных участков иммуноглобулинов (IGHV), ПЦР (IGHV mutational status, PCR | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1663 | Определение экспрессии PDL1 | Биоптат | кач. | до 7 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1664 | Определение распространенных мутаций генов BRCA1,BRCA2 при раке молочной железы и яичников в биопсийном материале | биопсия ткани | Кач | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1665 | Определение мутаций в 18,19.20, 21 экзонах гена EGFR | биопсия ткани | Кач | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1666 | Определение гиперэкспрессии гена HER2 (копийность гена) | биопсия ткани | Кач | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1667 | Определение мутаций в 15 экзоне гена BRAF | биопсия ткани | Кач | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1668 | Определение мутаций гена PDGFRa | биопсия ткани | Кач | до 10 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1669 | Определение мутаций во 2,3,4 экзоне гена KRAS | биопсия ткани | Кач | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1670 | Определение мутаций во 2,3,4 экзоне гена NRAS | биопсия ткани | Кач | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1671 | Определение микросателлитной нестабильности (MSI) | биопсия ткани | Кач | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1672 | Определение мутаций гена сKIT | биопсия ткани | Кач | до 10 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1673 | Определение перестроек гена ALK | биопсия ткани | Кач | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1674 | Определение перестроек гена ROS1 | биопсия ткани | Кач | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1675 | Подготовка к операции (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1676 | Подготовка к операции (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (без заключения врача-генетика) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1677 | Нарушения сперматогенеза, 6 маркёров (микроделеции локуса AZF) (Spermatogenesis disorders (6 AZF)) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 14 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1678 | Нарушения сперматогенеза, 6 маркёров (микроделеции локуса AZF) (без описания результатов генетиком) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1679 | Женское бесплодие и осложнение беременности (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD, HLA II; кариотип) | Цельная кровь (Гепарин) | Описание результата врачом - генетиком | до 22 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1680 | Хочу стать мамой: осложнения беременности (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 18 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1681 | Хочу стать мамой: осложнения беременности (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD) (без заключения врача-генетика) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 15 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1682 | Склонность к тромбозам при беременности – минимальная панель (гены F2, F5) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1683 | Склонность к тромбозам при беременности – минимальная панель (гены F2, F5) (без заключения врача-генетика) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1684 | Гестозы и фетоплацентарная недостаточность | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1685 | Гестозы и фетоплацентарная недостаточность (без описания результатов врачом-генетиком) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 10 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1686 | Привычное невынашивание беременности (в т.ч. склонность к тромбозам при беременности: расширенная панель) (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1687 | Привычное невынашивание беременности (в т.ч. склонность к тромбозам при беременности: расширенная панель) (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (без заключения врача-генетика) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1688 | Возникновение изолированных пороков развития у плода (гены MTHFR, MTRR, MTR) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1689 | Возникновение изолированных пороков развития у плода (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без заключения врача-генетика) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1690 | Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (гены F2, F5) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1691 | Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (гены F2, F5) (без заключения врача-генетика) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1692 | Врожденная гиперплазия надпочечников, ген CYP21A2, ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1693 | Опасность при приёме оральных контрацептивов (гены F2, F5) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1694 | Опасность при приёме оральных контрацептивов (гены F2, F5) (без заключения врача-генетика) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1695 | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников, 2 гена (гены BRCA1, BRCA2) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1696 | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников, 2 гена (гены BRCA1, BRCA2) (без заключения врача-генетика) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1697 | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBN (Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer ) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1698 | Мужское бесплодие (+кариотип) (AR, CFTR; AZF‒регион; кариотип) | Цельная кровь (Гепарин) | Описание результата врачом - генетиком | до 22 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1699 | Генетические факторы мужского бесплодия (AR, CFTR; AZF‒регион) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 18 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1700 | Нарушения сперматогенеза: полная панель (AZF-регион). Тест включает (7205 и 7206) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1701 | Нарушения сперматогенеза: полная панель (AZF-регион). Тест включает (7205 и 7206) (без заключения врача-генетика) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1702 | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников CHEK2, NBS1 (Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1703 | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников CHEK2, NBS1 (Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer) (без описания результатов врачом-генетиком) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1704 | Определение резус-фактора | Цельная кровь (ЭДТА) | Наличие или отсутствие | до 18 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1705 | Определение генотипа резус-фактора | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 18 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1706 | Определение генотипа резус-фактора (без заключения врача-генетика) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 15 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1707 | Резус-фактор плода. Выявление гена RHD плода в крови матери (RHD gene of the fetus in the mother's blood) | Плазма крови (ЭДТА), ПЦР | Кач | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1708 | Типирование генов системы HLA II класса (DRB1, DQA1, DQB1) | Цельная кровь (ЭДТА) | перечисление аллельных вариантов генов | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1709 | Тромбозы: расширенная панель (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1710 | Тромбозы: расширенная панель (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) (без заключения врача-генетика) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1711 | Расширенное исследование генов системы гемостаза: F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1 | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1712 | Расширенное исследование генов системы гемостаза: F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1 (без заключения) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1713 | Тромбозы: сокращённая панель (гены F2, F5) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1714 | Тромбозы: сокращённая панель (гены F2, F5) (без заключения врача-генетика) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1715 | Фибриноген - ген FGB | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1716 | Фибриноген - ген FGB (без заключения врача-генетика) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1717 | Гипергомоцистеинемия (гены MTHFR, MTRR, MTR) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1718 | Гипергомоцистеинемия (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без заключения врача-генетика) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1719 | Гиперагрегация тромбоцитов (гены ITGA2) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1720 | Гиперагрегация тромбоцитов (гены ITGA2) (без заключения врача-генетика) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1721 | Тромбоцитарный рецептор фибриногена (ген ITGB3) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1722 | Тромбоцитарный рецептор фибриногена (ген ITGB3) (без заключения врача-генетика) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1723 | Артериальная гипертензия (полная панель) (гены ACE, AGT, NOS3) | кровь (ЭДТА) | описание результата врачом-генетиком | до 18 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1724 | Артериальная гипертензия (полная панель) (гены ACE, AGT, NOS3) (без заключения врача-генетика) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 15 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1725 | Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ренинангиотензиновой системе (гены ACE, AGT) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 12 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1726 | Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ренинангиотензиновой системе (гены ACE, AGT) (без заключения врача-генетика) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1727 | Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в работе эндотелиальной NO-синтазы (ген NOS3) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 18 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1728 | Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в работе эндотелиальной NO-синтазы (ген NOS3) (без заключения врача-генетика) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 15 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1729 | Болезнь Крона (гены DLG5, NOD2, OCTN1, OCTN2) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 18 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1730 | Болезнь Альцгеймера (ген ApoE) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1731 | Маркер развития Ph’-негативных хронических миелопролиферативных заболеваний (ХМПЗ): количественное определение соотношения нормального и мутантного аллелей 617V/617F гена JAK2 (Marker of Ph-negative Chronic Myeloproliferative Disorders (cMPD): quantification of wild-type and mutant allelic ratio of gene JAK2 617V/617F) | Цельная кровь | Кол | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1732 | Анализ мутаций в гене BRAF (V600E) (ПЦР, кач) | Костный мозг | Кач | до 9 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1733 | Анализ перестроек 1 хромосомы (FISH, колич.) | Костный мозг | Кол | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1734 | Наследственные случаи рака предстательной железы (ген HOXB13) (Hereditary prostate cancer (HOXB13 gene | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1735 | Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин (рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек), 2 гена: BRCA1, BRCA2 | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1736 | Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин (рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек), 2 гена: BRCA1, BRCA2 (без заключения врача-генетика) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1737 | Синдром множественной эндокринной неоплазии 2B типа (ген RET при МЭН2В) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 18 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1738 | Молекулярно-генетическое исследование при колоректальном раке (MSI, BRAF, KRAS, NRAS) | биопсия ткани | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, с крышкой герметически прилегающей. Диаметр контейнера - 2 - 8 см., высота контейнера - 4-10 см., объем контейнера - 30-120 мл.. Обязательное снабжение исполнителя формалином- 10% концентрации. Внешний вид формалина: бесцветный прозрачный раствор, степень чистоты: высокая, не содержит механических примесей. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов |
| 1739 | Синдром Жильбера, ген UGT1A1 | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1740 | Остеопороз: полная панель (гены CALCR, COL1A1, VDR) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1741 | Остеопороз: полная панель (гены CALCR, COL1A1, VDR) (без заключения врача-генетика) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1742 | Обмен фолиевой кислоты (гены MTHFR, MTRR, MTR) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1743 | Обмен фолиевой кислоты (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без заключения врача-генетика) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 6 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1744 | Диагностика диабета MODY2 | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1745 | Диагностика диабета MODY3 | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1746 | Ингибиторы АПФ, флувастатин, блокаторы рецепторов ATII. Прогнозирование нефропротективного эффекта ингибиторов АПФ при недиабетических заболеваниях. Генетические маркёры эффективности атенолола при артериальной гипертензии с гипертрофией левого желудочка или терапии флувастатином при ишемической болезни сердца. Определение наличия полиморфизма в гене ангиотензин-превращающего фермента (ACE) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 12 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1747 | Лозартан/ирбесартан. Генетический маркёр риска нарушений метаболизма блокаторов рецепторов ангиотензина II: лозартана и ирбесартана по типу ослабления и усиления их гипотензивного действия, соответственно. Определение наличия полиморфизмов гена цитохрома CYP2C9 | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 12 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1748 | Метотрексат. Генетические маркёры повышенного риска развития побочных реакций при приёме метотрексата на фоне лечения ревматоидного артрита. Метотрексат нарушает метаболизм фолиевой кислоты. Определение наличия полиморфизмов в генах ферментов реакций фолатного цикла (MTHFR, MTRR, MTR) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1749 | Нестероидные противовоспалительные препараты. Генетический маркёр повышенного риска развития побочных реакций в форме желудочных кровотечений при приеме НПВП (ибупрофен, теноксикам, напроксен, но не диклофенак) по типу возникновения желудочных кровотечений, связанных с нарушением их метаболизма. Определение наличия полиморфизмов в гене цитохрома CYP2C9. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 12 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1750 | Сульфонилмочевина и её производные: хлорпропамид, толазамид, глибенкламид и толбутамид. Генетический маркёр риска развития нежелательных лекарственных реакций по типу гипогликемии при приёме пероральных сахароснижающих средств, связанных с нарушением их метаболизма. Определение наличия полиморфизмов гена цитохрома CYP2C9 | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 12 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1751 | Бета-адреноблокаторы. Ген CYP2D6. Фармакогенетика | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1752 | Генотипирование дигидропиримидин дегидрогеназы (DPYD) (Dihydropyrimidine dehydrogenase (DPYD)) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 14 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1753 | Цитохром СYP2D6: ген СYP2D6 | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 18 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1754 | Цитохром CYP2C9: ген CYP2C9 | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 12 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1755 | Цитохром CYP2C19: ген CYP2C19/Цитохром P450 2C19. Генотипирование по маркеру CYP2C19 (Cytochrome CYP2C19: gene CYP2C19/Cytochrome P450 2C19. Genotyping for the CYP2C19 marker) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1756 | Определение Пола плода (Y хромосома) | Плазма крови (ЭДТА), ПЦР | Кач | до 7 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1757 | Псориаз, типирование HLA-Cw6 | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1758 | Основные наследственные заболевания (гены CFTR, GJB2, PAH, SMN) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 18 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1759 | Поиск частых мутаций в 8 генах, ответственных за пигментную дегенерацию сетчатки (гены ABCA4, BEST1, RPE65, GUCY2D, CEP290, CNGA3, CRB1, CNGB3) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1760 | Акродерматит энтеропатический, SLC39A4 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1761 | Альбинизм глазокожный, ген TYR м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1762 | Анемия Даймонда-Блекфена, ген RPS19 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1763 | Артрогрипоз дистальный (синдром Фримена-Шелдона), ген MYH3 ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1764 | Атаксия Фридрейха. Поиск мутаций в гене FXN, м. (Friedrich Ataxia, Gene FXN, Mut.) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1765 | Атаксия Фридрейха. Поиск частых мутаций в гене FXN, ч. м. (Friedrich Ataxia, Gene FXN, Freq. Mut.) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1766 | Ателостеогенез (дисплазия де ля Шапеля), ген SLC26A2 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1767 | Атрофия зрительного нерва Лебера. Поиск частых мутаций в митохондриальной ДНК, 12 ч. м. (Leber Hereditary Optic Neuropathy, LHON, Mitochondrial DNA, 12 Freq. Mut.) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1768 | Атрофия зрительного нерва Лебера. Поиск частых мутаций в митохондриальной ДНК, 3 ч. м. (Leber Hereditary Optic Neuropathy, LHON, Mitochondrial DNA, 3 Freq. Mut.) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1769 | Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром, ген TNFRSF6 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1770 | Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром, ген TNFRSF6 "горяч." уч. м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 18 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1771 | Афазия первичная прогрессирующая, ген GRN м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1772 | Ахондроплазия, ген FGFR3 ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 21 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1773 | Болезнь Беста, ген BEST1 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 21 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1774 | Болезнь Бехчета, типирование HLA B51 | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1775 | Болезнь Вильсона-Коновалова, ген ATP7B ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1776 | Болезнь Вильсона-Коновалова, экзом | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 37 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1777 | Болезнь Галлервордена-Шпатца. Поиск частых мутаций в гене PANK2, ч. м. (Neurodegeneration With Brain Iron Accumulation 1, Gene PANK2, Freq. Mut.) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1778 | Болезнь Герстманна-Штреусслера-Шейнкера, ген PRNP м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1779 | Болезнь Коудена, ген PTEN м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1780 | Болезнь Крейтцфельда-Якоба, ген PRNP м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1781 | Болезнь Лермитт-Дуклос, ген PTEN м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1782 | Болезнь Норри, ген NDP м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1783 | Болезнь Унферрихта-Лундборга, ген CSTB м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1784 | Болезнь Унферрихта-Лундборга, ген CSTB ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1785 | Поиск частых мутаций в 8 генах, ответственных за пигментную дегенерацию сетчатки (гены ABCA4, BEST1, RPE65, GUCY2D, CEP290, CNGA3, CRB1, CNGB3) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1786 | Брахидактилия тип B1, ген ROR2 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1787 | Врожденная нечувствительность к боли с ангидрозом (врождённая сенсорная нейропатия с ангидрозом, HSAN4, CIPA), ген NTRK1 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1788 | Гелеофизическая дисплазия, ген ADAMTSL2 | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1789 | Гемофилия, ген фактора IX при гемофилии В м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1790 | Гипер-IgD синдром, ген MVK "горяч." уч. м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1791 | Гипер-IgD синдром, ген MVK м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1792 | Гипер-IgM синдром, ген CD40LG м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1793 | Гиперкалиемический периодический паралич, экзоны 13 и 24 гена SCN4A м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1794 | Гипокалиемический периодический паралич, экзоны 12, 18, 19 гена SCN4A м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1795 | Гипофосфатемический витамин-D-резистентный рахит, ген PHEX м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 31 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1796 | Гипохондроплазия, ген FGFR3 ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 21 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1797 | Дефицит карнитина системный первичный, ген SLC22A5 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1798 | Диастрофическая дисплазия, ген SLC26A2 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1799 | Дистальная моторная нейропатия, тип V (HMN5, дистальная спинальная амиотрофия), экзон 3 гена BSCL2 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1800 | Дистальная спинальная амиотрофия врожденная с параличом диафрагмы. Поиск мутаций в гене IGHMBP2, м. (Distal Spinal Muscular Atrophy 1, DSMA1, Gene IGHMBP2, Mut.) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 31 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1801 | Дистальная спинальная амиотрофия, врожденная, непрогрессирующая, ген TRPV4 "горяч." уч. м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1802 | Ихтиоз буллезный, ген KRT2 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1803 | Костная гетероплазия прогрессирующая, ген GNAS м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1804 | Краниометафизарная дисплазия, ген ANKH "горяч." уч. м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1805 | Краниометафизарная дисплазия, ген ANKH м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 31 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1806 | Краниосиностоз, ген TWIST1 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1807 | Краниосиностоз, ген MSX2 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1808 | Липодистрофия, ген LMNA "горяч." уч. м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1809 | Липодистрофия, ген LMNA м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1810 | Мандибулоакральная дисплазия с липодистрофией, экзоны 8, 9 гена LMNA м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1811 | Мевалоновая ацидурия, ген MVK м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1812 | Метгемоглобинемия, CYB5R3 м. (Methemoglobinemia, Gene CYB5R3, Mut.) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1813 | Метгемоглобинемия, CYB5R3 ч.м. (Methemoglobinemia, Gene CYB5R3, Freq. Mut.) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1814 | Миоклоническая дистония, ген SGCE м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 31 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1815 | Миотоническая дистрофия, ген DMPK ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1816 | Миотония Томсена/Беккера, ген CLCN1 ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 19 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1817 | Муковисцидоз, ген CFTR ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 18 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1818 | Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера. Поиск делеций и дупликаций в гене дистрофина | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 16 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1819 | Мышечная дистрофия Дюшенна-Беккера. Лайонизация Х-хромосомы у девочек (Duchenne Muscular Dystrophy, X-Lyonization, Girls) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1820 | Мышечная дистрофия, тип Фукуяма. Поиск мутаций в гене FKTN, м. (Muscular Dystrophy Fukuyama-Type, Gene FKTN, Mut.) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1821 | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, ген FHL1 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1822 | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, ген LMNA м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1823 | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, ген эмерина при Х-сцепленной форме м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1824 | Нанизм MULIBRAY, ген TRIM37 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1825 | Нарушения детерминации пола, ген SRY м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1826 | Нарушения детерминации пола, ген SRY м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1827 | Наследственная нейропатия с подверженностью параличу от сдавления, ген РМР22 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1828 | Наследственная нейропатия с подверженностью параличу от сдавления. Анализ числа копий гена РМР22 | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 21 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1829 | Наследственный ангионевротический отек, ген C1NH м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1830 | Наследственный гемохроматоз, I тип (ген HFE) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 12 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1831 | Незаращение родничков, ген ALX4 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1832 | Нейросенсорная несиндромальная тугоухость ч. м. GJB2 (Neurosensory nonsyndromal hearing loss, search for frequent mutations in the GJB2 gene) | Цельная кровь (ЭДТА) | Закл | до 16 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1833 | Нейросенсорная несиндромальная тугоухость, ген GJB2(Neurosensory nonsyndromal hearing loss, complete analysis of the GJB2 gene) | Цельная кровь (ЭДТА) | Закл | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1834 | Нейтропения, ген ELA2 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1835 | Нефронофтиз. Анализ числа копий гена NPHP1 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1836 | Нефротический синдром, ген NPHS1 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 31 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1837 | Нефротический синдром, ген NPHS2 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1838 | Нормокалиемический периодический паралич, экзон 13 гена SCN4A м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1839 | Окулофарингеальная мышечная дистрофия, ген RABPN1 ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1840 | Остеопетроз рецессивный (мраморная болезнь костей), ген TCIRG1 ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1841 | Остеопетроз рецессивный (мраморная болезнь костей), ген TCIRG1 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 31 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1842 | Первичная гипертрофическая остеоартропатия (пахидермопериостоз), ген HPGD м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1843 | Первичная легочная гипертензия, ген BMPR2 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1844 | Периодическая болезнь, ген MEFV м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1845 | Периодическая болезнь, ген MEFV ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1846 | Поиск частых мутаций в 8 генах, ответственных за пигментную дегенерацию сетчатки (гены ABCA4, BEST1, RPE65, GUCY2D, CEP290, CNGA3, CRB1, CNGB3) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 14 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1847 | Пикнодизостоз, ген CTSK м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1848 | Пневмоторакс первичный спонтанный, ген FLCN м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1849 | Полидактилия, ген SHH м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1850 | Полидактилия, ген GLI3 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1851 | Прогерия Хатчинсона-Гилфорда, ген LMNA м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1852 | Псевдоксантома эластическая, ген ABCC6 ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1853 | Рабдомиолиз (миоглобинурия), ген LPIN1 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1854 | Ретиношизис, ген RS1 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1855 | Семейная периодическая лихорадка, ген TNFRSFIA м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1856 | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, ген PRF1 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1857 | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, ген STX11 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1858 | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, ген STXBP2 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1859 | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, ген UNC13D м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1860 | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, ген UNC13D ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1861 | Семейный медуллярный рак щитовидной железы (экзоны 10,11,13, 14, 15 гена RET) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1862 | Семейный медуллярный рак щитовидной железы, экзоны 5, 8 гена RET м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1863 | Семейный холодовой аутовоспалительный синдром NLRP3 м. (Familial Cold Autoinflamatory Syndrome, FCAS, Gene NLRP3, Mut.) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1864 | Сенсорная полинейропатия, NGF м. (Hereditary Sensory and Autonomic Рolyneuropathy, Gene NGF, Mut.) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1865 | Синдром CINCA, ген NLRP3 м. (Chronic Infantile Neurologic Cutaneous Articular, Gene NLRP3, Mut.) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1866 | Синдром TAR, ген RBM8A м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1867 | Синдром Аарскога-Скотта, ген FGD1 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1868 | Синдром Альстрома, ген ALMS1 "горяч." уч. м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1869 | Синдром Андерсена, ген KCNJ2 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1870 | Синдром Антли-Бикслера, экзон 9 гена FGFR2 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1871 | Синдром Апера, ген FGFR2 ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1872 | Синдром Арта, ген PRPS1 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1873 | Синдром Банаян-Райли-Рувальбака, ген PTEN м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1874 | Синдром Бёрта-Хога-Дьюба, ген FLCN м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1875 | Синдром Боуэна-Конради, ген EMG1 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1876 | Синдром Бьёрнстада, ген BCS1L м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1877 | Синдром Ваарденбурга, ген PAX3 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1878 | Синдром Ваарденбурга-Шаха, ген EDNRB м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1879 | Синдром Ван дер Вуда, ген IRF6 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1880 | Синдром Вискотта-Олдрича, ген WAS м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1881 | Синдром врожденной центральной гиповентиляции, ген PHOX2B ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более 60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1882 | Синдром Германски-Пудлака, ген HPS1 ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1883 | Синдром Грейга, ген GLI3 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1884 | Синдром Грисцелли, ген RAB27A м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1885 | Синдром Джексона-Вейсса, экзон 9 гена FGFR2 и экзон 7A гена FGFR1 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1886 | Синдром Жубера, Анализ числа копий гена NPHP1 | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1887 | Синдром Карпентера, ген RAB23 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1888 | Синдром кератита-ихтиоза-тугоухости, ген GJB2 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более 60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1889 | Синдром Клиппеля-Фейля, ген GDF6 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1890 | Синдром Коккейна, ген ERCC6 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1891 | Синдром Костелло, ген HRAS м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более 60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1892 | Синдром Коффина-Лоури, ген RPS6KA3 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 31 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1893 | Синдром краниофациальной дисморфии-тугоухости-ульнарной девиации кистей, ген PAX3 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1894 | Синдром Криглера-Найяра, ген UGT1 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1895 | Синдром Крузона с черным акантозом, экзон 10 гена FGFR3 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более 60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1896 | Синдром Крузона, экзоны 7 и 9 гена FGFR2 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более 60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1897 | Синдром Макла-Уэллса NLRP3 м. (Muckle-Wells Syndrome, MWS, Gene NLRP3, Mut.) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1898 | Синдром Маклеода, ген XK м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1899 | Синдром множественной эндокринной неоплазии 2A типа (экзоны 10, 11 гена RET при МЭН 2А) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более 60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1900 | Синдром Моуат-Вильсон, ген ZEB2 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1901 | Синдром Ниймеген, NBN ч.м. (Nijmegen Breakage Syndrome, NBS, Gene NBN, Freq. Mut.) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более 60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1902 | Синдром ногтей-надколенника, ген LMX1B м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1903 | Синдром Ослера-Рендю-Вебера, ген ENG м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1904 | Синдром Паллистера, ген TBX3 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1905 | Синдром Паллистера-Холла, ген GLI3 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1906 | Синдром подколенного птеригиума, ген IRF6 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1907 | Синдром Пфайффера, экзоны 7, 9 гена FGFR2 и экзон 7A гена FGFR1 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1908 | Синдром Ретта, ген MECP2 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1909 | Синдром Сетре-Чотзена, ген TWIST1 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1910 | Синдром Сильвера, ген BSCL2 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1911 | Синдром Симпсона-Голаби-Бемель, ген GPC3 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1912 | Синдром Смита-Лемли-Опица, ген DHCR7 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1913 | Синдром тестикулярной феминизации, ген AR м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1914 | Синдром Тричера-Коллинза-Франческетти, ген TCOF1 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1915 | Синдром Хиппеля-Линдау, VHL м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1916 | Синдром Хиппеля-Линдау, число копий гена VHL м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 27 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1917 | Синдром Швахмана-Даймонда, ген SBDS м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1918 | Синдром Швахмана-Даймонда, ген SBDS1 ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более 60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1919 | Синдром Эллерса-Данло тип VI, ген PLOD ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более 60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1920 | Синдром Эскобара, ген CHRNG м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1921 | Диагностика бета-талассемии и гемоглобинопатий (ген HBB) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1922 | Диагностика TTR-амилоидоза (секвенирование 2-4 экзонов гена TTR) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1923 | Наследственные формы панкреатита (гены PRSS1, SPINK1) (Hereditary pancreatitis (PRSS1, SPINK1 genes)) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 14 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1924 | Фруктоземия (ген ALDOB) (Hereditary fructose intolerance (ALDOB gene)) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 14 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1925 | Наследственная эндотелиальная дистрофия роговицы - дистрофия Фукса (ген TCF4) (Fuchs endothelial dystrophy (gene TCF4)) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 14 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1926 | Комплексная диагностика увеитов (HLA-B27, HLA-B51, HLA-A29) (Diagnosis of uveitis (HLA-B27, HLA-B51, HLA-A29)) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 8 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1927 | Болезнь Помпе (ген GAA) (Pompe disease (GAA gene)) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1928 | Определение мутаций в гене CFTR методом секвенирования следующего поколения (NGS) в крови для диагностики муковисцидоза, наследственного панкреатита и CFTR-ассоциированого врождённого двустороннего отсутствия семявыносящего протока. | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 22 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1929 | Определение мутаций в генах LDLR, APOB, PCSK9, LDLRAP1 для диагностики семейной гиперхолестеринемии методом секвенирования следующего поколения (NGS) в крови | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 22 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1930 | Определение мутаций в генах BRCA1, BRCA2 методом секвенирования следующего поколения (NGS) в биопсийном материале и крови | биопсия ткани | Кач | до 22 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1931 | Определение мутаций в генах BRCA1, BRCA2, ATM, PALB2, CHEK2 методом секвенирования следующего поколения (NGS) в биопсийном материале и крови | Цельная кровь (с ЭДТА) или парафиновые блоки со стеклами | Кач | до 22 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1932 | Диагностика аутовоспалительных заболеваний (11 генов) методом секвенирования следующего поколения (NGS) в крови | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 22 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1933 | Спинальная амиотрофия с параличом диафрагмы, ген IGHMBP2 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1934 | Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV (с определением числа копий SMN2) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 12 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более 60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1935 | Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV, ген SMN1 м. (только при наличии одной копии гена) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1936 | Спинально-бульбарная амиотрофия Кеннеди, ген AR ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1937 | Спиноцеребеллярная атаксия, ген ATXN7 ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1938 | Спиноцеребеллярная атаксия, ген ATXN8 ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более 60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1939 | Спонгиоформная энцефалопатия с нейропсихическими проявлениями, ген PRNP м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1940 | Спондилокостальный дизостоз, ген DLL3 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1941 | Спондилоэпифизарная дисплазия (SEDT), ген TRAPPC2 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1942 | Суперактивность фосфорибозилпирофосфат синтетазы, ген PRPS1 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1943 | Трихоринофалангеальный синдром, ген TRPS1 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1944 | Тромбоцитопения врожденная, ген MPL м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1945 | Фатальная семейная инсомния, ген PRNP м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1946 | Фенилкетонурия, ген PAH м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1947 | Фенилкетонурия, ген PAH ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 18 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1948 | Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая, ген ACVR1 "горяч." уч. м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1949 | Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая, ген ACVR1 без "горяч." уч. м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1950 | Хондродисплазия метафизарная тип Мак-Кьюсика, ген RMRP м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более 60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1951 | Хондродисплазия точечная Конради-Хюнермана, ген EBP м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1952 | Хондрокальциноз, ген ANKH м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 31 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1953 | Хорея Гентингтона. Поиск частых мутаций в гене IT15, ч. м. (Chorea Huntington, Gene IT15, Freq. Mut.) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более 60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1954 | Хороидеремия, ген CHM м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1955 | Хроническая гранулематозная болезнь, ген CYBB м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1956 | Х-сцепленная агаммаглобулинемия, ген BTK м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1957 | Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром (болезнь Дункана, синдром Пуртильо), XIAP м. (X-Linked Lymphoproliferative Syndrome, XLP, Gene XIAP, Mut.) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1958 | Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром (болезнь Дункана, синдром Пуртильо), ген SH2D1A м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1959 | Х-сцепленный моторный нистагм, ген FRMD7 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1960 | Х-сцепленный тяжелый комбинированный иммунодефицит, ген IL2RG м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1961 | Цереброокулофациоскелетный синдром, ген ERCC6 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1962 | Экзостозы множественные, ген EXT1 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1963 | Экзостозы множественные, ген EXT2 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 33 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1964 | Экссудативная витреохореоретинальная дистрофия, ген NDP м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более 60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1965 | Эктодермальная ангидротическая дисплазия, ген EDA м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1966 | Эктодермальная гидротическая дисплазия, ген GJB6 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более 60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1967 | Эпифизарная дисплазия, множественная, ген COMP ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 19 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более 60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1968 | Эпифизарная дисплазия, множественная, ген SLC26A2 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1969 | Эритрокератодермия, ген GJB3 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1970 | Эритрокератодермия, ген GJB4 м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1971 | Эритроцитоз рецессивный, ген VHL м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 24 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1972 | Эритроцитоз рецессивный (cемейная наследственная полицитемия). Поиск частых мутаций в гене VHL, ч. м. (Autosomal Recessive Erythrocytosis, Gene VHL, Freq. Mut.) | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр более 15 мм, длина не более 60 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1973 | Молекулярный скрининг на микроделеции/ микродупликации хромосом | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 19 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1974 | Синдром Мартин-Белл (генодианостика синдрома ломкой X хромосомы) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1975 | Мутации в гене LDLR | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1976 | Мутации в гене PCSK9 | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1977 | Мутация в гене APOB100 | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1978 | Комплексная диагностика наследственной гиперхолестеринемии | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1979 | Мутации гена NOTCH3 | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1980 | Болезнь Паркинсона, комплексная диагностика, ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Описание результата врачом - генетиком | до 21 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1981 | Гентингтоноподобные заболевания, комплексная диагностика, ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Опс | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1982 | Синдром ДРПЛА, АТN1, ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Опс | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1983 | Митохондриальные заболевания, комплексная диагностика: митохондриальная ДНК, ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Опс | до 21 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1984 | Миотоническая дистрофия, тип 2, CNBP (ZNF9), ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Опс | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1985 | Боковой амиотрофический склероз, C9orf72, ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Опс | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1986 | Гентингтоноподобное заболевание, тип 2, JPH3, ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Опс | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1987 | Спастическая параплегия Штрюмпеля, тип 4, SPAST (SPG4), ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Опс | до 21 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1988 | Гентингтоноподобное заболевание, тип 4 TBP, ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Опс | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1989 | Боковой амиотрофический склероз (БАС), SOD1, м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Опс | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1990 | Торсионная дистония, тип 1, TOR1A (DYT1), ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Опс | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1991 | Спиноцеребеллярные атаксии, редкие формы, ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Опс | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1992 | Болезнь Фабри, GLA, м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Опс | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1993 | Спиноцеребеллярные атаксии, частые формы, ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Опс | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1994 | Дефицит альфа-1-антитрипсина, SERPINA1, ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Опс | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1995 | Поражения печени, гены ATP7B, PNPLA3, SERPINA1, ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Опс | до 13 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1996 | Неалкогольный жировой гепатоз, ген. PNPLA3, ч.м. | Цельная кровь (ЭДТА) | Опс | до 17 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1997 | Анализ спектра органических кислот мочи методом газовой хроматографии с масс-спектрометрией (ГХ/МС) | Моча разовая | Кол | до 15 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 1998 | Определение активности биотинидазы (Недостаточность биотинидазы) | Сыворотка крови | Кол | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 1999 | ВЭЖХ-МС-МС органических кислот (сукцинилацетон) | моча | кол. | до 11 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2000 | Частая мутация в гене BD (недостаточность биотинидазы) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2001 | Частая мутация в гене GCDH (глутаровая ацидурия тип 1) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2002 | Частая мутация в гене HADHA (Недостаточность длинноцепочечной 3-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназы) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2003 | Частая мутация в гене ACADM (Недостаточность среднецепочечной дегидрогеназы жирных кислот MCAD) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2004 | Частые мутации в гене FAH (Тирозинемия тип I) | Цельная кровь (ЭДТА) | Кач | до 11 р.д. | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2005 | Плацентарный фактор роста | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2006 | Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2007 | Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF | Сыворотка крови | Кол | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2008 | Коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК в мазке со слизистой носоглотки и ротоглотки (Coronavirus SARS-CoV-2 RNA detection in nasopharyngeal and oropharyngeal smear) | Мазок со слизистой носоглотки и/или ротоглотки | Кач | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет сухую пластиковую пробирку типа "эппендорф" . Диаметр пробирки -1см. +- 0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2009 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM) Эбботт | Сыворотка крови | Кач | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2010 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM и IgG (в т.ч. определение IgG - Abbott) | Сыворотка крови | Кач | до 2 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2011 | Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG (кач),в т.ч. поствакцинальные (anti-SARS-CoV-2 S (spike) protein antibody, IgG, qual., including post-vaccination). (подходит пациентам исключительно с вакциной Спутник V) | Сыворотка крови | Кач | до 6 к.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2012 | Антитела, количественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein, IgG, quantitative) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2013 | Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG (с выдачей специального бланка результата для выезжающих в Израиль) (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein, IgG, quantitative (special result form for those traveling to Israel)) | Сыворотка крови | Кол | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2014 | Антитела к SARS-CoV-2 (S-белку, включая RBD), IgG, количественное определение (Anti-SARS-CoV-2 (S protein, including RBD), antibodies, IgG, quantitative) | Сыворотка крови | Кол | до 4 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2015 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (качественное определение) и IgG (количественное определение) (Anti-SARS-CoV-2, IgM/IgG) | Сыворотка крови | Кол | до 3 р.д. | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2016 | Профилактика заболеваний сердца и сосудов и их осложнений | Холестерин Холестерин – ЛПВП Холестерин – ЛПНП Холестерин не-ЛПВП Триглицериды | Фибриноген Высокочувствительный С-реактивный белок Протромбин, МНО Гомоцистеин | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2017 | Липидный профиль: расширенный | Холестерин Холестерин – ЛПВП Холестерин – ЛПНП Холестерин не-ЛПВП Триглицериды | Аполипопротеин А1 Аполипопротеин В Липопротеин Фракция холестерина ОНП | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2018 | Липидный профиль: скрининг | Холестерин Холестерин – ЛПВП Холестерин не-ЛПВП | Холестерин – ЛПНП Триглицериды | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2019 | Липидный профиль: расширенный не натощак (Lipid Profile: Extended ) | Холестерин Холестерин – ЛПВП Холестерин – ЛПНП Холестерин не-ЛПВП Триглицериды | Аполипопротеин А1 Аполипопротеин В Липопротеин Фракция холестерина ОНП | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2020 | Липидный профиль: скрининг не натощак (Lipid Profile: Screening) | Холестерин Холестерин – ЛПВП Холестерин не-ЛПВП | Холестерин – ЛПНП Триглицериды | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2021 | Кардиориск, скрининг-new – с включением высокочувствительного тропонина и натрийуретического гормона (В-типа) N-концевого пропептида | Холестерин общий Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности) Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности) Холестерин не-ЛПВП (Холестерин, не связанный с липопротеинами высокой плотности Триглицериды | Аполипопротеин В Глюкоза Высокочувствительный С-реактивный белок Тропонин-I, высокочувствительный Натрийуретического гормона N-концевой пропептид | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2022 | Не-ЛПВП холестерин натощак, мини-профиль | Холестерин общий Холестерин ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | Холестерин не-ЛПВП, расчет | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2023 | Холестерин не-ЛПВП не натощак | Холестерин общий Холестерин ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | Холестерин не-ЛПВП, расчет | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2024 | Ремнантный холестерин натощак | Холестерин общий Холестерин ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) Холестерин ЛПНП (липопротеидов низкой плотности), прямой метод | Холестерин не-ЛПВП, расчет Ремнантный холестерин, расчет | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2025 | Ремнантный холестерин не натощак | Холестерин общий Холестерин ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) Холестерин ЛПНП (липопротеидов низкой плотности), прямой метод | Холестерин не-ЛПВП, расчет Ремнантный холестерин, расчет | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2026 | Липидный профиль: Здоровое сердце | Триглицериды Холестерин общий Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности | Холестерин не-ЛПВП (Холестерин, не связанный с липопротеинами высокой плотности, не-ЛПВП (NHDL) | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2027 | Антифосфолипидный синдром, лабораторные критерии | Антитела к кардиолипину IgG Антитела к кардиолипину, IgM | Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM Волчаночный антикоагулянт | до 6 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2028 | Обследование печени: расширенное | АлАТ АсАТ Гамма-ГТ Билирубин общий Щелочная фосфатаза Билирубин прямой Общий белок крови Холинэстераза | Протромбин Холестерин HBsAg Anti-HCV total Глюкоза Мочевина | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2029 | Обследование печени: скрининг | АлАТ АсАТ Гамма-ГТ | Билирубин общ Щелочная фосфатаза Билирубин прямой | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2030 | Скрининг аутоиммунного поражения печени | Антитела к гладкой мускулатуре (SMA) Антитела к микросомам печени и почек Антитела к митохондриям | Антинуклеарный фактор Антитела к париетальным клеткам желудка | до 8 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2031 | Скрининг аутоиммунного поражения печени | Антинуклеарный фактор (АНФ, HEp-2, титры. Антинуклеарные антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах HEp-2-клеток Антитела к митохондриям, IgG+A+M Антитела к гладкой мускулатуре, IgG+A+M | Антитела к микросомам печени и почек, суммарно IgA+IgG+IgM Иммуноглобулины класса G Иммуноглобулины класса М | до 7 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2032 | ОБС176 Скрининг аутоиммунного поражения печени расширенный | Антинуклеарный фактор Антитела к митохондриям, IgG+A+M Антитела к гладкой мускулатуре, IgG+A+M Антитела к микросомам печени и почек, суммарно IgA+IgG+IgM Иммуноглобулины класса G Иммуноглобулины класса М | Панель аутоантител при аутоиммунных заболеваниях печени (иммуноблот) - АМА-М2, М2-3Е, SP100, PML, GP210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SSA/RO-52 (1288) Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (1289) | до 11 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2033 | Обследование почек: расширенное | Общий белок в моче Альбумин (в моче) Проба Реберга Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) Креатинин | Мочевина K/Na/Cl Фосфор Кальций Общий анализ крови Общий белок в крови | до 2 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2034 | Диабетическая нефропатия: скрининг | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи Гликированный гемоглобин | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2035 | Диабетическая нефропатия: расширенный | Гликированный гемоглобин Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин Альбумин (в крови) Мочевая кислота (в крови) Калий, натрий, хлор в сыворотке крови Паратиреоидный гормон | 25-OH витамин D Кальций общий Фосфор неорганический в крови Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2036 | Диагностика целиакии: непереносимость белка злаковых (глютена) | Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgG Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgA Антитела к ретикулину, IgA и IgG Иммуноглобулин A (IgA), суммарно | Антитела класса IgА к тканевой трансглутаминазе Антитела класса IgG к тканевой трансглутаминазе Антитела к эндомизию, IgA | до 8 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2037 | Боли в суставах: расширенное обследование | АСЛ-О (Антистрептолизин-О) С-реактивный белок (СРБ) Ревматоидный фактор, IgG Anti-Yersinia enterocolitica IgA (антитела класса IgA к антигенам иерсиний) Антитела класса IgG к антигенам Yersinia Enterocolitica | Anti-Chlamydia tr.-IgA Anti-Chlamydia tr.-IgG Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду Кальций Фосфор ДПИД Остеокальцин Паратгормон | до 4 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2038 | Артриты при ревматических заболеваниях | АСЛ-О (Антистрептолизин-О) С-реактивный белок (СРБ) Ревматоидный фактор, IgG | Антиядерные антитела Общий анализ крови СОЭ | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2039 | «Боли в суставах: скрининг (Arthralgia: screening tests)» | Ревматоидный фактор Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) С-реактивный белок (СРБ) АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин-О) | Антинуклеарный фактор Антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену IgG | до 8 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2040 | Контроль диабета: расширенный | Альбумин Проба Реберга Глюкоза в моче Глюкоза в крови Гликированный гемоглобин (HbA1) Холестерин не-ЛПВП | Холестерин Холестерин – ЛПВП Холестерин – ЛПНП Триглицериды Креатинин Гомоцистеин | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2041 | Контроль диабета: расширенный | Анализ крови. Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) Глюкоза (в крови) Гликированный гемоглобин Триглицериды Холестерин общий Холестерин-ЛПВП Холестерин-ЛПНП Холестерин не-ЛПВП Общий белок | Билирубин общий АлАТ АсАТ Мочевина Мочевая кислота Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин Калий, Натрий, Хлор Анализ мочи общий Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2042 | Контроль диабета: скрининг | Глюкоза (16) | Гликированный гемоглобин (HbA1) (18) | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2043 | Диабет: аутоиммунные маркёры | АТ к инсулину (Anti-Insulin antibodies) Антитела к глутаматдекарбоксилазе | Антитела к тирозинфосфатазе | до 11 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2044 | Диагностика анемий | Общий анализ крови Лейкоцитарная формула Подсчет количества ретикулоцитов Железо Трансферрин | Ферритин В12 Фолиевая кислота Латентная железосвязывающая способность сыворотки крови | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2045 | Железодефицитная анемия: диагностика и контроль эффективности лечения | Железо сыворотки Железо сыворотки Ферритин Ретикулоциты | Анализ крови. Общий анализ крови | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2046 | Онкориск мужской: предстательная железа | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | ПСА свободный | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2047 | Гипогонадизм у мужчин | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) Лютеинизирующий гормон (ЛГ) Пролактин (Prolactin) (+ дополнительный тест на макропролактин при результате пролактина выше 700 мЕд/л) | Эстрадиол Тестостерон Глобулин, связывающий половые гормоны Индекс инсулинорезистентности HOMA | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2048 | Онкориск женский: шейка матки | Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | ВПЧ расширенный скрининг | до 3 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2049 | Программа скрининга рака шейки матки – определение ДНК ВПЧ и цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала методом жидкостной цитологии | Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау) | ВПЧ общий, ДНК | до 5 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2050 | Диагностика остеопороза | Кальций Фосфор ДПИД | Остеокальцин Паратгормон | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2051 | Биохимия крови: расширенный профиль | АлАТ АсАТ Билирубин общ Билирубин прямой Гамма-ГТ Глюкоза Общий белок Креатинин Мочевина Фосфатаза щелочная | Холестерин K/Na/Cl Холестерин – ЛПВП Холестерин – ЛПНП Холестерин не-ЛПВП Железо Кальций Амилаза ЛДГ Триглицериды | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2052 | Биохимия крови: минимальный профиль | АлАТ АсАТ Билирубин общ Билирубин прямой Гамма-ГТ Глюкоза Общий белок | Креатинин Мочевина Фосфатаза щелочная Холестерин K/Na/Cl | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2053 | Биохимия крови: базовый профиль | Глюкоза Общий белок Билирубин общ Холестерин | АлАТ АсАТ Креатинин Мочевая кислота | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2054 | Ежегодная профилактика: минимальный скрининг | Глюкоза Холестерин общий Тиреотропный гормон | - | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2055 | Микро- и макроэлементы (Перекресток) | Кальций общий (Ca) Магний (Мg) Фосфор неорганический (в крови) (P) Железо сыворотки (Fe) | Цинк, сыворотка Селен, цельная кровь Медь, сыворотка | до 6 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2056 | Щитовидная железа: расширенное обследование | ТТГ АТ-ТПО Т4 своб | Т3 своб АТ-ТГ | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2057 | Щитовидная железа: скрининг | ТТГ АТ-ТПО | Т4 своб | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2058 | Щитовидная железа: минимальный (Thyroid Gland: Minimal Profile) | Тироксин свободный | Тиреотропный гормон | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2059 | Женский гормональный профиль: дисфункция яичников, нарушения менструального цикла | ФСГ ЛГ Пролактин Эстрадиол Тестостерон | ТТГ ДЭА-SO4 Кортизол 17-ОН-прогестерон ГСПГ | до 2 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2060 | Женский гормональный профиль: дисфункция яичников, нарушения менструального цикла | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) Лютеинизирующий гормон (ЛГ) Пролактин (Prolactin) (+ дополнительный тест на макропролактин при результате пролактина выше 700 мЕд/л) Эстрадиол (E2) | Дегидроэпиандростерон-сульфат Глобулин, связывающий половые гормоны 17-ОН-прогестерон Антимюллеров гормон Индекс инсулинорезистентности HOMA Тестостерон | до 2 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2061 | Проблемы невынашивания: аутоиммунный профиль | Антитела к фосфолипидам IgM/IgG Антиядерные антитела (антинуклеарные антитела) Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | Волчаночный антикоагулянт АЧТВ Протромбин Иммуноглобулины класса A Иммуноглобулины класса М Иммуноглобулины класса G | до 3 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2062 | Оценка андрогенного статуса | Тестостерон ГСПГ | 17-ОН-прогестерон ДЭА-S04 | до 2 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2063 | TORCH-инфекции | Anti-CMV-IgG Anti-CMV-IgM Anti-HSV-IgG (к вирусу простого герпеса I и II типов) Anti-HSV-IgМ | Anti-Rubella-IgG Anti-Rubella-IgM Anti-Toxo-IgG Anti-Toxo-IgM | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2064 | Женский гормональный профиль: нарушения менструального цикла, скрининг | Фолликулостимулирующий гормон Пролактин (Prolactin) (+ дополнительный тест на макропролактин при результате пролактина выше 700 мЕд/л) | Эстрадиол Тестостерон Лютеинизирующий гормон | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2065 | Беременность: 1-й триместр (1-13 недели) или 1-й визит | Общий белок Мочевина Креатинин Билирубин общий Билирубин прямой (связанный, конъюгированный) АлАТ АсАТ АЧТВ Протромбин, МНО (протромбиновое время) Фибриноген ВИЧ 1, 2: антиген + антитела (HIV Ag/Ab Combo) Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM) | HBsAg Anti-HCV total Краснуха IgG Краснуха IgM Глюкоза Общий анализ крови Лейкоцитарная формула СОЭ Группа крови Резус-принадлежность ТТГ | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2066 | Беременность: 2-й триместр (14-28 недели) | Общий анализ крови Лейкоцитарная формула | СОЭ Анализ мочи общий | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2067 | Беременность: 3-й триместр (от 29-30 недель) | Общий анализ крови Лейкоцитарная формула ВИЧ 1, 2: антиген + антитела (HIV Ag/Ab Combo) Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM) HBsAg (австралийский антиген, кач.) Anti-HCV total (антитела к антигенам вируса гепатита С, суммарно) АЧТВ (1) Протромбин | СОЭ Глюкоза Общий белок Мочевина Креатинин Билирубин общий Билирубин прямой АлАТ АсАТ Фибриноген | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2068 | ВИЧ, сифилис, гепатит В, С | ВИЧ RPR HBsAg | Anti-HCV-total Syphilis EIA | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2069 | Секс в большом городе: 6 инфекций (анализ крови) | ВИЧ 1, 2: антиген + антитела (HIV Ag/Ab Combo) Сифилис RPR HBsAg (австралийский антиген, кач.) Anti-HBc total (антитела к HBcor-антигену вируса гепатита B, суммарно) Anti-HCV total (антитела к антигенам вируса гепатита С, суммарно) Anti-Chlamydia tr.-IgA Anti-Chlamydia tr.-IgG | Anti-HSV-2 IgG Сифилис | до 4 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2070 | Секс в большом городе: 14 инфекций + мазок на микрофлору | Candida albicans, определение ДНК Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum+parvum), определение ДНК Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), определение ДНК Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), определение ДНК | Трихомонада , определение ДНК Герпес-вирус I, II типа , определение ДНК Вирус папилломы человека 16 и 18 типов , определение ДНК ВИЧ 1, 2: антиген + антитела Anti-Treponema pallidum IgM+IgG , суммарно) HBsAg Anti-HCV total | до 3 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2071 | Секс в большом городе: 12 инфекций + КВМ (урогенитальный соскоб) | Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum+parvum), определение ДНК Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), определение ДНК Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), определение ДНК Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК | Микоплазма , определение ДНК Герпес-вирус I, II типа , определение ДНК Цитомегаловирус, определение ДНК Вирус папилломы человека 16 и 18 типов , определение ДНК + КВМ Candida albicans, определение ДНК | до 2 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2072 | Секс в большом городе: 8 инфекций + мазок на микрофлору | ВИЧ 1, 2: антиген + антитела (HIV Ag/Ab Combo) HBsAg (австралийский антиген, кач.) Anti-HCV total (антитела к антигенам вируса гепатита С, суммарно) Anti-Treponema pallidum IgM+IgG (антитела классов IgM, IgG к антигенам бледной трепонемы (возбудитель сифилиса), суммарно) | Хламидии , определение ДНК Трихомонада , определение ДНК Микоплазма , определение ДНК Микроскопическое исследование окрашенного мазка – бактериоскопия Гонококк , определение ДНК | до 3 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2073 | Проблемы веса (первичное обследование здоровья пациентов с нарушениями веса) | HbA1c Холестерин-ЛПВП Триглицериды Пролактин Лептин (Leptin) Глюкоза | Холестерин Холестерин -ЛПНП ТТГ Кортизол | до 5 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2074 | Проблемы веса (первичное обследование пациентов с нарушением веса) | Анализ крови. Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов Глюкоза (в крови) Гликированный гемоглобин Триглицериды Холестерин общий Холестерин-ЛПВП Холестерин-ЛПНП | Гамма-глутамилтранспептидаза АлАТ АсАТ Билирубин общий Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин Мочевая кислота Тиреотропный гормон Пролактин | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2075 | Перед диетой: минимальное обследование | HbA1c Холестерин-ЛПВП Триглицериды Глюкоза | Холестерин Холестерин -ЛПНП Холестерин не-ЛПВП ТТГ | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2076 | Перед диетой: дополнительное обследование | Общий анализ крови Лейкоцитарная формула СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) АлАТ АсАТ Гамма-глутамилтранспептидаза Общий белок Мочевина Креатинин | Мочевая кислота Амилаза Билирубин общий Т4 свободный Пролактин Тестостерон ГСПГ ФСГ ЛГ Кортизол Фибриноген С-Пептид | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2077 | Оценка риска камнеобразования - литогенные субстанции мочи, суточная моча (кальций, магний, фосфор, оксалаты, мочевая кислота, креатинин суточной мочи с расчетом суточной экскреции) | Кальций (суточная моча) Магний, суточная моча (суточная экскреция) Фосфор (суточная моча) Оксалаты суточной мочи | Мочевая кислота Креатинин | до 5 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2078 | Оценка риска камнеобразования - литогенные субстанции мочи, разовая порция мочи (кальций, магний, фосфор, оксалаты, мочевая кислота, креатинин разовой порции мочи, с расчетом нормализованных по креатинину показателей) | Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи Магний, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом магний/креатинин отношения) Фосфор, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) | Оксалаты, разовая порция мочи Мочевая кислота, разовая порция мочи | до 5 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пластиковый контейнер, снабженный завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от расплескивания, протекания, а также от ингаляционного контакта. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранение биологического материала при его транспортировке. Для удобства на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко или этикетка для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Контейнер должен быть изготовлен из материала, обладающим такими свойствами как: химически нейтральный, бактериально чистый, механически устойчивый. Объем контейнера 50 – 80 мл. Контейнер без ложечки. Контейнер упакован в индивидуальной стерильной упаковке. Контейнеры предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество.Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2079 | Лабораторная диагностика гиперандрогенемии | Тестостерон Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04) ( | Андростендион Оценка инсулинорезистентности: глюкоза , инсулин , расчет индекса HOMA-IR | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2080 | Оценка гормонального статуса при нарушении менструального цикла | Антимюллеров гормон (АМГ) Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | Фолликулостимулирующий гормон | до 3 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2081 | Гормональное обследование для женщин в период менопаузального перехода | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle Stimulating Hormone, FSH) | Эстрадиол Индекс инсулинорезистентности HOMA | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2082 | Комплексное гормональное обследование для мужчин | Тестостерон Глобулин, связывающий половые гормоны Лютеинизирующий гормон Пролактин | Тиреотропный гормон Индекс инсулинорезистентности HOMA | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2083 | ОРЗ, ОРВИ (насморк, кашель, боль в горле) | Цитологическое исследование двух соскобов (мазков) со слизистой оболочки полости носа Антитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae Антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae Anti-Сhlamydophila pneumoniaе, IgM (антитела класса IgM к Сhlamydophila pneumoniae) Anti-Сhlamydophila pneumoniae, IgG (антитела класса IgG к Chlamydophila pneumoniae) | Антитела класса IgA к Bordetella pertussis Антитела класса IgG к Respiratory syncyt. vir. Антитела класса IgM к Respiratory syncyt. vir. Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам Общий анализ крови Лейкоцитарная формула СОЭ Антитела класса IgM к Bordetella pertussis | до 6 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет предметные стекла размером 25 х 75 мм. +- 2 мм., или 38 х 75 +- 2 мм., толщиной 1 или 1,1 или 1,2 мм., со шлифованным либо обрезанным краем, с матовой полосой либо без нее. Стекла поставляются чистыми и обезжиренными, полностью готовыми к использованию и не требующими дополнительной обработки. Стекла предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2084 | Контрольное исследование после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции | Лейкоцитарная формула Общий анализ крови Глюкоза Билирубин общий Холестерин общий АлАТ | АсАТ Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин С-реактивный белок | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2085 | Аллергия на животных, пыль, плесень | IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) Кошка (эпителий) Собака (эпителий) Таракан (Blatella germanica) Dermatophagoides pteronyssinus | Dermatophagoides farinae Penicillium notatum Cladosporium herbarum Aspergillus fumigatus Candida albicans Alternaria tenuis Домашняя пыль Смесь аллергенов домашних грызунов | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2086 | Аллергия на пищевые продукты | IgE Яичный белок Коровье молоко Треска Пшеничная мука Арахис Соевые бобы Фундук Крабы Креветки | Томаты Морковь Яичный желток Сельдерей Апельсин Грейпфрут Лимон Клубника Шоколад Дрожжи пекарские | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2087 | Аллергия на плесень | IgE Penicillium notatum | Cladosporium herbarum Aspergillus fumigatus Alternaria tenuis | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2088 | Аллергия на растения | IgE Панель аллергенов травы: ежа сборная Панель аллергенов травы: колосок душистый | Панель аллергенов деревьев Панель аллергенов сорной травы Тополь | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2089 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | Тромбиновое время АЧТВ | Протромбин, МНО Фибриноген | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2090 | Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | АЧТВ Тромбиновое время Протромбин, МНО Фибриноген D-димер | Антитромбин III, % активности Плазминоген, % активности | 1 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр - 13 мм, объем пробирки - 3,5-8 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:9. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм. высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2091 | Оценка метаболизма костной ткани и риска остеопороза: расширенное обследование (Metabolic bone and osteoporosis risk evaluation: comprehensive examination) | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ Глюкоза (в крови) АлАТ АсАТ Фосфатаза щёлочная Клубочковая фильтрация | Кальций общий Магний Фосфор неорганический Beta-Cross laps Маркёр формирования костного матрикса P1NP | до 2 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2092 | Ревматоидный артрит (Rheumatoid arthritis) | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ С-Реактивный белок | Ревматоидный фактор Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2093 | Микро и макроэлементы (Micro-elements and macro-elements) | Кальций общий Магний в сыворотке Фосфор неорганический в крови | Железо сыворотки Медь, сыворотка Селен, цельная кровь Цинк, сыворотка | до 5 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2094 | Оценка витаминного статуса (Assessment of vitamin status) | 25OH витамин D Фолиевая кислота Витамин B12 | Витамин Е в сыворотке Витамин К1 в сыворотке Витамин А в сыворотке | до 4 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2095 | Панель Первичный миелофиброз | Цитогенетический анализ клеток костного мозга (кариотип) Cytogeneticanalysisofbonemarrow (karyotype) Маркер развития Ph’-негативных хронических миелопролиферативных заболеваний (ХМПЗ): качественная оценка наличия соматической мутации V617F гена JAK2. (ПЦР, качеств) | Анализ мутаций, делеций, инсерций в гене CALR Analysisof CALR genemutations, deletions, insertions, PCR, qualitative Анализ мутации и делеции в гене MPL Analysis of MPL gene mutations, deletions, | до 23 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2096 | Панель Крупноклеточная лимфома | Кариотипонкогематологический Karyotype, Hematologic Disorders, Peripheral Blood Анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) (FISH, колич.) Analysis of translocation t(2;5)(p23;q35) (FISH, quantitative) | Анализ делеции ТР53 гена AnalysisofТР53 genedeletion | до 23 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки 75 +-10 мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 4-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Срок годности пробирок должен быть не менее 7 месяцев. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2097 | Панель Лимфома из клеток мантийной зоны | Кариотип онкогематологический Karyotype, HematologicDisorders, PeripheralBlood Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) (FISH, колич.) Analysisoftranslocation t(11;14)(q13;q32) (FISH,quantitative) | Анализ делеции ТР53 гена AnalysisofТР53 genedeletion | до 23 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки 75 +-10 мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 4-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Срок годности пробирок должен быть не менее 7 месяцев. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2098 | Панель Лимфома Беркита | Кариотипонкогематологический Karyotype, Hematologic Disorders, Peripheral Blood Анализ делеции ТР53 гена (FISH, колич.) AnalysisofТР53 genedeletion (FISH, quantitative) | Анализ перестроек MYC гена -t, t) Analysis of MYC gene rearrangements -t, t | до 23 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2099 | Панель Гиперэозинофильный синдром | Цитогенетическийанализклетоккостногомозга (кариотип) Cytogenetic analysis of bone marrow (karyotype) Анализ перестроек гена FGFR1 (FISH, колич.) (Analysis of gene rearrangements FGFR1 (FISH, quantitative)) | Анализ перестроек гена PDGFRB Analysisofgenerearrangements PDGFRB Анализ химерного гена FIP1L1/PDGFRA AnalysisofchimericgeneFIP1L1/PDGFRA | до 7 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2100 | Панель Фолликулярная лимфома | Кариотипонкогематологический Karyotype, Hematologic Disorders, Peripheral Blood Анализ делеции ТР53 гена (FISH, колич.) AnalysisofТР53 genedeletion (FISH, quantitative) | Анализ перестроек BCL2 гена t,t,t Analysis of BCL2 gene rearrangements t,t,t | до 23 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки 75 +-10 мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 4-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Срок годности пробирок должен быть не менее 7 месяцев. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2101 | Панель МАЛТ-лимфома | Кариотип онкогематологическийKaryotype, HematologicDisorders, PeripheralBlood Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) (FISH, колич.) Analysisoftranslocation t(11;14)(q13;q32) (FISH,quantitative) | Анализ делеции ТР53 гена AnalysisofТР53 genedeletion Анализ транслокации t Analysis of translocation t | до 9 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки 75 +-10 мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 4-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Срок годности пробирок должен быть не менее 7 месяцев. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2102 | Панель Эссенциальная тромбоцитемия | Цитогенетический анализ клеток костного мозга (кариотип) Cytogeneticanalysisofbonemarrow (karyotype) Маркер развития Ph’-негативных хронических миелопролиферативных заболеваний (ХМПЗ): качественная оценка наличия соматической мутации V617F гена JAK2. (ПЦР, качеств) | Анализ мутаций, делеций, инсерций в гене CALR Analysisof CALR genemutations, deletions, insertions, PCR, qualitative Анализ мутации и делеции в гене MPL Analysis of MPL gene mutations, deletions, | до 23 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2103 | Панель Истинная полицитемия | Цитогенетический анализ клеток костного мозга (кариотип) Cytogeneticanalysisofbonemarrow (karyotype) Анализ мутаций в 12 экзоне JAK2 гена (ПЦР, кач.) Analysis of JAK2 Exon 12 mutations (PCR qualitative) | Маркер развития Ph’-негативных хронических миелопролиферативных заболеваний : качественная оценка наличия соматической мутации V617F гена JAK2. | до 23 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2104 | Панель Диффузная В-крупноклеточная лимфома | Кариотип онкогематологическийKaryotype, HematologicDisorders, PeripheralBlood Анализ делеции ТР53 гена (FISH, колич.) AnalysisofТР53 genedeletion (FISH, quantitative) | Анализ перестроек гена BCL- 6 ) Analysisof BCL- 6 generearrangements | до 9 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки 75 +-10 мм., диаметр- 13 мм, объем пробирки - 4-8 мл. В пробирках используется литиевая или натривая соль гепарина. Концентрат гепарина -17 МЕ на 1 мл пробы. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности, с разделительным гелем либо без. Срок годности пробирок должен быть не менее 7 месяцев. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови.. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2105 | Панель Хронический миелолейкоз (Panel Chronic myelogenous leukemia, CML) | Цитогенетический анализ клеток костного мозга (кариотип) Cytogeneticanalysisofbonemarrow (karyotype) Анализ химерного гена BCR/ABL - t(9;22), определение типа транскрипта BCR/ABL гена - ПЦР, качеств | Анализ относительной экспрессии гена BCR/ABL -количественная RQ ПЦР Analysisofthe BCR/ABL relativeexpression, RQ-PCR, quantitative | до 9 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2106 | Панель Острые лимфобластные лейкозы | Цитогенетический анализ клеток костного мозга (кариотип) Cytogeneticanalysisofbonemarrow (karyotype) Анализ химерного гена BCR/ABL - t(9;22), определение типа транскрипта BCR/ABL гена - ПЦР, качеств | Анализ химерного гена MLL/AF4 -t Analysis of chimeric gene MLL/AF4 -t Анализ химерного гена E2A/PBX1 - t Analysisofchimericgene E2A/PBX1 - t | до 9 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные , снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2107 | Жиро- и водорастворимые витамины | 25-OH витамин D Фолиевая кислота Витамин B12 Витамин В1 – тиамин, плазма Витамин В2 – рибофлавин, плазма Витамин В3 – никотинамид, плазма | Витамин В5 – пантотеновая кислота Витамин B6, пиридоксаль-5-фосфат, плазма Витамин С в плазме Витамин К1 в сыворотке Витамин Е в сыворотке Витамин А в сыворотке | до 4 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2108 | Жирорастворимые витамины | 25-OH витамин D Витамин К1 в сыворотке | Витамин Е в сыворотке Витамин А в сыворотке | до 4 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2109 | Водорастворимые витамины | Фолиевая кислота Витамин B12 Витамин В1 – тиамин, плазма Витамин В2 – рибофлавин, плазма Витамин В3 – никотинамид, плазма | Витамин В5 – пантотеновая кислота Витамин B6, пиридоксаль-5-фосфат, плазма Витамин В7 – биотин Витамин С в плазме | до 4 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2110 | Нейротропные витамины | Витамин B12 Витамин В1 – тиамин, плазма | Витамин B6, пиридоксаль-5-фосфат, плазма | до 4 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2111 | Витамин D и минеральный обмен | 25-ОН витамин D, Кальций общий, Альбумин, Магний, Фосфор неорганический | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2112 | ИНБИОФЛОР-ЭКСПЕРТ. Расширенное исследование микрофлоры урогенитального тракта | Лактобактерии, определение ДНК Гарднерелла, определение ДНК Prevotella spp., ДНК; Atopobium vaginae, ДНК; Leptotrichia amnionii group, ДНК Мобилункус, определение ДНК Кандидоз скрининг (определение общей ДНК грибов (Fungi) Трихомонада, определение ДНК Хламидии, определение ДНК Гонококк, определение ДНК Цитомегаловирус, определение ДНК Микоплазма, определение ДНК | 0 | до 2 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2113 | Инбиофлор Скрин. Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта | Лактобактерии, определение ДНК Гарднерелла, определение ДНК Кандидоз скрининг (определение общей ДНК грибов (Fungi) Кандида, определение ДНК Уреаплазма (биовар Т-960), определение ДНК Уреаплазма, определение ДНК Микоплазма, определение ДНК | Микоплазма, определение ДНК Трихомонада, определение ДНК Хламидии, определение ДНК Гонококк, определение ДНК Герпес-вирус человека 1 и 2 типа , определение ДНК Цитомегаловирус, определение ДНК | до 2 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2114 | ИНБИОФЛОР-МАКСИ. Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта | Биофлор. Исследование микробиоценоза урогенитального тракта. (Общая бактериальная масса (ОБМ) ИНБИОФЛОР. Кандидоз, скрининг (ДНК микроскопических грибков (тест Fungi) Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum, DNA) Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA) Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA) Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) | Хламидии, определение ДНК Гонококк, определение ДНК Герпесвирус человека 1 и 2 типа , определение ДНК, типирование , DNA) Цитомегаловирус, определение ДНК Мобилункус, определение ДНК | до 2 | Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет стерильную пластиковую пробирку типа "эппендорф" с транспортной средой. Диаметр пробирки -1 см. +-0,2 см., высота пробирки - 3 - 4 см. Вместе с пробирками обязательное предоставление исполнителем специальных стерильных зондов либо цитощеток, герметично упакованных, с легко отламывающей головкой зонда для последующей транспортировки. Пробирки и зонды либо цитощетки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2115 | БИОФЛОР. Исследование микробиоценоза урогенитального тракта | Биофлор. Исследование микробиоценоза урогенитального тракта (Общая бактериальная масса (ОБМ), ДНК Lactobаcillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Prevotella spp., Leptotrichia amnionii group, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Enterococcus spp., контроль взятия материала (КВМ)) (3036) | 0 | до 2 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2116 | Перед назначением антикоагулянтов (Before prescribing anticoagulants) | Глюкоза (в крови) (16) Общий белок (в крови) Белковые фракции Билирубин общий Билирубин прямой Холестерин общий АлАТ АсАТ Гамма-глутамилтранспептидаза Фосфатаза щёлочная Креатинин (в крови) Мочевина (в крови) | Калий, натрий, хлор в сыворотке крови | 1 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2117 | Обследование перед вакцинацией против COVID-19 | Общий анализ крови , Лейкоцитарная формула , Билирубин общий , Креатинин (в крови), Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM | Антитела к спайковому белку SARS-CoV-2, IgG , в т. ч. поствакцинальные | до 3 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2118 | Диагностика постковидного синдрома | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов)Билирубин общий АлАТ АсАТ Креатинин (в крови) Глюкоза (в крови) Гликированный гемоглобин | Общий белок С-реактивный белок Тропонин-I, высокочувствительный Тиреотропный гормон Кальций общий Магний в сыворотке Антитела, количественные, к спайковому белку SARS-CoV-2, IgG | до 2 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2119 | Первичное лабораторное обследование детей при подозрении на развитие осложнений после инфекции COVID-19 | Лейкоцитарная формула Общий анализ крови Глюкоза Билирубин общий Холестерин общий | АлАТ АсАТ Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин С-реактивный белок | до 2 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала.Для сбора биоматериала исполнитель предоставляет пробирки вакуумного типа, иглы и иглодержатели. Высота пробирки - 75 - 100 мм, диаметр- 13 мм, объем пробирки - 1,5-3 мл. В пробирках используются в качестве антикоагулянта калиевая соль этилендиаминтетрауксусная кислота. Внутренние стенки покрыты антикоагулянтом в виде порошка. Добавки: ЭДТА-К3 либо ЭДТА-К2. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Материал пробирки полиэтилентерфталат. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Высота пробирки - 100 - 130 мм, диаметр - 5 - 10 мм, объем пробирки - 1-2 мл. Пробирки стерильные, прозрачные, снабжены этикетками с информацией о реактиве, объеме отбираемой пробы, информацией о сроке годности. Пробирки содержат забуференный раствор цитрата натрия. Концентрация цитрата 0,109 моль/л (3,2%); соотношение проба:реагент равно 1:4. Материал пробирки - полиэтилентерефталат. Срок годности не менее 5 месяцев. Пробирки предоставляются в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Игла диаметр 0,7-0,8 мм, 2-х сторонняя, стерильная, из нержавеющей стали, V образная лазерная заточка, с резиновой мембраной на конце, обращенном к пробирке, с прозрачной или без прозрачной камеры, упрощающей процедуру взятия крови. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. Держатели для фиксации иглы и пробирки в момент взятия пробы. Стерильные, из полипропилена, имеют резьбу для 2-х сторонней иглы и люэр-адаптера. Диаметр держателя 20 мм. +- 5 мм., высота менее 60 мм. Предоставляются в количестве необходимом для последующего забора биоматериалов, плюс дополнительное резервное количество. |
| 2120 | Для переболевших COVID-19. Витамины и минералы | Кальций общий Магний в сыворотке Фосфор неорганический в крови Железо сыворотки | 25OH витамин D Фолиевая кислота Витамин B12 Цинк, сыворотка | до 6 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2121 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) микроэлементы в сыворотке | Медь, селен, цинк | - | до 5 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2122 | Токсичные микроэлементы (тяжёлые металлы) в цельной крови | Кадмий, ртуть, свинец | - | до 5 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2123 | Микроэлементы в сыворотке и цельной крови: скрининг | Сыворотка: таллий, кобальт, цинк, селен, молибден, мышьяк, медь, никель, золото. | Цельная кровь: кадмий, марганец, ртуть, свинец | до 5 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2124 | Эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы в моче | Алюминий (Al), мышьяк (As), кадмий (Cd), кобальт (Co), медь (Cu), железо (Fe), ртуть (Hg), | марганец (Mn), никель (Ni), свинец (Pb), селен (Se), таллий (Tl), цинк (Zn) | до 5 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2125 | Токсичные микроэлементы в волосах | Алюминий (Al), литий (Li), кадмий (Cd), | мышьяк (As), ртуть (Hg), свинец (Pb), таллий (Tl) | до 5 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2126 | Токсичные и эссенциальные микроэлементы в волосах | Мышьяк (As), кобальт (Co), свинец (Pb), литий (Li), марганец (Mn), ртуть (Hg), никель (Ni), таллий (Tl), | алюминий (Al), ванадий (V), хром (Cr), селен (Se), цинк (Zn), медь (Cu), молибден (Mo), серебро (Ag) | до 5 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2127 | Большой скрининг элементного состава волос | Алюминий (Al), барий (Ba), бериллий (Be), бор (B), ванадий (V), висмут (Bi), вольфрам (W), галлий (Ga), германий (Ge), железо (Fe), золото (Au), йод (I), кадмий (Cd), калий (K), кальций (Ca), кобальт (Co), кремний (Si), лантан (La), литий (Li), магний (Mg), марганец (Mn), | медь (Cu), молибден (Mo), мышьяк (As), натрий (Na), никель (Ni), олово (Sn), платина (Pt), ртуть (Hg), рубидий (Rb), свинец (Pb), селен (Se), серебро (Ag), стронций (Sr), сурьма (Sb), таллий (Tl), фосфор (P), хром (Cr), цинк (Zn), цирконий (Zr) | до 5 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2128 | Токсичные микроэлементы в ногтях | Алюминий (Al), литий (Li), кадмий (Cd), мышьяк (As), | ртуть (Hg), свинец (Pb), таллий (Tl) | до 5 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2129 | Токсичные и эссенциальные микроэлементы в ногтях | Мышьяк (As), кобальт (Co), свинец (Pb), литий (Li), марганец (Mn), ртуть (Hg), никель (Ni), таллий (Tl), | алюминий (Al), ванадий (V), хром (Cr), селен (Se), цинк (Zn), медь (Cu), молибден (Mo), серебро (Ag) | до 5 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |
| 2130 | Большой скрининг элементного состава ногтей | Алюминий (Al), барий (Ba), бериллий (Be), бор (B), ванадий (V), висмут (Bi), вольфрам (W), галлий (Ga), германий (Ge), железо (Fe), золото (Au), йод (I), кадмий (Cd), калий (K), кальций (Ca), кобальт (Co), кремний (Si), лантан (La), литий (Li), магний (Mg), марганец (Mn), | медь (Cu), молибден (Mo), мышьяк (As), натрий (Na), никель (Ni), олово (Sn), платина (Pt), ртуть (Hg), рубидий (Rb), свинец (Pb), селен (Se), серебро (Ag), стронций (Sr), сурьма (Sb), таллий (Tl), фосфор (P), хром (Cr), цинк (Zn), цирконий (Zr) | до 5 | Для сбора биоматериала должны предоставляться пробирки вакуумного типа, иглы и держатели. Пробирка вакуумного типа должна быть выполнена из стекла или пластика, с прозрачной или бумажной этикеткой на которой должна присутствовать информация о реактиве, объеме отбираемой пробы, о сроке годности, должно иметься место для информации о пациенте. Пробирка должна быть с активатором свертывания крови, содержать гранулы или гель олефинолигомер или полистирол. Высота пробирки должна быть 100; 75мм, диаметр 13; 16мм, объём 2,0; 4,0; 6,0 мл, тип пробирки без резьбы или с резьбой, крышка оранжевого или красного либо желтого цвета, кольцо красное; черное или желтое. Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок должны быть обработаны тромбином или частицами кремния. В процессе центрифугирования, гранулы или гель, находящиеся на дне пробирки, должны образовывать устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель или гранулы должны обеспечивать стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов- без повторного центрифугирования. Срок годности должен быть более 12 месяцев. Пробирки должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора и транспортировки биоматериала. Иглы должны быть для забора крови с прозрачной камерой или без нее. Стерильные одноразового применения, черного или зеленого цвета. Диаметр 0,7; 0,8 мм, длина не менее 38 мм. Должны использоваться совместно с вакуумными пробирками для взятия одной или нескольких проб крови. Должны быть двусторонние из нержавеющей стали. Иглы должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. Держатель должен фиксировать иглу и пробирку в момент взятия крови, являться неотъемлемой частью вакуумной системы. Должен быть стерильный или нестерильный, материал должен быть полиэтилентерефталат, должен иметь резьбу для установки двусторонней иглы, должен быть совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами. Диаметр > 15 мм, высота < 70 мм. Держатели должны предоставляться в количестве необходимом для последующего забора материала. |

В составе заявки на участие в аукционе должны быть представлены сведения, предусмотренные документацией об аукционе с учетом иных положений документации. При описании предложений, участниками закупки должны приниматься общепринятые обозначения, сокращения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и документации об аукционе.

При этом следует руководствоваться следующими правилами: союз «и» означает перечисление, знак «запятая» означает перечисление (за исключением случаев указанных в настоящей инструкции), союз «или» означает, что необходимо выбрать только один из перечисляемых вариантов значений показателей товара, союз «либо» означает, что необходимо выбрать только один из перечисляемых вариантов значений показателей товара, знак препинания «точка с запятой» означает слово «или», знак «/» обозначает слово «или», знак «±» или «+-» обозначает допустимые пределы изменения каких-либо параметров, знак «≥» следует читать как «более или равно», знак «≤» следует читать как «менее или равно», знак «>» следует читать как «больше», знак «<» следует читать как «меньше», значения «не менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «более», «больше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «менее», «меньше» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение, «свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «выше» означает большее значение, чем установлено значение и не включает крайнее минимальное значение; «ниже» означает меньшее значение, где показатель имеет более низкое значение; «превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «не превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; значения «в пределах», «в диапазоне», «… - …», «в интервале» означает диапазон значений, включая крайние значения, среди которых нужно указать конкретное значение из этого диапазона; знаки «…», «÷» обозначают интервал значений, среди которых нужно указать конкретное значение, слова «не хуже», «не ниже», «не  ранее», "мин", "min", минимум" являются синонимичными слову «не менее», слова «не лучше», «не выше», «не позднее», "макс", "max", "максимум" являются синонимичными слову «не более». При указании значения показателя, сопровождающегося предлогом «от», указанное значение является минимальным, участник закупки должен указать конкретный показатель не менее установленного заказчиком значения. При указании значения показателя, сопровождающегося предлогом «до», указанное значение является максимальным, участник закупки должен указать конкретный показатель не более установленного значения. В случае указания в документации сорта товара (материала) слова «не ниже», «не хуже» и синонимы подразумевают обратный отсчет сортов, например, первый сорт выше второго.  В случае указания требования к показателю товара в виде диапазона, с использованием словесного обозначения «от» «до» принимая во внимание, что ограничение может быть только минимального значения показателя, или только максимального значения показателя, или и минимального и максимального значения, «от цифровое обозначение до цифровое обозначение», то такой показатель диапазона следует считать не изменяемым. Отдельные пункты могут содержать индивидуальные условия, которые указываются в конкретном пункте, например, обязанность «выбрать». В случае, если значения показателя товара (материала) перечисляются через запятую, а в завершении перечисления указан союз «или», то необходимо выбрать только один из перечисляемых вариантов значений показателей товара. В остальных случаях при перечислении значений показателя товара через знак препинания «запятую» - необходимо указать все перечисленные значения. В случае указания значений показателей при сопровождении словами «интервал …», «диапазон…», участнику закупки необходимо указать именно интервал (диапазон) значений, с учетом требований к таким значениями. Значение показателей по параметрам: «фракция», «температура эксплуатации», «температура применения», «температура нанесения», «температура хранения», «зона ограничения яркости», «концентрационные пределы воспламенения» должны быть указаны в диапазонах, с учетом требований к такому значению, установленных в документации об аукционе в электронной форме. Указываемое диапазонное значение должно иметь конкретные нижнюю и верхнюю границы диапазона. Если значения показателей описываются с использованием слов «приблизительно», «примерно», «около», «ориентировочно» то диапазон значений требуемого показателя может варьироваться в интервале ±10% от указанного заказчиком значения, при этом указанные слова не должны присутствовать в заявке участника закупки в предлагаемых показателях (характеристиках) товара. Знак «/» следует читать как «или», за исключением случаев, когда показатель подобным образом указан в нормативной документации при обозначении марки, сорта, группы, класса или подкласса товара (материала). В последнем случае знак «/» указывается в составе первой части заявки в неизменном виде. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в аукционной документации. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки на участие в аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований. Предложение участника (сведения о предлагаемом товаре (материале)) не должно содержать двойных предложений, неоднозначных предложений, слов: «или эквивалент», «или аналог», «не менее», «не более», «менее», «более» союзов «или», «либо», «и (или)», «не хуже», «лучше», «выше», «ниже», «меньше», «больше», «>», «<», «≤», «≥», «превышает», «не превышает», «превышать», «не превышать», «или», «+/-», «свыше». Употребление словосочетаний: «в основном», «и другое», «может быть», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «минимальное значение», «минимальный диапазон», «максимальное значение», «максимальный диапазон», «наибольшее значение», «наименьшее значение», «не должен превышать», «не может превышать», слов «приблизительно», «ориентировочно», «примерно», «около», «рекомендуемый», «предполагается», «максимум», «maximum», «минимум», «minimum» (либо сокращений указанных слов: «прибл.», «прим.», «ок.», «возм.», «ориент.», «макс.», «мин.», «max.», «min.») не допускается. Недопустимо описание характеристик требуемых заказчику товаров (материалов) в виде неконкретных значений, в том числе диапазонов (интервалов), кроме случаев, предусмотренных настоящей Инструкцией.

Если в Техническом задании указаны конкретные значения показателей и значения показателей не сопровождаются словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «до», Участником закупки должен быть предложен товар, со значениями заданными в Техническом задании, данные значения показателей не изменяются.

Значение показателя: «Концентрация апротинина» - не изменяется.

Значение показателя: «Обеспеченности стабильности разделения сыворотки и сгустка - без повторного центрифугирования»  - не изменяется.

Если в Техническом задании установлено требование к сроку годности, сопровождаясь при этом словами «не менее» или «более», Участником закупки должен быть указан срок годности, но без сопровождения словами «не менее» или «более».