                                                  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка и монтаж кондиционера бытового
1. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области.
2. Условия выполнения контракта.
Объект закупки: 

а) Кондиционер бытовой; 
б) Монтаж кондиционера бытового в количестве 1 шт. в административном помещении Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области (ОКПД2: 43.22.12.150).
Место поставки товара и выполнения работ: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1.

Срок поставки товара и выполнения работ: поставка товара и выполнение работ должны быть осуществлены в течение 20 календарных дней с даты подписания контракта в рабочее время Заказчика, кроме субботы и воскресенья, с понедельника по четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., а по пятницам с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв ежедневно с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин. Срок и номер кабинета предварительно обговаривается с Заказчиком.
3. Функциональные, технические и качественные характеристики товара: 

	Наименование товара

	ОКПД2/

Код позиции

КТРУ

	Тип позиции

	Единица

измерения

	Кол-во
товара


	Кондиционер бытовой
	28.25.12.130/

28.25.12.130-00000010
	Товар

	Штука 
(шт.)

	1


	

	Характеристики товара

Наименование характеристики

Значение характеристики

Единица измерения характеристики

Вид кондиционера
Сплит-система
Режим работы кондиционера

Охлаждение

Обогрев

Класс энергоэффективности 

(в режиме нагрева)
Не ниже А
Класс энергоэффективности 

(в режиме охлаждения)
Не ниже А
Тип внутреннего блока

Настенный

Обслуживаемая площадь1
≥ 20

Квадратный метр 
Обоснование необходимости использования дополнительной информации:

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ             «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки необходимо указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар.
1 Помещение общей площадью 20 м2, для этого рассчитан кондиционер не менее 20 м2 для работы не в максимальном положении, а в нормальном положении (экономном).



	


Соответствие товара требованиям:

- энергетической эффективности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- ГОСТу Р 55012-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Энергетическая эффективность. Кондиционеры бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения».

4. Требование к качеству поставляемого оборудования: 
Поставляемый товар должен быть произведен не позднее 2025 года. 

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт,  в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге. Товар должен поставляться исправным и готовым к эксплуатации.

5. Особые условия монтажа: перед монтажом кондиционера пройти сотрудникам Исполнителя инструктаж у специалиста по охране труда Заказчика. Выполняемые работы должны производиться в строгом соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности, без привлечения субподрядных организаций; работы выполнять в рабочее время, без прерывания рабочего процесса и по согласованию с Заказчиком.
После монтажа кондиционера Исполнителем проводится уборка помещения, в котором установлен товар, выносится и вывозится мусор. В ходе монтажа товара не допускается повреждение внутренней отделки помещения и оборудования Заказчика, в противном случае Исполнитель возмещает Заказчику причиненный ущерб.

6. В цену контракта включены все прямые и косвенные расходы Исполнителя, связанные с надлежащим исполнением контракта, в том числе транспортные расходы, расходы по погрузке, разгрузке, затраты на доставку, затраты на установку внешнего и внутреннего блоков, стоимость тары и упаковки, страхование, уплата налогов, сборов, таможенных пошлин, а также монтаж кондиционера, крепления для блоков, хладагента, трубопровод, электрокабель и иные расходы по исполнению настоящего контракта.

7. Требования к упаковке: иметь фирменную упаковку производителя, которая должна обеспечивать сохранность оборудования во время хранения и перевозки, маркировка товара должна быть выполнена на русском языке и содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. 

8. Требование к установке и наладке: в процессе монтажа кондиционера выполняются следующие операции: крепление внешнего и внутреннего блоков сплит-системы; пробивка 1-го отверстия в кирпичной стене перфоратором с применением пылеулавливающего устройства; в коробе: установка фреоновых трубопроводов; установка межблочного электрического кабеля. Удаление воздуха из фреоновых трубопроводов; заправка хладагентом; тестовый запуск во всех режимах и настройка кондиционера. 

9. Монтаж и крепление блока кондиционера: внутренний блок сплит-системы должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований на высоте не менее 2,6 м. – не более 2,8 м. от уровня пола на стене. Монтаж внешнего блока сплит-системы производить в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Для его крепления используются специальные кронштейны и анкерные болты рассчитанные на вес наружного блока. Перед установкой кондиционера провести предварительный осмотр объекта.

10. Требования к Исполнителю: наличие инструмента для выполнения таких работ.
11. Гарантийные требования: гарантийный срок на кондиционер исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке (универсальный передаточный документ, счет, счет-фактура) и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее срока действия гарантии производителя. 


Гарантийный срок на работы не менее 3-х месяцев. 
Гарантия качества товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой товара.

Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам и должен подтверждаться документами от производителя.

В период действия гарантийного срока Исполнитель осуществляется гарантийное обслуживание товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара, Исполнитель должен заменить дефектный товар в течение 14 календарных  дней со дня получения извещения  о выявлении таких дефектов.
При обнаружении дефектов товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Исполнитель обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить товар ненадлежащего качества новым, в срок не более 14 календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

В случае замены или ремонта какой-либо части товара на такую замененную или отремонтированную часть товара, Исполнитель предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Исполнителем или производителем детали товара, но не менее срока, указанного в пункте 11 Технического задания. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Исполнителя.
Товары должны передаваться с относящейся к ним технической и эксплуатационной документацией (паспорт на русском языке), сервисными книжками, гарантийными талонами, а также иными документами, включаемыми в комплект поставки их производителями. Исполнитель обязан представить документы, подтверждающие качество товара (сертификаты или декларации соответствия), если необходимость такого подтверждения установлены действующим законодательством.

