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Приложение № 1 
«Описание объекта закупки»
УСЛУГИ 
1. Общие требования:

2. Ремонту подлежит следующее оборудование:
	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед.

изм.
	Кол-во

	1
	Техническое освидетельствование лифта
Лифт пассажирский ЛП-0610 БГЭ
Место нахождения лифта: 630040, г. Новосибирск, ул. Охотская, 90, главный корпус больницы.

Грузоподъемность - 630 кг.

Скорость 1 м/с

Количество остановок - 6

Год изготовления – 2012 г.

Завод-изготовитель – РУП Завод «Могилевлифтмаш»

Заводской № 164458

Регистрационный номер в реестре Ростехнадзора - № 13564

Ввод в эксплуатацию- 31.05.2013 г

Дата последнего ежегодного технического освидетельствования – июнь 2025 г.
	Усл.ед
	1


Техническое освидетельствование лифта осуществляется  в соответствии с требованиями, установленными техническим регламентом ТР ТС 011/2011 «Безопасность  лифтов», ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации», ГОСТ 34583-2019 «Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации». Срок оказания услуг: в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.
3. Сроки оплаты оказанных услуг:

3.1. Оплата оказанных услуг производится по безналичному расчету, в течение 7 рабочих дней, с даты подписания Заказчиком документа о приемке услуг – акта приемки (ф. 0510452, утверждённого Приказом Минфина России от 15.04.2021 №61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению»), в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Описания объекта закупки (Приложения к Контракту), но не позднее 31.12.2026 г.
Для оплаты оказанных услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы (оригиналы): акт оказанных услуг, счет и счет-фактуру (при наличии), оформленные в соответствии с требованиями действующего Законодательства.   

3.2. Цена Контракта является твердой и изменению не подлежит. Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, в т.ч.  налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Источник финансирования: федеральный бюджет 2026 года.


4. Условия приемки услуг: 

4.1. Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней после оказания услуг направляет акт оказанных услуг, счет и счет-фактуру (при наличии) Заказчику для оплаты.

4.2. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Исполнителя комплекта документов, указанных в п. 4.1. настоящего Описания объекта закупки (Приложения к Контракту), осуществляет проверку и приемку Услуг, оказанных Исполнителем. Приемка услуг осуществляется без присутствия Исполнителя. Для проверки оказанных услуг Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или силами привлеченной экспертной организации. 
Приемка Услуг, оказанных Исполнителем, включает в себя следующее:

а) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

б) проверку качества оказанных Услуг. 
По результатам приемки Заказчик формирует и утверждает Акт приемки по форме 0510452 (без подписи Исполнителя). В течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта, Заказчик направляет скан-копию Акта приемки Исполнителю на электронную почту Исполнителя, указанную в Контракте, в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию первичного учетного документа «Акт приемки товаров, работ, услуг» (ф.0510452), утвержденными Письмом Минфина России от 29.11.2024 №02-06-06/120312.
4.2. В случае обнаружения недостатков, Заказчик в указанный срок направляет мотивированный отказ от приемки услуг с указанием недостатков. Услуги, выполненные Исполнителем с отклонением от требований и (или) условий настоящего приложения к Контракту, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем выявленных недостатков.

4.3. Оформление и обмен любыми документами по настоящему Контракту (включая, но не ограничиваясь, счета, акты, товарные накладные, счета-фактуры (при наличии), универсальный передаточный документ, документы качества) допускаются в электронном виде, с использованием электронного документооборота. Такие документы оформляются в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, в т.ч. Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ "Об электронной подписи", и подписываются квалифицированной электронной подписью. Заказчик и Исполнитель признают указанные документы равнозначными документами на бумажном носителе, подписанным соответствующими собственноручными подписями своих уполномоченных представителей и заверенным печатями (при необходимости). Стороны несут ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей электронной подписи и за их несанкционированное использование. Стороны также вправе производить оформление и обмен документами по настоящему Договору на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченных представителей и приложением оттиска печати (при необходимости), при этом по требованию любой из Сторон оформление и обмен такими документами и/или дубликатами документов являются обязательными.
5. Перечень оказываемых услуг, входящих в состав технического освидетельствования (далее ТО) лифта:

	1
	Проверка выполненных работ эксплуатирующей организацией, проверка готовности лифта к ежегодному ТО , проверка соответствия записей в паспорте лифта

	2
	Проверка сведений о замене и ремонте оборудования проверка сведений о лифте и соответствие условий его эксплуатации

	3
	Процесс проведения ТО (проверка документов, проверка паспорта лифта (наличие электрической схемы, наличие установочного чертежа и его соответствие установленному оборудованию, наличие тех.описания))

	4
	Проверка диспетчерской 2-х сторонней связи (ЛДСС) из кабины лифта и из машинного отделения лифта

	     5
	Проверка состояния механических и электрических устройств комплекса лифтового оборудования 

	6
	Проверка аварийного режима работы лифта при срабатывании пожарной сигнализации в здании, проверка сигнала о пожарной опасности при срабатывании сигнализации в здании на пульте диспетчера аварийной службы по линии ЛДСС

	7
	Проведение технического освидетельствования лифта (проверка работы лифта во всех режимах, проверка функционирования устройств безопасности, блокировок, защитных устройств)

	8
	Проверка настроек блокировок кабины на грузоподъемность:

- минимальная

- максимальная 630 кг

Испытания лифта с  использованием калиброванных грузов

	9
	Проведение испытаний устройств защитного заземления (проверка сопротивления изоляции, проверка элементов заземления, измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль»)


6. В результате проведения работ  по техническому освидетельствованию лифта  Исполнитель должен предоставить Заказчику следующие документы:

- таблицу результатов испытаний лифта;

- акт периодического технического освидетельствования лифта, оформленный  в соответствии с ГОСТ 53783-2010.

7. По результатам проведения технического освидетельствования Исполнитель обязан сделать запись в паспорт лифта о проведении ежегодного технического освидетельствования.

8. Документы и схемы, необходимые для проведения технического освидетельствования лифта, Заказчик предоставляет Исполнителю после заключения Контракта.

9. Требования к Исполнителю: 

-  должен иметь аккредитационную испытательную лабораторию (центра) с областью аккредитации: оценка соответствия (испытания) лифтов в период эксплуатации (заверенную копию аттестата аккредитации испытательной лаборатории предоставить в течение 2-х рабочих дней с даты заключения контракта).
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1

