ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Идентификационный код закупки — 261526010135252460200300130000000244

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лабораторных реактивов и материалов

для нужд Борской больницы филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России в 2026 году

| Место доставки товара, являющегося предметом договора | Нижегородская область, г.Бор, ул.Полевая, д.2а (поликлиника № 1) |
| --- | --- |
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Поставка товара осуществляется Поставщиком по отдельным заявкам заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявки, на период с момента заключения договора по «25» декабря 2026г. включительно. |

1. Товар должен быть отпущен в упаковке, соответствующей ГОСТу РФ и обеспечивающей его сохранность при транспортировке.

2. Товар, поставляемый Поставщиком, должен соответствовать нормам, ГОСТам, СанПиНам и другим   нормам и правилам, действующим на данном товарном рынке, качество товара должно подтверждаться соответствующим сертификатом, если Товар подлежит обязательной сертификации в соответствие с законодательством РФ, либо декларацией, если декларирование качества товара, предусмотрено законодательством РФ (указанные документы передаются вместе с Товаром при поставке).

3. Качество лабораторных реактивов и материалов должно отвечать требованиям нормативной документации и иметь разрешительные документы;

4.Товар должен отвечать всем требованиям гарантий по качеству и безопасности в соответствии с действующими нормами и стандартами РФ, установленными для данного вида Товара.

5. Срок годности Товара должен быть не менее 80 % от общего срока годности, установленного заводом изготовителем на дату поступления Заказчику Товара.

6. Наименование Товара:

| № п/п | Наименование | КТРУ | Описание по КТРУ | Ед изм по КТРУ | Кол-во | Характеристики КТРУ | Значение КТРУ | Единица измерения характеристики по КТРУ | Инструкция по заполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скрытая кровь в кале ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический | 21.20.23.110-00005858 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или полуколичественного скрининга кала (фекалий) на скрытую кровь (occult blood) (гемоглобин (haemoglobin) и/или трансферрин (transferrin)) за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом иммунохроматографического анализа [экспресс-тест]. Этот тест используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента. Не предназначен для самотестирования. | Штука | 10 |  |  |  | справочная информация согласно КТРУ |
|  |  |  |  |  |  | Количество выполняемых тестов: | ≥ 25 | штука | справочная информация согласно КТРУ |
|  |  |  |  |  |  | Специфичен по отношению к гемоглобину и комплексу гемоглобин/гаптоглобин | Нет |  | справочная информация согласно КТРУ |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Качественные характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Текстовое описание качественной характеристики, обоснование |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Набор реагентов для иммунохроматографического качественного выявления крови в кале | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Набор предназначен для in vitro одноэтапного быстрого качественного выявления крови в кале человека методом иммунохроматографического анализа | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Микроальбумин ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | 21.20.23.110-00006059 | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения микроальбумина (microalbumin) в клиническом образце за короткое время по сравнению со стандартными лабораторными процедурами исследований методом иммунохроматографического анализа. Этот тест обычно используется в лабораторных анализах или анализах вблизи пациента с целью быстрого определения малых количеств альбумина в моче в качестве индикатора заболеваний почек, известных как умеренно повышенная альбуминурия или микроальбуминурия. Не предназначен для самотестирования. | Набор | 4 |  |  |  | справочная информация согласно КТРУ |
|  |  |  |  |  |  | Количество выполняемых тестов: | ≥ 50 | штука | справочная информация согласно КТРУ |
|  |  |  |  |  |  | Назначение: | Для анализаторов серии Лаура |  | справочная информация согласно КТРУ |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Качественные характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Текстовое описание качественной характеристики, обоснование |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Диагностические полоски предназначены для полуколичественного анализа альбумина и креатинина в моче |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Обоснование: В связи с тем, что по характеристикам, указанным в КТРУ невозможно определить соответствие товаров, предлагаемых к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик товаров, имеющих существенное значение для Заказчика. Дополнительные характеристики установлены для обеспечения высокой специфичности анализа и снижения вероятности получения ложноположительных результатов, для выполнения необходимого числа исследований в лаборатории Заказчика с учетом имеющегося оборудования, потока исследований, возможных потерь реагентов.

При отсутствии характеристики по позиции КТРУ, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предусмотренный пунктом 5 Правил использования КТРУ ПП № 145 запрет на указание дополнительных характеристик не применяется (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).

Контрактный управляющий 	                                           		                                                                                           Летовальцев С.С.

«___» ______________ 2026 г.