Обоснование 

Закупка осуществляется на основании п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд» 

Предмет Контракта: Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ, электрический соединитель проводов, коробка (распределительная) распаячная, труба гофрированная, скоба крепежная однолапковая, дюбель, саморез.
Цель заключения: обеспечение монтажными изделиями ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу для выполнения электромонтажных работ.
Стартовая цена закупочной сессии: 86 284 (восемьдесят шесть тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек. 
Цена контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, транспортные расходы по доставке товара, разгрузке товара, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту. 

В целях соблюдения Распоряжения Правительства РФ от 28.04.2018 № 824-р «О создании единого агрегатора торговли, с использованием которого заказчики вправе осуществлять закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд» был осуществлен мониторинг сайта ЕАТ «Березка», в результате которого были найдены товары, соответствующие потребностям заказчика.

На основании вышеизложенного заказчик осуществляет закупку с использованием единого агрегата торговли, в связи с наличием у единого агрегата торговли товаров, соответствующие потребностям заказчика продолжительностью 24 часа.

Источник финансирования: за счет средств федерального бюджета на 2026 год по главе 320 разделу (подразделу) 0305 целевая статья 4240690049 вид расхода 244.

Цена закупочной сессии определена путем использования метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), который является приоритетным в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактные системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Минэкономразвития 
от 02.10.2013 № 567.

Цена сформирована исходя из представленной тремя Исполнителями информации 
о ценах:

	№

п/п
	Наименование и характеристика товара
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Поставщик №1 
	Поставщик №2
	Поставщик №3



	1
	Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
Номинальный ток, А - 2

Тип дифференцированного тока - (AC)

Количество силовых полюсов
 - 1Р+N

Дифференциальный ток, мА- 30

Количество модулей-DIN1

Напряжение, В-220

Способ монтажа-DIN-рейка
ОКПД 2:  27.12.22.000
	шт
	9
	16 740,00
	 15 570,00
	 16 740,00

	2
	Электрический соединитель проводов  
Тип-проходная клемма

Номинальное сечение, мм – 1,5

Вид соединения – Зажимный

Класс контактного соединения -1 

Тип монтажа – DIN 35

Количество проводников (контактов) -2

Номинальное сечение, мм – 1,5

Номинальное напряжение, В – 400

Номинальный ток, А  ≥ 32  и  < 40

Группа контактного соединения: А
ОКПД2   27.33.13.120

КТРУ  27.33.13.120-00000003
	шт
	18
	1 224,00
	 1 530,00
	 1 224,00

	3
	Коробка (распределительная) распаячная
Способ монтажа –открытый

Количество вводов – 4

Диаметр, мм – 60

Высота, мм – 40
ОКПД2: 27.12.31.000
 
	шт
	280
	13 160,00
	 15 680,00
	15 680,00

	4
	Электрический соединитель проводов 
Тип- соединительная клемма

Вид соединения – Зажимный

Количество проводников (контактов) -3

Номинальное сечение, мм –  1,5

Класс контактного соединения -1 

Тип монтажа – DIN 35

Количество точек подключения -2

Номинальное напряжение, В – 400

Номинальный ток, А  ≥ 32  и  < 40

Группа контактного соединения: А
ОКПД2   27.33.13.120

КТРУ 27.33.13.120-00000003   


	шт
	560
	 24 640,00
	23 520,00
	38 080,00

	5
	Труба гофрированная
Номинальный диаметр, мм – 16

Комплектующие – с зондом (100м)

Материал -  поливинилхлорид
ОКПД2  27.90.12.130
	м
	70
	2 590,00
	2 380,00
	2 590,00

	6
	Скоба крепежная однолапковая
Материал – сталь, оцинкованная

Минимальный диаметр охвата, мм -16  

Максимальный диаметр охвата, мм – 17 

Тип крепления – отверстие под винт/шуруп

Количество крепежных лап – 1
ОКПД2 25.93.14.140
	шт
	120
	480,00
	480,00
	480,00

	7
	Дюбель
Конструкция – универсальный

Назначение - бетон, кирпич, полнотелые материалы, дерево

Диаметр, мм - 5

Длина, мм – 30

Вид дюбеля-распорный

Материал дюбеля- полипропилен
ОКПД2 25.94.12.120
	шт
	3050
	15 250,00
	21 960,00
	18 300,00

	8
	Саморез
Форма головки – полусферический

Покрытие – оцинкованное.

Диаметр, мм – 4,2

Длина, мм – 32
ОКПД2 25.94.12.120
	шт
	3050
	12 200,00
	10 370,00
	9 150,00

	Источник информации
	Коммерческое предложение
№ 512жн
  от 16.04.2026

	Коммерческое предложение
№ 511жн
от 16.04.2026
	Коммерческое предложение
№ 476жн 
от 14.04.2026


Старший инспектор ГПП ОРиН

старший лейтенант внутренней службы                                                                                    Ф.В. Кинд
 «03»  июня 2026 г.

